## Hoja1
| 100 EMERGENCIA | 200 ADOSAR | 300 EMBUTIR | 400 COLGANTES | I500 ALTA TEMPERATURA |  | 500
I N T E R I O R E S | L100 | L200 | L300 | L400 | LI 500 | E X T E R I O R E S | L500
| SEÑALIZADOR DE EMERGENCIA | TIPO MAREA - LUMENAC | TIPO OFFICE 336 - LUMENAC | TIPO POLAR 2 - LUMENAC |  |  | LUMINARIA POLAR 1202 -
| TIPO EM.35 LUCCIOLA | 2 TUBOS X 36W | LUVER DOBLE PARABÓLICO | MH-SAP 250W |  |  | TIPO DISANO
|  |  | 3 TUBOS X 36W | D:50 H:54 |  |  | FLURESCENTE
COMPACTA E27
|  |  |  | L401 |  |  | 42W
|  |  |  | REFLECTOR TIPO CASCO | RESISTENTE ALTAS TEMP |  | COLUMNA 1408 -
|  |  |  | TIPO TICAR | TIPO Sammode Pauli 1 HT100 |  | TIPO DISANO
| 5W LED |  |  | TWISTER E-27 | 2 X T8 32W
L301
| L101 |  | TIPO ENERGY 5 - LUMENAC |  |  |  | L501
| LUZ DE EMERGENCIA | L200-E | FLURESCENTES | L402 |  |  | PROYECTOR SIMÉTRICO
| TIPO 2028 ATOMLUX | INCORPORA EQUIPO DE EMERGENCIA | COMPACTAS 2 X26W | TIPO ALFA 1 - LUMENAC |  |  | TIPO MAX 2 - LUMENAC
|  |  |  | D:42 H:56,3 |  |  | HDI-T 250W
|  | L201 | L302 | MH-SAP 250W
|  | TIPO MAREA - LUMENAC | TIPO MODELO 230 - LUMENAC |  |  |  | L502
|  | 1 TUBO X 36W | M-H SAP 70W | L403 |  |  | PROYECTOR SIMÉTRICO
| 10W Aprox. | L201-E |  | TIPO ALFA 2 - LUMENAC |  |  | TIPO MAX 2 - LUMENAC
|  | INCORPORA EQUIPO DE EMERGENCIA |  | D:55 H:64 |  |  | HDI-T 400W
MH-SAP 250W
|  | L202 | L303 |  |  |  | L503
|  | TIPO MAREA - LUMENAC | TIPO MODELO ALFA AC - BAEL | L404 |  |  | PROYECTOR ÁSIMETRICO
|  | 2 TUBOS X 18W | DIFUSOR DE ACRILICO | TIPO MINIALFA - LUMENAC |  |  | MAX 2 - TIPO LUMENAC
|  | L202-E | 3 TUBOS 36w | D:30,7 H:24,5 |  |  | HDI-T 250W
|  | INCORPORA EQUIPO DE EMERGENCIA |  | FLC-E27 MÁX60W
L504
|  | L203 |  |  |  |  | PROYECTOR ÁSIMETRICO
|  | TIPO MAREA - LUMENAC |  |  |  |  | TIPO MAX 2 - LUMENAC
|  | 1 TUBO X 18W |  |  |  |  | HDI-T 400W
L203-E
|  | INCORPORA EQUIPO DE EMERGENCIA |  |  |  |  | L505
TIPO BOLLARD II - DISANO
|  | L204 | L304 |  |  |  | FLURESCENTE
|  | TIPO FLAT ECO 236 - BAEL | TIPO 2105 LUMENAC |  |  |  | COMPACTA 23W E27
|  | 2 TUBOS X 36W | Dicroica 50W 12V
|  | L205 |  |  |  |  | L506
|  | TIPO OVAL - FIVISA |  |  |  |  | MARCACAMINO - TIPO PRISMA
|  | 1 TUBO X 36W |  |  |  |  | INCANDESCENTE 60W E27
L206
MI-VPE LUVER DOBLE PARABÓLICO
|  | TIPO ILUSOL | L305
|  | 2 TUBOS X 36W | TIPO KETAI MH 1089 |  |  |  | L507
|  | L206-E | Fluorescentes compactas 2x26W |  |  |  | DOBLE HAZ - TIPO DITTIK
|  | INCORPORA EQUIPO DE EMERGENCIA |  |  |  |  | INCANDESCENTE 60W E27
FSM 2X57W
L207
PLAFÓN PLC 630
TIPO INTELLIGENCE
FLURESCENTES
COMPACTAS 2 X18W
L207-E
|  | INCORPORA EQUIPO DE EMERGENCIA | L306
|  |  | TIPO IKIZLER 40103.414 |  |  |  | L508
|  | L208 | Tubos fluorescentes 4x24W |  |  |  | Optica abierta
|  | TIPO PLAFÓN CONFORT - LUMENAC |  |  |  |  | IP 43
|  | 3 TUBOS X 36W |  |  |  |  | 70W Sodio
TIPO F29
L209
TIPO PLUS OVALE 350 - PRISMA
|  | INCANDESCENTE 1X100W | L308
TIPO KETAI KT 602
Dicroica 50W
L210
TIPO CORNER - LUMENAC
FLUORESCENTE 1X36W
L211
TIPO EPH SLIM Phillips - 26W
Estanca IP 65
Para Instalación en cielorraso
L212
TIPO MAREA - LUMENAC
2 TUBOS X 58W
L213
TIPO EXTRO GEWISS
70 W SE (SODIO ALTA PRESION)