## RUBRADO
FORMULARIO 4: RUBRADO | El/Los que suscriben, en representación de [IDENTIFICAR OFERENTE] DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el Objeto del presente Llamado se ejecutará de acuerdo con el siguiente RUBRADO:
LLAMADO Nº 09/2017
PRESUPUESTO OBRA
EMPRESA:
CELDA CON FÓRMULA
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: ESCUELA 136 SALINAS, CANELONES |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total
1 | IMPLANTACIÓN |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1 | Cartel de Obra incluyendo estructura metálica de montaje | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | Fletes de implantación | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | Alquiler de contenedor para obrador | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.4 | Alquiler de contenedor para comedor | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.5 | Alquiler de contenedor para baños, duchas y vestuarios | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.6 | Limpieza diaria y final de obra | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
| Provisorio de Ose y Ute |  | GL
1.7 | Consumo Ose y Ute | 0 | MES |  | 0 |  | #DIV/0!
2. | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.1 | Demolición de losa superior en pozo séptico | 0 | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2 | Demolición de losa superior en pozos sépticos circulares | 0 | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3 | Demolición de muros para conformar nuevos vanos | 0 | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.4 | Retiro de mesada en aula 13 y cocina 21 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
2.5 | Retiro de aberturas | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
2.6 | Retiro de campana en cocina | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
2.7 | Demolición y retiro de piso de madera | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
2.8 | Picado de pavimentos a cambiar | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.9 | Demolición de contrapisos y pisos interiores | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.10 | Retiro de artefactos sanitarios | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | EXCAVACIONES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.1 | Excavaciones para cisternas de 3500 lts | 0 | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | RELLENOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.1 | Relleno en pozos sépticos a demoler | 0 | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | HORMIGÓN |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.1 | Dados de fundación en arcos de fútbol | 0 | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.2 | Dados de fundación de postes de volleyball | 0 | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | MUROS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1 | Muro tipo 1 + muro tipo 2 | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Interiores
7.1 | Contrapiso en interiores espesor 10 cm | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
Exteriores
7.2 | Contrapiso de hormigón armado en sector de cantina 17 y sala de maestros 16 espesor 10 cm | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | REVOQUES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.1 | Revoque grueso y fino en nuevos muros | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | PAVIMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1 | Interiores
| Pavimento de porcelanato en locales 3,18,21,24,25, 26 baño completo y baños de aula 13. | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
Zócalos
9.2 | Zócalos monolíticos altura 7 cm en cocina | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.1 | Revestimiento de cerámica de 20x20 en cocina, baño accesible y baño 25 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
10.2 | Buñas de aluminio sobre revestimiento | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1 | Limpieza de cubierta en sector de local 14 a 18 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
11.2 | Pintura impermeabilizante en cubierta tipo Incatech | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
11.3 | Aleros de chapa a construir | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
12 | AMURES Y COLOCACIONES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.1 | Amure AL 1 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
12.2 | Amure Al 2 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
12.3 | Amure Al 3 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
Carpintería
12.4 | Amure de C1 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
12.5 | Amure de C2 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
12.6 | Amure de C3 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
12.7 | Amure C4 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
Herrería
12.8 | Amure H1 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
12.9 | Amure H2 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
12.10 | Amure H3 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
13 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
13.1 | Red de volleyball de 9 metros de largo con banda superior y guia | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
13.2 | Redes en arcos de fútbol | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
14 | CANCHA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
14.1 | Carpeta asfáltica de 5 cm de espesor en cancha. Excavación, base granular, carpeta asfáltica. Terminación lechada con emulsión y arena | 0 | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
15 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1 | Al1 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2 | Al2 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
15.3 | Al 3 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
15.4 | Espejo en baño accesible | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1 | Ai1 Mesada con doble pileta | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.2 | Ai2 Mesada lisa | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.3 | Ai3 Barra en baño de discapacitados | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.4 | Ai4 Barra fija en baño discapacitados | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.5 | Protectores de puertas | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
17 | CARPINTERÍA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.1 | C1 Puerta existente. Ajuste | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
17.2 | C2 Puerta de baño accesble | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
17.3 | C3 Puerta existente | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
17.4 | C4 Mampara | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18 | HERRERÍA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1 | H1 Puerta | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2 | H2 Reja cantina | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3 | H3 Reja con puerta corrediza en cantina | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.4 | H4 Arcos de fútbol | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.5 | H5 Postes de volleyball | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Interiores
19.1 | Pintura para cielorrasos antihongos | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
19.2 | Incalex dulux superlavable semimate en en paredes interiores | 0 | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
Carpintería
19.3 | Dos manos de fondo y dos manos de esmalte como terminación | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
Herrería
19.4 | Antióxido y esmalte en herrería | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
20 | INSTALACIÓN COMBATE CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20.1 | Extintor de Co2 de 3.5 kg | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.2 | Extintores de polvo ABC de 4KG | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.3 | Cartelería de incendio | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21 | SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| Mampostería |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
21.1 | Primarias y secundarias
21.2 | Bocas de desagüe de 20x20 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.3 | Cámaras de inspección de 40x40 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.4 | Cámaras de inspección de 60x60 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.5 | Cámaras de inspección sobre cisternas para fosas sépticas | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.6 | Tapas, marco y contratapas en tanques enterrados | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
Desagües y abastecimiento en exteriores
21.7 | Cañerías Crena terra 5 agujeros diámetro 63 recubiertas con pedregullo y geotextil | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
21.8 | Cañerías Crena terra 5 agujeros diámetro 110 recubiertas con pedregullo y geotextil | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
21.9 | Cañerías primarias PP 110 | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
21.10 | Zanjeado para cañerías exteriores de desagües, pluviales, ventilaciones | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
21.11 | Zanjeado para cañerías de abastecimiento | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
21.12 | Tanque de polietileno de 600 Lts | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.13 | Tanques de 3500 lts nueva Era | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.14 | Cañerías de abastecimiento PTTD 32 en exterior | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
Desagües y abastecimiento en interior
21.15 | Desagüe y abastecimiento en baño 3 | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
21.16 | Desagüe y abastecimiento de baño 12 | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
21.17 | Desagüe y abastecimiento de baños sector aula 13 | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
21.18 | Desagüe y abastecimiento en baño accesible 18 | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
21.19 | Desagüe y abastecimiento baño 25 | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
21.20 | Desagüe y abastecimiento en baño 26 | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
21.21 | Desagüe y abastecimiento en baño 27 | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
21.22 | Desagüe y abastecimiento en cocina | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
21.23 | Interceptor de grasa en cocina | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
Aparatos y griferías
21.24 | Inodoros tipo Alpina de Olmos | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.25 | Inodoro con cisterna incorporada tipo Alpina de Olmos | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.26 | Inodoros pedestales sin tapa con salida horizontal | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.27 | Inodoro accesible con cisterna tipo Espacio de ferrum | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.28 | Lavatorio línea Espacio de Ferrum | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.29 | Grifo para lavatorio accesible | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.30 | Accesorios en baño accesible. Portarrollo, percha | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
21.31 | Ducha higiénica en baño accesible tipo Docol | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.32 | Grifos tipo pressmatic docol | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.33 | Lavatorios de pie tipo Alpina de Olmos | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.34 | Mezcladora monocomando de pared tipo FV | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.35 | Grifería para ducha en baño de adultos tipo FV | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.36 | Grifos | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.37 | Sifón de bronce cromado tipo botella en lavatorios | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.38 | Tapa de madera para inodoro alto Espacio de Ferrum | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
Varios
21.39 | Colocación de artefactos | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
22 | ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| Tableros |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
22.1 | Tableros completos de chapa | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
22.2 | Armado, Pruebas y ajustes | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
22.3 | Deribaciones entre tableros | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
Cámaras y cañerías
22.4 | Cámaras de 40x40 | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.5 | Cañerías de PVC para canalizaciones | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
22.6 | Zanjeados para cañerías | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
22.7 | Electrocanal 100x60 | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
Luminarias
22.8 | L1. Luminaria de adosar de dos tubos tipo rejilla | 0 | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
22.9 | L2. Luminaria de adosar tipo Lumenac | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.10 | L3. Foco Led marca Galgo, similar o superior calidad | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.11 | L4. Luminaria de adosar tipo Tortuga | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.12 | L5. Artefacto de adosar tipo marea de Lumenac | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.13 | L6. Luminaria de adosar tipo Tortuga | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.14 | Colocación de luminarias | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.15 | Colocación de ventiladores | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.16 | Células fotoeléctricas, suministro e instalación | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
Equipos de Aire acondicionado
22.17 | Split 9.000 BTU | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.18 | Split 12.000 BTU | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.19 | Split 18.000 BTU | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.20 | Split 24.000 BTU | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.21 | Split 36.000 BTU | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.22 | Extractor tipo Soler y Palau HCBB/4-355/H | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.23 | Termotanque de 30 lts | 0 | U |  | 0 |  | #DIV/0!
Varios
22.24 | Retiro de instalación existente | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
22.25 | Campanas con temporizador y pulsadores manuales | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
22.26 | Corrección del factor de potencia | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
22.27 | Enhebrado,canalizaciones, piezas y terminaciones | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
22.28 | Planos, esquemas, memorias. | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
22.29 | Trámite de aumento de carga | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
22.30 | Pilastra y conjunto de protección y medida | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
23 | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
23.1 | Revoque grueso y fino en nuevos muros | 0 | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
SUB TOTAL OBRA | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!