## Hoja1
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE MALDONADO
DATOS DEL LOCAL
TIPO Y NUMERO: ESCUELA N°7
DEPARTAMENTO: MALDONADO
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL 3, BAÑO ACCESIBLE Y SUBDIRECCION INICIAL
|  |  |  | Fecha: | 24 DE ENERO DE 2017
(UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 19/8/16)
R U B R A D O
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | P. TOTAL | TOTAL RUBRO
1 | IMPLANTACION DE OBRA |  |  |  |  | 271300
1.1 | Construcciones provisorias | global | 1 | 26000 | 26000
1.2 | Replanteo | global | 1 | 4500 | 4500
1.3 | Vallado | global | 1 | 40000 | 40000
1.4 | Cartel de obra | unidad | 1 | 14000 | 14000
1.5 | Solicitud de provisorio de UTE | global | 1 | 15000 | 15000
1.6 | Consumo de UTE | global | 1 | 30000 | 30000
1.7 | Solicitud de provisorio de OSE | global | 1 | 12000 | 12000
1.8 | Consumo de OSE | global | 1 | 22000 | 22000
1.9 | Prevencionista | unidad | 4 | 6650 | 26600
1.1 | Fletes | global | 1 | 20000 | 20000
1.11 | Limpieza diaria, general y final de obra | global | 1 | 61200 | 61200
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES |  |  |  |  | 14405
2.1 | Cateos | global | 1 | 4500 | 4500
2.2 | Excavaciones a realizar | m3 | 6.5 | 870 | 5655
2.3 | Contrapisos a levantar | m3 | 5 | 850 | 4250
3 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 381880
3.1 | Cimentaciones | m3 | 1.5 | 23000 | 34500
3.2 | Vigas | m3 | 2.5 | 28000 | 70000
3.3 | Pilares | m3 | 1.25 | 32000 | 40000
Cubiertas livianas
3.4 | Estructura vigas reticuladas de hierro | ml | 17 | 4500 | 76500
3.5 | Contrapisos hormigón armado | m3 | 6.2 | 20400 | 126480
3.6 | Antepechos | m3 | 0.5 | 20400 | 10200
3.7 | Dinteles | m3 | 0.5 | 20400 | 10200
3.8 | Tapas de pretil | m2 | 1 | 14000 | 14000
4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 934085.5
4.1 | Cubierta de chapa prepintada con auslación de poliuretano y chapa inferior prepintad | m2 | 62 | 4000 | 248000
4.2 | Cubierta de chapa prepintada en circulaciones | m2 | 19 | 2200 | 41800
Cielorrasos
4.3 | - Suministro e instalación de cielorraso de yeso en baños y subdirección. | m2 | 14 | 1050 | 14700
Muros
4.4 | M1 - Muro exterior de bloques vibrados | m2 | 115 | 1100 | 126500
4.5 | M3 - Tabiques de yeso. | m2 | 10.5 | 1275 | 13387.5
4.6 | Pretiles mampostería | m2 | 10 | 1100 | 11000
Revoques
4.7 | - Cimentación | m2 | 56 | 770 | 43120
4.8 | - Exteriores | m2 | 25 | 615 | 15375
4.9 | - Pretiles | m2 | 10 | 650 | 6500
4.10 | - Cantoneras aluminio | ml | 12 | 200 | 2400
Pisos
4.11 | - Interiores | m2 | 53 | 1250 | 66250
4.12 | - Exteriores veredas perimetrales | m2 | 23 | 950 | 21850
4.13 | - Reparación de pisos exteriores existentes | m2 | 30 | 300 | 9000
Zocalos
4.14 | - Interiores | ml | 67 | 200 | 13400
Revestimientos
4.15 | - Exterior de ladrillo chorizo (tipo lingote) | m2 | 62 | 2350 | 145700
4.16 | - Interior de cerámica en baños. | m2 | 33 | 1500 | 49500
Aberturas y rejas
4.17 | Instalación de aberturas de aluminio. | unidad | 8 | 2900 | 23200
4.18 | Instalación de carpintería de madera | unidad | 3 | 2901 | 8703
4.19 | Instalación de rejas en ventanas | unidad | 6 | 3200 | 19200
4.20 | Instalación de rejas en puertas de acceso. | unidad | 1 | 2500 | 2500
Ayudas a subcontratos
4.21 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 26500 | 26500
4.22 | Ayuda a instalación eléctrica | global | 1 | 25500 | 25500
5 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 256125
Desagües
5.1 | - Primarios y Secundarios | global | 1 | 62000 | 62000
5.2 | - CI 60x60 | unidad | 3 | 15000 | 45000
5.3 | - PP, BD | global | 3 | 1850 | 5550
5.4 | - Ventilaciones | global | 2 | 2650 | 5300
5.5 | - Desobstrucción de redes existentes | global | 1 | 9500 | 9500
Abastecimiento
5.6 | - Agua fría y caliente | global | 1 | 21000 | 21000
Varios
5.7 | Inodoros con mochila | unidad | 2 | 7500 | 15000
5.8 | Lavatorios | unidad | 2 | 5500 | 11000
5.9 | Accesorios | unidad | 4 | 1150 | 4600
5.10 | Grifería | unidad | 3 | 1125 | 3375
5.11 | Calefón | unidad | 1 | 12500 | 12500
5.12 | Planos conformes a obras | global | 1 | 46000 | 46000
5.13 | Tramitaciones ante OSE o Intendencia | global | 1 | 15300 | 15300
7 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 241395
6.1 | Tablero General | unidad | 1 | 25000 | 25000
6.2 | Líneas generales | global | 1 | 18500 | 18500
6.3 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 10500 | 10500
Enhebrado derivaciones:
6.4 | - Tomas | global | 1 | 6500 | 6500
6.5 | - Luces | global | 1 | 8500 | 8500
Cañerías
- Aparente
6.6 | - Hierro | global | 1 | 7500 | 7500
6.7 | - PVC | global | 1 | 2500 | 2500
Luminarias
6.8 | - Tipo L1 Luminaria tipo estanco de dos tubos s/planilla (incluye suministro e instalación) | unidad | 9 | 4500 | 40500
6.9 | - Tipo L2 Luminaria exterior s/planilla (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 7500 | 7500
6.10 | - Tipo L3 Luminaria exterior tipo tortuga s/planilla (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 5250 | 10500
Terminaciones
6.11 | - Tomas | global | 1 | 3500 | 3500
6.12 | - Iluminación | global | 1 | 2500 | 2500
6.13 | Seguridad
6.14 | - Alarmas | global | 1 | 10000 | 10000
6.15 | - Detectores de humo o movimiento | global | 1 | 6500 | 6500
6.16 | - Cartelería de emergencia | unidad | 2 | 6500 | 13000
Planos y tramitaciones
6.17 | Planos, esquemas unifilares y planillas de derivaciones conformes a obras | global | 1 | 17495 | 17495
6.18 | Aumento de carga | global | 1 | 15300 | 15300
6.19 | Trámites | global | 1 | 5600 | 5600
Varios
6.20 | Aire acondicionado 12 BTU | unidad | 2 | 15000 | 30000
7 | ALUMINIO |  |  |  |  | 123300
7.1 | - Tipo Al1 (incluye suministro e instalación) | unidad | 3 | 15000 | 45000
7.2 | - Tipo Al2 (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 47500 | 47500
7.3 | - Tipo Al3(incluye suministro e instalación) | unidad | 3 | 7800 | 23400
7.4 | - Tipo Al4 (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 3700 | 7400
8 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 34500
8.1 | - Tipo C1 (incluye suministro e instalación) | unidad | 3 | 11500 | 34500
9 | HERRERIA |  |  |  |  | 75300
9.1 | - Tipo H1 (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 13500 | 54000
9.2 | - Tipo H2 (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 3800 | 3800
9.3 | - Tipo H3 (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 1500 | 3000
9.4 | - Tipo H4 (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 3500 | 7000
9.5 | - Tipo H5 (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 7500 | 7500
10 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 9650
10.1 | - Tipo Ai1 (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 3850 | 3850
10.2 | - Tipo Ai2 (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 5800 | 5800
11 | ESPEJOS |  |  |  |  | 5800
11.1 | - Tipo V1 (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 2900 | 5800
12 | PINTURA |  |  |  |  | 144150
12.1 | Interior en muros | m2 | 250 | 440 | 110000
12.2 | Cielorraso | m2 | 8.5 | 250 | 2125
12.3 | Exterior en pretiles | m2 | 30 | 700 | 21000
12.4 | Esmalte en madera | m2 | 1.5 | 850 | 1275
12.5 | Esmalte en hierro | m2 | 13 | 750 | 9750
13 | VARIOS |  |  |  |  | 9150
13.1 | Arbol (catalpa de h mínima 2m) | unidad | 1 | 1650 | 1650
13.2 | Plantas en macetones de hormigón | unidad | 4 | 1250 | 5000
13.3 | Amures pizarrones y perchas | global | 1 | 2500 | 2500
A | MONTO de OBRAS |  |  |  |  | 2501040.5
B | IMPREVISTOS (15% sobre A) |  |  |  |  | 375156.075
C | SUBTOTAL (A+B) |  |  |  |  | 2876196.575
D | IVA OBRA (22% sobre A) |  |  |  |  | 550228.91
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) |  |  |  |  | 82534.3365
F | TOTAL IVA (D+E) |  |  |  |  | 632763.2465
G | MONTO IMPONIBLE (sobre A) |  |  |  |  | 610000
H | MONTO IMPONIBLE (50% de B) |  |  |  |  | 187578.0375
I | LEYES SOCIALES (64,8% de G) |  |  |  |  | 395280
J | LEYES SOCIALES (64,8% de H) |  |  |  |  | 121550.5683
K | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) |  |  |  |  | 516830.5683
L | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) |  |  |  |  | 4025791
JAIME SZTERN
Arquitecto Residente