## metraje (hidden)
GUARDERIA N° 222 - PANDO
Montevideo - Uruguay
Fecha: mayo 2016
LOCALES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | FACHADAS | FACHADAS
N° | Descripción del Ítem/Rubro | u. | metraje | aula | patio ext | circulación | aula | patio ext | aula | sshh | depósito | sshh discap | acceso | sshh | sshh | circ. Techada | dirección | circ. Techada | patio ext | patio techado | palier | aula | sshh | sshh | aula | cocina | aula | aula | CALLE | PATIO
1 | IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
1.1 | replanteo general | GL | 0
2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES
2.1 | Excavaciones | M3 | 0
2.2 | Relleno en pisos retirados, compactado | GL | 77.2 | LOCALES 1: 10; LOCALES 2: 53.4; LOCALES 4: 13.8
2.4 | Demoliciones (incl instalaciones, muros,pisos,etc y retiro de escombros | GL | 0.25 | LOCALES 9: 0.25
2.5 | Demolicion de pisos y retiro de tirantería | GL | 0
2.7 | Retiro de cubiertas y sus estructuras, cielorrasos | GL | 0
2.8 | limpieza de matorrales y corte de árboles | GL | 0
3 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA METÁLICA
Estructura de hormigón (ampliación)
3.1 | Contrapisos de horm armado e=10 | M2 | 165.22 | LOCALES 1: 25.02; LOCALES 2: 53.4; LOCALES 3: 31.4; LOCALES 4: 34.5; LOCALES 10: 20.9
3.2 | Bases | M3 | 0.9 | LOCALES 10: 0.5; LOCALES 17: 0.4
3.3 | Vigas y riostras de fundación | M3 | 0.35 | LOCALES 10: 0.35
3.4 | dados para apoyo perfiles | M3 | 0.76 | LOCALES 1: 0.06; LOCALES 3: 0.24; LOCALES 4: 0.06; LOCALES 17: 0.4
3.5 | vigas carrera | M3 | 5.03 | LOCALES 1: 0.16; LOCALES 3: 0.42; LOCALES 4: 0.64; LOCALES 8: 0.5; LOCALES 9: 0.25; LOCALES 14: 0.4; LOCALES 18: 0.32; LOCALES 19: 0.9; LOCALES 23: 0.4; LOCALES 24: 0.53; LOCALES 25: 0.51
3.6 | pretiles | M3 | 5.92 | LOCALES 1: 1.16; LOCALES 4: 0.84; LOCALES 14: 0.44; LOCALES 18: 0.17; LOCALES 19: 0.64; LOCALES 23: 0.56; LOCALES 24: 0.81; LOCALES 25: 1.3
3.7 | mesadas de hormig'on con malla | M2 | 6.29 | LOCALES 19: 1.2; LOCALES 22: 1.2; LOCALES 23: 3.89
3.8 | Cordonetas HA | ML | 53.8 | LOCALES 2: 12.3; LOCALES 5: 17.1; LOCALES 16: 24.4
3.9 | Bancos HA | U | 2 | LOCALES 2: 2
Estructura metálica
3.1 | Dinteles metálicos en aberturas según planos PNI 24 | ML | 37.8 | LOCALES 1: 7.4; LOCALES 3: 23; LOCALES 4: 7.4
3.11 | columnas PNI 20 | ML | 2.5 | LOCALES 10: 2.5
3.12 | columnas 2PNI 20 | ML | 7.5 | LOCALES 10: 7.5
3.13 | Acceso cocina | GL | 0
4 | MUROS, TABIQUES Y OTROS
4.5 | Muro nuevo ticholo de 15 cm | M2 | 11.34 | LOCALES 1: 1.2; LOCALES 3: 1.5; LOCALES 9: 1.54; LOCALES 19: 5; LOCALES 23: 2.1
4.6 | Muro nuevo Tichol e= 30 cm | M2 | 9.84 | LOCALES 1: 4.1; LOCALES 4: 3.04; LOCALES 25: 2.7
5 | REVOQUES
5.1 | Revoques interiores (reparación ) | M2 | 0
5.2 | Revoques interiores nuevos | M2 | 109.74 | LOCALES 1: 10.9; LOCALES 3: 10.5; LOCALES 4: 13.94; LOCALES 7: 6.2; LOCALES 9: 13; LOCALES 11: 10.6; LOCALES 12: 10.6; LOCALES 20: 10.9; LOCALES 21: 9; LOCALES 23: 14.1
5.3 | Revoques exteriores (reparación ) | M2 | 0
5.4 | Revoques exteriores nuevos | M2 | 0
5.5 | Cantoneras de chapa galvanizada | U | 17 | LOCALES 1: 4; LOCALES 4: 4; LOCALES 6: 1; LOCALES 24: 4; LOCALES 25: 4
5.6 | Revoque de pretiles | M2 | 50.2 | LOCALES 1: 13; LOCALES 4: 9.4; LOCALES 14: 4.9; LOCALES 18: 1.9; LOCALES 19: 6; LOCALES 23: 6; LOCALES 24: 9
5.7 | mochetas | Ml | 316.51 | 20.82 | 21.55 | 35.24 | 27.8 |  |  | 4.8 | 4.1 | 8.1 |  | 43.6 | 43.6 | [5 empty] | 21.8 | 11.9 | 4.9 | 6.5 |  | 13.7 | 16.1 | 32
6 | CONTRAPISOS
6.1 | Contrapiso de nivelación (donde se cambian pavimentos) | M2 | 138.52 | LOCALES 7: 3; LOCALES 8: 4.7; LOCALES 9: 4.7; LOCALES 11: 8.3; LOCALES 12: 8.3; LOCALES 15: 37; LOCALES 19: 47.4; LOCALES 20: 4.1; LOCALES 21: 3.1; LOCALES 23: 17.92
6.2 | Banquina bajo mesadas | M2 | 7.4 | LOCALES 1: 1.2; LOCALES 19: 1.2; LOCALES 22: 1.2; LOCALES 23: 3.8
7 | PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES
7.1 | Pavimento baldosa monolítica 40x40 | M2 | 192.44 | LOCALES 1: 25.02; LOCALES 3: 31.4; LOCALES 4: 34.5; LOCALES 7: 3; LOCALES 8: 4.7; LOCALES 9: 4.7; LOCALES 11: 8.3; LOCALES 12: 8.3; LOCALES 19: 47.4; LOCALES 20: 4.1; LOCALES 21: 3.1; LOCALES 23: 17.92
7.2 | Pavimento de baldosones de hormigón | M2 | 233.54 | LOCALES 2: 53.4; LOCALES 17: 180.14
7.4 | Pavimento de baldosa calcárea (bastones) | M2 | 99 | LOCALES 15: 37 | 62
7.5 | Zócalo de monolítico h=10 cm | Ml | 81 | LOCALES 1: 16.3; LOCALES 3: 14.9; LOCALES 4: 26.1; LOCALES 19: 23.7; LOCALES 23: 0
8 | REVESTIMIENTOS
8.1 | Cerámica 20x20 | M2 | 130.44 | LOCALES 1: 1.2; LOCALES 7: 12; LOCALES 9: 19; LOCALES 11: 25.9; LOCALES 12: 25.9; LOCALES 19: 1.2; LOCALES 20: 15; LOCALES 21: 12.14; LOCALES 22: 1.2; LOCALES 23: 16.9
8.3 | Ladrillo visto palier | M2 | 0
9 | IMPERMEABILIZACIÓN
9.1 | Impermeabilización horizontal de muros existentes | Ml | 60.1 | LOCALES 1: 10; LOCALES 14: 8; LOCALES 18: 4; LOCALES 23: 9.2; LOCALES 24: 12.8; LOCALES 25: 16.1
| impermeabilizacion bajp revestimientos | M2 | 126.1 | LOCALES 7: 12; LOCALES 9: 19; LOCALES 11: 25.9; LOCALES 12: 25.9; LOCALES 19: 1.2; LOCALES 20: 15; LOCALES 21: 9; LOCALES 22: 1.2; LOCALES 23: 16.9; LOCALES 24: 0; LOCALES 25: 0
10 | AZOTEAS Y CUBIERTA LIVIANA
Azoteas existentes
10.1 | Reparación | M2 | 58.3 | LOCALES 22: 58.3
10.2 | Babetas y canalones | Ml | 44.75 | LOCALES 6: 31; LOCALES 22: 13.75
10.2 | Membrana 4 mm | M2 | 159.4 | LOCALES 6: 101.1; LOCALES 22: 58.3
Cubierta liviana nueva
10.03 | Cubierta tipo Isodeck e= 150 mm | M2 | 0
10.04 | Cubierta tipo Isodeck e= 200 mm | M2 | 0
10.05 | Babetas, cupertina y canalón de chapa | Gl | 0
11 | VARIOS
11.1 | Calefones | U | 0
11.2 | Extractores | U | 1 | bar: LOCALES 23
11.3 | Ventiladores de techo | U | 0
11.4 | Amure de aberturas | GL | 0
11.5 | cesped | M2 | 215.74 | LOCALES 2: 39; LOCALES 5: 119.7; LOCALES 16: 57.04
11.6 | Ayuda a subcontratos | GL | 0
11.7 | Limpieza de obra | GL | 0
SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS
SUBCONTRATOS
12 | ALUMINIO
12.1 | A1 puerta batiente c/paño fijo y proyectante | U | 0
12.2 | A2 doble batiente + banderola | U | 0
12.3 | A3 puerta doble + paño fijo | U | 0
12.4 | A4 ventilación fija | U | 0
12.5 | A5 banderola | U | 0
12.6 | A6 puerta doble + paño fijo | U | 0
12.7 | A7 banderola | U | 0
12.8 | A8 banderola | U | 0
12.9 | A9 banderola | U | 0
13 | A10 ventana corrediza | U | 0
13.1 | A11 puerta dolbe batiente c/ventilación | U | 0
13 | CARPINTERIA
13.1 | C1 acceso casa anexa | U | 0
13.2 | C2 acceso sshh discapacitados | U | 0
13.3 | C3 acceso baños generales | U | 0
13.4 | C4 interior baños | U | 0
13.5 | C5 acceso depósito | U | 0
13.6 | C6 acceso cocina | U | 0
13.7 | C7 mueble bajo mesada cocina | U | 0
13.8 | C8 mueble bajo mesada cocina | U | 0
13.9 | C9 mueble bajo mesada aulas | U | 0
13.1 | reparación de aberturas existentes | Gl | 0
13.11 | Pizarrones | U | 0
13.12 | Guardasillas | Ml | 148.68 | LOCALES 1: 18.3; LOCALES 4: 26.1; LOCALES 6: 22.8; LOCALES 19: 20.5; LOCALES 22: 20.5; LOCALES 24: 17.5; LOCALES 25: 22.98
14 | HERRERIA
14.1 | H1 portón simple y doble | U | 0
14.2 | H2 puerta reja | U | 0
14.3 | H3 cartel | U | 0
Acero inoxidable
14.4 | campana cocina | U | 0
15 | PETREOS
15.1 | P01 mesada cocina | U | 0
15.2 | P02 mesada cocina | U | 0
15.3 | P03 mesada aulas | U | 0
16 | INSTALACION SANITARIA
16.1 | Abastecimiento (incl gas) | GL | 0
16.2 | Desagues y subterráneas | GL | 0
16.3 | Columnas de desague, pluviales y ventilaciones | GL | 0
16.4 | Terminaciones, aparatos y griferías | GL | 0
16.5 | Trámites y planos | GL | 0
16.6 | Bombas | GL | 0
17 | AIRE ACONDICIONADO
17.1 | Suministro de equipos | U | 0
17.2 | Colocación y cañerías | U | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA
18.1 | Canalizaciones | GL | 0
18.2 | Enhebrados | GL | 0
18.3 | Terminaciones | GL | 0
18.4 | Tablero General | GL | 0
18.5 | Tablero A | GL | 0
18.6 | Tablero B | GL | 0
18.7 | Tablero C | GL | 0
18.8 | Tablero D | GL | 0
18.9 | Tablero E | GL | 0
18.1 | Pararrayos | GL | 0
18.11 | Instalación provisoria | GL | 0
18.12 | Tramitación y planos | U | 0
Luminarias
18.13 | LI- 1 | U | 0
18.14 | LI - 2 | U | 0
18.15 | LI - 3 - | U | 0
18.16 | LI - 4- | U | 0
19 | PINTURAS
Pintura completa
19.1 | Pintura tipo incalex Dulux superlavable (incl preparación de superficie) | M2 | 698.3 | LOCALES 1: 64; LOCALES 3: 51.7; LOCALES 4: 78.7; LOCALES 5: 63; LOCALES 8: 29; LOCALES 13: 10.6; LOCALES 14: 65.3; LOCALES 18: 37.8; LOCALES 19: 82; LOCALES 22: 66.5; LOCALES 24: 60; LOCALES 25: 89.7
| pintura antihongos |  | 58.4 | LOCALES 7: 6.2; LOCALES 9: 13; LOCALES 11: 10.6; LOCALES 12: 10.6; LOCALES 20: 9; LOCALES 21: 9
19.2 | Pintura acrílica para exteriores (incl muros en patios) | M2 | 742.67 | LOCALES 2: 75.1; LOCALES 10: 41.2; LOCALES 23: 14.13 | 190 | 422.24
Otros
19.3 | Pintura sobre carpintería existente | Gl | 0
19.4 | Pintura sobre herrería (aberturas y perfilería estructural) | Gl | 0
| ARTEFACTOS Y GRIFERIAS |  |  | LOCALES 2: 3328.2295
|  |  | unit U$S | LOCALES 1: total U$S
| DISCAPACITADOS |  |  | LOCALES 2: 748.1066
| inodoro | 1 | 133.4016 | LOCALES 1: 133.4016
| mochila | 1 | 116.8033 | LOCALES 1: 116.8033
| pileta | 1 | 275 | LOCALES 1: 275
| barra recta | 1 | 35 | LOCALES 1: 35
| barra rebatible | 1 | 93.4016 | LOCALES 1: 93.4016
| tapa | 1 | 10 | LOCALES 1: 10
| griferia | 1 | 84.5 | LOCALES 1: 84.5
| BAÑOS GENERALES |  |  | LOCALES 2: 1137.9098
| inodoro | 9 | 25.7131 | LOCALES 1: 231.418
| mochila | 9 | 29.8525 | LOCALES 1: 268.6721
| pileta | 9 | 15.4262 | LOCALES 1: 138.8361
| pie | 9 | 11.3115 | LOCALES 1: 101.8033
| tapa | 9 | 10 | LOCALES 1: 90
| accesorios | 9 | 11.2295 | LOCALES 1: 101.0656
| griferia | 9 | 22.9016 | LOCALES 1: 206.1148
| griferia cocina | 1 | 39 | LOCALES 1: 39; LOCALES 2: 1442.2131
| griferia aulas | 8 | 22.9016 | LOCALES 1: 183.2131
| piletas acero inox | 10 | 122 | LOCALES 1: 1220
Note on E37: usuario: SE CONSIDERA 40% PORQUE LLEVA MUCHO TIEMPO CERRRADO

## resumen
Guarderia n° 222 - PANDO | [9 empty] | Canelones
PRESUPUESTO OFICIAL
A OBRAS
|  | 0% | [5 empty] | 572.3% |  | 7968181.9759
0%
|  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS | [5 empty] | 572.3% |  | 7968181.9759
B GASTOS GENERALES
| B - 1 COSTOS DIRECTOS |  |  | FLETES | 4% |  | 7968181.9759 | 22.89% |  | 318727.279
|  |  |  | CAPATAZ Y SERENO |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | HONORARIOS DIRECCION DE OBRA |  |  |  | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS + COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 8286909.2549
| B - 2 COSTOS INDIRECTOS |  |  | GASTOS Y BENEFICIOS | 12% |  | 8286909.2549 | 71.43% |  | 994429
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS) | [5 empty] | 94.32% |  | 1313156.279
| TOTAL OBRA PREVISTA | [6 empty] | 666.7% |  | 9281338.2549
C | IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA |  |  |  | 15% |  |  |  |  | 1392201
|  |  | SUB TOTAL OBRA |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 10673539.2549
| OBRA PREVISTA | [8 empty] | 9281338.2549
| IMPREVISTO | [8 empty] | 1392201
|  | SUB TOTAL OBRA | [7 empty] | 10673539.2549
| I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA | [8 empty] | 2041894
| I. V. A. (22%) IMPREVISTOS | [8 empty] | 306284
|  |  | SUB TOTAL I V A |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2348178
}
| OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) | [8 empty] | 11323232.2549
| IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) | [8 empty] | 1698485
|  | SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) | [7 empty] | 13021717.2549
| MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA | [5 empty] | 4094222
| MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO) | [5 empty] | 696101
| LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (64% DEL MI) |  |  |  |  | PESOS URUGUAYOS |  |  |  | 2653056
| LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (64% DEL MI) |  |  |  |  | PESOS URUGUAYOS |  |  |  | 451073
|  |  | SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA+IMPREVISTOS) |  |  |  |  | 19.25% |  | 3104129
A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda
TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES)
[8 empty] | #DIV/0! |  | 16125846.2549
[7 empty] | PLAZO de EJECUCION: | 130 | días laborables

## costos
GUARDERIA N° 222 - PANDO
Montevideo - Uruguay
Fecha: mayo 2016
Incluye MANO DE OBRA, MATERIALES, BENEFICIOS, SEGUROS, GASTOS e IMPUESTOS
80%
[7 empty] | Mano de obra | Mano de obra | Materiales | Equipos | Costos Uni | Costos Tot | Benef | Precio m o | Precio Materiales | Precio Unitario | Precio Total | Utilidad | MI | Cotización
[13 empty] | 1% | [6 empty] | 31.5
|  |  |  | Precio | Precio | Precio
N° | Descripción del Ítem/Rubro | u. | cant | (mat y M obra) | Total | Parcial
| AMPLIACIÓN | [5 empty] | AMPLIACIÓN
1 | IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO |  |  |  |  | 239600 | IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
1.1 | Replanteo general | GL | 1 | 44000 | 44000 |  | Replanteo general | 8000 | 4500 | 1000 | 44000 | 44000 | 1 | 8000 | 36000 | 44000 | 44000 | 0 | 6160 | 31.5 | 8000
1.2 | Cartel de obra | GL | 1 | 26600 | 26600 |  | Cartel de obra | 6600 | 20000 |  | 26600 | 26600 | 1 | 6600 | 20000 | 26600 | 26600 | 0 | 5082 | 31.5 | 6600
1.3 | Instalaciones provisorias | GL | 1 | 43000 | 43000 |  | Instalaciones provisorias | 18000 | 25000 |  | 43000 | 43000 | 1 | 18000 | 25000 | 43000 | 43000 | 0 | 13860 | 31.5 | 18000
1.4 | Vallado | GL | 1 | 31500 | 31500 |  | Vallado | 15000 | 16500 |  | 31500 | 31500 | 1 | 15000 | 16500 | 31500 | 31500 | 0 | 11550 | 31.5 | 15000
1.5 | Prevencionista | GL | 1 | 56700 | 56700 |  | Prevencionista |  |  | 1800 | 56700 | 56700 | 1 | 0 | 56700 | 56700 | 56700 | 1 | 0 | 31.5 | 0
1.6 | Trámites y planos conforme a obra | GL | 1 | 37800 | 37800 |  | Trámites y planos conforme a obra |  |  | 1200 | 37800 | 37800 | 1 | 0 | 37800 | 37800 | 37800 | 2 | 0 | 31.5 | 0
2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 222194 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y DEMOLICIONES
2.1 | Excavaciones | M3 | 24 | 1000 | 24000 |  | Excavaciones | 1000 |  |  | 1000 | 24000 | 1 | 24000 | 0 | 1000 | 24000 | 0 | 18480 | 31.5 | 24000
2.2 | Relleno en pisos retirados, compactado | M3 | 24 | 1506 | 36144 |  | Relleno en pisos retirados, compactado | 750 | 756 |  | 1506 | 36144 | 1 | 18000 | 18144 | 1506 | 36144 | 0 | 13860 | 31.5 | 18000
2.4 | Demoliciones (incl instalaciones, muros,techos,etc) | GL | 1 | 58500 | 58500 |  | Demoliciones (incl instalaciones, muros,techos,etc) | 57000 | 1500 |  | 58500 | 58500 | 1 | 57000 | 1500 | 58500 | 58500 | 0 | 43890 | 31.5 | 57000
2.5 | Demolicion de pisos | GL | 1 | 13400 | 13400 |  | Demolicion de pisos | 11200 | 2200 |  | 13400 | 13400 | 1 | 11200 | 2200 | 13400 | 13400 | 0 | 8624 | 31.5 | 11200
2.6 | Demolición de pisos de madera y retiro de tirantería | GL | 1 | 20100 | 20100 |  | Demolición de pisos de madera y retiro de tirantería | 16800 | 3300 |  | 20100 | 20100 | 1 | 16800 | 3300 | 20100 | 20100 | 0 | 12936 | 31.5 | 16800
2.7 | Retiro de escombros | GL | 1 | 40050 | 40050 |  | Retiro de escombros | 18000 |  | 700 | 40050 | 40050 | 1 | 18000 | 22050 | 40050 | 40050 | 0 | 13860 | 31.5 | 18000
2.8 | Retiro de cubiertas y sus estructuras, cielorrasos | GL | 1 | 19000 | 19000 |  | Retiro de cubiertas y sus estructuras, cielorrasos | 15000 | 4000 |  | 19000 | 19000 | 1 | 15000 | 4000 | 19000 | 19000 | 0 | 11550 | 31.5 | 15000
2.9 | limpieza de matorrales y corte de árboles | GL | 1 | 11000 | 11000 |  | limpieza de matorrales y corte de árboles | 8000 | 3000 |  | 11000 | 11000 | 1 | 8000 | 3000 | 11000 | 11000 | 0 | 6160 | 31.5 | 8000
3 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  | 892691.6 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA METÁLICA
| Estructura de hormigón (ampliación) | [5 empty] | Estructura de hormigón (ampliación) |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
3.1 | Contrapisos de horm armado e=10 | M2 | 165.22 | 1480 | 244525.6 |  | Contrapisos de horm armado e=10 | 650 | 830 |  | 1480 | 244525.6 | 1 | 107393 | 137132.6 | 1480 | 244525.6 | 0 | 77322.96 | 31.5 | 107393
3.2 | Bases | M3 | 0.9 | 17145 | 15430.5 |  | Bases | 10845 | 6300 |  | 17145 | 15430.5 | 1 | 9760.5 | 5670 | 17145 | 15430.5 | 0 | 7027.56 | 31.5 | 9760.5
3.3 | Vigas y riostras de fundación | M3 | 0.35 | 17145 | 6000.75 |  | Vigas y riostras de fundación | 10845 | 6300 |  | 17145 | 6000.75 | 1 | 3795.75 | 2205 | 17145 | 6000.75 | 0 | 2732.94 | 31.5 | 3795.75
3.4 | Dados para apoyo perfiles | M3 | 0.76 | 16840 | 12798.4 |  | Dados para apoyo perfiles | 11540 | 5300 |  | 16840 | 12798.4 | 1 | 8770.4 | 4028 | 16840 | 12798.4 | 0 | 6314.688 | 31.5 | 8770.4
3.5 | Vigas carrera | M3 | 5.03 | 21080 | 106032.4 |  | Vigas carrera | 12930 | 8150 |  | 21080 | 106032.4 | 1 | 65037.9 | 40994.5 | 21080 | 106032.4 | 0 | 46827.288 | 31.5 | 65037.9
3.6 | Pretiles | M3 | 5.92 | 21080 | 124793.6 |  | Pretiles | 12930 | 8150 |  | 21080 | 124793.6 | 1 | 76545.6 | 48248 | 21080 | 124793.6 | 0 | 55112.832 | 31.5 | 76545.6
3.7 | Mesadas de hormigón con malla | M2 | 6.29 | 2450 | 15410.5 |  | Mesadas de hormigón con malla | 1600 | 850 |  | 2450 | 15410.5 | 1 | 10064 | 5346.5 | 2450 | 15410.5 | 0 | 7246.08 | 31.5 | 10064
3.8 | Cordonetas HA | ML | 53.8 | 2450 | 131810 |  | Cordonetas HA | 1600 | 850 |  | 2450 | 131810 | 1 | 86080 | 45730 | 2450 | 131810 | 0 | 61977.6 | 31.5 | 86080
3.9 | Cordones de vereda | ML | 31 | 761.6 | 23609.6 |  | Cordones de vereda | 461.6 | 300 |  | 761.6 | 23609.6 | 1 | 14309.6 | 9300 | 761.6 | 23609.6 | 0 | 10302.912 | 31.5 | 14309.6
3.1 | Bancos HA | U | 2 | 8694 | 17388 |  | Bancos HA | 5760 | 2934 |  | 8694 | 17388 | 1 | 11520 | 5868 | 8694 | 17388 | 0 | 8294.4 | 31.5 | 11520
| Estructura metálica | [5 empty] | Estructura metálica
3.11 | Dinteles metálicos en aberturas según planos PNI 24 | ML | 37.8 | 3707.5 | 140143.5 |  | Dinteles metálicos en aberturas según planos PNI 24 | 2500 | 1050 | 5 | 3707.5 | 140143.5 | 1 | 94500 | 45643.5 | 3707.5 | 140143.5 | 0 | 68040 | 31.5 | 94500
3.12 | Columnas PNC 10 | ML | 2.5 | 1113 | 2782.5 |  | Columnas PNC 10 | 700 | 350 | 2 | 1113 | 2782.5 | 1 | 1750 | 1032.5 | 1113 | 2782.5 | 0 | 1260 | 31.5 | 1750
3.13 | Columnas 2PNC 10 | ML | 7.5 | 2607.5 | 19556.25 |  | Columnas 2PNC 10 | 1750 | 700 | 5 | 2607.5 | 19556.25 | 1 | 13125 | 6431.25 | 2607.5 | 19556.25 | 0 | 9450 | 31.5 | 13125
3.14 | Acceso cocina | GL | 1 | 32410 | 32410 |  | Acceso cocina | 17000 | 4700 | 340 | 32410 | 32410 | 1 | 17000 | 15410 | 32410 | 32410 | 0 | 12240 | 31.5 | 17000
4 | MUROS, TABIQUES Y OTROS |  |  |  |  | 23757 | MUROS, TABIQUES Y OTROS
4.5 | Muro nuevo ticholo de 8 cm | M2 | 11.34 | 750 | 8505 |  | Muro nuevo ticholo de 8 cm | 250 | 500 |  | 750 | 8505 | 1 | 2835 | 5670 | 750 | 8505 | 0 | 2182.95 | 31.5 | 2835
4.6 | Muro nuevo Tichol e= 30 cm | M2 | 9.84 | 1550 | 15252 |  | Muro nuevo Tichol e= 30 cm | 550 | 1000 |  | 1550 | 15252 | 1 | 5412 | 9840 | 1550 | 15252 | 0 | 4167.24 | 31.5 | 5412
5 | REVOQUES |  |  |  |  | 314381.675 | REVOQUES
5.1 | Revoques interiores (reparación ) | M2 | 100 | 529 | 52900 |  | Revoques interiores (reparación ) | 385 | 144 |  | 529 | 52900 | 1 | 38500 | 14400 | 529 | 52900 | 0 | 29645 | 31.5 | 38500
5.2 | Revoques interiores nuevos | M2 | 109.74 | 505 | 55418.7 |  | Revoques interiores nuevos | 385 | 120 |  | 505 | 55418.7 | 1 | 42249.9 | 13168.8 | 505 | 55418.7 | 0 | 32532.423 | 31.5 | 42249.9
5.3 | Revoques exteriores (reparación ) | M2 | 100 | 595 | 59500 |  | Revoques exteriores (reparación ) | 415 | 180 |  | 595 | 59500 | 1 | 41500 | 18000 | 595 | 59500 | 0 | 31955 | 31.5 | 41500
5.4 | Revoques exteriores nuevos | M2 | 65 | 565 | 36725 |  | Revoques exteriores nuevos | 415 | 150 |  | 565 | 36725 | 1 | 26975 | 9750 | 565 | 36725 | 0 | 20770.75 | 31.5 | 26975
5.5 | Revoque de pretiles | M2 | 50.2 | 596 | 29919.2 |  | Revoque de pretiles | 416 | 180 |  | 596 | 29919.2 | 1 | 20883.2 | 9036 | 596 | 29919.2 | 0 | 16080.064 | 31.5 | 20883.2
5.6 | mochetas | Ml | 316.51 | 252.5 | 79918.775 |  | mochetas | 192.5 | 60 |  | 252.5 | 79918.775 | 1 | 60928.175 | 18990.6 | 252.5 | 79918.775 | 0 | 46914.6948 | 31.5 | 60928.175
6 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 61593 | CONTRAPISOS
6.1 | Contrapiso de nivelación (donde se cambian pavimentos) | M2 | 138.52 | 390 | 54022.8 |  | Contrapiso de nivelación (donde se cambian pavimentos) | 150 | 240 |  | 390 | 54022.8 | 1 | 20778 | 33244.8 | 390 | 54022.8 | 0 | 15999.06 | 31.5 | 20778
6.2 | Banquina bajo mesadas | M2 | 7.4 | 1023 | 7570.2 |  | Banquina bajo mesadas | 393 | 630 |  | 1023 | 7570.2 | 1 | 2908.2 | 4662 | 1023 | 7570.2 | 0 | 2239.314 | 31.5 | 2908.2
7 | PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES |  |  |  |  | 440601.7 | PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES
7.1 | Pavimento baldosa monolítica 40x40 | M2 | 192.44 | 590 | 113539.6 |  | Pavimento baldosa monolítica 40x40 | 360 | 230 |  | 590 | 113539.6 | 1 | 69278.4 | 44261.2 | 590 | 113539.6 | 0 | 53344.368 | 31.5 | 69278.4
7.2 | Pavimento de baldosones de hormigón | M2 | 233.54 | 915 | 213689.1 |  | Pavimento de baldosones de hormigón | 145 | 770 |  | 915 | 213689.1 | 1 | 33863.3 | 179825.8 | 915 | 213689.1 | 0 | 26074.741 | 31.5 | 33863.3
7.4 | Pavimento de baldosa calcárea (bastones) | M2 | 99 | 885 | 87615 |  | Pavimento de baldosa calcárea (bastones) | 320 | 565 |  | 885 | 87615 | 1 | 31680 | 55935 | 885 | 87615 | 0 | 24393.6 | 31.5 | 31680
7.5 | Zócalo de monolítico h=10 cm | Ml | 81 | 318 | 25758 |  | Zócalo de monolítico h=10 cm | 180 | 138 |  | 318 | 25758 | 1 | 14580 | 11178 | 318 | 25758 | 0 | 11226.6 | 31.5 | 14580
8 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 115232.88 | REVESTIMIENTOS
8.1 | Cerámica 20x20 baños | M2 | 130.44 | 877 | 114395.88 |  | Cerámica 20x20 baños | 200 | 110 | 18 | 877 | 114395.88 | 1 | 26088 | 88307.88 | 877 | 114395.88 | 0 | 20087.76 | 31.5 | 26088
8.3 | Ladrillo visto palier | GL | 1 | 837 | 837 |  | Ladrillo visto palier | 200 | 70 | 18 | 837 | 837 | 1 | 200 | 637 | 837 | 837 | 0 | 154 | 31.5 | 200
9 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 22537.5 | IMPERMEABILIZACIÓN
9.1 | Impermeabilización horizontal de muros existentes | Ml | 60.1 | 375 | 22537.5 |  | Impermeabilización horizontal de muros existentes | 180 | 195 |  | 375 | 22537.5 | 1 | 10818 | 11719.5 | 375 | 22537.5 | 0 | 8329.86 | 31.5 | 10818
10 | AZOTEAS Y CUBIERTA LIVIANA |  |  |  |  | 1394447.425 | AZOTEAS Y CUBIERTA LIVIANA
| Azoteas existentes | [5 empty] | Azoteas existentes
10.1 | Reparación | GL | 1 | 38000 | 38000 |  | Reparación | 31500 | 6500 |  | 38000 | 38000 | 1 | 31500 | 6500 | 38000 | 38000 | 0 | 24255 | 31.5 | 31500
10.2 | Babetas y canalones | Ml | 44.75 | 652.5 | 29199.375 |  | Babetas y canalones | 150 | 30 | 15 | 652.5 | 29199.375 | 1 | 6712.5 | 22486.875 | 652.5 | 29199.375 | 0 | 5168.625 | 31.5 | 6712.5
10.3 | Membrana 4 mm | M2 | 159.4 | 662.5 | 105602.5 |  | Membrana 4 mm | 160 | 30 | 15 | 662.5 | 105602.5 | 1 | 25504 | 80098.5 | 662.5 | 105602.5 | 0 | 19638.08 | 31.5 | 25504
10.4 | Chapas autopanel e= 0,5 mm c/estructura | M2 | 16 | 2211 | 35376 |  | Chapas autopanel e= 0,5 mm c/estructura | 320 | 190 | 54 | 2211 | 35376 | 1 | 5120 | 30256 | 2211 | 35376 | 0 | 3942.4 | 31.5 | 5120
10.5 | Chapanel Armco e= 0,7 mm c/estructura | M2 | 18.1 | 1833 | 33177.3 |  | Chapanel Armco e= 0,7 mm c/estructura | 320 | 190 | 42 | 1833 | 33177.3 | 1 | 5792 | 27385.3 | 1833 | 33177.3 | 0 | 4459.84 | 31.5 | 5792
10.6 | Reparación de cubierta liviana existente | GL | 1 | 12831 | 12831 |  | Reparación de cubierta liviana existente | 2240 | 1330 | 294 | 12831 | 12831 | 1 | 2240 | 10591 | 12831 | 12831 | 0 | 1724.8 | 31.5 | 2240
| Cubierta liviana nueva | [5 empty] | Cubierta liviana nueva | [12 empty] | 31.5
10.7 | Cubierta tipo Isodeck e= 150 mm | M2 | 172 | 2613.4913 | 449520.5 |  | Cubierta tipo Isodeck e= 150 mm | 212.3488 |  | 76.2267 | 2613.4913 | 449520.5 | 1 | 36524 | 412996.5 | 2613.4913 | 449520.5 | 0 | 28123.48 | 31.5 | 36524
10.8 | Cubierta tipo Isodeck e= 200 mm | M2 | 152 | 4365.3388 | 663531.5 |  | Cubierta tipo Isodeck e= 200 mm | 354.6842 |  | 127.3224 | 4365.3388 | 663531.5 | 1 | 53912 | 609619.5 | 4365.3388 | 663531.5 | 0 | 41512.24 | 31.5 | 53912
10.9 | canalón de chapa | ML | 41.7 | 652.5 | 27209.25 |  | canalón de chapa | 150 | 30 | 15 | 652.5 | 27209.25 | 1 | 6255 | 20954.25 | 652.5 | 27209.25 | 0 | 4816.35 | 31.5 | 6255
11 | VARIOS |  |  |  |  | 718383.8 | VARIOS
11.1 | Calefones | U | 2 | 7460 | 14920 |  | Calefones |  | 7460 |  | 7460 | 14920 | 1 | 0 | 14920 | 7460 | 14920 | 0 | 0 | 31.5 | 0
11.2 | Extractores | U | 1 | 7875 | 7875 |  | Extractores |  |  | 250 | 7875 | 7875 | 1 | 0 | 7875 | 7875 | 7875 | 0 | 0 | 31.5 | 0
11.3 | Ventiladores de techo | U | 7 | 5300 | 37100 |  | Ventiladores de techo | 1500 | 3800 |  | 5300 | 37100 | 1 | 10500 | 26600 | 5300 | 37100 | 0 | 8085 | 31.5 | 10500
11.4 | Amure de aberturas | M2 | 70 | 580 | 40600 |  | Amure de aberturas | 480 | 100 |  | 580 | 40600 | 1 | 33600 | 7000 | 580 | 40600 | 0 | 25872 | 31.5 | 33600
11.5 | cesped | M2 | 215.74 | 120 | 25888.8 |  | cesped |  | 120 |  | 120 | 25888.8 | 1 | 0 | 25888.8 | 120 | 25888.8 | 0 | 0 | 31.5 | 0
11.6 | Ayuda a subcontratos | GL | 1 | 430000 | 430000 |  | Ayuda a subcontratos | 320000 | 110000 |  | 430000 | 430000 | 1 | 320000 | 110000 | 430000 | 430000 | 0 | 246400 | 31.5 | 320000
11.7 | Limpieza de obra | GL | 1 | 162000 | 162000 |  | Limpieza de obra | 147000 | 15000 |  | 162000 | 162000 | 1 | 147000 | 15000 | 162000 | 162000 | 0 | 113190 | 31.5 | 147000
| SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS |  |  |  | 4445420.58 | 4445420.58
| SUBCONTRATOS | [5 empty] | SUBCONTRATOS
12 | ALUMINIO |  |  |  |  | 224533 | ALUMINIO
12.1 | A1 puerta batiente c/paño fijo y proyectante | U | 1 | 54410 | 54410 |  | A1 puerta batiente c/paño fijo y proyectante |  | 54410 |  | 54410 | 54410 | 1 | 0 | 54410 | 54410 | 54410 | 0 | 0 | 31.5 | 0
12.2 | A2 doble batiente + banderola | U | 1 | 26885 | 26885 |  | A2 doble batiente + banderola |  | 26885 |  | 26885 | 26885 | 1 | 0 | 26885 | 26885 | 26885 | 0 | 0 | 31.5 | 0
12.3 | A3 puerta doble + paño fijo | U | 1 | 24238 | 24238 |  | A3 puerta doble + paño fijo |  | 24238 |  | 24238 | 24238 | 1 | 0 | 24238 | 24238 | 24238 | 0 | 0 | 31.5 | 0
12.4 | A4 ventilación fija | U | 1 | 3074 | 3074 |  | A4 ventilación fija |  | 3074 |  | 3074 | 3074 | 1 | 0 | 3074 | 3074 | 3074 | 0 | 0 | 31.5 | 0
12.5 | A5 banderola | U | 5 | 6690 | 33450 |  | A5 banderola |  | 6690 |  | 6690 | 33450 | 1 | 0 | 33450 | 6690 | 33450 | 0 | 0 | 31.5 | 0
12.6 | A6 puerta doble + paño fijo | U | 1 | 34787 | 34787 |  | A6 puerta doble + paño fijo |  | 34787 |  | 34787 | 34787 | 1 | 0 | 34787 | 34787 | 34787 | 0 | 0 | 31.5 | 0
12.7 | A7 banderola | U | 1 | 5426 | 5426 |  | A7 banderola |  | 5426 |  | 5426 | 5426 | 1 | 0 | 5426 | 5426 | 5426 | 0 | 0 | 31.5 | 0
12.8 | A8 banderola | U | 1 | 7214 | 7214 |  | A8 banderola |  | 7214 |  | 7214 | 7214 | 1 | 0 | 7214 | 7214 | 7214 | 0 | 0 | 31.5 | 0
12.9 | A9 banderola | U | 2 | 7541 | 15082 |  | A9 banderola |  | 7541 |  | 7541 | 15082 | 1 | 0 | 15082 | 7541 | 15082 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13 | A10 ventana corrediza | U | 2 | 4836 | 9672 |  | A10 ventana corrediza |  | 4836 |  | 4836 | 9672 | 1 | 0 | 9672 | 4836 | 9672 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13.1 | A11 puerta dolbe batiente c/ventilación | U | 1 | 10295 | 10295 |  | A11 puerta dolbe batiente c/ventilación |  | 10295 |  | 10295 | 10295 | 1 | 0 | 10295 | 10295 | 10295 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 610249.2 | CARPINTERIA
13.1 | C1 acceso casa anexa | U | 1 | 50400 | 50400 |  | C1 acceso casa anexa |  |  | 1600 | 50400 | 50400 | 1 | 0 | 50400 | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13.2 | C2 acceso sshh discapacitados | U | 1 | 29925 | 29925 |  | C2 acceso sshh discapacitados |  |  | 950 | 29925 | 29925 | 1 | 0 | 29925 | 29925 | 29925 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13.3 | C3 acceso baños generales | U | 2 | 24885 | 49770 |  | C3 acceso baños generales |  |  | 790 | 24885 | 49770 | 1 | 0 | 49770 | 24885 | 49770 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13.4 | C4 interior baños | U | 6 | 7875 | 47250 |  | C4 interior baños |  |  | 250 | 7875 | 47250 | 1 | 0 | 47250 | 7875 | 47250 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13.5 | C5 acceso depósito | U | 1 | 24885 | 24885 |  | C5 acceso depósito |  |  | 790 | 24885 | 24885 | 1 | 0 | 24885 | 24885 | 24885 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13.6 | C6 acceso cocina | U | 1 | 24885 | 24885 |  | C6 acceso cocina |  |  | 790 | 24885 | 24885 | 1 | 0 | 24885 | 24885 | 24885 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13.7 | C7 mueble bajo mesada cocina | U | 1 | 47250 | 47250 |  | C7 mueble bajo mesada cocina |  |  | 1500 | 47250 | 47250 | 1 | 0 | 47250 | 47250 | 47250 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13.8 | C8 mueble bajo mesada cocina | U | 1 | 29610 | 29610 |  | C8 mueble bajo mesada cocina |  |  | 940 | 29610 | 29610 | 1 | 0 | 29610 | 29610 | 29610 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13.9 | C9 mueble bajo mesada aulas | U | 4 | 29610 | 118440 |  | C9 mueble bajo mesada aulas |  |  | 940 | 29610 | 118440 | 1 | 0 | 118440 | 29610 | 118440 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13.1 | reparación de aberturas existentes | Gl | 1 | 126000 | 126000 |  | reparación de aberturas existentes |  |  | 4000 | 126000 | 126000 | 1 | 0 | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 31.5 | 0
13.11 | Pizarrones | U | 12 | 1250 | 15000 |  | Pizarrones | 400 | 850 |  | 1250 | 15000 | 1 | 4800 | 10200 | 1250 | 15000 | 0 | 3696 | 31.5 | 4800
13.12 | Guardasillas | Ml | 148.68 | 315 | 46834.2 |  | Guardasillas |  |  | 10 | 315 | 46834.2 | 1 | 0 | 46834.2 | 315 | 46834.2 | 0 | 0 | 31.5 | 0
14 | HERRERIA |  |  |  |  | 134946 | HERRERIA
14.1 | H1 portón simple y doble | U | 1 | 60480 | 60480 |  | H1 portón simple y doble |  |  | 1920 | 60480 | 60480 | 1 | 0 | 60480 | 60480 | 60480 | 0 | 0 | 31.5 | 0
14.2 | H2 puerta reja | U | 1 | 15057 | 15057 |  | H2 puerta reja |  |  | 478 | 15057 | 15057 | 1 | 0 | 15057 | 15057 | 15057 | 0 | 0 | 31.5 | 0
14.3 | H3 cartel | U | 1 | 23184 | 23184 |  | H3 cartel |  |  | 736 | 23184 | 23184 | 1 | 0 | 23184 | 23184 | 23184 | 0 | 0 | 31.5 | 0
| Acero inoxidable | [5 empty] | Acero inoxidable | [12 empty] | 31.5
14.4 | campana cocina | U | 1 | 36225 | 36225 |  | campana cocina |  |  | 1150 | 36225 | 36225 | 1 | 0 | 36225 | 36225 | 36225 | 0 | 0 | 31.5 | 0
15 | PETREOS |  |  |  |  | 124299 | PETREOS
15.1 | P01 mesada cocina | U | 1 | 36004.5 | 36004.5 |  | P01 mesada cocina |  |  | 1143 | 36004.5 | 36004.5 | 1 | 0 | 36004.5 | 36004.5 | 36004.5 | 0 | 0 | 31.5 | 0
15.2 | P02 mesada cocina | U | 1 | 11182.5 | 11182.5 |  | P02 mesada cocina |  |  | 355 | 11182.5 | 11182.5 | 1 | 0 | 11182.5 | 11182.5 | 11182.5 | 0 | 0 | 31.5 | 0
15.3 | P03 mesada aulas | U | 4 | 19278 | 77112 |  | P03 mesada aulas |  |  | 612 | 19278 | 77112 | 1 | 0 | 77112 | 19278 | 77112 | 0 | 0 | 31.5 | 0
16 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 1313871.7295 | INSTALACION SANITARIA
16.1 | Abastecimiento (incl gas) | GL | 1 | 362080 | 362080 |  | Abastecimiento (incl gas) | 171509 | 190571 |  | 362080 | 362080 | 1 | 171509 | 190571 | 362080 | 362080 | 0 | 132061.93 | 31.5 | 171509
16.2 | Desagues y subterráneas | GL | 1 | 292000 | 292000 |  | Desagues y subterráneas | 138315 | 153685 |  | 292000 | 292000 | 1 | 138315 | 153685 | 292000 | 292000 | 0 | 106502.55 | 31.5 | 138315
16.3 | Columnas de desague, pluviales y ventilaciones | GL | 1 | 455520 | 455520 |  | Columnas de desague, pluviales y ventilaciones | 215771 | 239749 |  | 455520 | 455520 | 1 | 215771 | 239749 | 455520 | 455520 | 0 | 166143.67 | 31.5 | 215771
16.4 | Terminaciones, aparatos y griferías | GL | 1 | 128199.2295 | 128199.2295 |  | Terminaciones, aparatos y griferías | 23360 |  | 3328.2295 | 128199.2295 | 128199.2295 | 1 | 23360 | 104839.2295 | 128199.2295 | 128199.2295 | 0 | 17987.2 | 31.5 | 23360
16.5 | Trámites y planos | GL | 1 | 35122.5 | 35122.5 |  | Trámites y planos |  |  | 1115 | 35122.5 | 35122.5 | 1 | 0 | 35122.5 | 35122.5 | 35122.5 | 0 | 0 | 31.5 | 0
16.6 | Bombas | GL | 1 | 40950 | 40950 |  | Bombas |  |  | 1300 | 40950 | 40950 | 1 | 0 | 40950 | 40950 | 40950 | 0 | 0 | 31.5 | 0
17 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 449725.5 | AIRE ACONDICIONADO
17.1 | Suministro de equipos | U | 1 | 308542.5 | 308542.5 |  | Suministro de equipos |  |  | 9795 | 308542.5 | 308542.5 | 1 | 0 | 308542.5 | 308542.5 | 308542.5 | 0 | 0 | 31.5 | 0
17.2 | Colocación y cañerías | U | 1 | 141183 | 141183 |  | Colocación y cañerías |  |  | 4482 | 141183 | 141183 | 1 | 0 | 141183 | 141183 | 141183 | 0 | 0 | 31.5 | 0
18 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 862654 | INSTALACION ELECTRICA
18.1 | Canalizaciones | GL | 1 | 195447 | 195447 |  | Canalizaciones | 68406.45 | 127040.55 |  | 195447 | 195447 | 1 | 68406.45 | 127040.55 | 195447 | 195447 | 0 | 52672.9665 | 31.5 | 68406.45
18.2 | Enhebrados | GL | 1 | 162785 | 162785 |  | Enhebrados | 48835.5 | 113949.5 |  | 162785 | 162785 | 1 | 48835.5 | 113949.5 | 162785 | 162785 | 0 | 37603.335 | 31.5 | 48835.5
18.3 | Terminaciones | GL | 1 | 168580 | 168580 |  | Terminaciones | 118006 | 50574 |  | 168580 | 168580 | 1 | 118006 | 50574 | 168580 | 168580 | 0 | 90864.62 | 31.5 | 118006
18.4 | Tablero General | GL | 1 | 44270 | 44270 |  | Tablero General | 10500 | 33770 |  | 44270 | 44270 | 1 | 10500 | 33770 | 44270 | 44270 | 0 | 8085 | 31.5 | 10500
18.5 | Tablero A | GL | 1 | 12420 | 12420 |  | Tablero A | 4500 | 7920 |  | 12420 | 12420 | 1 | 4500 | 7920 | 12420 | 12420 | 0 | 3465 | 31.5 | 4500
18.6 | Tablero B | GL | 1 | 12420 | 12420 |  | Tablero B | 4500 | 7920 |  | 12420 | 12420 | 1 | 4500 | 7920 | 12420 | 12420 | 0 | 3465 | 31.5 | 4500
18.7 | Tablero C | GL | 1 | 12420 | 12420 |  | Tablero C | 4500 | 7920 |  | 12420 | 12420 | 1 | 4500 | 7920 | 12420 | 12420 | 0 | 3465 | 31.5 | 4500
18.8 | Tablero D | GL | 1 | 9700 | 9700 |  | Tablero D | 3100 | 6600 |  | 9700 | 9700 | 1 | 3100 | 6600 | 9700 | 9700 | 0 | 2387 | 31.5 | 3100
18.9 | Tablero E | GL | 1 | 18320 | 18320 |  | Tablero E | 7100 | 11220 |  | 18320 | 18320 | 1 | 7100 | 11220 | 18320 | 18320 | 0 | 5467 | 31.5 | 7100
18.11 | Instalación provisoria | GL | 1 | 20200 | 20200 |  | Instalación provisoria | 9500 | 10700 |  | 20200 | 20200 | 1 | 9500 | 10700 | 20200 | 20200 | 0 | 7315 | 31.5 | 9500
18.12 | Tramitación y planos | U | 1 | 37800 | 37800 |  | Tramitación y planos |  |  | 1200 | 37800 | 37800 | 1 | 0 | 37800 | 37800 | 37800 | 0 | 0 | 31.5 | 0
| Luminarias | [5 empty] | Luminarias
18.13 | LI- 1 | U | 45 | 2882 | 129690 |  | LI- 1 |  | 2882 |  | 2882 | 129690 | 1 | 0 | 129690 | 2882 | 129690 | 0 | 0 | 31.5 | 0
18.14 | LI - 2 | U | 18 | 1322 | 23796 |  | LI - 2 |  | 1322 |  | 1322 | 23796 | 1 | 0 | 23796 | 1322 | 23796 | 0 | 0 | 31.5 | 0
18.15 | LI - 3 - | U | 8 | 1375 | 11000 |  | LI - 3 - |  | 1375 |  | 1375 | 11000 | 1 | 0 | 11000 | 1375 | 11000 | 0 | 0 | 31.5 | 0
18.16 | LI - 4- | U | 11 | 346 | 3806 |  | LI - 4- |  | 346 |  | 346 | 3806 | 1 | 0 | 3806 | 346 | 3806 | 0 | 0 | 31.5 | 0
19 | PINTURAS |  |  |  |  | 400758 | PINTURAS
| Pintura completa | [5 empty] | Pintura completa
19.1 | Pintura tipo superlavable (incl preparación de superficie) | M2 | 200 | 280 | 56000 |  | Pintura tipo superlavable (incl preparación de superficie) | 196 | 84 |  | 280 | 56000 | 1 | 39200 | 16800 | 280 | 56000 | 0 | 30184 | 31.5 | 39200
19.2 | Pintura plástica | M2 | 500 | 280 | 140000 |  | Pintura plástica | 196 | 84 |  | 280 | 140000 | 1 | 98000 | 42000 | 280 | 140000 | 0 | 75460 | 31.5 | 98000
19.3 | Pintura antihongos | M2 | 58.4 | 280 | 16352 |  | Pintura antihongos | 196 | 84 |  | 280 | 16352 | 1 | 11446.4 | 4905.6 | 280 | 16352 | 0 | 8813.728 | 31.5 | 11446.4
19.4 | Pintura para cielorrasos | M2 | 85 | 280 | 23800 |  | Pintura para cielorrasos | 196 | 84 |  | 280 | 23800 | 1 | 16660 | 7140 | 280 | 23800 | 0 | 12828.2 | 31.5 | 16660
19.5 | Pintura acrílica para exteriores | M2 | 190 | 300 | 57000 |  | Pintura acrílica para exteriores | 210 | 90 |  | 300 | 57000 | 1 | 39900 | 17100 | 300 | 57000 | 0 | 30723 | 31.5 | 39900
19.6 | Pintura a la cal en exteriores | M2 | 422 | 185 | 78070 |  | Pintura a la cal en exteriores | 140 | 45 |  | 185 | 78070 | 1 | 59080 | 18990 | 185 | 78070 | 0 | 45491.6 | 31.5 | 59080
| Otros | [5 empty] | Otros
19.6 | Pintura sobre carpintería existente y nueva | Gl | 1 | 17136 | 17136 |  | Pintura sobre carpintería existente y nueva | 8568 | 8568 |  | 17136 | 17136 | 1 | 8568 | 8568 | 17136 | 17136 | 0 | 6597.36 | 31.5 | 8568
19.7 | Pintura sobre herrería (aberturas y perfilería estructural) | Gl | 1 | 12400 | 12400 |  | Pintura sobre herrería (aberturas y perfilería estructural) | 6200 | 6200 |  | 12400 | 12400 | 1 | 6200 | 6200 | 12400 | 12400 | 0 | 4774 | 31.5 | 6200
1
| SUBTOTAL SUBCONTRATOS |  |  |  | 4121036.4295 | 4121036.4295
| PRECIO GLOBAL BASICO (sumatoria de rubros) |  |  |  |  | 8566457.0095 | [5 empty] | 8566457.0095 |  | 2981145.775 | 5585311.2345 | 4520550.6596 | 8566457.0095 | 3 | 2269499.6593 |  | 2702091.375
| I.V.A. 22% |  |  |  |  | 1884620.5421
| TOTAL GENERAL (subtotal + imprevistos) |  |  |  |  | 10451077.5516 | [14 empty] | meses
per
Note on H138: usuario: joaminox

## indirectos (hidden)
| cantidad | unidad | valor unitario | subtotal | monto imponible
Feriados | 3 | u | 35000 | 105000 | 73500
1 of para seg | 6 | mes | 18000 | 108000 | 75600
acarreo horizontal | 6 | mes | 36000 | 216000 | 151200
Zapatos | 20 | u | 500 | 10000
Equipos de proteccion personal | 20 | u | 2000 | 40000
Amortización de herramientas | 6 | mes | 5000 | 30000
seguros y polizas | 1 | gl |  | 0
Andamios | 1 | gl | 25000 | 25000 | 17500
Imprevistos | 1 | gl | 60000 | 60000 | 25200
Costos administrativos | 6 | mes | 6000 | 36000
Pago por abitab $ 160 mes por operario | 6 | mes | 3200 | 19200
asesor estructura | 1 | GL | 30000 | 30000
BARRERA FACHADA | 3 | mes | 10000 | 30000 | 10500
0
|  |  |  | 709200 | 353500
| sub total costo obra |  |  | 8566457.0095
UTILIDAD EMPRESA 10 % |  |  |  | 927565.701
Honorarios de jefe de obra | 6 | mes | 35000 | 210000
sereno | 6 | mes | 15000 | 90000 | 63000
Capataz | 6 | mes | 70000 | 420000 | 294000
Fletes locales | 6 | mes | 6000 | 36000
Fletes a y de Mdeo | 6 | unid | 10000 | 60000
816000