## RUBRADO generico
Escula No 32 - MAESTRO AGUSTIN FERREIRO - Blanquillo
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  | 462 | m2
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) 195 m2
ESPACIOS EXTERIORES 900 m2 |  | Area de intervención |  |  | 55 | m2 | % incidencia s/ precio total |  | #REF!
RUBRO VARIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 7.86% | 105030
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 25000
1,,1,3 | Cateos en muros a demoler en cocina | global | 1 | 2500 | 2500 | 0.1871% | 0.1871%
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.3742% | 0.3742%
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.3742% | 0.3742%
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 0,85 m *1,85m (lona con estrcutura madera) | unidad | 1 | 12500 | 12500 | 0.9354% | 0.9354%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 16630
1.2.1 | Vallado en sector de obra y cierre de la cocina al comedor durante la obra. Instaslación de mesada auxiliar.(ver MCP) | ml | 6 | 1900 | 11400 | 0.1422% | 0.8531%
1.2.9 | Alquiler baño quimico | global | 1 | 5230 | 5230 | 0.3914% | 0.3914%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 48000
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 20000 | 20000 | 1.497% | 1.497%
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 20000 | 20000 | 1.497% | 1.497%
1,3,3 | Consumo de UTE | global | 1 | 4500 | 4500 | 0.3367% | 0.3367%
1,3,4 | Consumo de OSE | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.2619% | 0.2619%
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 15400
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico | global | 55 | 280 | 15400 | 0.02095% | 1.152%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 0.1347% | 1800
2,1,11 | Zanjas para desague exterior y camaras de desague de 60*60 | m3 | 1.5 | 1200 | 1800 | 0.0898% | 0.1347%
3.00 | RELLENOS Y APORTES | [6 empty] | 0.3367% | 4500
3.1 | Relleno granular bajo contrapisos interiores | m3 | 3 | 1500 | 4500 | 0.1122% | 0.3367%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 5.845% | 78104.8
4.1 | Demolición de muros de ladrillosen cocina y placares en comedor | m3 | 7.404 | 1200 | 8884.8 | 0.0898% | 0.6649%
4.8 | Demolición de vigas de hormigón armado | m3 | 1 | 2200 | 2200 | 0.1646% | 0.1646%
4.13 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores | m2 | 17 | 600 | 10200 | 0.0449% | 0.7633%
4.15 | Picado de revestimientos interiores en cocina y comedor | m2 | 26 | 1100 | 28600 | 0.08232% | 2.14%
4.2 | Apertura de vanos en sshh | m3 | 0.1 | 2200 | 220 | 0.1646% | 0.01646%
4.21 | Retiro de aberturas | unidad | 5 | 2500 | 12500 | 0.1871% | 0.9354%
4.22 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 3 | 500 | 1500 | 0.03742% | 0.1122%
4.24 | Retiro de mobiliario de cocina (muebles, muretes, etc.) | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.2619% | 0.2619%
4.26 | Retiro de escombros | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.2619% | 0.2619%
4.27 | Retiro de instalaciones
4,27,1 | Retiro de instalaciones electricas en cocina | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.2619% | 0.2619%
4,27,2 | Retiro de instalaciones de abastecimiento y desague | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.2619% | 0.2619%
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 0.3367% | 4500
5.1 | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE |  |  |  | 4500
5,1,2 | Refuerzo de estrucutura existente - colocar perfil PNI 20 en sector donde se demuele muro y viga. | global | 1 | 4500 | 4500 | 0.3367% | 0.3367%
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 2.499% | 33400
| Obra húmeda |  |  |  | 2000
6.1 | Ladrillo de campo espesor cierre de vanos en sshh | global | 1 | 2000 | 2000 | 0.1497% | 0.1497%
| Obra seca |  |  |  | 30800
6.17 | Tabique placa cementicia + yeso sanitario e15cm con lana vidrio 50mm 18k/m4 | m2 | 14 | 2200 | 30800 | 0.1646% | 2.305%
6.18 | Placa cementicia espesor 30 cm cierre superior de vanos A2 | m2 | 4 | 1600 | 6400 | 0.1197% | 0.4789%
| Carreras, dinteles y antepechos |  |  |  | 600
6.23 | Carreras y dinteles de hormigón armado | m3 | 0.04 | 15000 | 600 | 1.122% | 0.0449%
8 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 1.482% | 19800
| Sobre terreno |  |  |  | 19800
8.1 | Contrapiso armado interior sobre terreno con malla C15 4,2 | m2 | 15 | 1200 | 18000 | 0.0898% | 1.347%
8.2 | Contrapiso hormigón de balasto (en baños espesor 10 cm) | m2 | 2 | 900 | 1800 | 0.06735% | 0.1347%
9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 17.12% | 228800
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 154650
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 64400
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas en sector donde se retiran revestimiento (comedor y cocina). | m2 | 40 | 850 | 34000 | 0.06361% | 2.544%
9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos en cocina y sshh ( 60cm * 30cm ) | m2 | 19 | 1600 | 30400 | 0.1197% | 2.275%
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 11725
9,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores | global | 1 | 4500 | 4500 | 0.3367% | 0.3367%
9,1,2,7 | Revoque exterior en jambas, dinteles y mochetas | m2 | 8.5 | 850 | 7225 | 0.06361% | 0.5407%
9.1.3 | VARIOS |  |  |  | 4375
9,1,3,2 | Buña de aluminio U | ml | 12.5 | 350 | 4375 | 0.02619% | 0.3274%
9.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 12050
9,2,6 | Revoque interior común 3 capas sobre cielorrasos de hormigón - reparación en cocina | m2 | 17 | 550 | 9350 | 0.04116% | 0.6997%
9,2,9 | Placa de yeso en sshh | m2 | 1.8 | 1500 | 2700 | 0.1122% | 0.202%
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 62100
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 62100
9,3,1,2 | Baldosa monolitica gris 30*30 | m2 | 18 | 2200 | 39600 | 0.1646% | 2.963%
9,3,1,14 | Zócalo monolítico idem pavimento, 10cm de altura. | ml | 30 | 750 | 22500 | 0.05612% | 1.684%
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 3.457% | 46200
10.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 30000
10,1,10 | Membrana líquida elastomérica | m2 | 60 | 500 | 30000 | 0.03742% | 2.245%
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 16200
10,3,1 | Limpieza de azotea | m2 | 60 | 120 | 7200 | 0.00898% | 0.5388%
10,3,3 | Retiro de impermeabilizacion existente | m2 | 60 | 150 | 9000 | 0.01122% | 0.6735%
11.00 | CARPINTERIA | [6 empty] | 9.017% | 120500
11.1 | Tipo C1 Puerta sshh (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 7500 | 7500 | 0.5612% | 0.5612%
11.2 | Tipo C2- MUEBLE BAJO MESADA (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 24000 | 48000 | 1.796% | 3.592%
11.3 | Tipo C3 MUEBLE BAJO MESADA (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 34000 | 34000 | 2.544% | 2.544%
11.4 | Tipo C4- MUEBLE BAJO MESADA (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 14000 | 14000 | 1.048% | 1.048%
11.5 | Tipo C5- DESPENSA (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 17000 | 17000 | 1.272% | 1.272%
12.00 | ALUMINIO | [6 empty] | 5.987% | 80000
12.1 | Tipo Al1 - Puerta acceso a comedor 1,0*2,10 (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 8500 | 8500 | 0.6361% | 0.6361%
12.2 | Tipo Al2 - Ventana 2,45*1,80 (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 14000 | 56000 | 1.048% | 4.191%
12.3 | Tipo Al3 - Ventana 1,45*1,80 (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 12000 | 12000 | 0.898% | 0.898%
12.3 | Tipo Al4 - Ventana sshh 0,80*0,50 (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0.2619% | 0.2619%
13.00 | HERRERIA | [6 empty] | 3.667% | 49000
13.1 | Tipo H1 Puerta acceso (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 8000 | 8000 | 0.5987% | 0.5987%
13.2 | Tipo H2 Reja 2,45*1,80 (incluye suministro e instalación) | unidad | 3 | 10000 | 30000 | 0.7483% | 2.245%
13.3 | Tipo H3 Reja (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 8500 | 8500 | 0.6361% | 0.6361%
13.4 | Tipo H4 Puerta garrafa (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 2500 | 2500 | 0.1871% | 0.1871%
14.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 3.517% | 47000
14.4 | Tipo Ai1- Campana de extracción (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 26000 | 26000 | 1.946% | 1.946%
14.7 | Tipo Ai2- Pileta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 21000 | 21000 | 1.571% | 1.571%
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 0.1871% | 2500
15.5 | Tipo V1 - Espejo baño (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 2500 | 2500 | 0.1871% | 0.1871%
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 7.708% | 103000
16.1 | Tipo P1 - Mesada (incluye suministro y colocación | unidad | 1 | 45000 | 45000 | 3.367% | 3.367%
16.2 | Tipo P2 - Mesada (incluye suministro y colocación | unidad | 1 | 20000 | 20000 | 1.497% | 1.497%
16.3 | Tipo P3 - Mesada (incluye suministro y colocación | unidad | 1 | 19000 | 19000 | 1.422% | 1.422%
16.3 | Tipo P4 - Mesada pasaplato (incluye suministro y colocación | unidad | 1 | 19000 | 19000 | 1.422% | 1.422%
17.00 | PINTURA | [6 empty] | 4.506% | 60217
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 60217
| Mampostería interior |  |  |  | 49217
17,1,5 | Pintura al agua en cocina y comedor | m2 | 48.26 | 450 | 21717 | 0.03367% | 1.625%
17,1,10 | Pintura al agua para cielorrasos cocina y comedor | m2 | 55 | 500 | 27500 | 0.03742% | 2.058%
| Mampostería exterior |  |  |  | 11000
17,1,18 | Pintura látex al agua en acceso al comedor y cocina. Toda esa fachada. | m2 | 20 | 550 | 11000 | 0.04116% | 0.8232%
18.00 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 9.358% | 125050
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 74550
18,1,2 | CI 60x60 | unidad | 4 | 6000 | 24000 | 0.449% | 1.796%
18,1,4 | BDA 20x20 | unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0.2619% | 0.2619%
18,1,6 | Caja sifoide 20cm | unidad | 1 | 2500 | 2500 | 0.1871% | 0.1871%
18,1,7 | PPT 20X20 | unidad | 1 | 4500 | 4500 | 0.3367% | 0.3367%
18,1,9 | Interceptor de grasa 25lt | unidad | 1 | 4500 | 4500 | 0.3367% | 0.3367%
18,1,10 | Cañeria de desague primario PVC 63 | m | 3 | 350 | 1050 | 0.02619% | 0.07857%
18,1,11 | Cañeria de desague primario PVC 110 | m | 20 | 1500 | 30000 | 0.1122% | 2.245%
18,1,19 | Tuberías de ventilación | global | 1 | 4500 | 4500 | 0.3367% | 0.3367%
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 20000
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 20000 | 20000 | 1.497% | 1.497%
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 30500
18,3,1 | Inodoro con tapa | unidad | 1 | 7500 | 7500 | 0.5612% | 0.5612%
18,3,4 | Cisterna exterior | unidad | 1 | 4500 | 4500 | 0.3367% | 0.3367%
18,3,6 | Lavatorio pedestal | unidad | 1 | 6500 | 6500 | 0.4864% | 0.4864%
18,3,9 | Grifería sshh y cocina | unidad | 1 | 10000 | 10000 | 0.7483% | 0.7483%
18,3,13 | Portarrollo | unidad | 1 | 500 | 500 | 0.03742% | 0.03742%
18,3,14 | Percha | unidad | 1 | 500 | 500 | 0.03742% | 0.03742%
18,3,15 | Toallero | unidad | 1 | 1000 | 1000 | 0.07483% | 0.07483%
19.00 | INSTALACIÓN DE GAS | [6 empty] | 0.3367% | 4500
19.1 | Instalacion completa de abastecimiento de gas | global | 1 | 4500 | 4500 | 0.3367% | 0.3367%
20.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 0.001197% | 16
20.1 | Conexión y tendido de cañerías (Instalacion hidráulica)- detallar material y diametro | ml | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
20.2 | Bocas de Incendio equipadas | unidad | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
20.3 | Nicho con manguera de reserva | unidad | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
20.4 | Extintor tipo polvo quimico ABC (Abrir detallando kg) - Usar subindices 20,3,X | unidad | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
20.5 | Extintor tipo CO2 (abrir detallando kg) -Usar subindices 20,4,X | unidad | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
20.6 | Extintor de polvo tipo K (abrir detallando kg) - Usar subíndices 20,5,X | unidad | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
20.7 | Equipo completo bombeo (incluye bomba principal, bomba jockey y tablero) | global | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
20.8 | Carteleria de señalización | global | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
20.9 | Luminaria de emergencia tipo Lx Abrir por tipo usando subíndice 20,8,X | unidad | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
21 | Central de alarma y teclados | unidad | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
21.1 | Detector de Incendio | unidad | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
21.2 | Sirena | unidad | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
21.3 | Jaladora | unidad | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
21.4 | Pulsador en baño accesible | unidad | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
21.5 | Conexión, tendido y enhebrado detección | global | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
21.6 | Tanque de reserva incendio (detallar capacidad) | unidad | 1 | 1 | 1 | 7.483e-05% | 7.483e-05%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 7.483% | 100000
21.1 | Tablero 1 | unidad | 1 | 9000 | 9000 | 0.6735% | 0.6735%
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 7000 | 7000 | 0.5238% | 0.5238%
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.2619% | 0.2619%
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0.2619% | 0.2619%
21.9 | Cañerias en piso PVC 50 mm | m | 5 | 300 | 1500 | 0.02245% | 0.1122%
21.11 | Canalizaciones embutidas en cocina | global | 1 | 4500 | 4500 | 0.3367% | 0.3367%
21.12 | Canalizaciones aparentes por cielorraso | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.2619% | 0.2619%
21.13 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) | global | 1 | 1500 | 1500 | 0.1122% | 0.1122%
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 15000 | 15000 | 1.122% | 1.122%
21.17 | Fotocélula | unidad | 2 | 1500 | 3000 | 0.1122% | 0.2245%
21.19 | Luminarias
21,19,1 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 3000 | 6000 | 0.2245% | 0.449%
21,19,2 | Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 9 | 3000 | 27000 | 0.2245% | 2.02%
21,19,2 | Luminaria tipo L3 exterior (Incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 2500 | 10000 | 0.1871% | 0.7483%
21.2 | Correccion de energia reactiva, ajuste de consdensador. | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.3742% | 0.3742%
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 3.48% | 46500
22.1 | Extractor de baño 100 m3/hs | unidad | 1 | 1500 | 1500 | 0.1122% | 0.1122%
22.2 | Extractor de cocina 600 m3/h | unidad | 1 | 10000 | 10000 | 0.7483% | 0.7483%
22.5 | Ventilador de techo - recolocar ventiladores existentes en comedor | unidad | 2 | 3500 | 7000 | 0.2619% | 0.5238%
22.6 | Equipo aire acondicionado 24000 BTU (inverter) comedor | unidad | 1 | 28000 | 28000 | 2.095% | 2.095%
25.00 | AYUDAS | [6 empty] | 1.272% | 17000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 2500 | 2500 | 0.1871% | 0.1871%
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.2619% | 0.2619%
25.3 | Ayuda a instalación de gas | global | 1 | 1500 | 1500 | 0.1122% | 0.1122%
25.4 | Ayuda a Aluminio | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.3742% | 0.3742%
25.5 | Ayuda a Acero inoxidable | global | 1 | 1500 | 1500 | 0.1122% | 0.1122%
25.6 | Ayuda a Herreria | global | 1 | 1500 | 1500 | 0.1122% | 0.1122%
25.7 | Ayuda a Carpinteria | global | 1 | 1500 | 1500 | 0.1122% | 0.1122%
26.00 | VARIOS | [6 empty] | 4.408% | 58900
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 4800 | 4800 | 0.3592% | 0.3592%
26.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 3200 | 3200 | 0.2395% | 0.2395%
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 3200 | 3200 | 0.2395% | 0.2395%
26.4 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 2800 | 2800 | 0.2095% | 0.2095%
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 3400 | 3400 | 0.2544% | 0.2544%
26.6 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 | 6000 | 6000 | 0.449% | 0.449%
26.7 | Permiso de construcción (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 6000 | 6000 | 0.449% | 0.449%
26.11 | Habilitación de instalación de gas (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 4000 | 4000 | 0.2993% | 0.2993%
26.12 | Habilitación de instalación sanitaria (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 4000 | 4000 | 0.2993% | 0.2993%
26.13 | Cortinas tipo roler tela screem | global | 4 | 4500 | 18000 | 0.3367% | 1.347%
26.15 | Disposicion final y acarreo de escombros | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.2619% | 0.2619%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 1336317.8
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 1336317.8
B | 15% DE OBRA IMPREVISTA | 200447.67
C | SUBTOTAL (A+B) | 1536765.47
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 293989.916
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 44098.4874
F | TOTAL IVA (D+E) | 338088.4034
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 1874853.8734
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 250000
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 100223.835
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 350223.835
J | LEYES SOCIALES (65,8% de G) | 164500
K | LEYES SOCIALES (65,8% de H) | 65947.2834
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 230447.2834
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 2105301.1568

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" ………..se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" debe dejar solamente la opción que corresponde
3 | Si es necesario agregar un item que no está considerado , no modificar numeración y usar subíndices dentro del rubro o subrubro existentes donde se vincule mejor.
4 | Cuando deba eliminar un rubro que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE
SELECCIONE LA OPCION ELIMINAR (para evitar afectar fórmulas del excel)