# ANEXO 1. LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS Y EQUIPAMIENTOS DE HIGIENE Y ASEO DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, tanto de hardware como de software.

- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo / sistema que se oferte rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un “data sheet” (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.

HIGIENE

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Barra de toalla | SW.EM003 | 1014 | 7 |
| Contenedor basura desechable c/ guantes | SW.XX005 | 1065 | 1 |
|  |  | 1116 | 1 |
|  |  | 1124 | 1 |
|  |  | 1159 | 1 |
|  |  | 1614 | 1 |
|  |  | 2013 | 1 |
|  |  | 2015 | 2 |
|  |  | 2037 | 1 |
|  |  | 2110 | 1 |
|  |  | 2115 | 1 |
|  |  | 2145 | 1 |
|  |  | 2162 | 1 |
|  |  | 2204 | 1 |
|  |  | 3017 | 1 |
|  |  | 3100 | 1 |
|  |  | 3113 | 1 |
|  |  | 4017 | 1 |
|  |  | 4100 | 1 |
|  |  | 4113 | 1 |
|  |  | 5017 | 1 |
|  |  | 5100 | 1 |
|  |  | 0.205 | 1 |
| Contenedor basura, soporte bolsa, con tapa a pedal | GF.XX018 | 1029 | 1 |
|  |  | 1032 | 1 |
|  |  | 1115 | 1 |
|  |  | 1121 | 1 |
|  |  | 1123 | 1 |
|  |  | 1130 | 1 |
|  |  | 1134 | 1 |
|  |  | 1308 | 1 |
|  |  | 1326 | 1 |
|  |  | 1327 | 1 |
|  |  | 1610 | 1 |
|  |  | 2015 | 1 |
|  |  | 2308 | 1 |
|  |  | 2326 | 1 |
|  |  | 2327 | 1 |
|  |  | 3041 | 1 |
|  |  | 3044 | 1 |
|  |  | 3139 | 1 |
|  |  | 3142 | 1 |
|  |  | 4041 | 1 |
|  |  | 4044 | 1 |
|  |  | 4139 | 1 |
|  |  | 4142 | 1 |
|  |  | 5041 | 1 |
|  |  | 5044 | 1 |
| Contenedor de basura, plástico, 120 l | GF.XX036 | 1052 | 1 |
|  |  | 1056 | 2 |
|  |  | 1057 | 2 |
|  |  | 1065 | 1 |
|  |  | 1131 | 2 |
|  |  | 1132 | 2 |
|  |  | 1158 | 1 |
|  |  | 1304 | 2 |
|  |  | 1305 | 2 |
|  |  | 1319 | 2 |
|  |  | 1320 | 2 |
|  |  | 1508 | 1 |
|  |  | 1628 | 1 |
|  |  | 2037 | 1 |
|  |  | 2110 | 1 |
|  |  | 2115 | 1 |
|  |  | 2145 | 1 |
|  |  | 2162 | 1 |
|  |  | 2204 | 1 |
|  |  | 2304 | 2 |
|  |  | 2305 | 2 |
|  |  | 2320 | 2 |
|  |  | 2321 | 2 |
|  |  | 2413 | 1 |
|  |  | 2417 | 2 |
|  |  | 2421 | 1 |
|  |  | 2422 | 1 |
|  |  | 3100 | 1 |
|  |  | 3127 | 2 |
|  |  | 3128 | 2 |
|  |  | 4100 | 1 |
|  |  | 4127 | 2 |
|  |  | 4128 | 2 |
|  |  | 5100 | 1 |
|  |  | 5127 | 1 |
|  |  | 5128 | 1 |
|  |  | 0.205 | 1 |
| Contenedor desechos, mural | GF.XX022 | 2008 | 1 |
|  |  | 2023 | 1 |
| Contenedor para desechos | GF.XX041 | 2006 | 1 |
|  |  | 2022 | 2 |
| Contenedor, residuos, biocontaminados | GF.XX020 | 1029 | 1 |
|  |  | 1121 | 1 |
|  |  | 1130 | 1 |
|  |  | 1134 | 1 |
|  |  | 1308 | 1 |
|  |  | 1327 | 1 |
|  |  | 2308 | 1 |
|  |  | 2327 | 1 |
|  |  | 3044 | 1 |
|  |  | 3142 | 1 |
|  |  | 4044 | 1 |
|  |  | 4142 | 1 |
|  |  | 5044 | 1 |
| Dispensador de jabón | GE.CP011 | 0.224 | 1 |
| Dispensador de papel mecha | SW.XX009 | 1008 | 1 |
|  |  | 1011 | 1 |
|  |  | 1016 | 1 |
|  |  | 1021 | 1 |
|  |  | 1032 | 1 |
|  |  | 1042 | 6 |
|  |  | 1065 | 1 |
|  |  | 1115 | 1 |
|  |  | 1120 | 1 |
|  |  | 1123 | 1 |
|  |  | 1124 | 1 |
|  |  | 1158 | 1 |
|  |  | 1306 | 1 |
|  |  | 1307 | 1 |
|  |  | 1309 | 1 |
|  |  | 1310 | 1 |
|  |  | 1311 | 1 |
|  |  | 1312 | 1 |
|  |  | 1313 | 1 |
|  |  | 1314 | 1 |
|  |  | 1315 | 1 |
|  |  | 1316 | 1 |
|  |  | 1326 | 1 |
|  |  | 1328 | 1 |
|  |  | 1329 | 1 |
|  |  | 1330 | 1 |
|  |  | 1331 | 1 |
|  |  | 1332 | 1 |
|  |  | 1333 | 1 |
|  |  | 1334 | 1 |
|  |  | 1335 | 1 |
|  |  | 1336 | 1 |
|  |  | 1508 | 1 |
|  |  | 1604 | 1 |
|  |  | 1610 | 1 |
|  |  | 1612 | 1 |
|  |  | 1614 | 1 |
|  |  | 1625 | 1 |
|  |  | 2006 | 1 |
|  |  | 2013 | 1 |
|  |  | 2022 | 1 |
|  |  | 2037 | 1 |
|  |  | 2110 | 1 |
|  |  | 2115 | 1 |
|  |  | 2145 | 1 |
|  |  | 2162 | 1 |
|  |  | 2204 | 1 |
|  |  | 2306 | 1 |
|  |  | 2307 | 1 |
|  |  | 2309 | 1 |
|  |  | 2310 | 1 |
|  |  | 2311 | 1 |
|  |  | 2312 | 1 |
|  |  | 2313 | 1 |
|  |  | 2314 | 1 |
|  |  | 2315 | 1 |
|  |  | 2316 | 1 |
|  |  | 2317 | 1 |
|  |  | 2326 | 1 |
|  |  | 2328 | 1 |
|  |  | 2329 | 1 |
|  |  | 2330 | 1 |
|  |  | 2331 | 1 |
|  |  | 2332 | 1 |
|  |  | 2333 | 1 |
|  |  | 2334 | 1 |
|  |  | 2335 | 1 |
|  |  | 2336 | 1 |
|  |  | 2338 | 1 |
|  |  | 2411 | 1 |
|  |  | 2413 | 1 |
|  |  | 2417 | 1 |
|  |  | 2421 | 1 |
|  |  | 2422 | 2 |
|  |  | 3041 | 1 |
|  |  | 3100 | 1 |
|  |  | 3139 | 1 |
|  |  | 4041 | 1 |
|  |  | 4100 | 1 |
|  |  | 4139 | 1 |
|  |  | 5041 | 1 |
|  |  | 5100 | 1 |
|  |  | - | 0 |
|  |  | 0.205 | 2 |
| Dispensador material esteril, doble, acero inox. | SW.XX026 | 1032 | 1 |
|  |  | 1115 | 1 |
|  |  | 1120 | 1 |
|  |  | 1123 | 1 |
|  |  | 1159 | 1 |
|  |  | 1309 | 1 |
|  |  | 1326 | 1 |
|  |  | 2309 | 1 |
|  |  | 2326 | 1 |
|  |  | 3017 | 1 |
|  |  | 3041 | 1 |
|  |  | 3113 | 1 |
|  |  | 3139 | 1 |
|  |  | 4017 | 1 |
|  |  | 4041 | 1 |
|  |  | 4113 | 1 |
|  |  | 4139 | 1 |
|  |  | 5017 | 1 |
|  |  | 5041 | 1 |
| Dispensador, guantes, pared | SW.XX010 | 1001 | 1 |
|  |  | 1032 | 1 |
|  |  | 1115 | 1 |
|  |  | 1120 | 1 |
|  |  | 1123 | 1 |
|  |  | 1309 | 1 |
|  |  | 1326 | 1 |
|  |  | 2008 | 1 |
|  |  | 2023 | 1 |
|  |  | 2110 | 1 |
|  |  | 2115 | 1 |
|  |  | 2145 | 1 |
|  |  | 2162 | 1 |
|  |  | 2309 | 1 |
|  |  | 2326 | 1 |
|  |  | 3041 | 1 |
|  |  | 3100 | 1 |
|  |  | 3139 | 1 |
|  |  | 4041 | 1 |
|  |  | 4100 | 1 |
|  |  | 4139 | 1 |
|  |  | 5041 | 1 |
|  |  | 5100 | 1 |
|  |  | 0.205 | 1 |
| Dispensador, jabón desechable, mural | SW.XX027 | 1001 | 1 |
|  |  | 1008 | 1 |
|  |  | 1011 | 1 |
|  |  | 1016 | 1 |
|  |  | 1021 | 1 |
|  |  | 1029 | 1 |
|  |  | 1032 | 1 |
|  |  | 1042 | 6 |
|  |  | 1115 | 1 |
|  |  | 1116 | 1 |
|  |  | 1120 | 1 |
|  |  | 1121 | 1 |
|  |  | 1123 | 1 |
|  |  | 1124 | 4 |
|  |  | 1130 | 1 |
|  |  | 1134 | 1 |
|  |  | 1158 | 1 |
|  |  | 1159 | 1 |
|  |  | 1160 | 1 |
|  |  | 1306 | 1 |
|  |  | 1307 | 1 |
|  |  | 1308 | 1 |
|  |  | 1309 | 1 |
|  |  | 1310 | 1 |
|  |  | 1311 | 1 |
|  |  | 1312 | 1 |
|  |  | 1313 | 1 |
|  |  | 1314 | 1 |
|  |  | 1315 | 1 |
|  |  | 1316 | 1 |
|  |  | 1326 | 1 |
|  |  | 1327 | 1 |
|  |  | 1328 | 1 |
|  |  | 1329 | 1 |
|  |  | 1330 | 1 |
|  |  | 1331 | 1 |
|  |  | 1332 | 1 |
|  |  | 1333 | 1 |
|  |  | 1334 | 1 |
|  |  | 1335 | 1 |
|  |  | 1336 | 1 |
|  |  | 1614 | 1 |
|  |  | 2006 | 1 |
|  |  | 2013 | 1 |
|  |  | 2022 | 1 |
|  |  | 2306 | 1 |
|  |  | 2307 | 1 |
|  |  | 2308 | 1 |
|  |  | 2309 | 1 |
|  |  | 2310 | 1 |
|  |  | 2311 | 1 |
|  |  | 2312 | 1 |
|  |  | 2313 | 1 |
|  |  | 2314 | 1 |
|  |  | 2315 | 1 |
|  |  | 2316 | 1 |
|  |  | 2317 | 1 |
|  |  | 2326 | 1 |
|  |  | 2327 | 1 |
|  |  | 2328 | 1 |
|  |  | 2329 | 1 |
|  |  | 2330 | 1 |
|  |  | 2331 | 1 |
|  |  | 2332 | 1 |
|  |  | 2333 | 1 |
|  |  | 2334 | 1 |
|  |  | 2335 | 1 |
|  |  | 2336 | 1 |
|  |  | 2338 | 1 |
|  |  | 2422 | 1 |
|  |  | 3005 | 1 |
|  |  | 3007 | 1 |
|  |  | 3009 | 1 |
|  |  | 3011 | 1 |
|  |  | 3013 | 1 |
|  |  | 3015 | 1 |
|  |  | 3017 | 1 |
|  |  | 3018 | 1 |
|  |  | 3020 | 1 |
|  |  | 3022 | 1 |
|  |  | 3024 | 1 |
|  |  | 3026 | 1 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3041 | 1 |
|  |  | 3044 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3101 | 1 |
|  |  | 3103 | 1 |
|  |  | 3105 | 1 |
|  |  | 3107 | 1 |
|  |  | 3109 | 1 |
|  |  | 3111 | 1 |
|  |  | 3113 | 1 |
|  |  | 3114 | 1 |
|  |  | 3116 | 1 |
|  |  | 3118 | 1 |
|  |  | 3120 | 1 |
|  |  | 3122 | 1 |
|  |  | 3130 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3139 | 1 |
|  |  | 3142 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4005 | 1 |
|  |  | 4007 | 1 |
|  |  | 4009 | 1 |
|  |  | 4011 | 1 |
|  |  | 4013 | 1 |
|  |  | 4015 | 1 |
|  |  | 4017 | 1 |
|  |  | 4018 | 1 |
|  |  | 4020 | 1 |
|  |  | 4022 | 1 |
|  |  | 4024 | 1 |
|  |  | 4026 | 1 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4041 | 1 |
|  |  | 4044 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4101 | 1 |
|  |  | 4103 | 1 |
|  |  | 4105 | 1 |
|  |  | 4107 | 1 |
|  |  | 4109 | 1 |
|  |  | 4111 | 1 |
|  |  | 4113 | 1 |
|  |  | 4114 | 1 |
|  |  | 4116 | 1 |
|  |  | 4118 | 1 |
|  |  | 4120 | 1 |
|  |  | 4122 | 1 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4139 | 1 |
|  |  | 4142 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5005 | 1 |
|  |  | 5007 | 1 |
|  |  | 5009 | 1 |
|  |  | 5011 | 1 |
|  |  | 5013 | 1 |
|  |  | 5015 | 1 |
|  |  | 5017 | 1 |
|  |  | 5018 | 1 |
|  |  | 5020 | 1 |
|  |  | 5022 | 1 |
|  |  | 5024 | 1 |
|  |  | 5026 | 1 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5041 | 1 |
|  |  | 5044 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |
|  |  | - | 0 |
|  |  | 0.112 | 1 |
|  |  | 0.305 | 2 |
|  |  | 0.307 | 1 |
|  |  | 0.308 | 1 |
|  |  | 0.309 | 1 |
|  |  | 0.320 | 1 |
|  |  | 0.321 | 1 |
| Dispensador, jabón, acero Inox. mural | SW.XX045 | 1013 | 1 |
|  |  | 1015 | 1 |
|  |  | 1065 | 1 |
|  |  | 1108 | 1 |
|  |  | 1300 | 1 |
|  |  | 1301 | 1 |
|  |  | 1324 | 1 |
|  |  | 1325 | 1 |
|  |  | 1405 | 2 |
|  |  | 1416 | 2 |
|  |  | 1508 | 1 |
|  |  | 1604 | 1 |
|  |  | 1610 | 1 |
|  |  | 1612 | 1 |
|  |  | 1625 | 1 |
|  |  | 2013 | 1 |
|  |  | 2015 | 4 |
|  |  | 2037 | 1 |
|  |  | 2110 | 1 |
|  |  | 2115 | 1 |
|  |  | 2145 | 1 |
|  |  | 2162 | 1 |
|  |  | 2204 | 1 |
|  |  | 2218 | 1 |
|  |  | 2220 | 1 |
|  |  | 2300 | 1 |
|  |  | 2301 | 1 |
|  |  | 2324 | 1 |
|  |  | 2325 | 1 |
|  |  | 2411 | 1 |
|  |  | 2413 | 1 |
|  |  | 2417 | 1 |
|  |  | 2421 | 1 |
|  |  | 2422 | 1 |
|  |  | 3017 | 1 |
|  |  | 3100 | 1 |
|  |  | 3113 | 1 |
|  |  | 4017 | 1 |
|  |  | 4100 | 1 |
|  |  | 4113 | 1 |
|  |  | 5017 | 1 |
|  |  | 5100 | 1 |
|  |  | 0.106 | 3 |
|  |  | 0.205 | 2 |
|  |  | 0.312 | 1 |
|  |  | 0.315 | 1 |
|  |  | 0.316 | 1 |
|  |  | 0.325 | 1 |
|  |  | 0.328 | 1 |
|  |  | 0.330 | 5 |
|  |  | 0.333 | 2 |
|  |  | 0.337 | 2 |
|  |  | 0.339 | 5 |
| Dispensador, papel toalla, SS, mural | SW.XX028 | 1001 | 1 |
|  |  | 1029 | 1 |
|  |  | 1108 | 1 |
|  |  | 1121 | 1 |
|  |  | 1130 | 1 |
|  |  | 1134 | 1 |
|  |  | 1160 | 1 |
|  |  | 1300 | 1 |
|  |  | 1301 | 1 |
|  |  | 1308 | 1 |
|  |  | 1324 | 1 |
|  |  | 1325 | 1 |
|  |  | 1327 | 1 |
|  |  | 1516 | 1 |
|  |  | 1517 | 1 |
|  |  | 1604 | 1 |
|  |  | 1612 | 1 |
|  |  | 1625 | 1 |
|  |  | 2013 | 1 |
|  |  | 2015 | 4 |
|  |  | 2218 | 1 |
|  |  | 2220 | 1 |
|  |  | 2300 | 1 |
|  |  | 2301 | 1 |
|  |  | 2308 | 1 |
|  |  | 2324 | 1 |
|  |  | 2325 | 1 |
|  |  | 2327 | 1 |
|  |  | 3005 | 1 |
|  |  | 3007 | 1 |
|  |  | 3009 | 1 |
|  |  | 3011 | 1 |
|  |  | 3013 | 1 |
|  |  | 3015 | 1 |
|  |  | 3017 | 1 |
|  |  | 3018 | 1 |
|  |  | 3020 | 1 |
|  |  | 3022 | 1 |
|  |  | 3024 | 1 |
|  |  | 3026 | 1 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3044 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3101 | 1 |
|  |  | 3103 | 1 |
|  |  | 3105 | 1 |
|  |  | 3107 | 1 |
|  |  | 3109 | 1 |
|  |  | 3111 | 1 |
|  |  | 3113 | 1 |
|  |  | 3114 | 1 |
|  |  | 3116 | 1 |
|  |  | 3118 | 1 |
|  |  | 3120 | 1 |
|  |  | 3122 | 1 |
|  |  | 3130 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3142 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4005 | 1 |
|  |  | 4007 | 1 |
|  |  | 4009 | 1 |
|  |  | 4011 | 1 |
|  |  | 4013 | 1 |
|  |  | 4017 | 1 |
|  |  | 4018 | 1 |
|  |  | 4020 | 1 |
|  |  | 4022 | 1 |
|  |  | 4024 | 1 |
|  |  | 4026 | 1 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4044 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4101 | 1 |
|  |  | 4103 | 1 |
|  |  | 4105 | 1 |
|  |  | 4107 | 1 |
|  |  | 4109 | 1 |
|  |  | 4113 | 1 |
|  |  | 4114 | 1 |
|  |  | 4116 | 1 |
|  |  | 4118 | 1 |
|  |  | 4120 | 1 |
|  |  | 4122 | 1 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4142 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5005 | 1 |
|  |  | 5007 | 1 |
|  |  | 5009 | 1 |
|  |  | 5011 | 1 |
|  |  | 5013 | 1 |
|  |  | 5017 | 1 |
|  |  | 5018 | 1 |
|  |  | 5020 | 1 |
|  |  | 5022 | 1 |
|  |  | 5024 | 1 |
|  |  | 5026 | 1 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5044 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |
|  |  | 0.106 | 3 |
|  |  | 0.112 | 1 |
|  |  | 0.224 | 1 |
|  |  | 0.305 | 2 |
|  |  | 0.307 | 1 |
|  |  | 0.308 | 1 |
|  |  | 0.309 | 1 |
|  |  | 0.315 | 1 |
|  |  | 0.316 | 1 |
|  |  | 0.320 | 1 |
|  |  | 0.321 | 1 |
|  |  | 0.325 | 1 |
|  |  | 0.328 | 1 |
|  |  | 0.333 | 2 |
|  |  | 0.337 | 2 |
| Espejo, postural, mural | MC.FA004 | 1214 | 1 |
| Papelera a pedal higiénica 40 L | GF.XX071 | 1001 | 1 |
|  |  | 1008 | 1 |
|  |  | 1011 | 1 |
|  |  | 1016 | 4 |
|  |  | 1021 | 4 |
|  |  | 1029 | 1 |
|  |  | 1032 | 1 |
|  |  | 1042 | 6 |
|  |  | 1115 | 1 |
|  |  | 1116 | 4 |
|  |  | 1120 | 1 |
|  |  | 1121 | 1 |
|  |  | 1123 | 1 |
|  |  | 1124 | 4 |
|  |  | 1306 | 1 |
|  |  | 1307 | 1 |
|  |  | 1308 | 1 |
|  |  | 1309 | 1 |
|  |  | 1310 | 1 |
|  |  | 1311 | 1 |
|  |  | 1312 | 1 |
|  |  | 1313 | 1 |
|  |  | 1314 | 1 |
|  |  | 1315 | 1 |
|  |  | 1316 | 1 |
|  |  | 1326 | 1 |
|  |  | 1327 | 1 |
|  |  | 1328 | 1 |
|  |  | 1329 | 1 |
|  |  | 1330 | 1 |
|  |  | 1331 | 1 |
|  |  | 1332 | 1 |
|  |  | 1333 | 1 |
|  |  | 1334 | 1 |
|  |  | 1335 | 1 |
|  |  | 1336 | 1 |
|  |  | 1610 | 1 |
|  |  | 1614 | 1 |
|  |  | 2006 | 1 |
|  |  | 2013 | 1 |
|  |  | 2022 | 2 |
|  |  | 2306 | 1 |
|  |  | 2307 | 1 |
|  |  | 2308 | 1 |
|  |  | 2309 | 1 |
|  |  | 2311 | 1 |
|  |  | 2312 | 1 |
|  |  | 2313 | 1 |
|  |  | 2314 | 1 |
|  |  | 2315 | 1 |
|  |  | 2316 | 1 |
|  |  | 2317 | 1 |
|  |  | 2326 | 1 |
|  |  | 2327 | 1 |
|  |  | 2328 | 1 |
|  |  | 2329 | 1 |
|  |  | 2331 | 1 |
|  |  | 2332 | 1 |
|  |  | 2333 | 1 |
|  |  | 2334 | 1 |
|  |  | 2335 | 1 |
|  |  | 2336 | 1 |
|  |  | 2338 | 1 |
|  |  | 3041 | 1 |
|  |  | 3044 | 1 |
|  |  | 3139 | 1 |
|  |  | 3142 | 1 |
|  |  | 4041 | 1 |
|  |  | 4044 | 1 |
|  |  | 4139 | 1 |
|  |  | 4142 | 1 |
|  |  | 5041 | 1 |
|  |  | 5044 | 1 |
| Papelera a pedal higiénica, 5 L | SW.XX015 | 1004 | 1 |
|  |  | 1005 | 1 |
|  |  | 1009 | 1 |
|  |  | 1010 | 1 |
|  |  | 1017 | 1 |
|  |  | 1018 | 1 |
|  |  | 1024 | 1 |
|  |  | 1028 | 1 |
|  |  | 1030 | 1 |
|  |  | 1037 | 1 |
|  |  | 1040 | 1 |
|  |  | 1049 | 1 |
|  |  | 1050 | 1 |
|  |  | 1061 | 1 |
|  |  | 1062 | 1 |
|  |  | 1063 | 1 |
|  |  | 1108 | 1 |
|  |  | 1156 | 1 |
|  |  | 1157 | 1 |
|  |  | 1201 | 1 |
|  |  | 1202 | 1 |
|  |  | 1209 | 1 |
|  |  | 1210 | 1 |
|  |  | 1223 | 1 |
|  |  | 1224 | 1 |
|  |  | 1300 | 1 |
|  |  | 1301 | 1 |
|  |  | 1324 | 1 |
|  |  | 1325 | 1 |
|  |  | 1341 | 1 |
|  |  | 1342 | 3 |
|  |  | 1344 | 3 |
|  |  | 1345 | 1 |
|  |  | 1405 | 4 |
|  |  | 1414 | 3 |
|  |  | 1417 | 1 |
|  |  | 1418 | 1 |
|  |  | 1420 | 1 |
|  |  | 1516 | 1 |
|  |  | 1517 | 1 |
|  |  | 1604 | 1 |
|  |  | 1612 | 1 |
|  |  | 1625 | 1 |
|  |  | 2011 | 1 |
|  |  | 2012 | 1 |
|  |  | 2019 | 1 |
|  |  | 2020 | 1 |
|  |  | 2021 | 1 |
|  |  | 2024 | 1 |
|  |  | 2029 | 1 |
|  |  | 2035 | 1 |
|  |  | 2036 | 1 |
|  |  | 2108 | 1 |
|  |  | 2112 | 1 |
|  |  | 2116 | 1 |
|  |  | 2117 | 1 |
|  |  | 2118 | 1 |
|  |  | 2121 | 1 |
|  |  | 2149 | 1 |
|  |  | 2150 | 1 |
|  |  | 2158 | 1 |
|  |  | 2159 | 1 |
|  |  | 2201 | 1 |
|  |  | 2202 | 1 |
|  |  | 2214 | 1 |
|  |  | 2215 | 1 |
|  |  | 2218 | 1 |
|  |  | 2220 | 1 |
|  |  | 2300 | 1 |
|  |  | 2301 | 1 |
|  |  | 2324 | 1 |
|  |  | 2325 | 1 |
|  |  | 2341 | 1 |
|  |  | 2342 | 3 |
|  |  | 2344 | 3 |
|  |  | 2345 | 1 |
|  |  | 2401 | 1 |
|  |  | 2402 | 1 |
|  |  | 2409 | 1 |
|  |  | 2410 | 1 |
|  |  | 2420 | 1 |
|  |  | 3001 | 1 |
|  |  | 3002 | 1 |
|  |  | 3006 | 1 |
|  |  | 3008 | 1 |
|  |  | 3010 | 1 |
|  |  | 3012 | 1 |
|  |  | 3014 | 1 |
|  |  | 3016 | 1 |
|  |  | 3019 | 1 |
|  |  | 3021 | 1 |
|  |  | 3023 | 1 |
|  |  | 3025 | 1 |
|  |  | 3027 | 1 |
|  |  | 3031 | 1 |
|  |  | 3033 | 1 |
|  |  | 3035 | 1 |
|  |  | 3037 | 1 |
|  |  | 3042 | 1 |
|  |  | 3045 | 1 |
|  |  | 3047 | 1 |
|  |  | 3049 | 1 |
|  |  | 3102 | 1 |
|  |  | 3104 | 1 |
|  |  | 3106 | 1 |
|  |  | 3108 | 1 |
|  |  | 3110 | 1 |
|  |  | 3112 | 1 |
|  |  | 3115 | 1 |
|  |  | 3117 | 1 |
|  |  | 3119 | 1 |
|  |  | 3121 | 1 |
|  |  | 3123 | 1 |
|  |  | 3125 | 1 |
|  |  | 3129 | 1 |
|  |  | 3131 | 1 |
|  |  | 3133 | 1 |
|  |  | 3135 | 1 |
|  |  | 3140 | 1 |
|  |  | 3143 | 1 |
|  |  | 3145 | 1 |
|  |  | 3147 | 1 |
|  |  | 4001 | 1 |
|  |  | 4002 | 1 |
|  |  | 4006 | 1 |
|  |  | 4008 | 1 |
|  |  | 4010 | 1 |
|  |  | 4012 | 1 |
|  |  | 4014 | 1 |
|  |  | 4016 | 1 |
|  |  | 4019 | 1 |
|  |  | 4021 | 1 |
|  |  | 4023 | 1 |
|  |  | 4025 | 1 |
|  |  | 4027 | 1 |
|  |  | 4031 | 1 |
|  |  | 4033 | 1 |
|  |  | 4035 | 1 |
|  |  | 4037 | 1 |
|  |  | 4042 | 1 |
|  |  | 4045 | 1 |
|  |  | 4047 | 1 |
|  |  | 4049 | 1 |
|  |  | 4102 | 1 |
|  |  | 4104 | 1 |
|  |  | 4106 | 1 |
|  |  | 4108 | 1 |
|  |  | 4110 | 1 |
|  |  | 4112 | 1 |
|  |  | 4115 | 1 |
|  |  | 4117 | 1 |
|  |  | 4119 | 1 |
|  |  | 4121 | 1 |
|  |  | 4123 | 1 |
|  |  | 4125 | 1 |
|  |  | 4129 | 1 |
|  |  | 4131 | 1 |
|  |  | 4133 | 1 |
|  |  | 4135 | 1 |
|  |  | 4140 | 1 |
|  |  | 4143 | 1 |
|  |  | 4145 | 1 |
|  |  | 4147 | 1 |
|  |  | 5001 | 1 |
|  |  | 5002 | 1 |
|  |  | 5006 | 1 |
|  |  | 5008 | 1 |
|  |  | 5010 | 1 |
|  |  | 5012 | 1 |
|  |  | 5014 | 1 |
|  |  | 5016 | 1 |
|  |  | 5019 | 1 |
|  |  | 5021 | 1 |
|  |  | 5023 | 1 |
|  |  | 5025 | 1 |
|  |  | 5027 | 1 |
|  |  | 5031 | 1 |
|  |  | 5033 | 1 |
|  |  | 5035 | 1 |
|  |  | 5037 | 1 |
|  |  | 5042 | 1 |
|  |  | 5045 | 1 |
|  |  | 5047 | 1 |
|  |  | 5049 | 1 |
|  |  | 5101 | 1 |
|  |  | 5102 | 1 |
|  |  | 5103 | 1 |
|  |  | 5104 | 1 |
|  |  | 5105 | 1 |
|  |  | 5106 | 1 |
|  |  | 5107 | 1 |
|  |  | 5108 | 1 |
|  |  | 5109 | 1 |
|  |  | 5110 | 1 |
|  |  | 5111 | 1 |
|  |  | 5112 | 1 |
|  |  | 5113 | 1 |
|  |  | 5114 | 1 |
|  |  | 5115 | 1 |
|  |  | 5116 | 1 |
|  |  | 5117 | 1 |
|  |  | 5118 | 1 |
|  |  | 5119 | 1 |
|  |  | 5120 | 1 |
|  |  | 5121 | 1 |
|  |  | 5122 | 1 |
|  |  | 5123 | 1 |
|  |  | 5125 | 1 |
|  |  | 5129 | 1 |
|  |  | 5130 | 1 |
|  |  | 5131 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5136 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |
|  |  | 5138 | 1 |
|  |  | 5139 | 1 |
|  |  | - | 0 |
|  |  | 0.007 | 1 |
|  |  | 0.014 | 1 |
|  |  | 0.015 | 1 |
|  |  | 0.019 | 1 |
|  |  | 0.020 | 1 |
|  |  | 0.106 | 2 |
|  |  | 0.203 | 3 |
|  |  | 0.204 | 1 |
|  |  | 0.206 | 3 |
|  |  | 0.211 | 1 |
|  |  | 0.212 | 1 |
|  |  | 0.221 | 1 |
|  |  | 0.222 | 1 |
|  |  | 0.325 | 2 |
|  |  | 0.328 | 2 |
|  |  | 0.333 | 3 |
|  |  | 0.337 | 3 |
|  |  | 0.407 | 1 |
|  |  | 0.408 | 1 |
|  |  | 0.409 | 1 |
| Papelera, ABS con tapa basculante, 40 litros | GF.XX032 | 1004 | 1 |
|  |  | 1005 | 1 |
|  |  | 1009 | 1 |
|  |  | 1010 | 1 |
|  |  | 1017 | 1 |
|  |  | 1018 | 1 |
|  |  | 1024 | 1 |
|  |  | 1028 | 1 |
|  |  | 1030 | 1 |
|  |  | 1037 | 1 |
|  |  | 1040 | 1 |
|  |  | 1049 | 1 |
|  |  | 1050 | 1 |
|  |  | 1061 | 1 |
|  |  | 1062 | 1 |
|  |  | 1063 | 1 |
|  |  | 1156 | 1 |
|  |  | 1157 | 1 |
|  |  | 1201 | 1 |
|  |  | 1202 | 1 |
|  |  | 1209 | 1 |
|  |  | 1210 | 1 |
|  |  | 1223 | 1 |
|  |  | 1224 | 1 |
|  |  | 1300 | 1 |
|  |  | 1301 | 1 |
|  |  | 1324 | 1 |
|  |  | 1325 | 1 |
|  |  | 1341 | 1 |
|  |  | 1342 | 1 |
|  |  | 1344 | 1 |
|  |  | 1345 | 1 |
|  |  | 1405 | 1 |
|  |  | 1414 | 1 |
|  |  | 1417 | 1 |
|  |  | 1418 | 1 |
|  |  | 1420 | 1 |
|  |  | 1516 | 1 |
|  |  | 1517 | 1 |
|  |  | 1604 | 1 |
|  |  | 1612 | 1 |
|  |  | 1625 | 1 |
|  |  | 2011 | 1 |
|  |  | 2012 | 1 |
|  |  | 2019 | 1 |
|  |  | 2020 | 1 |
|  |  | 2021 | 1 |
|  |  | 2024 | 1 |
|  |  | 2029 | 1 |
|  |  | 2035 | 1 |
|  |  | 2036 | 1 |
|  |  | 2108 | 1 |
|  |  | 2112 | 1 |
|  |  | 2116 | 1 |
|  |  | 2117 | 1 |
|  |  | 2118 | 1 |
|  |  | 2121 | 1 |
|  |  | 2149 | 1 |
|  |  | 2150 | 1 |
|  |  | 2158 | 1 |
|  |  | 2159 | 1 |
|  |  | 2201 | 1 |
|  |  | 2202 | 1 |
|  |  | 2214 | 1 |
|  |  | 2215 | 1 |
|  |  | 2218 | 1 |
|  |  | 2220 | 1 |
|  |  | 2300 | 1 |
|  |  | 2301 | 1 |
|  |  | 2324 | 1 |
|  |  | 2325 | 1 |
|  |  | 2341 | 1 |
|  |  | 2342 | 1 |
|  |  | 2344 | 1 |
|  |  | 2345 | 1 |
|  |  | 2401 | 1 |
|  |  | 2402 | 1 |
|  |  | 2409 | 1 |
|  |  | 2410 | 1 |
|  |  | 2420 | 1 |
|  |  | 3001 | 1 |
|  |  | 3002 | 1 |
|  |  | 3006 | 1 |
|  |  | 3008 | 1 |
|  |  | 3010 | 1 |
|  |  | 3012 | 1 |
|  |  | 3014 | 1 |
|  |  | 3016 | 1 |
|  |  | 3019 | 1 |
|  |  | 3021 | 1 |
|  |  | 3023 | 1 |
|  |  | 3025 | 1 |
|  |  | 3027 | 1 |
|  |  | 3031 | 1 |
|  |  | 3033 | 1 |
|  |  | 3035 | 1 |
|  |  | 3037 | 1 |
|  |  | 3042 | 1 |
|  |  | 3045 | 1 |
|  |  | 3047 | 1 |
|  |  | 3049 | 1 |
|  |  | 3102 | 1 |
|  |  | 3104 | 1 |
|  |  | 3106 | 1 |
|  |  | 3108 | 1 |
|  |  | 3110 | 1 |
|  |  | 3112 | 1 |
|  |  | 3115 | 1 |
|  |  | 3117 | 1 |
|  |  | 3119 | 1 |
|  |  | 3121 | 1 |
|  |  | 3123 | 1 |
|  |  | 3125 | 1 |
|  |  | 3129 | 1 |
|  |  | 3131 | 1 |
|  |  | 3133 | 1 |
|  |  | 3135 | 1 |
|  |  | 3140 | 1 |
|  |  | 3143 | 1 |
|  |  | 3145 | 1 |
|  |  | 3147 | 1 |
|  |  | 4001 | 1 |
|  |  | 4002 | 1 |
|  |  | 4006 | 1 |
|  |  | 4008 | 1 |
|  |  | 4010 | 1 |
|  |  | 4012 | 1 |
|  |  | 4014 | 1 |
|  |  | 4016 | 1 |
|  |  | 4019 | 1 |
|  |  | 4021 | 1 |
|  |  | 4023 | 1 |
|  |  | 4025 | 1 |
|  |  | 4027 | 1 |
|  |  | 4031 | 1 |
|  |  | 4033 | 1 |
|  |  | 4035 | 1 |
|  |  | 4037 | 1 |
|  |  | 4042 | 1 |
|  |  | 4045 | 1 |
|  |  | 4047 | 1 |
|  |  | 4049 | 1 |
|  |  | 4102 | 1 |
|  |  | 4104 | 1 |
|  |  | 4106 | 1 |
|  |  | 4108 | 1 |
|  |  | 4110 | 1 |
|  |  | 4112 | 1 |
|  |  | 4115 | 1 |
|  |  | 4117 | 1 |
|  |  | 4119 | 1 |
|  |  | 4121 | 1 |
|  |  | 4123 | 1 |
|  |  | 4125 | 1 |
|  |  | 4129 | 1 |
|  |  | 4131 | 1 |
|  |  | 4133 | 1 |
|  |  | 4135 | 1 |
|  |  | 4140 | 1 |
|  |  | 4143 | 1 |
|  |  | 4145 | 1 |
|  |  | 4147 | 1 |
|  |  | 5001 | 1 |
|  |  | 5002 | 1 |
|  |  | 5006 | 1 |
|  |  | 5008 | 1 |
|  |  | 5010 | 1 |
|  |  | 5012 | 1 |
|  |  | 5014 | 1 |
|  |  | 5016 | 1 |
|  |  | 5019 | 1 |
|  |  | 5021 | 1 |
|  |  | 5023 | 1 |
|  |  | 5025 | 1 |
|  |  | 5027 | 1 |
|  |  | 5031 | 1 |
|  |  | 5033 | 1 |
|  |  | 5035 | 1 |
|  |  | 5037 | 1 |
|  |  | 5042 | 1 |
|  |  | 5045 | 1 |
|  |  | 5047 | 1 |
|  |  | 5049 | 1 |
|  |  | 5102 | 1 |
|  |  | 5104 | 1 |
|  |  | 5106 | 1 |
|  |  | 5108 | 1 |
|  |  | 5110 | 1 |
|  |  | 5112 | 1 |
|  |  | 5113 | 1 |
|  |  | 5115 | 1 |
|  |  | 5117 | 1 |
|  |  | 5119 | 1 |
|  |  | 5121 | 1 |
|  |  | 5123 | 1 |
|  |  | 5125 | 1 |
|  |  | 5129 | 1 |
|  |  | 5131 | 1 |
|  |  | 5136 | 1 |
|  |  | 5138 | 1 |
|  |  | - | 0 |
|  |  | 0.007 | 1 |
|  |  | 0.014 | 1 |
|  |  | 0.015 | 1 |
|  |  | 0.019 | 1 |
|  |  | 0.020 | 1 |
|  |  | 0.106 | 3 |
|  |  | 0.203 | 1 |
|  |  | 0.204 | 1 |
|  |  | 0.206 | 1 |
|  |  | 0.211 | 1 |
|  |  | 0.212 | 1 |
|  |  | 0.221 | 1 |
|  |  | 0.222 | 1 |
|  |  | 0.315 | 1 |
|  |  | 0.316 | 1 |
|  |  | 0.325 | 1 |
|  |  | 0.328 | 1 |
|  |  | 0.333 | 2 |
|  |  | 0.337 | 2 |
|  |  | 0.407 | 1 |
|  |  | 0.408 | 1 |
|  |  | 0.409 | 1 |
| Papelera, acero inox. 21 L | GF.XX034 | 0,217 | 1 |
|  |  | 1003 | 1 |
|  |  | 1006 | 1 |
|  |  | 1007 | 1 |
|  |  | 1008 | 1 |
|  |  | 1011 | 1 |
|  |  | 1032 | 1 |
|  |  | 1034 | 1 |
|  |  | 1035 | 1 |
|  |  | 1044 | 1 |
|  |  | 1101 | 1 |
|  |  | 1102 | 1 |
|  |  | 1106 | 1 |
|  |  | 1107 | 1 |
|  |  | 1110 | 1 |
|  |  | 1118 | 1 |
|  |  | 1138 | 1 |
|  |  | 1148 | 1 |
|  |  | 1151 | 1 |
|  |  | 1160 | 1 |
|  |  | 1200 | 2 |
|  |  | 1203 | 1 |
|  |  | 1204 | 1 |
|  |  | 1205 | 1 |
|  |  | 1206 | 1 |
|  |  | 1207 | 1 |
|  |  | 1213 | 1 |
|  |  | 1217 | 4 |
|  |  | 1219 | 2 |
|  |  | 1220 | 2 |
|  |  | 1221 | 8 |
|  |  | 1225 | 3 |
|  |  | 1306 | 1 |
|  |  | 1307 | 1 |
|  |  | 1310 | 1 |
|  |  | 1311 | 1 |
|  |  | 1312 | 1 |
|  |  | 1313 | 1 |
|  |  | 1314 | 1 |
|  |  | 1315 | 1 |
|  |  | 1316 | 1 |
|  |  | 1317 | 2 |
|  |  | 1328 | 1 |
|  |  | 1329 | 1 |
|  |  | 1330 | 1 |
|  |  | 1331 | 1 |
|  |  | 1332 | 1 |
|  |  | 1333 | 1 |
|  |  | 1334 | 1 |
|  |  | 1335 | 1 |
|  |  | 1336 | 1 |
|  |  | 1337 | 5 |
|  |  | 1339 | 1 |
|  |  | 1421 | 1 |
|  |  | 1424 | 1 |
|  |  | 1608 | 1 |
|  |  | 1609 | 2 |
|  |  | 1616 | 2 |
|  |  | 1619 | 1 |
|  |  | 1620 | 1 |
|  |  | 1621 | 1 |
|  |  | 2001 | 2 |
|  |  | 2002 | 8 |
|  |  | 2003 | 1 |
|  |  | 2004 | 1 |
|  |  | 2007 | 1 |
|  |  | 2009 | 1 |
|  |  | 2016 | 2 |
|  |  | 2018 | 1 |
|  |  | 2023 | 1 |
|  |  | 2027 | 2 |
|  |  | 2028 | 1 |
|  |  | 2040 | 1 |
|  |  | 2041 | 1 |
|  |  | 2042 | 1 |
|  |  | 2043 | 1 |
|  |  | 2044 | 1 |
|  |  | 2045 | 1 |
|  |  | 2046 | 2 |
|  |  | 2047 | 1 |
|  |  | 2048 | 17 |
|  |  | 2100 | 4 |
|  |  | 2101 | 1 |
|  |  | 2102 | 1 |
|  |  | 2103 | 4 |
|  |  | 2104 | 4 |
|  |  | 2105 | 3 |
|  |  | 2113 | 1 |
|  |  | 2122 | 1 |
|  |  | 2123 | 1 |
|  |  | 2124 | 1 |
|  |  | 2125 | 1 |
|  |  | 2126 | 1 |
|  |  | 2127 | 7 |
|  |  | 2128 | 1 |
|  |  | 2129 | 1 |
|  |  | 2130 | 1 |
|  |  | 2131 | 1 |
|  |  | 2132 | 1 |
|  |  | 2134 | 1 |
|  |  | 2135 | 1 |
|  |  | 2136 | 1 |
|  |  | 2137 | 1 |
|  |  | 2138 | 1 |
|  |  | 2139 | 1 |
|  |  | 2140 | 1 |
|  |  | 2141 | 1 |
|  |  | 2142 | 1 |
|  |  | 2143 | 7 |
|  |  | 2146 | 2 |
|  |  | 2148 | 5 |
|  |  | 2151 | 16 |
|  |  | 2152 | 1 |
|  |  | 2155 | 2 |
|  |  | 2156 | 22 |
|  |  | 2200 | 5 |
|  |  | 2207 | 2 |
|  |  | 2208 | 2 |
|  |  | 2209 | 2 |
|  |  | 2210 | 2 |
|  |  | 2211 | 2 |
|  |  | 2212 | 2 |
|  |  | 2306 | 1 |
|  |  | 2307 | 1 |
|  |  | 2310 | 2 |
|  |  | 2311 | 1 |
|  |  | 2312 | 1 |
|  |  | 2313 | 1 |
|  |  | 2314 | 1 |
|  |  | 2315 | 1 |
|  |  | 2316 | 1 |
|  |  | 2317 | 1 |
|  |  | 2318 | 2 |
|  |  | 2328 | 1 |
|  |  | 2329 | 1 |
|  |  | 2330 | 2 |
|  |  | 2332 | 1 |
|  |  | 2333 | 1 |
|  |  | 2334 | 2 |
|  |  | 2335 | 1 |
|  |  | 2336 | 1 |
|  |  | 2337 | 1 |
|  |  | 2338 | 1 |
|  |  | 2339 | 1 |
|  |  | 2400 | 1 |
|  |  | 2418 | 1 |
|  |  | 2419 | 1 |
|  |  | 2422 | 1 |
|  |  | 2423 | 1 |
|  |  | 2426 | 3 |
|  |  | 3003 | 1 |
|  |  | 3004 | 1 |
|  |  | 3005 | 2 |
|  |  | 3007 | 2 |
|  |  | 3009 | 2 |
|  |  | 3011 | 2 |
|  |  | 3013 | 2 |
|  |  | 3015 | 1 |
|  |  | 3018 | 2 |
|  |  | 3020 | 2 |
|  |  | 3022 | 2 |
|  |  | 3024 | 2 |
|  |  | 3026 | 2 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3036 | 1 |
|  |  | 3039 | 1 |
|  |  | 3040 | 2 |
|  |  | 3046 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3101 | 2 |
|  |  | 3103 | 2 |
|  |  | 3105 | 2 |
|  |  | 3107 | 2 |
|  |  | 3109 | 2 |
|  |  | 3111 | 1 |
|  |  | 3114 | 2 |
|  |  | 3116 | 2 |
|  |  | 3118 | 2 |
|  |  | 3120 | 2 |
|  |  | 3122 | 2 |
|  |  | 3130 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3134 | 1 |
|  |  | 3137 | 1 |
|  |  | 3138 | 1 |
|  |  | 3144 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4003 | 1 |
|  |  | 4004 | 1 |
|  |  | 4005 | 2 |
|  |  | 4007 | 2 |
|  |  | 4009 | 2 |
|  |  | 4011 | 2 |
|  |  | 4013 | 2 |
|  |  | 4015 | 1 |
|  |  | 4018 | 2 |
|  |  | 4020 | 2 |
|  |  | 4022 | 2 |
|  |  | 4024 | 2 |
|  |  | 4026 | 2 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4036 | 1 |
|  |  | 4039 | 1 |
|  |  | 4040 | 2 |
|  |  | 4046 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4101 | 2 |
|  |  | 4103 | 2 |
|  |  | 4105 | 2 |
|  |  | 4107 | 2 |
|  |  | 4109 | 2 |
|  |  | 4111 | 1 |
|  |  | 4114 | 2 |
|  |  | 4116 | 2 |
|  |  | 4118 | 2 |
|  |  | 4120 | 2 |
|  |  | 4122 | 2 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4134 | 1 |
|  |  | 4137 | 1 |
|  |  | 4138 | 2 |
|  |  | 4144 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5003 | 1 |
|  |  | 5004 | 1 |
|  |  | 5005 | 2 |
|  |  | 5007 | 2 |
|  |  | 5009 | 2 |
|  |  | 5011 | 2 |
|  |  | 5013 | 2 |
|  |  | 5015 | 1 |
|  |  | 5018 | 2 |
|  |  | 5020 | 2 |
|  |  | 5022 | 2 |
|  |  | 5024 | 2 |
|  |  | 5026 | 2 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5036 | 1 |
|  |  | 5039 | 1 |
|  |  | 5040 | 1 |
|  |  | 5046 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |
|  |  | - | 0 |
|  |  | - | 0 |
|  |  | 0.012 | 1 |
|  |  | 0.031 | 1 |
|  |  | 0.105 | 1 |
|  |  | 0.118 | 1 |
|  |  | 0.213 | 2 |
|  |  | 0.215 | 1 |
|  |  | 0.304 | 2 |
|  |  | 0.306 | 2 |
|  |  | 0.321 | 1 |
|  |  | 0.338 | 1 |
|  |  | 0.400 | 2 |
|  |  | 0.401 | 1 |
|  |  | 0.402 | 1 |
|  |  | 0.404 | 1 |
|  |  | 0.405 | 1 |
|  |  | 0.406 | 4 |
|  |  | 0.410 | 1 |
|  |  | 0.411 | 1 |
|  |  | 1200bis | 2 |
|  |  | 2039A | 9 |
|  |  | 2039B | 8 |
|  |  | 2133A | 1 |
|  |  | 2133B | 10 |
|  |  | 2205A | 8 |
|  |  | 2205B | 8 |
| Percha | SW.XX018 | 1156 | 1 |
|  |  | 1157 | 1 |
|  |  | 0.106 | 2 |
| Percha mural, doble, acero inox. | SW.XX089 | 1155 | 4 |
|  |  | 0.106 | 2 |
|  |  | 0.313 | 2 |
|  |  | 0.314 | 2 |
|  |  | 0.318 | 1 |
|  |  | 1036 | 1 |
|  |  | 1038 | 1 |
|  |  | 1039 | 1 |
|  |  | 1041 | 1 |
|  |  | 1023 | 1 |
|  |  | 1025 | 1 |
| Set para manejo de desechos | GE.XX090 | 1029 | 1 |
|  |  | 1130 | 1 |
|  |  | 1134 | 1 |
|  |  | 1327 | 1 |
|  |  | 2308 | 1 |
|  |  | 2327 | 1 |
|  |  | 3044 | 1 |
|  |  | 4044 | 1 |
|  |  | 4142 | 1 |
| Dispensador para rollo de papel higiénico de 500, 600 u 800 metros. | SW.XX250 | 0203 | 3 |
|  |  | 0204 | 1 |
|  |  | 0007 | 1 |
|  |  | 0014 | 1 |
|  |  | 0015 | 1 |
|  |  | 0019 | 1 |
|  |  | 0020 | 1 |
|  |  | 0106 | 2 |
|  |  | 0206 | 3 |
|  |  | 0221 | 1 |
|  |  | 0222 | 1 |
|  |  | 0212 | 1 |
|  |  | 0211 | 1 |
|  |  | 0325 | 2 |
|  |  | 0328 | 2 |
|  |  | 0333 | 3 |
|  |  | 0337 | 3 |
|  |  | 0315 | 1 |
|  |  | 0316 | 1 |
|  |  | 0407 | 1 |
|  |  | 0408 | 1 |
|  |  | 0409 | 1 |
|  |  | 1005 | 1 |
|  |  | 1004 | 1 |
|  |  | 1009 | 1 |
|  |  | 1010 | 1 |
|  |  | 1017 | 1 |
|  |  | 1018 | 1 |
|  |  | 1036 | 1 |
|  |  | 1040 | 1 |
|  |  | 1028 | 1 |
|  |  | 1030 | 1 |
|  |  | 1024 | 1 |
|  |  | 1050 | 1 |
|  |  | 1049 | 1 |
|  |  | 1062 | 1 |
|  |  | 1063 | 1 |
|  |  | 1108 | 1 |
|  |  | 1114 | 2 |
|  |  | 1141 | 2 |
|  |  | 1155 | 2 |
|  |  | 1604 | 1 |
|  |  | 1612 | 1 |
|  |  | 1625 | 1 |
|  |  | 1516 | 1 |
|  |  | 1517 | 1 |
|  |  | 1201 | 1 |
|  |  | 1202 | 1 |
|  |  | 1209 | 1 |
|  |  | 1210 | 1 |
|  |  | 1223 | 1 |
|  |  | 1224 | 1 |
|  |  | 1300 | 1 |
|  |  | 1301 | 1 |
|  |  | 1324 | 1 |
|  |  | 1325 | 1 |
|  |  | 1341 | 1 |
|  |  | 1342 | 3 |
|  |  | 1344 | 3 |
|  |  | 1345 | 1 |
|  |  | 1405 | 2 |
|  |  | 1416 | 2 |
|  |  | 1417 | 1 |
|  |  | 1418 | 1 |
|  |  | 1420 | 1 |
|  |  | 2020 | 1 |
|  |  | 2021 | 1 |
|  |  | 2019 | 1 |
|  |  | 2011 | 1 |
|  |  | 2012 | 1 |
|  |  | 2024 | 1 |
|  |  | 2029 | 1 |
|  |  | 2035 | 1 |
|  |  | 2036 | 1 |
|  |  | 2116 | 1 |
|  |  | 2117 | 1 |
|  |  | 2118 | 1 |
|  |  | 2121 | 1 |
|  |  | 2108 | 1 |
|  |  | 2112 | 1 |
|  |  | 2149 | 1 |
|  |  | 2150 | 1 |
|  |  | 2158 | 1 |
|  |  | 2159 | 1 |
|  |  | 2201 | 1 |
|  |  | 2202 | 1 |
|  |  | 2214 | 1 |
|  |  | 2215 | 1 |
|  |  | 2218 | 1 |
|  |  | 2220 | 1 |
|  |  | 2300 | 1 |
|  |  | 2301 | 1 |
|  |  | 2324 | 1 |
|  |  | 2325 | 1 |
|  |  | 2341 | 1 |
|  |  | 2342 | 3 |
|  |  | 2344 | 3 |
|  |  | 2345 | 1 |
|  |  | 2401 | 1 |
|  |  | 2402 | 1 |
|  |  | 2409 | 1 |
|  |  | 2410 | 1 |
|  |  | 2420 | 1 |
|  |  | 3001 | 1 |
|  |  | 3002 | 1 |
|  |  | 3006 | 1 |
|  |  | 3008 | 1 |
|  |  | 3031 | 1 |
|  |  | 3010 | 1 |
|  |  | 3033 | 1 |
|  |  | 3012 | 1 |
|  |  | 3035 | 1 |
|  |  | 3014 | 1 |
|  |  | 3037 | 1 |
|  |  | 3016 | 1 |
|  |  | 3042 | 1 |
|  |  | 3019 | 1 |
|  |  | 3021 | 1 |
|  |  | 3045 | 1 |
|  |  | 3023 | 1 |
|  |  | 3047 | 1 |
|  |  | 3025 | 1 |
|  |  | 3049 | 1 |
|  |  | 3027 | 1 |
|  |  | 3102 | 1 |
|  |  | 3104 | 1 |
|  |  | 3129 | 1 |
|  |  | 3106 | 1 |
|  |  | 3131 | 1 |
|  |  | 3108 | 1 |
|  |  | 3133 | 1 |
|  |  | 3110 | 1 |
|  |  | 3135 | 1 |
|  |  | 3112 | 1 |
|  |  | 3115 | 1 |
|  |  | 3117 | 1 |
|  |  | 3140 | 1 |
|  |  | 3143 | 1 |
|  |  | 3119 | 1 |
|  |  | 3145 | 1 |
|  |  | 3121 | 1 |
|  |  | 3147 | 1 |
|  |  | 3123 | 1 |
|  |  | 3125 | 1 |
|  |  | 4001 | 1 |
|  |  | 4002 | 1 |
|  |  | 4006 | 1 |
|  |  | 4008 | 1 |
|  |  | 4031 | 1 |
|  |  | 4010 | 1 |
|  |  | 4033 | 1 |
|  |  | 4012 | 1 |
|  |  | 4035 | 1 |
|  |  | 4014 | 1 |
|  |  | 4037 | 1 |
|  |  | 4016 | 1 |
|  |  | 4019 | 1 |
|  |  | 4042 | 1 |
|  |  | 4021 | 1 |
|  |  | 4045 | 1 |
|  |  | 4023 | 1 |
|  |  | 4047 | 1 |
|  |  | 4025 | 1 |
|  |  | 4049 | 1 |
|  |  | 4027 | 1 |
|  |  | 4102 | 1 |
|  |  | 4104 | 1 |
|  |  | 4129 | 1 |
|  |  | 4106 | 1 |
|  |  | 4131 | 1 |
|  |  | 4108 | 1 |
|  |  | 4133 | 1 |
|  |  | 4110 | 1 |
|  |  | 4135 | 1 |
|  |  | 4112 | 1 |
|  |  | 4115 | 1 |
|  |  | 4140 | 1 |
|  |  | 4117 | 1 |
|  |  | 4143 | 1 |
|  |  | 4119 | 1 |
|  |  | 4145 | 1 |
|  |  | 4121 | 1 |
|  |  | 4147 | 1 |
|  |  | 4123 | 1 |
|  |  | 4125 | 1 |
|  |  | 5001 | 1 |
|  |  | 5002 | 1 |
|  |  | 5006 | 1 |
|  |  | 5008 | 1 |
|  |  | 5031 | 1 |
|  |  | 5010 | 1 |
|  |  | 5033 | 1 |
|  |  | 5012 | 1 |
|  |  | 5035 | 1 |
|  |  | 5014 | 1 |
|  |  | 5037 | 1 |
|  |  | 5016 | 1 |
|  |  | 5019 | 1 |
|  |  | 5042 | 1 |
|  |  | 5021 | 1 |
|  |  | 5045 | 1 |
|  |  | 5023 | 1 |
|  |  | 5047 | 1 |
|  |  | 5025 | 1 |
|  |  | 5049 | 1 |
|  |  | 5027 | 1 |
|  |  | 5102 | 1 |
|  |  | 5104 | 1 |
|  |  | 5129 | 1 |
|  |  | 5106 | 1 |
|  |  | 5131 | 1 |
|  |  | 5108 | 1 |
|  |  | 5110 | 1 |
|  |  | 5112 | 1 |
|  |  | 5115 | 1 |
|  |  | 5117 | 1 |
|  |  | 5119 | 1 |
|  |  | 5136 | 1 |
|  |  | 5121 | 1 |
|  |  | 5138 | 1 |
|  |  | 5123 | 1 |
|  |  | 5125 | 1 |
| Dispensador de jabón líquido (sistema de presión de botón frontal) recarga universal dimensiones 10x20x6 cm | SW.XX255 | 0203 | 1 |
|  |  | 0204 | 1 |
|  |  | 0007 | 1 |
|  |  | 0014 | 1 |
|  |  | 0015 | 1 |
|  |  | 0019 | 1 |
|  |  | 0020 | 1 |
|  |  | 0106 | 1 |
|  |  | 0206 | 1 |
|  |  | 0221 | 1 |
|  |  | 0222 | 1 |
|  |  | 0212 | 1 |
|  |  | 0211 | 1 |
|  |  | 0325 | 1 |
|  |  | 0328 | 1 |
|  |  | 0333 | 1 |
|  |  | 0337 | 1 |
|  |  | 0315 | 1 |
|  |  | 0316 | 1 |
|  |  | 0407 | 1 |
|  |  | 0408 | 1 |
|  |  | 0409 | 1 |
|  |  | 1005 | 1 |
|  |  | 1004 | 1 |
|  |  | 1009 | 1 |
|  |  | 1010 | 1 |
|  |  | 1017 | 1 |
|  |  | 1018 | 1 |
|  |  | 1013 | 1 |
|  |  | 1014 | 1 |
|  |  | 1015 | 1 |
|  |  | 1036 | 1 |
|  |  | 1040 | 1 |
|  |  | 1028 | 1 |
|  |  | 1030 | 1 |
|  |  | 1024 | 1 |
|  |  | 1050 | 1 |
|  |  | 1049 | 1 |
|  |  | 1062 | 1 |
|  |  | 1063 | 1 |
|  |  | 1108 | 1 |
|  |  | 1114 | 1 |
|  |  | 1141 | 1 |
|  |  | 1155 | 1 |
|  |  | 1604 | 1 |
|  |  | 1612 | 1 |
|  |  | 1625 | 1 |
|  |  | 1516 | 1 |
|  |  | 1517 | 1 |
|  |  | 1201 | 1 |
|  |  | 1202 | 1 |
|  |  | 1209 | 1 |
|  |  | 1210 | 1 |
|  |  | 1223 | 1 |
|  |  | 1224 | 1 |
|  |  | 1300 | 1 |
|  |  | 1301 | 1 |
|  |  | 1324 | 1 |
|  |  | 1325 | 1 |
|  |  | 1341 | 1 |
|  |  | 1342 | 1 |
|  |  | 1344 | 1 |
|  |  | 1345 | 1 |
|  |  | 1405 | 1 |
|  |  | 1416 | 1 |
|  |  | 1417 | 1 |
|  |  | 1418 | 1 |
|  |  | 1420 | 1 |
|  |  | 2020 | 1 |
|  |  | 2021 | 1 |
|  |  | 2019 | 1 |
|  |  | 2011 | 1 |
|  |  | 2012 | 1 |
|  |  | 2024 | 1 |
|  |  | 2029 | 1 |
|  |  | 2035 | 1 |
|  |  | 2036 | 1 |
|  |  | 2116 | 1 |
|  |  | 2117 | 1 |
|  |  | 2118 | 1 |
|  |  | 2121 | 1 |
|  |  | 2108 | 1 |
|  |  | 2112 | 1 |
|  |  | 2149 | 1 |
|  |  | 2150 | 1 |
|  |  | 2158 | 1 |
|  |  | 2159 | 1 |
|  |  | 2201 | 1 |
|  |  | 2202 | 1 |
|  |  | 2214 | 1 |
|  |  | 2215 | 1 |
|  |  | 2218 | 1 |
|  |  | 2220 | 1 |
|  |  | 2300 | 1 |
|  |  | 2301 | 1 |
|  |  | 2324 | 1 |
|  |  | 2325 | 1 |
|  |  | 2341 | 1 |
|  |  | 2342 | 1 |
|  |  | 2344 | 1 |
|  |  | 2345 | 1 |
|  |  | 2401 | 1 |
|  |  | 2402 | 1 |
|  |  | 2409 | 1 |
|  |  | 2410 | 1 |
|  |  | 2420 | 1 |
|  |  | 3001 | 1 |
|  |  | 3002 | 1 |
|  |  | 3006 | 1 |
|  |  | 3008 | 1 |
|  |  | 3031 | 1 |
|  |  | 3010 | 1 |
|  |  | 3033 | 1 |
|  |  | 3012 | 1 |
|  |  | 3035 | 1 |
|  |  | 3014 | 1 |
|  |  | 3037 | 1 |
|  |  | 3016 | 1 |
|  |  | 3042 | 1 |
|  |  | 3019 | 1 |
|  |  | 3021 | 1 |
|  |  | 3045 | 1 |
|  |  | 3023 | 1 |
|  |  | 3047 | 1 |
|  |  | 3025 | 1 |
|  |  | 3049 | 1 |
|  |  | 3027 | 1 |
|  |  | 3102 | 1 |
|  |  | 3104 | 1 |
|  |  | 3129 | 1 |
|  |  | 3106 | 1 |
|  |  | 3131 | 1 |
|  |  | 3108 | 1 |
|  |  | 3133 | 1 |
|  |  | 3110 | 1 |
|  |  | 3135 | 1 |
|  |  | 3112 | 1 |
|  |  | 3115 | 1 |
|  |  | 3117 | 1 |
|  |  | 3140 | 1 |
|  |  | 3143 | 1 |
|  |  | 3119 | 1 |
|  |  | 3145 | 1 |
|  |  | 3121 | 1 |
|  |  | 3147 | 1 |
|  |  | 3123 | 1 |
|  |  | 3125 | 1 |
|  |  | 4001 | 1 |
|  |  | 4002 | 1 |
|  |  | 4006 | 1 |
|  |  | 4008 | 1 |
|  |  | 4031 | 1 |
|  |  | 4010 | 1 |
|  |  | 4033 | 1 |
|  |  | 4012 | 1 |
|  |  | 4035 | 1 |
|  |  | 4014 | 1 |
|  |  | 4037 | 1 |
|  |  | 4016 | 1 |
|  |  | 4019 | 1 |
|  |  | 4042 | 1 |
|  |  | 4021 | 1 |
|  |  | 4045 | 1 |
|  |  | 4023 | 1 |
|  |  | 4047 | 1 |
|  |  | 4025 | 1 |
|  |  | 4049 | 1 |
|  |  | 4027 | 1 |
|  |  | 4102 | 1 |
|  |  | 4104 | 1 |
|  |  | 4129 | 1 |
|  |  | 4106 | 1 |
|  |  | 4131 | 1 |
|  |  | 4108 | 1 |
|  |  | 4133 | 1 |
|  |  | 4110 | 1 |
|  |  | 4135 | 1 |
|  |  | 4112 | 1 |
|  |  | 4115 | 1 |
|  |  | 4140 | 1 |
|  |  | 4117 | 1 |
|  |  | 4143 | 1 |
|  |  | 4119 | 1 |
|  |  | 4145 | 1 |
|  |  | 4121 | 1 |
|  |  | 4147 | 1 |
|  |  | 4123 | 1 |
|  |  | 4125 | 1 |
|  |  | 5001 | 1 |
|  |  | 5002 | 1 |
|  |  | 5006 | 1 |
|  |  | 5008 | 1 |
|  |  | 5031 | 1 |
|  |  | 5010 | 1 |
|  |  | 5033 | 1 |
|  |  | 5012 | 1 |
|  |  | 5035 | 1 |
|  |  | 5014 | 1 |
|  |  | 5037 | 1 |
|  |  | 5016 | 1 |
|  |  | 5019 | 1 |
|  |  | 5042 | 1 |
|  |  | 5021 | 1 |
|  |  | 5045 | 1 |
|  |  | 5023 | 1 |
|  |  | 5047 | 1 |
|  |  | 5025 | 1 |
|  |  | 5049 | 1 |
|  |  | 5027 | 1 |
|  |  | 5102 | 1 |
|  |  | 5104 | 1 |
|  |  | 5129 | 1 |
|  |  | 5106 | 1 |
|  |  | 5131 | 1 |
|  |  | 5108 | 1 |
|  |  | 5110 | 1 |
|  |  | 5112 | 1 |
|  |  | 5115 | 1 |
|  |  | 5117 | 1 |
|  |  | 5119 | 1 |
|  |  | 5136 | 1 |
|  |  | 5121 | 1 |
|  |  | 5138 | 1 |
|  |  | 5123 | 1 |
|  |  | 5125 | 1 |

ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN:		ELEMENTOS Y EQUIPOS DE HIGIENE Y ASEO

LOTE:			HIGIENE

| Equipo: | BARRA DE TOALLA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.EM003 |
| Locales ubicación | 1014 | Cantidad: 7 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Barra de acero inoxidable satinado para toalla. |  |
| Barra cilindrica. |  |
| Dimensiones aprox. de 45 x 9 fondo x 5 cm de alto. |  |
| Indicar la calidad del acero inoxidable AISI. |  |

| Equipo: | CONTENEDOR BASURA DESECHABLE C/ GUANTES | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.XX005 |
| Locales ubicación | 1065 1116 1124 1159 1614 2013 2015 2037 2110 2115 2145 2162 2204 3017 3100 3113 4017 4100 4113 5017 5100 0.205 | Cantidad: 23 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Contenedor de desechos biosanitarios con dispensador de guantes estériles. |  |
| Fabricado en plástico resistente y/o acero inoxidable. Especificar. |  |
| El contenedor de desechos con tapa. |  |
| Fácil de carga y descarga. |  |
| Adecuado al espacio. |  |
| Se deberán indicar las dimensiones en cm. |  |

| Equipo: | CONTENEDOR BASURA, SOPORTE BOLSA, CON TAPA A PEDAL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.XX018 |
| Locales ubicación | 1029 1032 1115 1121 1123 1130 1134 1308 1326 1327 1610 2015 2308 2326 2327 3041 3044 3139 3142 4041 4044 4139 4142 5041 5044 | Cantidad: 25 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Contenedor basura tipo soporte para bolsa, con tapa a pedal. |  |
| Indicar dimensiones (Ancho x fondo x Alto cm). |  |
| Dimensiones totales aprox: 490 x 460 x 800mm. |  |
| Diámetro del anillo no inferior a 300 mm. |  |
| Fabricado en acero inoxidable de grado 304 completamente soldado. |  |
| Marco de pedestal tubular. |  |
| Con bandas de sujeción de bolsas individuales. |  |
| Accionamiento por pedal. |  |
| Capacidad no inferior a 70 litros. |  |

| Equipo: | CONTENEDOR DE BASURA, PLÁSTICO, 120 L | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.XX036 |
| Locales ubicación | 1052 1056 1057 1065 1131 1132 1158 1304 1305 1319 1320 1508 1628 2037 2110 2115 2145 2162 2204 2304 2305 2320 2321 2413 2417 2421 2422 3100 3127 3128 4100 4127 4128 5100 5127 5128 0.205 | Cantidad: 54 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Contenedor de basura, plástico, 120 l. |  |
| Contenedor grande para residuos. |  |
| Fabricado en plástico, conforme a DIN EN 840. |  |
| Capacidad aprox. no inferior a 100 l, recipiente gris. |  |
| Material del recipiente para residuos: polietileno inyectado a baja presión. |  |
| Con tapa. |  |
| Adecuado para su uso tanto en interiores como en exteriores. |  |
| Se deberán indicar las dimensiones en cm. |  |
| Con ruedas para su desplazamiento. |  |

| Equipo: | CONTENEDOR DESECHOS, MURAL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.XX022 |
| Locales ubicación | 2008, 2023 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Contenedor para desechos biosanitarios, mural. |  |
| Con tapa traslucida para control de llenado. |  |
| Fabricado en plástico con cierre intermedio y definitivo. |  |
| Capacidad aprox. no inferior a 10 l, codificado según color. |  |
| Se deberán indicar las dimensiones en cm. |  |

| Equipo: | CONTENEDOR PARA DESECHOS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.XX041 |
| Locales ubicación | 2006, 2022 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Cubeta higiénica en acero inoxidable, satinado. Indicar AISI. |  |
| Dimensiones aprox. alto 320 x Ø 210 mm. Especificar. |  |
| Capacidad igual o superior a 5 litros. |  |
| Accionada con pedal. |  |
| Tapa basculante. |  |
| Se deberá incluir en la oferta: |  |
| - 1 x Cubo interior en plástico con asa. |  |

| Equipo: | CONTENEDOR, RESIDUOS, BIOCONTAMINADOS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.XX020 |
| Locales ubicación | 1029 1121 1130 1134 1308 1327 2308 2327 3044 3142 4044 4142 5044 | Cantidad: 13 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Contenedor para resíduos biopeligrosos. |  |
| Fabricados en plastico y autoclavables para almacenamiento secundario de resíduos bilológicos peligrosos. |  |
| Compatibles con bolsas autoclavabless de tamaño estandar. |  |
| Imperforable y resistentes a la perforación tanto interna como externa. |  |
| Opacos, impermeables y resistentes a la humedad. |  |
| Marcados adecuadamente según normativa local para la gestión de residuos biopeligrosos. |  |
| Adecuada tapa de apertura / cierre que permita una cómoda eliminación con una sola mano y limite la exposición a los residuos. |  |
| Diseño hermético. |  |
| Permitirá una adecuada esterilización si quitar la bolsa. |  |
| Cumplirá con normativa internacional y local. Describir la misma. |  |
| Capacidad no inferior a 15 L. Especificar capacidad. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | DISPENSADOR DE JABÓN | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.CP011 |
| Locales ubicación | 0.224 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Dispensador de jabón recargable de accionamiento manual. |  |
| Operación de dispensación con una sola mano. |  |
| Fabricado en acero inoxidable satinado. Especificar AISI. |  |
| Capcidad aproximada 2 l. Posibilidad de visualizción del nivel de jabon. |  |
| Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla. |  |
| Especificar dimensiones. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | DISPENSADOR DE PAPEL MECHA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.XX009 |
| Locales ubicación | 1008 1011 1016 1021 1032 1042 1065 1115 1120 1123 1124 1158 1306 1307 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1326 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1508 1604 1610 1612 1614 1625 2006 2013 2022 2037 2110 2115 2145 2162 2204 2306 2307 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2326 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2338 2411 2413 2417 2421 2422 3041 3100 3139 4041 4100 4139 5041 5100 0.205 | Cantidad: 90 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Dispensador de papel mecha. |  |
| Dispensador de papel higiénico industrial 300m. |  |
| Dimensiones aproximadas: h260 x w240 x l 190mm. Especificar. |  |
| En acero inoxidable AISI 304. |  |
| Con visor de contenido en frontal abatible y llave de seguridad. |  |
| Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla. |  |
| Modelo adecuado para rollo industrial de 250/300m con retenedor anti-giro por inercia. |  |
| Diámetro máximo bobina 230cm. |  |
| Indicar dimensiones reales del dispositivo. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | DISPENSADOR MATERIAL ESTERIL, DOBLE, ACERO INOX. | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.XX026 |
| Locales ubicación | 1032 1115 1120 1123 1159 1309 1326 2309 2326 3017 3041 3113 3139 4017 4041 4113 4139 5017 5041 | Cantidad: 19 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Dispensador de material estéril, guantes, mascarillas, gorros, calza, batas… |  |
| Dispensador que se puede montar en la pared. |  |
| Fabricado en acero inoxidable 304 con acabado satinado. |  |
| Dimensiones aprox. 350x250x750 largo x ancho x alto (mm). Especificar. |  |
| Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla. |  |
| Se adptará el modelo según el espacio de uso y su funcionalidad. |  |
| Facil de instalar y de mantener. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | DISPENSADOR, GUANTES, PARED | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.XX010 |
| Locales ubicación | 1001 1032 1115 1120 1123 1309 1326 2008 2023 2110 2115 2145 2162 2309 2326 3041 3100 3139 4041 4100 4139 5041 5100 0.205 | Cantidad: 24 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Dispensador mural para alojamiento de guantes estéril. |  |
| Dispensador que se puede montar en la pared. |  |
| Fabricado en acero inoxidable 304 con acabado satinado. |  |
| Al menos dos contenedores diferenciados. |  |
| Dimensiones aprox. 350x250x565 largo x ancho x alto (mm). |  |
| Fácil de instalar y limpieza. |  |
| Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla. |  |
| Se adptará el modelo según el espacio de uso y su funcionalidad. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | DISPENSADOR, JABÓN DESECHABLE, MURAL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.XX027 |
| Locales ubicación | 1001 1008 1011 1016 1021 1029 1032 1042 1115 1116 1120 1121 1123 1124 1130 1134 1158 1159 1160 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1614 2006 2013 2022 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2338 2422 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3017 3018 3020 3022 3024 3026 3032 3034 3041 3044 3048 3050 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3114 3116 3118 3120 3122 3130 3132 3139 3142 3146 3148 4005 4007 4009 4011 4013 4015 4017 4018 4020 4022 4024 4026 4032 4034 4041 4044 4048 4050 4101 4103 4105 4107 4109 4111 4113 4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132 4139 4142 4146 4148 5005 5007 5009 5011 5013 5015 5017 5018 5020 5022 5024 5026 5032 5034 5041 5044 5048 5050 0.112 0.305 0.307 0.308 0.309 0.320 0.321 | Cantidad: 176 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Dispensador para jabón desechable, mural. |  |
| Dispensador de jabón líquido montado en superficie. |  |
| Fabricado en acero inoxidable satinado. Especificar AISI. |  |
| Debe aceptar cartuchos de jabón líquido o jabones de relleno. |  |
| Pulsador de activado con poca fuerza. |  |
| Carcasa con bisagras con cierre de llave y ventana de relleno de jabón. |  |
| Capacidad no inferior a 1l. |  |
| Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla. |  |
| Dimensiones aprox. 96mm ancho x 337mm alto x 153mm fondo. Especificar. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | DISPENSADOR, JABÓN, ACERO INOX. MURAL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.XX045 |
| Locales ubicación | 1013 1015 1065 1108 1300 1301 1324 1325 1405 1416 1508 1604 1610 1612 1625 2013 2015 2037 2110 2115 2145 2162 2204 2218 2220 2300 2301 2324 2325 2411 2413 2417 2421 2422 3017 3100 3113 4017 4100 4113 5017 5100 0.106 0.205 0.312 0.315 0.316 0.325 0.328 0.330 0.333 0.337 0.339 | Cantidad: 71 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Dispensador para jabón, mural. |  |
| Dispensador de jabón líquido montado en superficie mural. |  |
| Fabricado en acero inoxidable satinado. Especificar AISI. |  |
| Pulsador de activado con poca fuerza. |  |
| Carcasa con bisagras con cierre de llave y ventana de relleno de jabón. |  |
| Capacidad no inferior a 1l. |  |
| Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla. |  |
| Dimensiones aprox. 96mm ancho x 337mm alto x 153mm fondo. Especificar. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | DISPENSADOR, PAPEL TOALLA, SS, MURAL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.XX028 |
| Locales ubicación | 1001 1029 1108 1121 1130 1134 1160 1300 1301 1308 1324 1325 1327 1516 1517 1604 1612 1625 2013 2015 2218 2220 2300 2301 2308 2324 2325 2327 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3017 3018 3020 3022 3024 3026 3032 3034 3044 3048 3050 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3114 3116 3118 3120 3122 3130 3132 3142 3146 3148 4005 4007 4009 4011 4013 4017 4018 4020 4022 4024 4026 4032 4034 4044 4048 4050 4101 4103 4105 4107 4109 4113 4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132 4142 4146 4148 5005 5007 5009 5011 5013 5017 5018 5020 5022 5024 5026 5032 5034 5044 5048 5050 0.106 0.112 0.224 0.305 0.307 0.308 0.309 0.315 0.316 0.320 0.321 0.325 0.328 0.333 0.337 | Cantidad: 133 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Dispensador de papel toalla en soporte mural. |  |
| Alta capacidad, resistencia y de carga frontal. |  |
| Fabricado en acero inoxidable (AISI 304). |  |
| Para montaje en pared. |  |
| Ranura en el frontal para visualización de nivel de contenido. |  |
| Apertura del dispensador en acero inoxidable. |  |
| Adecuados para papel plegado C-Z, rollo o bobina. Especificar. |  |
| Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla. |  |
| Adecuados para áreas de elevado tráfico. |  |
| Capacidad 400 - 600 toallas. |  |
| La geometría del orificio de salida debe asegurar la salida del papel sin roturas. |  |
| Dimensiones aprox. 275 x 355 x 100mm. Especificar. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | ESPEJO, POSTURAL, MURAL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.FA004 |
| Locales ubicación | 1214 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Espejo postural sobre base rodable, abatible. |  |
| Dimensiones aproximadas 75 x 180 cm. Especificar. |  |
| Superficie antivandálica. |  |
| Base en acero pintado epoxy. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | PAPELERA A PEDAL HIGIÉNICA 40 L | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.XX071 |
| Locales ubicación | 1001 1008 1011 1016 1021 1029 1032 1042 1115 1116 1120 1121 1123 1124 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1610 1614 2006 2013 2022 2306 2307 2308 2309 2311 2312 2313 2327 2328 2329 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2338 3041 3044 3139 3142 4041 4044 4139 4142 5041 5044 | Cantidad: 91 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Papelera higiénica con accionamiento de la tapa a pedal. |  |
| Fabricada en acero inoxidable satinado, AISI 304. |  |
| Capacidad no inferior a 38 L. |  |
| Se incluirá cubeta interior en polipropileno o similar, de color negro, completamete inerte ante productos de uso cotidiano e incluso de agentes químicos agresivos, con asa. |  |
| Con tapa superior de cierre perimetral sobre la cubeta interior. |  |
| Especificar las dimensiones exteriores. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | PAPELERA A PEDAL HIGIÉNICA, 5 L | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.XX015 |
| Locales ubicación | 1004 1005 1009 1010 1017 1018 1024 1028 1030 1037 1040 1049 1050 1061 1062 1063 1108 1156 1157 1201 1202 1209 1210 1223 1224 1300 1301 1324 1325 1341 1342 1344 1345 1405 1414 1417 1418 1420 1516 1517 1604 1612 1625 2011 2012 2019 2020 2021 2024 2029 2035 2036 2108 2112 2150 2158 2159 2201 2202 2214 2215 2218 2220 2300 2301 2324 2325 2341 2342 2344 2345 2401 2402 2409 2410 2420 3001 3002 3006 3008 3010 3012 3014 3016 3019 3021 3023 3025 3027 3031 3033 3035 3037 3042 3045 3047 3049 3102 3104 3106 3108 3110 3112 3115 3117 3119 3121 3123 3125 3129 3131 3133 3135 3140 3143 3145 3147 4001 4002 4006 4008 4010 4012 4014 4016 4019 4033 4035 4037 4042 4045 4047 4049 4102 4104 4106 4108 4110 4112 4115 4117 4119 4121 4123 4125 4129 4131 4133 4135 4140 4143 4145 4147 5001 5002 5006 5008 5010 5012 5014 5016 5019 5021 5023 5025 5027 5031 5033 5035 5037 5042 5045 5047 5049 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5125 5129 5130 5131 5132 5136 5137 5138 5139 0.007 0.014 0.015 0.019 0.020 0.106 0.203 0.204 0.206 0.211 0.212 0.221 0.222 0.325 0.328 0.333 0.337 0.407 0.408 0.409 | Cantidad: 260 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Papelera higiénica con accionamiento de la tapa a pedal. |  |
| Fabricada en acero inoxidable satinado, AISI 304. |  |
| Mecanismo de apertura resistente y sistema de ciere amortiguado para eviatar olores. |  |
| Capacidad no inferior a 4 L. |  |
| Se incluirá cubeta interior en polipropileno o similar, de color negro, completamete inerte ante productos de uso cotidiano e incluso de agentes químicos agresivos, con asa. |  |
| Con tapa superior de cierre perimetral sobre la cubeta interior. |  |
| Especificar las dimensiones exteriores. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | PAPELERA, ABS CON TAPA BASCULANTE, 40 LITROS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.XX032 |
| Locales ubicación | 1004 1005 1009 1010 1017 1018 1024 1028 1030 1037 1040 1049 1050 1061 1062 1063 1156 1157 1201 1202 1209 1210 1223 1224 1300 1301 1324 1325 1341 1342 1344 1345 1405 1414 1417 1418 1420 1516 1517 1604 1612 1625 2011 2012 2019 2020 2021 2024 2029 2035 2036 2108 2112 2116 2117 2118 2121 2149 2150 2158 2159 2201 2202 2214 2215 2218 2220 2300 2301 2324 2325 2341 2342 2344 2345 2401 2402 2409 2410 2420 3001 3002 3006 3008 3010 3012 3014 3016 3019 3021 3023 3025 3027 3031 3033 3035 3037 3042 3045 3047 3049 3102 3104 3106 3108 3110 3112 3115 3117 3119 3121 3123 3125 3129 3131 3133 3135 3140 3143 3145 3147 4001 4002 4006 4008 4010 4012 4014 4016 4019 4021 4023 4025 4027 4031 4033 4035 4037 4042 4045 4047 4049 4102 4104 4106 4108 4110 4112 4115 4117 4119 4121 4123 4125 4129 4131 4133 4135 4140 4143 4145 4147 5001 5002 5006 5008 5010 5012 5014 5016 5019 5021 5023 5025 5027 5031 5033 5035 5037 5042 5045 5047 5049 5102 5104 5106 5108 5110 5112 5113 5115 5117 5119 5121 5123 5125 5129 5131 5136 5138 0.007 0.014 0.015 0.019 0.020 0.106 0.203 0.204 0.206 0.211 0.212 0.221 0.222 0.315 0.316 0.325 0.328 0.333 0.337 0.407 0.408 0.409 | Cantidad: 226 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Papelera con tapa basculante de fácil limpieza. |  |
| Fabricada en ABS o similar. Especificar. |  |
| Facil retirada de la tapa para colocación de bolsa de residuos y ajuste de la mismma. |  |
| Capacidad de 30 a 40 L en función del espacio disponible de cada estancia. |  |
| Se valorará salientes o similar en forma de asas que faciliten su desplazamiento. |  |
| Tapa basculante del mismo material que incorpora en su parte superior una parte móvil sujeta a la tapa en los extremos de la arista, que permite su basculación. |  |
| Especificar las dimensiones exteriores. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | PAPELERA, ACERO INOX. 21 L | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.XX034 |
| Locales ubicación | 0,217 1003 1006 1007 1008 1011 1032 1034 1035 1044 1101 1102 1106 1107 1110 1118 1138 1148 1151 1160 1200 1203 1204 1205 1206 1207 1213 1217 1219 1220 1221 1225 1306 1307 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1339 1421 1424 1608 1609 1616 1619 1620 1621 2001 2002 2003 2004 2007 2009 2016 2018 2023 2027 2028 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2113 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2146 2148 2151 2152 2155 2156 2200 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2306 2307 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2328 2329 2330 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2400 2418 2419 2422 2423 2426 3003 3004 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3018 3020 3022 3024 3026 3032 3034 3036 3039 3040 3046 3048 3050 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3114 3116 3118 3120 3122 3130 3132 3134 3137 3138 3144 3146 3148 4003 4004 4005 4007 4009 4011 4013 4015 4018 4020 4022 4024 4026 4032 4034 4036 4039 4040 4046 4048 4050 4101 4103 4105 4107 4109 4111 4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132 4134 4137 4138 4144 4146 4148 5003 5004 5005 5007 5009 5011 5013 5015 5018 5020 5022 5024 5026 5032 5034 5036 5039 5040 5046 5048 5050 0.012 0.031 0.105 0.118 0.213 0.215 0.304 0.306 0.321 0.338 0.400 0.401 0.402 0.404 0.405 0.406 0.410 0.411 1200bis 2039ª 2039B 2133A 2133B 2205A 2205B | Cantidad: 505 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Papelera para zonas de despacho y trabajo administrativo. |  |
| Construida en acero pintado epoxy, preferente colores oscuros. |  |
| Superficies lisas y no cortantes. |  |
| Con aro inferior en goma o PVC para proteger las superficies. |  |
| Dimensiones aproximadas adecuada al volumen: alto 320 x Ø 215 mm. |  |
| Capacidad orientativa no inferior a 20 litros. Especificar. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | PERCHA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.XX018 |
| Locales ubicación | 1156, 1157, 0.106 | Cantidad: 4 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Percha en acero inoxidable de un gancho. Indicar AISI. |  |
| Con sistema invisible de anclaje a pared. |  |
| El diseño ha de impedir que las prendas resbalen y caigan, así como la necesidad de disponer de trabilla. |  |
|  | Otras características |

| Equipo: | PERCHA MURAL, DOBLE, ACERO INOXIDABLE | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.XX089 |
| Locales ubicación | 1155 0.106 0.313 0.314 0.318 1036 1038 1039 1041 1023 1025 | Cantidad: 17 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Percha en acero inoxidable de doble gancho. Indicar AISI. |  |
| Con sistema invisible de anclaje a pared. |  |
| El diseño de doble gancho ha de impedir que las prendas resbalen y caigan, así como la necesidad de disponer de trabilla. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | SET PARA MANEJO DE DESECHOS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.XX090 |
| Locales ubicación | 1029 1130 1134 1327 2308 2327 3044 4044 4142 | Cantidad: 9 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Set compuesto por al menos dos contenedores de basura de plástico para separar materiales. |  |
| Fabricado en polipropileno robusto o similar. |  |
| Con asas para una fácil y segura manipulación. |  |
| Con tapa superior extraíble. |  |
| Capacidad no inferior de cada contenedor de 50 L. |  |
| Modelo de abertura de introducción orificio rectangular o redondo con pictogramas para recogida selectiva. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.XX250 |
| Locales ubicación | 0203 0204 0007 0014 0015 0019 0020 0106 0206 0221 0222 0212 0211 0325 0328 0333 0337 0315 0316 0407 0408 0409 1005 1004 1009 1010 1017 1018 1036 1040 1028 1030 1024 1050 1049 1062 1063 1108 1114 1141 1155 1604 1612 1625 1516 1517 1201 1202 1209 1210 1223 1224 1300 1301 1324 1325 1341 1342 1344 1345 1405 1416 1417 1418 1420 2020 2021 2019 2011 2012 2024 2029 2035 2036 2116 2117 2118 2121 2108 2112 2149 2150 2158 2159 2201 2202 2214 2215 2218 2220 2300 2301 2324 2325 2341 2342 2344 2345 2401 2402 2409 2410 2420 3001 3002 3006 3008 3031 3010 3033 3012 3035 3014 3037 3016 3042 3019 3021 3045 3023 3047 3025 3049 3027 3102 3104 3129 3106 3131 3108 3133 3110 3135 3112 3115 3117 3140 3143 3119 3145 3121 3147 3123 3125 4001 4002 4006 4008 4031 4010 4033 4012 4035 4014 4037 4016 4019 4042 4021 4045 4023 4047 4025 4049 4027 4102 4104 4129 4106 4131 4108 4133 4110 4135 4112 4115 4140 4117 4143 4119 4145 4121 4147 4123 4125 5001 5002 5006 5008 5031 5010 5033 5012 5035 5014 5037 5016 5019 5042 5021 5045 5023 5047 5025 5049 5027 5102 5104 5129 5106 5131 5108 5110 5112 5115 5117 5119 5136 5121 5138 5123 5125 | Cantidad: 246 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Dispensador para rollo de papel higiénico. |  |
| Dispensador de papel higiénico de 500, 600 u 800 metros. |  |
| Dimensiones aproximadas: 300mm x 170mm.. Especificar. |  |
| En acero inoxidable brillo espejo AISI 304. |  |
| Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla. |  |
| Indicar dimensiones reales del dispositivo. |  |
|  | Otras Caracteristicas |

| Equipo: | DISPENSADOR, JABÓN LÍQUIDO, MURAL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | SW.XX255 |
| Locales ubicación | 0203 0204 0007 0014 0015 0019 0020 0106 0206 0221 0222 0212 0211 0325 0328 0333 0337 0315 0316 0407 0408 0409 1005 1004 1009 1010 1017 1018 1013 1014 1015 1036 1040 1028 1030 1024 1050 1049 1062 1063 1108 1114 1141 1155 1604 1612 1625 1516 1517 1201 1202 1209 1210 1223 1224 1300 1301 1324 1325 1341 1342 1344 1345 1405 1416 1417 1418 1420 2020 2021 2019 2011 2012 2024 2029 2035 2036 2116 2117 2118 2121 2108 2112 2149 2150 2158 2159 2201 2202 2214 2215 2218 2220 2300 2301 2324 2325 2341 2342 2344 2345 2401 2402 2409 2410 2420 3001 3002 3006 3008 3031 3010 3033 3012 3035 3014 3037 3016 3042 3019 3021 3045 3023 3047 3025 3049 3027 3102 3104 3129 3106 3131 3108 3133 3110 3135 3112 3115 3117 3140 3143 3119 3145 3121 3147 3123 3125 4001 4002 4006 4008 4031 4010 4033 4012 4035 4014 4037 4016 4019 4042 4021 4045 4023 4047 4025 4049 4027 4102 4104 4129 4106 4131 4108 4133 4110 4135 4112 4115 4140 4117 4143 4119 4145 4121 4147 4123 4125 5001 5002 5006 5008 5031 5010 5033 5012 5035 5014 5037 5016 5019 5042 5021 5045 5023 5047 5025 5049 5027 5102 5104 5129 5106 5131 5108 5110 5112 5115 5117 5119 5136 5121 5138 5123 5125 | Cantidad: 225 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Dispensador para jabón líquido, mural. |  |
| Dispensador de jabón líquido montado en superficie. |  |
| Recarga universal |  |
| Pulsador frontal, de activado con poca fuerza. |  |
| Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla. |  |
| Dimensiones aprox. 100mm ancho x 200mm alto x 60mm fondo. Especificar. |  |
|  | Otras Caracteristicas |