ANEXO 1. LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá completar y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes al equipamiento.

- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipamiento que se oferte, un catálogo / brochure (información comercial) y un “data sheet” (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.

- Los requerimientos eléctrico directo a la Red de 220-240 Vac 50 Hz, y donde sea necesario será obligatorio, toma externa de 12 Vcc (alimentación ambulancia).

- El equipamiento propuesto deberá adecuarse a las instalaciones disponibles según se muestra en los planos de instalaciones del Anexo II, facilitados como documentación adicional.

# Serán entregados y montados en los locales de destino definitivo, indicando las actuaciones necesarias para la introducción del Equipo a la sala, y considerando las necesidades provisionales que sean precisas.

El  oferente deberá realizará una capacitación en el uso de los Equipos  al personal del BSE en especial  los equipos con conexión eléctrica.

# El Contratista deberá identificar el equipamiento con etiquetas suministradas por la Contratante, a fin de realizar el inventario del Equipamiento suministrado.

El llamado de Equipamiento Básico está compuesto por:

LOTE 1:	  CAMAS Y MESAS DE LUZ	7

LOTE 2:	 COLCHONES	10

LOTE 3:	 PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO	13

Lote 1: CAMAS Y MESAS DE LUZ

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cama básica (dormitorio médico de guardia) | MC.PM002 | 3036 | 1 |
|  |  | 3046 | 1 |
|  |  | 3134 | 1 |
|  |  | 3144 | 1 |
|  |  | 4036 | 1 |
|  |  | 4046 | 1 |
|  |  | 4134 | 1 |
|  |  | 4144 | 1 |
|  |  | 5036 | 1 |
|  |  | 5046 | 1 |
| Luz, lectura | GE.HF008 | 5101 | 1 |
|  |  | 5103 | 1 |
|  |  | 5105 | 1 |
|  |  | 5107 | 1 |
|  |  | 5109 | 1 |
|  |  | 5111 | 1 |
|  |  | 5114 | 1 |
|  |  | 5116 | 1 |
|  |  | 5118 | 1 |
|  |  | 5120 | 1 |
|  |  | 5122 | 1 |
|  |  | 5130 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |
|  |  | 5139 | 1 |
| Mesa dormitorio | MC.HF011 | 5101 | 1 |
|  |  | 5103 | 1 |
|  |  | 5105 | 1 |
|  |  | 5107 | 1 |
|  |  | 5109 | 1 |
|  |  | 5111 | 1 |
|  |  | 5114 | 1 |
|  |  | 5116 | 1 |
|  |  | 5118 | 1 |
|  |  | 5120 | 1 |
|  |  | 5122 | 1 |
|  |  | 5130 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |
|  |  | 5139 | 1 |

Lote 2: COLCHONES

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Colcha, cama | GF.HF003 | 5101 | 2 |
|  |  | 5103 | 2 |
|  |  | 5105 | 2 |
|  |  | 5107 | 2 |
|  |  | 5109 | 2 |
|  |  | 5111 | 1 |
|  |  | 5114 | 2 |
|  |  | 5116 | 2 |
|  |  | 5118 | 2 |
|  |  | 5120 | 2 |
|  |  | 5122 | 2 |
|  |  | 5130 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |
|  |  | 5139 | 1 |
| Colchón básico | GF.PM003 | 3036 | 1 |
|  |  | 3046 | 1 |
|  |  | 3134 | 1 |
|  |  | 3144 | 1 |
|  |  | 4036 | 1 |
|  |  | 4046 | 1 |
|  |  | 4134 | 1 |
|  |  | 4144 | 1 |
|  |  | 5036 | 1 |
|  |  | 5046 | 1 |
| Colchón poliuretano, 1900 x 805 x 130 | GF.HF004 | 5101 | 2 |
|  |  | 5103 | 2 |
|  |  | 5105 | 2 |
|  |  | 5107 | 2 |
|  |  | 5109 | 2 |
|  |  | 5111 | 1 |
|  |  | 5114 | 2 |
|  |  | 5116 | 2 |
|  |  | 5118 | 2 |
|  |  | 5120 | 2 |
|  |  | 5122 | 2 |
|  |  | 5130 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |
|  |  | 5139 | 1 |

Lote 3: PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO

| Equipo Versión final | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cafetera, automática, c/termo | GE.XX003 | 2022 | 1 |
|  |  | 2037 | 1 |
|  |  | 2110 | 1 |
|  |  | 2115 | 1 |
|  |  | 2144 | 1 |
|  |  | 2162 | 1 |
|  |  | 2204 | 1 |
|  |  | 3100 | 1 |
|  |  | 4100 | 1 |
|  |  | 5100 | 1 |
|  |  | 0.205 | 1 |
| Frigorífico con congelador | GE.XX008 | 1032 | 1 |
|  |  | 1051 | 1 |
|  |  | 1060 | 1 |
|  |  | 1065 | 1 |
|  |  | 1112 | 1 |
|  |  | 1117 | 1 |
|  |  | 1142 | 1 |
|  |  | 1149 | 1 |
|  |  | 1208 | 1 |
|  |  | 2037 | 1 |
|  |  | 2110 | 1 |
|  |  | 2115 | 1 |
|  |  | 2145 | 1 |
|  |  | 2162 | 1 |
|  |  | 2204 | 1 |
|  |  | 2216 | 1 |
|  |  | 2403 | 1 |
|  |  | 3100 | 1 |
|  |  | 3124 | 1 |
|  |  | 4100 | 1 |
|  |  | 4124 | 1 |
|  |  | 5100 | 1 |
|  |  | 5124 | 1 |
|  |  | 0.205 | 1 |
| Horno microondas | GE.XX009 | 1051 | 1 |
|  |  | 1060 | 1 |
|  |  | 1112 | 1 |
|  |  | 1117 | 1 |
|  |  | 1142 | 1 |
|  |  | 1149 | 1 |
|  |  | 1208 | 1 |
|  |  | 1211 | 1 |
|  |  | 2010 | 1 |
|  |  | 2022 | 1 |
|  |  | 2025 | 1 |
|  |  | 2037 | 1 |
|  |  | 2110 | 1 |
|  |  | 2115 | 1 |
|  |  | 2144 | 1 |
|  |  | 2162 | 1 |
|  |  | 2204 | 1 |
|  |  | 2216 | 1 |
|  |  | 3100 | 1 |
|  |  | 3124 | 1 |
|  |  | 4100 | 1 |
|  |  | 4124 | 1 |
|  |  | 5100 | 1 |
|  |  | 5124 | 1 |
|  |  | 0.013 | 1 |
|  |  | 0.016 | 1 |
|  |  | 0.017 | 1 |
|  |  | 0.018 | 1 |
|  |  | 0.205 | 1 |
|  |  | 0.223 | 1 |
| Refrigerador bajo mesada | GE.XX008R | 1211 | 1 |
|  |  | 2010 | 1 |
|  |  | 2025 | 1 |
|  |  | 0.013 | 1 |
|  |  | 0.016 | 1 |
|  |  | 0.017 | 1 |
|  |  | 0.018 | 1 |
|  |  | 2338 | 1 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN:		EQUIPAMIENTO BÁSICO

# LOTE 1:			CAMAS Y MESAS DE LUZ

| Equipo: | Cama básica (dormitorio médico de guardia) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.PM002 |
| Local ubicación | 3036 3046 3134 3144 4036 4046 4134 4144 5036 5046 | Cantidad: 10 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Cama básica para dormitorios de médico de guardia. |  |
| Estructura metálica. Detallar sección, tamaño y espesor de lo ofertado. Tipo de fijación entre las partes, en caso de tener soldaduras detallar tipo |  |
| Parrilla con tablas de madera vaporizadas y contrachapadas. Al menos 10 filas de tablas. Las tablas han de incluir algún sistema de seguridad antirotura que evite que se partan, detallarlo Especificar tipo de madera, cantidad de tablas, sección. |  |
| Patas metálicas y cabecero en madera. Especificar sección, tamaño y espesor de lo ofertado. Tipo de fijación entre las partes, en caso de tener soldaduras detallar tipo. |  |
| Detallar terminaciónes de la estructura, patas, cabecera y parrilla. |  |
| Medidas aprox. 90 x 200 cm. |  |
| Se valorará otro material que no sea madera con prestaciones de durabilidad, limpieza e higiene (resistencia al rallado, limpieza con productos quimicos, otros utensilios) |  |

| Equipo: | Luz, lectura | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.HF008 |
| Local ubicación | 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5114 5116 5118 5120 5122 5130 5132 5137 5139 | Cantidad: 15 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lámpara de sobremesa para mesita de dormitorio. |  |
| Con interruptor accionado en su base o en la cabeza de la lámpara (no en cable). |  |
| Funcionamiento con bombilla led de bajo consumo. |  |
| Cuerpo articulable para para facilitar su orientación (cuello cisne) o bien tipo flexo. |  |

| Equipo: | Mesa dormitorio | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HF011 |
| Local ubicación | 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5114 5116 5118 5120 5122 5130 5132 5137 5139 | Cantidad: 15 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa de noche con hueco, cajón y puerta inferior. Detallar medias del cajón, del hueco y de la puerta: frente, ancho y profundidad, tipo de rodamiento del cajon, tipo de herrajes de movimiento de la puerta y tipo de herrajes de apertura de cajón y puerta. |  |
| Las ruedas serán de nylon con goma termoplástica y sujeción de acero galvanizado, color negro o gris. Especificar.Dos de ellas contarán con freno. |  |
| Estructura realizada en tablero de MDF y acabado en madera de haya. Detallar terminación de la madera. |  |
| Dimensiones aproximadas 40 x 45 x 80 cm. Especificar. |  |
| Las bisagras y pomelas, así como su cantidad, estarán dimensionadas de acuerdo al peso y dimensiones de la hoja de la puerta. Se emplearán bisagras para atornillar, de resorte o cazoleta de acero cromado, con ánglo de apertura de 92º. |  |
| En cuanto a los tiradores éstos serán de tipo barral metálico. Especificar dimensiones y terminaciones posibles. |  |
| Las guías para el cajón, serán de rodillo con revestimiento plástico. Especificar. |  |
| Se valorará muestra de bisagras, pomelas y los rodamientos de los cajones. |  |

# LICITACIÓN:		EQUIPAMIENTO BÁSICO

# LOTE 2:		COLCHONES

| Equipo: | Colchón básico (dormitorio médico de guardia) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.PM003 |
| Local ubicación | 3036 3046 3134 3144 4036 4046 4134 4144 5036 5046 | Cantidad: 10 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Medidas aprox. 90*200 cm. para cama básica (equipo código MC.PM002). Especificar. |  |
| Colchón de muelles con refuerzo lumbar y altura mínima de 20 cm. |  |
| Acolchado exterior por ambas caras con material antiácaros, antibacterias y antimoho. Este acolchado exterior podrá ser sustituído por una funda de iguales carácterísticas y lavable. Se valorará si inclusión |  |
| Incluye almohada de fibra hueca, lavable a alta temperatura y con funda de algodón. |  |
| Se valorará colchón de otro material de construcción, como latex, viscoelástica… |  |

| Equipo: | Colcha, cama | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.HF003 |
| Local ubicación | 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5114 5116 5118 5120 5122 5130 5132 5137 5139 | Cantidad: 25 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Colcha cobertor de cama individual. |  |
| Tipo piqué o boutí. Especificar. |  |
| Tejeduría tupida de alta resistencia al desgaste. |  |
| Confeccionada en algodón 100%. |  |
| Color blanco (lavado a altas temperaturas o cloro). |  |
| Medidas adecuadas para un colchón de (medidas en cm) 190 largo * 80,5 ancho * 13 alto (la colcha quedará remetida bajo el colchón). |  |

| Equipo: | Colchón para las camas que se trasladan desde el actual sanatorio al hotel de pacientes. | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.HF004 |
| Local ubicación | 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5114 5116 5118 5120 5122 5130 5132 5137 5139 | Cantidad: 25 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Dimensiones 190 x 80,5 x 13 cm |  |
| Construido en poliuretano de alta resistencial (aprox. 40 Kg/m3) |  |
| Con funda impermeable, transpirable y lavable. |  |

LICITACIÓN:		EQUIPAMIENTO BÁSICO

# LOTE 3:		PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

| Equipo: | Cafetera, automática, c/termo | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.XX003 |
| Local ubicación | 2022 2037 2110 2115 2144 2162 2204 3100 4100 5100 0205 | Cantidad: 11 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Potencia aproximada: 900 W. Especificar. |  |
| Filtro permanente extraíble. |  |
| Sistema antigoteo. |  |
| Medidor de agua en el depósito de carga. |  |
| Jarra construida en material isotermo que permite mantener la temperatura, con asa protectora, desmontable y lavable. |  |
| Capacidad de la jarra: 1 litro |  |
| Sistema de apagado automático al finalizar la preparación del café. |  |
| Funcionamiento con café molido exclusivamente. |  |
| Incluye sistema antigoteo. |  |

| Equipo: | Frigorífico con congelador | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.XX008 |
| Local ubicación | 1032 1051 1060 1065 1112 1117 1142 1149 1208 2037 2110 2115 2145 2162 2204 2216 2403 3100 3124 4100 4124 5100 5124 0.205 | Cantidad: 24 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Frigorífico de doble puerta (refrigerador y congelador diferencido en zona superior) |  |
| Clasificación energética A. |  |
| Dimensiones nunca superiores (mm): 1700 alto x 550 ancho x 600 fondo. |  |
| Capacidad mínima 210 litros. |  |
| Opción eco y max. |  |
| Protección antibacterias. |  |
| Puertas reversibles. |  |
| Especificar opciones de color disponibles. |  |

| Equipo: | Horno microondas | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.XX009 |
| Local ubicación | 1051 1060 1112 1117 1142 1149 1208 1211 2010 2022 2025 2037 2110 2115 2144 2162 2204 2216 3100 3124 4100 4124 5100 5124 0.013 0.016 0.017 0.018 0.205 0.223 | Cantidad: 30 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Horno microondas con capacidad de 20 litros aproximadamente. Especificar. |  |
| Cavidad esmaltada. |  |
| Control analógico. Se valorará control digital. |  |
| 5 niveles de potencia y descongelación. |  |
| Potencia máxima: 700W. Indicar. |  |
| Temporizador hasta 30 minutos y avisador de final de cocción. |  |
| Dimensiones externas orientativas: 440 x 330 x 259mm. Especificar. |  |
| Clasificación energética A. |  |
| Especificar opciones de color disponibles. |  |

| Equipo: | Refrigerador bajo mesada | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.XX008R |
| Local ubicación | 1211 2010 2025 0.013 0.016 0.017 0.018 2338 | Cantidad: 8 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Refrigerador bajo mesada de única puerta (congelador diferencido en zona interior) |  |
| Clasificación energética A. |  |
| Dimensiones nunca superiores a (cm): 70 alto x 60 ancho x 50 fondo. |  |
| Especificar capacidad neta en litros. |  |
| Protección antibacterias. |  |
| Puertas reversibles. |  |
| Especificar opciones de color disponibles. |  |