ANEXO 1. LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE ACCESORIOS DE IMAGENOLOGÍA DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, tanto de hardware como de software.

- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo / sistema que se oferte rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un “data sheet” (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.

El presente llamado está compuesto por los siguientes lotes:

LOTE 1: 	ACCESORIOS PARA IMAGENOLOGÍA	3

Lote 1: ACCESORIOS DE IMAGENOLOGIA

| Equipo Versión final | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Delantal de plomo | BI.XX012 | 1022 | 2 |
|  |  | 1034 | 2 |
|  |  | 1035 | 1 |
|  |  | 2317 | 1 |
|  |  | 2338 | 1 |
| Percha para protecciones plomadas | BI.XX004 | 1022 | 1 |
|  |  | 1034 | 1 |
|  |  | 1035 | 1 |
|  |  | 2317 | 1 |
|  |  | 2338 | 1 |
| Protectores de Tiroides | BI.XX040 | 1022 | 2 |
|  |  | 1034 | 2 |
|  |  | 1035 | 2 |
|  |  | 2317 | 1 |
|  |  | 2338 | 1 |
| Protectores gonadales | BI.RAD041 | 1022 | 2 |
|  |  | 1034 | 2 |
|  |  | 1035 | 2 |

# LOTE 1: 	ACCESORIOS PARA IMAGENOLOGÍA

| Equipo: | Protectores gonadales | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.RAD041 |
| Local ubicación | 1022 1034 1035 | Cantidad: 6 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Protector combinado ovárico/ testicular de protección anti-X. |  |
| Fabricado en varias capas de vinilo plomífero con un cinturón de ajuste en velcro. |  |
| En protección de 0,50 mm/Pb y 1 mm/Pb. |  |
| Fabricado en Nylon Teflón, resistente al agua y a la suciedad. |  |
| Tallas: S- M- L. |  |

| Equipo: | Percha para protecciones plomadas | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX004 |
| Local ubicación | 1022 1034 1035 2317 2338 | Cantidad: 5 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Percha metálica para guantes y delantales. |  |
| Soporte a pared. Deberá incluir todos los accesorios para su instalación. |  |
| Capacidad para 3 delantales. |  |

| Equipo: | Delantal de plomo | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX012 |
| Local ubicación | 1022 1034 1035 2317 2338 | Cantidad: 7 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Fabricado en varias capas de vinilo plomífero que aporten una gran flexibilidad y peso mucho más ligero. |  |
| Con protección 0,50 mm./Pb. para 100 kV. |  |
| La longitud de los delantales podrá ser de 90-100-110 y 120 cm. y la anchura es correspondiente a las tallas. Especificar. |  |
| S-M-L-XL |  |
| Será utilizado por el operador. |  |
| Protección de la totalidad de la parte delantera. La incorporación de un cinturón regulable con cierre, permite una perfecta adaptación y una distribución adecuada del peso del delantal al cuerpo del médico. |  |
| En Nylon Teflón, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración. |  |
| Se valorá delantales de chaleco y falda a elegir por el usuario. |  |

| Equipo: | Protectores de Tiroides | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX040 |
| Local ubicación | 1022 1034 1035 2317 2338 | Cantidad: 8 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Protectores de tiroides en 0,50 mm equivalente Pb. |  |