## RUBRADO generico
RUBRADO ESCUELA N° 89 PUNTA COLORADA - ETAPA II
TIPO DE INTERVENCION: AMPLIACIÓN |  | Area construida |  |  |  | 112 m2 | % incidencia s/precio total |  | 0%
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | 32 m2 | % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  | 312 m2 | % incidencia s/ precio total |  | #REF!
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | 2.871%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 3.418% | 200000
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 57000
1.1.1 | Limpieza y acondicionamiento del terreno | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.3418% | 0.3418%
1.1.2 | Retiro de raíces | unidad | 1 | 10000 | 10000 | 0.1709% | 0.1709%
1.1.3 | Acta de Medianería | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.08544% | 0.08544%
1.1.4 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 2000 | 2000 | 0.03418% | 0.03418%
1.1.5 | Fletes de implantación | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.1709% | 0.1709%
1.1.6 | Cartel de obra dimensiones A m x B m LONA ESTAMPADA | unidad | 1 | 10000 | 10000 | 0.1709% | 0.1709%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 98000
1.2.1 | Contenedor oficina o casilla hecha en obra | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.2563% | 0.2563%
1.2.2 | Contenedor vestuarios o casilla hecha en obra | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.2563% | 0.2563%
1.2.3 | Contenedor comedor o casilla hecha en obra | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.2563% | 0.2563%
1.2.4 | Alquiler baño quimico | mes | 3 | 2000 | 6000 | 0.03418% | 0.1025%
1.2.5 | Vallados de obra en malla de sombra por 2 mts de altura | ml | 47 | 1000 | 47000 | 0.01709% | 0.8031%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 25000
1,3,1 | Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable a locales rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.2563% | 0.2563%
1,3,2 | Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable a locales rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.1709% | 0.1709%
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 20000
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico ( zona platea 30%, muros y techos 20%, rectificado aberturas 10%, replanteo pisos y revestimientos 20%, esp. ext. 20%) | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.3418% | 0.3418%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA -DEMOLICIONES | [6 empty] | 3.153% | 184520
2.1 | Desmontes y retiros de materiales sobrantes, rellenos de arena del lugar (incluye los rolos de madera para ayudar a nivelación en zona de juegos) | global | 1 | 80000 | 80000 | 1.367% | 1.367%
2.2 | Excavación para platea | m3 | 44.1 | 1200 | 52920 | 0.02051% | 0.9043%
2.3 | Excavación de muros de contención | m3 | 13 | 1200 | 15600 | 0.02051% | 0.2666%
2.4 | Excavación para contrapisos o pavimentos de hormigón | m3 | 30 | 1200 | 36000 | 0.02051% | 0.6152%
2.5 | Denmolición de veredas para volver a construir | m2 | 32 | 200 | 6400 | 0.003418% | 0.1094%
3.00 | RELLENOS Y APORTES | [6 empty] | 3.621% | 211900
3.1 | Relleno granular bajo platea 25 cmts promedio de tosca compactada | m3 | 47 | 3200 | 150400 | 0.05468% | 2.57%
3.2 | Relleno granular bajo platea últimos 5 cmts de tosca cementada compactada 50 kg/m3 en hormigonera en seco | m3 | 9.5 | 1500 | 14250 | 0.02563% | 0.2435%
3.3 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores espesor 15 cmts compactado | m3 | 45 | 700 | 31500 | 0.01196% | 0.5383%
3.4 | Relleno granular en zapata muro de contención espesor 30 cmts compactado | m3 | 22.5 | 700 | 15750 | 0.01196% | 0.2691%
4 | ESTRUCTURAS | [5 empty] | 0% | 23.72% | 1387960
4.1 | FUNDACIONES |  |  |  | 1387960
| Cimentaciones superficiales y medias |  |  |  | 705000
4.1.1 | Platea hormigón armado sobre film polietileno 450 micras (agrícola blanco y negro unido con cinta a cotizar en 6.2) | m3 | 47 | 15000 | 705000 | 0.2563% | 12.05%
| Muros de contención |  |  |  | 300000
4.1.2 | Muro de contencion rígido, zapata y bloques tipo Hopresa vibroprensado y curado al vapor de 1ra calidad con junta rehundida 19x19x39, inc. losa volada | m3 | 15 | 20000 | 300000 | 0.3418% | 5.126%
4.2 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | 382960
4.2.1 | Estructura metálica pilares y vigas tubular 100x100x4.75mm y 100x150x4.75mm, platinas | kg | 1572 | 180 | 282960 | 0.003076% | 4.835%
4.2.2 | Montaje de pilares metálicos y vigas | gl | 1 | 100000 | 100000 | 1.709% | 1.709%
4.2.3 | Ensayos en todas las uniones | gl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | SE RETIRA SUB RUBRO
5 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 7.775% | 455000
| Obra seca |  |  |  | 455000
5.1 | Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor15cm | m2 | 130 | 3500 | 455000 | 0.05981% | 7.775%
6 | AISLACIONES HUMÍDICAS | [6 empty] | 0.8653% | 50637.5
6.1 | Revoque hidrófugo en vigas de fundacion y lado interior de muro de contención | m2 | 42.5 | 715 | 30387.5 | 0.01222% | 0.5192%
6.2 | Film de Polietileno de 450 micras colocado y encintado en caso de uniones y subidas a tableros. | m2 | 135 | 150 | 20250 | 0.002563% | 0.346%
7 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 4.101% | 240000
| Sobre terreno |  |  |  | 240000
7.1 | Contrapiso hormigón armado C150 MALLA C15 | m3 | 16 | 15000 | 240000 | 0.2563% | 4.101%
8 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 13.78% | 806400
8.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 507700
8.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 66500
8.1.1.1 | Revestimiento porcelanato tipo Galaxy Kilppen 60x60 | m2 | 35 | 1900 | 66500 | 0.03247% | 1.136%
8.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 142500
8.1.2.1 | Revestimiento acrílico texturado continuo sobre paneles tipo Quimtex Atenas fino con mica | m2 | 95 | 1500 | 142500 | 0.02563% | 2.435%
8.2 | PAVIMENTOS |  |  |  | 298700
8.2.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 288900
8.2.1.1 | Carpeta arena y portland de nivelación para baldosa | m2 | 107 | 800 | 85600 | 0.01367% | 1.463%
8.2.1.2 | Baldosa porcelanato porcelanato tipo Galaxy Klippen 60x60 o mejor | m2 | 107 | 1900 | 203300 | 0.03247% | 3.474%
8.2.2 | Pavimentos Exteriores |  |  |  | 9800
8.2.2.1 | Hormigón terminación fretazado en paños (se cotiza solo mano de obra de terminación, el resto se incluye en contrapisos 7.1) | m2 | 196 | 50 | 9800 | 0.0008544% | 0.1675%
8.2.2.2 | Baldosones con naríz redondeada de portland atérmico Maxibloque 50x50 con nariz recortado a 45cm | m2 | 6.5 | 2500 | 16250 | 0.04272% | 0.2777%
9 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 9.337% | 546440
9.1 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 546440
9.1.1 | Cubierta de chapa galvanizada calibre 24 ondulada prepintada gris pizarra Becam, completa. | m2 | 32.72 | 2000 | 65440 | 0.03418% | 1.118%
9.1.2 | Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor 20cm, completa | m2 | 130 | 3700 | 481000 | 0.06322% | 8.219%
10 | CARPINTERIA | [6 empty] | 3.535% | 206850
10.1 | Tipo C1- Pizarrón (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 16000 | 64000 | 0.2734% | 1.094%
10.2 | TIPO C2- Guardasillas MDFcanto redondeados 20mmx18cmts | ml | 59 | 1150 | 67850 | 0.01965% | 1.159%
10.3 | Carpintería completa de galería techada en eucaliptyus nacional curado | global | 1 | 75000 | 75000 | 1.282% | 1.282%
11 | ALUMINIO | [6 empty] | 7.519% | 440000
11.1 | Tipo Al1 - Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 45000 | 90000 | 0.7689% | 1.538%
11.2 | Tipo Al2 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 100000 | 200000 | 1.709% | 3.418%
111.3 | Tipo Al3 - Ventana (incluye suministro y colocación) | unidad | 2 | 75000 | 150000 | 1.282% | 2.563%
12 | HERRERIA | [6 empty] | 2.893% | 169300
12.1 | Tipo H1 Portico a fachadas inc.espuma de poliuretano | unidad | 2 | 35000 | 70000 | 0.5981% | 1.196%
12.2 | Tipo H2 Pórtico a fachada posterior inc.espuma de poliuretano | unidad | 2 | 30000 | 60000 | 0.5126% | 1.025%
12.3 | Tipo Hducto galvanizado con tapa atornillada para canalizaciones de aire acondicionado (va con revestimiento) | unidad | 2 | 6000 | 12000 | 0.1025% | 0.2051%
12.4 | Postes de caños galvanizados y malla electrosoldada sobre muro de contención | unidad | 21 | 1300 | 27300 | 0.02221% | 0.4665%
13 | PINTURA | [6 empty] | 1.675% | 98000
13.1 | PINTURA SOBRE MADERA |  |  |  | 38000
13.1.1 | Fondo blanco sellador base aguarrás mineral | global | 1 | 8000 | 8000 | 0.1367% | 0.1367%
13.1.2 | Esmalte sintético base aguarrás mineral, blanco satinado | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.5126% | 0.5126%
13.2 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 60000
13.2.1 | Fondo epoxi dos manos, incluye preparación arenado. | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.5126% | 0.5126%
13.2.2 | Esmalte poliuretánico color blanco, 3 manos | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.5126% | 0.5126%
14 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 0.9689% | 56700
14.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 50700
14.1.1 | CI 40x40 | unidad | 3 | 4000 | 12000 | 0.06835% | 0.2051%
14.1.2 | Cañeria de desague pluvial PVC 110 | m | 19 | 550 | 10450 | 0.009398% | 0.1786%
14.1.3 | Cañeria de desague pluvial PVC 160 | m | 5 | 650 | 3250 | 0.01111% | 0.05553%
14.1.4 | Pozo perdedor con aros de hormigón diametro 1 mts, profundidad 1.50 con piedra partida y feotextil. | global | 1 | 25000 | 25000 | 0.4272% | 0.4272%
14.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 6000
14.2.1 | Instalacion de abastecimiento de agua fria al futuro invernáculo | global | 1 | 6000 | 6000 | 0.1025% | 0.1025%
15.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 0% | 0 | SE RETIRA RUBRO ENTERO
15.1 | Carteleria de señalización | global | 1 |  | 0 | 0% | 0%
15.2 | Detector de Incendio | unidad | 2 |  | 0 | 0% | 0%
16.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 8.843% | 517500
16.1 | Tablero general y derivados | unidad | 1 | 65000 | 65000 | 1.111% | 1.111%
16.2 | Acometida | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.5126% | 0.5126%
16.3 | Enhebrado general | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.3418% | 0.3418%
16.4 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.2563% | 0.2563%
16.5 | Cámaras 20x20 | unidad | 2 | 7000 | 14000 | 0.1196% | 0.2392%
16.6 | Cámaras 40x40 | unidad | 2 | 8000 | 16000 | 0.1367% | 0.2734%
16.7 | Camaras 60x60 | unidad | 1 | 16000 | 16000 | 0.2734% | 0.2734%
16.8 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 45000 | 45000 | 0.7689% | 0.7689%
16.9 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.3418% | 0.3418%
16.10 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 16000 | 16000 | 0.2734% | 0.2734%
16.11 | Fotocélula electrónica ubicada detrás del tablero | unidad | 1 | 4500 | 4500 | 0.07689% | 0.07689%
16.12 | Trámite aumento de carga ante UTE | global | 1 | 22000 | 22000 | 0.3759% | 0.3759%
16.13 | Protecciones de sobre y subtensión, descargador de tensión | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.5126% | 0.5126%
16.14 | Luminarias L1, tipo Marea de Lumenac, 2x18 led IP65 | unidad | 12 | 3000 | 36000 | 0.05126% | 0.6152% |  |  | SE AGREGA SUB RUBRO
16.15 | Luminarias L2, tipo proyector led 120 w Philips Tango C3 | unidad | 7 | 24000 | 168000 | 0.4101% | 2.871% |  |  | SE AGREGA SUB RUBRO
17.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 0.8544% | 50000
17.1 | Equipo aire acondicionado 18.000 BTU Inverter | unidad | 2 | 25000 | 50000 | 0.4272% | 0.8544%
18 | ESPACIOS EXTERIORES | [6 empty] | 0.5639% | 33000
| Cerramientos perimetrales |  |  |  | 33000
18.1 | Cerco malla electrosoldada 5x15x2.5mm altura 1m sobre postes 3"x4mmgalvanizado altura 1.50 mts rellenos arena y portland (inc 12.4) | m | 33 | 1000 | 33000 | 0.01709% | 0.5639%
19.00 | AYUDAS | [6 empty] | 0.7689% | 45000
19.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.2563% | 0.2563%
19.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.2563% | 0.2563%
19.3 | Ayuda a Herreria | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.2563% | 0.2563%
20.00 | VARIOS | [6 empty] | 2.614% | 153000
20.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 13000 | 13000 | 0.2221% | 0.2221%
20.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.2563% | 0.2563%
20.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.1709% | 0.1709%
20.4 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.1709% | 0.1709%
20.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.1709% | 0.1709%
20.6 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.3418% | 0.3418%
20.7 | Permiso de construcción (gestión, firmas técnicas y costos) del total edificación. | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | SE RETIRA SUB RUBRO
20.8 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) del total edificación | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.2563% | 0.2563%
20.9 | Cortinas roller tipo blackout, ventanas y puertas | global | 1 | 40000 | 40000 | 0.6835% | 0.6835%
20.10 | Colocación de mobiliario suministrado por ANEP | global | 1 | 5000 | 5000 | 0.08544% | 0.08544%
20.11 | Deposicion final y acarreo de escombros | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.2563% | 0.2563%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 5852207.5
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 5852207.5
B | 10% DE OBRA IMPREVISTA | 585220.75
C | SUBTOTAL (A+B) | 6437428.25
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 1287485.65
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 128748.565
F | TOTAL IVA (D+E) | 1416234.215
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 7853662.465
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 1200000
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 292610.375
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 1492610.375
J | LEYES SOCIALES (65,8% de G) | 789600
K | LEYES SOCIALES (65,8% de H) | 192537.6267
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 982137.6268
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 8835800.0917
COTIZACIONES ALTERNATIVAS
1 | Vallado agregado de OSB 18MM de 1,22 mts de altura delimitando zona existente de obra en caso que se continúen las clases 47 metros lineales x 1,22 mts de altura
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1
1.3.3 | Consumo de UTE | global | 1
1.3.4 | Consumo de OSE | global | 1

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" : se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" : debe dejar solamente la opción que corresponde a la intervención
3 | Si debe eliminar rubros que no aplican :NO MODIFICAR LAS NUMERACIONES PREEXISTENTES DEL RUBRADO
4 | Cuando deba eliminar un item que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN
HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE SELECCIONE LA OPCION "ELIMINAR" (para evitar afectar
fórmulas del excel)
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 5% | 6
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.2 | Demolición de muros de piedra | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.3 | Demolición de muros de hormigón ciclópeo | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.4 | Demolición de pilares de hormigón armado | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.5 | Demolición de pilares metálicos estructurales | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
5 | Si es necesario agregar un item que no está considerado: NO MODIFICAR LAS NUMERACIONES PREEXISTENTES DEL RUBRADO
6 | Cuando deba agregar un item que no consta en el rubrado:
a) agregue subíndices dentro del rubro con el cual se vincula el nuevo ítem
Para ello copie totalmente una celda en horizontal y haga clik en "Insertar celdas copiadas". Luego indique subíndice y varíe descripción (y cantidad
si corersponde)
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 0.64% | 4
16.1 | Tipo Px - Mesada (incluye suministro y colocación | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16.2 | Tipo P2 - Escalón de marmól | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16,2,1 | Tipo P3 - Escalón de granito | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16.3 | Tipo Px - Umbral (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
b) agregue un nuevo número de item correlativo dentro del rubro con el cual se vincula el nuevo ítem
Para ello copie totalmente una celda en horizontal y haga click en "Insertar celdas copiadas". Luqgo ponga número correlativo de rubro y varíe descripción,
(también unidad y cantidad si corresponde). Verifique que en la fórmula de la la suma total del rubro 14 quede incluido el nuevo rubro
14.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 2.78% | 14
14.1 | Tipo Aix - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.2 | Tipo Aix- Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.3 | Tipo Aix- Escurridor (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.4 | Tipo Aix- Campana de extracción (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.5 | Tipo Aix- Mueble tipo x (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.6 | Tipo Aix- Mesada (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.7 | Tipo Aix- Pileta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.8 | Tipo Aix- Mingitorio (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.9 | Zócalo (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.1 | Protectores de puertas (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.11 | Pileta acero inoxidable de cocina simple | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.12 | Pileta acero inoxidable de cocina doble | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.13 | Bacha de acero inoxidable | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.15 | Mesada de acero inoxidable | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 0.78% | 0