## RUBRADO generico
RUBRADO ESCUELA N°15 SARANDI DE AIGUA
TIPO DE INTERVENCION: AMPLIACIÓN |  | Area construida |  |  |  | 112 m2 | % incidencia s/precio total |  | 0%
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | 32 m2 | % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  | 312 m2 | % incidencia s/ precio total |  | #REF!
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | #REF!
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 2.315% | 232075
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 69000
1.1.1 | Limpieza y acondicionamiento del terreno | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.1995% | 0.1995%
1.1.4 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 4000 | 4000 | 0.0399% | 0.0399%
1.1.5 | Fletes de implantación | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.2992% | 0.2992%
1.1.6 | Cartel de obra dimensiones 4mx2m en vinilo sobre bastidor | unidad | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 71075
1.2.1 | Contenedor oficina o casilla hecha en obra | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
1.2.2 | Contenedor vestuarios o casilla hecha en obra | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
1.2.3 | Contenedor comedor o casilla hecha en obra | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
1.2.4 | Alquiler baño quimico | mes | 5 | 5215 | 26075 | 0.05202% | 0.2601%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 57000
1,3,1 | Provisorio de UTE | global | 1 | 32000 | 32000 | 0.3192% | 0.3192%
1.3.2 | Consumo de UTE | mes | 5 | 5000 | 25000 | 0.04987% | 0.2494%
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 35000
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico ( zona platea 30%, muros y techos 20%, rectificado aberturas 10%, replanteo pisos y revestimientos 20%, esp. ext. 20%) | global | 1 | 35000 | 35000 | 0.3491% | 0.3491%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 0.812% | 81406.74
2.1 | Excavación para dados y vigas de fundación | m3 | 3 | 1643 | 4929 | 0.01639% | 0.04916%
2.2 | Excavación para platea | m3 | 50 | 600 | 30000 | 0.005985% | 0.2992%
2.3 | Excavación para contrapisos o pavimentos de hormigón, veredas | m3 | 82 | 400 | 32800 | 0.00399% | 0.3272%
2.4 | Retiro de suelo orgánico en zona tender 10 cmts nivelado desde la zona más profunda + zona vheicular | m3 | 25 | 500 | 12500 | 0.004987% | 0.1247%
2.5 | Descalce de vigas de funndación | m3 | 0.54 | 2181 | 1177.74 | 0.02175% | 0.01175%
3.00 | RELLENOS Y APORTES | [6 empty] | 4.335% | 434642
3.1 | Relleno granular bajo platea 40 cmts promedio de tosca compactada | m3 | 75 | 2644 | 198300 | 0.02637% | 1.978%
3.2 | Relleno granular bajo otros contrapisos interiores de 15 cmts | m3 | 10 | 2262 | 22620 | 0.02256% | 0.2256%
3.3 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores espesor 20 cmts compactado | m3 | 15 | 2262 | 33930 | 0.02256% | 0.3384%
3.4 | Relleno granular en tender hasta nivel -0,20 del NPT compactado y terraplen 30° | m3 | 44 | 2644 | 116336 | 0.02637% | 1.16%
3.5 | Relleno granular zona vehicular | m3 | 24 | 2644 | 63456 | 0.02637% | 0.6329%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 4.743% | 475530
4.01 | Demoliciones de apertura de vanos y muros a demoler en zona a mantener | m3 | 10 | 2263 | 22630 | 0.02257% | 0.2257%
4.02 | Demolición de volumen de baños afectados y zona aula, comedor cocina, lavadero completa, incluye contrapisos y cimientos. | m2 | 138 | 800 | 110400 | 0.007979% | 1.101%
4.03 | Desmonte de cubierta y estructura de madera, cielorrasos, en zona a mantener | global | 1 | 50000 | 50000 | 0.4987% | 0.4987%
4.04 | Otras demoliciones | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.2992% | 0.2992%
4.05 | Picado de revoques | m2 | 145 | 500 | 72500 | 0.004987% | 0.7231%
4.06 | Retiro de instalaciones eléctricas, sanitarias y artefactos sanitarios | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.09974% | 0.09974%
4.07 | Retiro de escombros y tierra excavaciones | m3 | 300 | 600 | 180000 | 0.005985% | 1.795%
5 | ESTRUCTURAS | [5 empty] | 0% | 12.65% | 1268505
5.1 | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE
5.1.1 | Reparaciones en estructura existente (viga dintel y pilar A3 y otros) | global | 1 | 50000 | 50000 | 0.4987% | 0.4987%
5.2 | FUNDACIONES |  |  |  | 1218505
| Cimentaciones superficiales y medias |  |  |  | 428065
5.2.1 | Dados de hormigón ciclópeo | m3 | 2.6 | 23720 | 61672 | 0.2366% | 0.6151%
5.2.2 | Vigas de fundación V01 a V54 | m3 | 0.6 | 28295 | 16977 | 0.2822% | 0.1693%
5.2.3 | Platea hormigón armado sobre film polietileno 200 micras ( unido con cinta a cotizar en 7,3) | m3 | 14.4 | 24265 | 349416 | 0.242% | 3.485%
5.3 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 190080
5.3.1 | Vigas de encadenado índice 100 | m3 | 3.82 | 24000 | 91680 | 0.2394% | 0.9144%
5.3.2 | Vigas de encadenado índice 200 (incluir pilares de traba) | m3 | 4.1 | 24000 | 98400 | 0.2394% | 0.9815%
5.4 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | 600360
5.4.1 | Estructura metálica pilares y vigas tubular 100x100x4.75mm y 100x150x4.75mm, platinas | kg | 2352 | 180 | 423360 | 0.001795% | 4.223%
5.4.2 | Estructura metálica acceso (4 pilares ∅6" x5mm+ perfil norma C N°10) | kg | 150 | 180 | 27000 | 0.001795% | 0.2693%
5.4.3 | Montaje de pilares metálicos y vigas | gl | 1 | 150000 | 150000 | 1.496% | 1.496%
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 7.367% | 738565
| Obra húmeda |  |  |  | 341420
6.1 | M1: Muro de ladrillo a completar de relleno en perímetro y maestro hasta viga índice 100, + primeras hiladas | m2 | 25 | 3200 | 80000 | 0.03192% | 0.7979%
6.2 | M2: Muro de ticholo 12+8 a completar muros pre-existentes a completar | m2 | 26 | 2600 | 67600 | 0.02593% | 0.6743%
6.3 | M3: Muro de ticholo 17 sobre pared entre Dirección y Baño Accesible. | m2 | 4 | 1975 | 7900 | 0.0197% | 0.0788%
6.4 | M4: Muros nuevos de ticholo de 12 en zona baño accesible | m2 | 32 | 1575 | 50400 | 0.01571% | 0.5027%
6.5 | M5: Muros de ticholos 12+12 en perimetro, entre vigas índice 100 y 200 | m2 | 45 | 2800 | 126000 | 0.02793% | 1.257%
6.6 | M6: Muro ticholo de 8 en respaldo cocina macizado donde pasan caños de gas | m2 | 8 | 1190 | 9520 | 0.01187% | 0.09495%
| Obra seca |  |  |  | 397145
6.7 | M7: Yeso resistente a la humedad sobre estructura galvanizada de 70mm y aislación termoacústica fieltro liviano 50mm y barrera de vapor | m2 | 35 | 1747 | 61145 | 0.01743% | 0.6099%
6.8 | M8: Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor15cm | m2 | 96 | 3500 | 336000 | 0.03491% | 3.351%
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS | [6 empty] | 1.578% | 158225
7.1 | Hidrófugo en vigas de fundación y sobre friso perimetral lado exterior-interior | m2 | 65 | 715 | 46475 | 0.007132% | 0.4636%
7.2 | Inyección Igol infiltración muro perimetral e interior (muro perimetral exterior se consideran 2 veces). | ml | 140 | 750 | 105000 | 0.007481% | 1.047%
7.3 | Film de Polietileno de 200 micras colocado y encintado en caso de uniones y subidas a tableros. | m2 | 135 | 50 | 6750 | 0.0004987% | 0.06733%
8 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 0.5732% | 57465
| Sobre terreno |  |  |  | 57465
8.1 | Contrapiso interior hormigón armado C150 MALLA C15 | m3 | 45 | 1277 | 57465 | 0.01274% | 0.5732%
9 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 15.55% | 1558968
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 386300
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES
9.1.1.1 | Reparación de revoques interiores | global | 1 | 35000 | 35000 | 0.3491% | 0.3491%
9.1.1.2 | Revoque interior común 2 capas | m2 | 190 | 910 | 172900 | 0.009077% | 1.725%
9.1.1.3 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos | m2 | 64 | 1100 | 70400 | 0.01097% | 0.7022%
9.1.1.4 | Revestimiento cerámica rectificada satinada blanca 30x60 Klipen o mejor | m2 | 72 | 1500 | 108000 | 0.01496% | 1.077%
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 344100 |  | 0.034321
9.1.2.1 | Reparación de revoques exteriores 3 capas | global | 1 | 40000 | 40000 | 0.399% | 0.399%
9.1.2.2 | Revoque exterior común 3 capas | m2 | 65 | 1700 | 110500 | 0.01696% | 1.102%
9.1.2.3 | Mochetas en aberturas de zona pre-existentes en A2, A3, A4 y AE | global | 1 | 40000 | 40000 | 0.399% | 0.399%
9.1.2.4 | Revestimiento acrílico texturado continuo sobre paneles tipo Quimtex Atenas fino con mica, color H101 (Raya) de Quimtex | m2 | 96 | 1600 | 153600 | 0.01596% | 1.532%
9.1.3 | VARIOS |  |  |  | 29168 |  | 0.2909%
9.1.3.1 | Cantoneras de aluminio | ml | 5 | 100 | 500 | 0.0009974% | 0.004987%
9.1.3.2 | Cantoneras de chapa galvanizada en aristas de cantos vivos | unidad | 5 | 100 | 500 | 0.0009974% | 0.004987%
9.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 0 | 0% | 0%
9.2.1 | Placa de yeso esp 9,5mm junta tomada sobre perfilería de galvanizado independiente de la cubierta, buña Z pvc perimetral | m2 | 14 | 2012 | 28168 | 0.02007% | 0.281%
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 799400 |  | 7.973%
9.3.1 | PAVIMENTOS INTERIORES
9.3.1.1 | Carpeta de arena y portland 3 cm sobre platea y contrapisos nuevos | m2 | 168 | 800 | 134400 | 0.007979% | 1.341%
9.3.1.2 | Piso porcelanato tipo Galaxy Klipen 60x60 o mejor, mismo color | m2 | 275 | 1600 | 440000 | 0.01596% | 4.389%
9.3.1.3 | Zócalo porcelanato idem piso h=15cm | ml | 135 | 800 | 108000 | 0.007979% | 1.077%
9.3.2 | PAVIMENTOS EXTERIORES
9.3.1 | Hormigón 8cm C15 terminación fretasado en paños | m2 | 74 | 1300 | 96200 | 0.01297% | 0.9595%
9.3.2 | Hormigón 10 cm C42 terrminación fretasado 2 paños | m2 | 13 | 1600 | 20800 | 0.01596% | 0.2075%
10 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 10.66% | 1068600
10.1 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 1068600
10.1.1 | Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor 10cm, completa | m2 | 18 | 1500 | 27000 | 0.01496% | 0.2693%
10.1.2 | Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado terracota espesor 20cm, completa | m2 | 372 | 2800 | 1041600 | 0.02793% | 10.39%
11 | CARPINTERIA | [6 empty] | 5.103% | 511650
11.01 | Tipo C1- Puerta interior ancho 0,90m | unidad | 5 | 27000 | 135000 | 0.2693% | 1.347%
11.02 | Tipo C2- Puerta interior ancho 0.80m | unidad | 2 | 26000 | 52000 | 0.2593% | 0.5187%
11.03 | Tipo C3- Placard de cocina | unidad | 1 | 35000 | 35000 | 0.3491% | 0.3491%
11.04 | Tipo C4-Placard de antecocina | unidad | 2 | 30000 | 60000 | 0.2992% | 0.5985%
11.05 | Tipo C5- Solo colocación Pizarrones suministro de ANEP | unidad | 1 | 50000 | 50000 | 0.4987% | 0.4987%
11.06 | Tipo C6.-Guardasillas en MDF canto redondeado 20mm x 18 cm | ml | 89 | 850 | 75650 | 0.008478% | 0.7546%
11.07 | Tipo C7.- Estantes en lavadero H10 | unidad | 10 | 2500 | 25000 | 0.02494% | 0.2494%
11.08 | Tipo C8.- Estantes en lavadero H11 | unidad | 9 | 2500 | 22500 | 0.02494% | 0.2244%
11.09 | Tipo C9.- Estantes en mueble aéreo H12 | unidad | 9 | 2500 | 22500 | 0.02494% | 0.2244%
11.10 | TIPO C10.-Tapa mueble aéreo H12 | unidad | 1 | 7000 | 7000 | 0.06982% | 0.06982%
11.11 | TIPO C11.- Tapa mueble baja Ai1 | unidad | 1 | 6000 | 6000 | 0.05985% | 0.05985%
11.12 | TIPO C13.- Bastidor lustrado mesada P01 | unidad | 1 | 6000 | 6000 | 0.05985% | 0.05985%
11.13 | Construcción de parrilla en gallinero con material sobrante de cerchas actuales a seleccionar por supervisor | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
12 | ALUMINIO | [6 empty] | 3.252% | 326000
12.01 | Tipo A1 - Ventana aula 1 (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 25000 | 50000 | 0.2494% | 0.4987%
12.02 | Tipo A2 - Ventana aula 2 + dirección (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 20000 | 80000 | 0.1995% | 0.7979%
12.03 | Tipo A3 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 25000 | 50000 | 0.2494% | 0.4987%
12.04 | Tipo A4 - Ventana con tabaquera (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
12.05 | Tipo A5 - Puerta de cocina (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 26000 | 26000 | 0.2593% | 0.2593%
12.06 | Tipo A6 - Ventana 2 hojas corredizas cocina (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 35000 | 35000 | 0.3491% | 0.3491%
12.07 | Tipo A7 - Ventana 2 hojas corredizas comedor (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 35000 | 70000 | 0.3491% | 0.6982%
12.08 | Tipo A8 - Puerta 2 hojas (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 43000 | 43000 | 0.4289% | 0.4289%
12.09 | Tipo A9 - Puerta de lavadero celosia ventilación (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 26000 | 26000 | 0.2593% | 0.2593%
12.10 | Tipo M1.- Mampara divisorias sectores secos de baños | Unidad | 3 | 15000 | 45000 | 0.1496% | 0.4488%
12.11 | Tipo M3.- Mamapara divisorias sectores húmedos de baños | unidad | 2 | 25000 | 50000 | 0.2494% | 0.4987%
12.12 | Tipo M3.- Mampara divisoria con puertas Mecal 3 de baños | global | 1 | 70000 | 70000 | 0.6982% | 0.6982%
12.13 | Tipo AE- Acondicionamiento de ventanas existentes y recolocación en baños generales | unidad | 2 | 4000 | 8000 | 0.0399% | 0.07979%
13 | HERRERIA | [6 empty] | 3.301% | 331000
13.01 | Tipo Portico 1 a fachadas inc.espuma de poliuretano de A1 | unidad | 1 | 14000 | 14000 | 0.1396% | 0.1396%
13.02 | Tipo Portico 2 a fachadas inc.espuma de poliuretano de A8 | unidad | 1 | 12000 | 12000 | 0.1197% | 0.1197%
13.03 | Tipo Portico 3 a fachadas inc.espuma de poliuretano de 2 A7 | unidad | 1 | 16000 | 16000 | 0.1596% | 0.1596%
13.04 | Tipo Portico 4 a fachadas inc.espuma de poliuretano de A6 | unidad | 1 | 12000 | 12000 | 0.1197% | 0.1197%
13.05 | Tipo Portico 5 a fachadas inc.espuma de poliuretano de A5 y A9 | unidad | 2 | 10000 | 20000 | 0.09974% | 0.1995%
13.06 | Tipo H1.- Rejas de abertura A1 | unidad | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
13.07 | Tipo H2.- Rejas de abertura A2 | unidad | 4 | 12000 | 48000 | 0.1197% | 0.4788%
13..08 | Tipo H3.- Rejas de abertura 2 A3 | unidad | 1 | 20000 | 20000 | 0.1995% | 0.1995%
13.09 | Tipo H4.- Rejas de abertura A4 | unidad | 1 | 8000 | 8000 | 0.07979% | 0.07979%
13.10 | Tipo H5.- Rejas de abertura AE | unidad | 2 | 3000 | 6000 | 0.02992% | 0.05985%
13.11 | Tipo H6.- Rejas de puertas A5 y A9 | unidad | 2 | 20000 | 40000 | 0.1995% | 0.399%
13.12 | Tipo H7.- Rejas de abertura A6 | unidad | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
13.13 | Tipo H8.- Rejas de aberturas 2 A7 | unidad | 1 | 25000 | 25000 | 0.2494% | 0.2494%
13.14 | Tipo H9.- Reja de abertura A8 | unidad | 1 | 20000 | 20000 | 0.1995% | 0.1995%
13.15 | Tipo H10.- Estantería fija lavadero | unidad | 1 | 25000 | 25000 | 0.2494% | 0.2494%
13.16 | Tipo H11.- Estanteria fija colgada lavadero | unidad | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
13.17 | Tipo H12.- Estantería fija colgada cocina | unidad | 1 | 20000 | 20000 | 0.1995% | 0.1995%
14 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 1.421% | 142500
14.1 | Tipo Ai 1.- Mesada en L cocina | unidad | 1 | 50000 | 50000 | 0.4987% | 0.4987%
14.2 | Tipo Ai 2.- Campana cocina | unidad | 1 | 30000 | 30000 | 0.2992% | 0.2992%
13.3 | Tipo Ai 3.- Mesada lavadero | unidad | 1 | 25000 | 25000 | 0.2494% | 0.2494%
13.4 | Barra fija 40 cm | unidad | 4 | 2500 | 10000 | 0.02494% | 0.09974%
14.5 | Barra fija 60 cm | unidad | 2 | 2500 | 5000 | 0.02494% | 0.04987%
14.6 | Barra fija 80cm | unidad | 2 | 3500 | 7000 | 0.03491% | 0.06982%
14.7 | Barra movil en baño accesible | unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0.03491% | 0.03491%
14.8 | Protectores de puertas h=40 cm C01+C02 | unidad | 12 | 1000 | 12000 | 0.009974% | 0.1197%
15 | VIDRIOS | [6 empty] | 0.07979% | 8000
15.1 | Tipo E1.- Espejo sobre mesada en baños generales | global | 1 | 8000 | 8000 | 0.07979% | 0.07979%
16 | PETREOS | [6 empty] | 0.4987% | 50000
16.1 | Tipo M1.- Mesada en baños generales con 3 piletas incluye suministro y colocación | global | 1 | 50000 | 50000 | 0.4987% | 0.4987%
17 | PINTURA | [6 empty] | 9.017% | 904071
17.1 | Mampostería interior |  |  |  | 505711
17.1.1 | Sellador al agua sobre revoques | m2 | 460 | 246 | 113160 | 0.002454% | 1.129%
17.1.2 | Enduído plástico texturable en locales Aulas, dormitorio, hall-estar comedor + cielorraso | m2 | 345 | 293 | 101085 | 0.002922% | 1.008%
17.1.3 | Pintura latex de primera calidad, | m2 | 326 | 641 | 208966 | 0.006394% | 2.084%
17.1.4 | Pintura al agua cielorrasos antihongos + cielorraso yeso | m2 | 150 | 550 | 82500 | 0.005486% | 0.8229%
17.2 | Mampostería exterior |  |  |  | 143360 |  | 1.43%
17.2.1 | Sellador al agua sobre revoques exteriores | m2 | 160 | 246 | 39360 | 0.002454% | 0.3926%
17.2.3 | Pintura impermeable sobre revoques (3 colores, blanco en mochetas,H101 de Quimtex, beige más oscuro en friso) | m2 | 160 | 650 | 104000 | 0.006483% | 1.037%
17.3 | PINTURA SOBRE MADERA |  |  |  | 85000
17.3.1 | Fondo blanco sellador base aguarrás mineral | global | 1 | 35000 | 35000 | 0.3491% | 0.3491%
17.3.2 | Esmalte sintético base aguarrás mineral, blanco satinado | global | 1 | 50000 | 50000 | 0.4987% | 0.4987%
17.3.3 | Barniz transparente base aguarrás mineral en cubre cantos de puertas | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
17.4 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 170000
17.4.1 | Fondo epoxi dos manos, incluye preparación arenado. | global | 1 | 130000 | 130000 | 1.297% | 1.297%
17.4..2 | Esmalte poliuretánico color blanco, 3 manos | global | 1 | 40000 | 40000 | 0.399% | 0.399%
18 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 5.342% | 535581
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 261131
18.1.01 | CI 40X40 | unidad | 4 | 14500 | 58000 | 0.1446% | 0.5785%
18.1.02 | CI 60X60 | unidad | 1 | 22500 | 22500 | 0.2244% | 0.2244%
18.1.03 | BDA 20X20 | unidad | 1 | 3346 | 3346 | 0.03337% | 0.03337%
18.1.04 | CAJA SIFOIDE | unidad | 2 | 3500 | 7000 | 0.03491% | 0.06982%
18.1.05 | PPT 40X40 | unidad | 1 | 2735 | 2735 | 0.02728% | 0.02728%
18.1.06 | Interceptor de grasas 100 lts | unidad | 1 | 18000 | 18000 | 0.1795% | 0.1795%
18.1.07 | Cañería desague secundario PVC63 | ml | 15 | 750 | 11250 | 0.007481% | 0.1122%
18.1.08 | Cañería desague PVC110 incluye conexión a cámara existente previo a planta de tratamiento | ml | 50 | 1526 | 76300 | 0.01522% | 0.761%
18.1.09 | Cañeria de desague aire acondicionado 40mm y 50mm completa | global | 1 | 50000 | 50000 | 0.4987% | 0.4987%
18.1.10 | Tuberías de ventilación | global | 1 | 12000 | 12000 | 0.1197% | 0.1197%
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 60800
18.2.1 | Red de abastecimiento en PAD acometida(De sistema de bombeo a edificio) en 32mm | ml | 36 | 200 | 7200 | 0.001995% | 0.07181%
18.2.2 | Abastecimiento a Tender y futuro Invernáculo en 20mm desde salida en lavadero. 2 canillas servicio | ml | 30 | 120 | 3600 | 0.001197% | 0.03591%
18.2.3 | Red de abastecimiento interna en termofusión agua fría y caliente | global | 1 | 50000 | 50000 | 0.4987% | 0.4987%
18.3 | APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 213650 |  | 2.131%
18.3.01 | Inodoro con tapa, tipo Olmos, modelo Nórdico blanco | unidad | 3 | 13000 | 39000 | 0.1297% | 0.389%
18.3.02 | Inodoro baño accesible Olmos, nórdico o Ferrum Bari con tapa | unidad | 1 | 20000 | 20000 | 0.1995% | 0.1995%
18.3.03 | Cisterna exterior Magya | unidad | 3 | 4000 | 12000 | 0.0399% | 0.1197%
18.3.04 | Lavatorio baño accesible tipo Celite Acesso | unidad | 1 | 12350 | 12350 | 0.1232% | 0.1232%
18.3.05 | Grifería Docol Pressmatic 110 | unidad | 3 | 3600 | 10800 | 0.03591% | 0.1077%
18.3.06 | Grifería tipo FV Temple en cocina | unidad | 1 | 7000 | 7000 | 0.06982% | 0.06982%
18.3.07 | Grifería lavadero FV TIPO Flow | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.04987% | 0.04987%
18.3.08 | Griferia baño accesible Docol Pressmatic Benefit | unidad | 1 | 7500 | 7500 | 0.07481% | 0.07481%
18.3.09 | Grifería ducha Genebre GE Monocomando y brazo cromado regulable Genebre | unidad | 4 | 7500 | 30000 | 0.07481% | 0.2992%
18.3.10 | Pico bañera Adhara | unidad | 2 | 1500 | 3000 | 0.01496% | 0.02992%
18.3.11 | Portarrollo baños generales | unidad | 4 | 3000 | 12000 | 0.02992% | 0.1197%
18.3.12 | Ducha higiénica Docol Targus | unidad | 1 | 3000 | 3000 | 0.02992% | 0.02992%
18.3.13 | Percha Genebre | unidad | 14 | 1000 | 14000 | 0.009974% | 0.1396%
18.3.14 | Dispensador papel toalla tipo FD 218 Marcas Famosas | unidad | 2 | 5000 | 10000 | 0.04987% | 0.09974%
18.3.15 | Secamanos eléctrico acero inoxidable automático | unidad | 1 | 18000 | 18000 | 0.1795% | 0.1795%
18.3.15 | Jabonera tipo rejilla | unidad | 5 | 2000 | 10000 | 0.01995% | 0.09974%
19.00 | INSTALACION DE GAS | [6 empty] | 0.6034% | 60500
19.1 | Cañería de distribución en termofusionable aprobada con llaves de paso en cada extremo (cantidad 3) | global | 1 | 16500 | 16500 | 0.1646% | 0.1646%
19.2 | Señalización con tierra de color amarillo durante recorrido en carpeta de nivelación y protección malla pvc sobrela propia cañería | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.01995% | 0.0399%
19.3 | Caldereta de gas de tiro balanceado 12 lts por minuto, incluye ventilación | global | 1 | 40000 | 40000 | 0.399% | 0.399%
20 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 0.1496% | 15000
20.1 | Carteleria de señalización SALIDA sobre A08 iluminado (cotizar en L4) | no cotizar
20.2 | Cartelería flecha luminiscente salida según plano L16 Inc01 | unidad | 6 | 450 | 4000 | 0.004488% | 0.0399%
20.3 | Iluminación de emergencia (ver instalación eléctrica) | no cotizar
20.4 | Extintor Dioxido de Carbono CO2 3.5 kg, incluido cartelería | unidad | 1 | 4000 | 4000 | 0.0399% | 0.0399%
20.5 | Extintores. ABC 8KG, incluido carteleria | unidad | 2 | 3500 | 7000 | 0.03491% | 0.06982%
21 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 4.264% | 427500
21.01 | Tablero general y derivados, tablero de baja tensión | unidad | 1 | 20000 | 20000 | 0.1995% | 0.1995%
21.02 | Acometida | global | 1 | 50000 | 50000 | 0.4987% | 0.4987%
21.03 | Enhebrado general | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.1995% | 0.1995%
21.04 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.09974% | 0.09974%
21.05 | Cámaras 20x20 | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.01995% | 0.0399%
21.06 | Cámaras 40x40 | unidad | 2 | 3000 | 6000 | 0.02992% | 0.05985%
21.07 | Camaras 60x60 | unidad | 1 | 6000 | 6000 | 0.05985% | 0.05985%
21.08 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.2992% | 0.2992%
21.09 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) | global | 1 | 25000 | 25000 | 0.2494% | 0.2494%
21.10 | Canalizaciones tensiones débiles (ANTEL, CEIBAL, TIMBRE BAÑO ACCESIBLE, TV, ALARMA) | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.2992% | 0.2992%
21.11 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 25000 | 25000 | 0.2494% | 0.2494%
21.12 | Reloj en tablero luces exteriores | unidad | 1 | 4500 | 4500 | 0.04488% | 0.04488%
21.13 | Trámite aumento de carga ante UTE | global | 1 | 12000 | 12000 | 0.1197% | 0.1197%
21.14 | Protecciones de sobre y subtensión, descargador de tensión | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.2992% | 0.2992%
21.15 | Luminarias Tipo L1 | unidad | 37 | 3000 | 111000 | 0.02992% | 1.107%
21.16 | Luminarias Tipo L2 | unidad | 4 | 2000 | 8000 | 0.01995% | 0.07979%
21.17 | Luminarias Tipo L3 | unidad | 4 | 6500 | 26000 | 0.06483% | 0.2593%
21.18 | Cartel lumínico Tipo L4 | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.01995% | 0.0399%
21.19 | Luminaria de emergencia Tipo L5 | unidad | 6 | 1000 | 6000 | 0.009974% | 0.05985%
22 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 2.434% | 244000
22.01 | Extractor de baño con ducto PVC y rejillas | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.1995% | 0.1995%
22.02 | Extractor de aire tipo Schelemberg TAD 30/6 completo | unidad | 1 | 30000 | 30000 | 0.2992% | 0.2992%
22.03 | Termotanque eléctrico tanque de cobre 80 lts. | unidad | 1 | 30000 | 30000 | 0.2992% | 0.2992%
22.04 | Equipo de aire acondicionado inverter 9.000 BTU | unidad | 1 | 16000 | 16000 | 0.1596% | 0.1596%
22.05 | Equipo de aire acondicionado inverter 12.000 BTU | unidad | 1 | 18000 | 18000 | 0.1795% | 0.1795%
22.06 | Equipo de aire acondicionado inverter 18.000 BTU | unidad | 2 | 25000 | 50000 | 0.2494% | 0.4987%
22.07 | Equipo de aire acondicionado inverter 24.000 BTU | unidad | 2 | 40000 | 80000 | 0.399% | 0.7979%
23 | SEÑALETICA | [6 empty] | 0.01995% | 2000
23.01 | Acrílico en Baños Generales y Baño accesible con simbología apropiada | unidad | 2 | 1000 | 2000 | 0.009974% | 0.01995%
24 | ESPACIOS EXTERIORES | [6 empty] | 0.6384% | 64000
24.1 | Desmalezado limpieza de cesped en zona drenajes, limpieza de cámaras, drenes y planta de tratamiento | global | 1 | 25000 | 25000 | 0.2494% | 0.2494%
24.2 | Base completa de mástiles y bsto de Artigas, incluye mástiles metálicos | global | 1 | 39000 | 39000 | 0.389% | 0.389%
25 | AYUDAS | [6 empty] | 0.4488% | 45000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
25.3 | Ayuda a Herreria | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
26 | VARIOS | [6 empty] | 2.843% | 285020
26.01 | Técnico Prevencionista | mes | 4 | 3500 | 14000 | 0.03491% | 0.1396%
26.02 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 50000 | 50000 | 0.4987% | 0.4987%
26.03 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.1995% | 0.1995%
26.04 | Limpieza diaria de obra | global | 4 | 4000 | 16000 | 0.0399% | 0.1596%
26.05 | Limpieza final de obra | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
26.06 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.1995% | 0.1995%
26.07 | Permiso de construcción (gestión, firmas técnicas y costos) del total edificación. Regularización ante Intendencia de Maldonado. | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.2992% | 0.2992%
26.08 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) del total edificación | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
26.09 | Habilitación ante DNB (gestión, firmas técnicas, y costos) | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
26.10 | Habilitación de instalación de gas (gestión, firmas técnicas, y costos) | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
26.11 | Habilitación de instalación sanitaria (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.1496% | 0.1496%
26.12 | Cortinas roller tipo blackout, en ventanas A1, A2 y A3 | m2 | 17.4 | 2300 | 40020 | 0.02294% | 0.3992%
26.13 | Colocación de mobiliario suministrado por ANEP, traslado desde galpón | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.09974% | 0.09974%
26.14 | Deposicion final y acarreo de materiales utilizables a depósito | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.09974% | 0.09974%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 10025803.74
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 10025804
B | 10% DE OBRA IMPREVISTA | 1002580.4
C | SUBTOTAL (A+B) | 11028384.4
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 2205676.88
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 220567.688
F | TOTAL IVA (D+E) | 2426244.568
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 13454628.968
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 1503871
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 501290.2
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 2005161.2
J | LEYES SOCIALES (65,8% de G) | 989547.118
K | LEYES SOCIALES (65,8% de H) | 329848.9516
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 1319396.0696
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 14774025.0376
COTIZACIONES ALTERNATIVAS
1 | Recambio de estructura de madera de galpón por lo que salen de las cerchas reclavando chapas | global | 1

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" : se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" : debe dejar solamente la opción que corresponde a la intervención
3 | Si debe eliminar rubros que no aplican :NO MODIFICAR LAS NUMERACIONES PREEXISTENTES DEL RUBRADO
4 | Cuando deba eliminar un item que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN
HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE SELECCIONE LA OPCION "ELIMINAR" (para evitar afectar
fórmulas del excel)
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 5% | 6
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.2 | Demolición de muros de piedra | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.3 | Demolición de muros de hormigón ciclópeo | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.4 | Demolición de pilares de hormigón armado | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.5 | Demolición de pilares metálicos estructurales | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
5 | Si es necesario agregar un item que no está considerado: NO MODIFICAR LAS NUMERACIONES PREEXISTENTES DEL RUBRADO
6 | Cuando deba agregar un item que no consta en el rubrado:
a) agregue subíndices dentro del rubro con el cual se vincula el nuevo ítem
Para ello copie totalmente una celda en horizontal y haga clik en "Insertar celdas copiadas". Luego indique subíndice y varíe descripción (y cantidad
si corersponde)
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 0.64% | 4
16.1 | Tipo Px - Mesada (incluye suministro y colocación | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16.2 | Tipo P2 - Escalón de marmól | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16,2,1 | Tipo P3 - Escalón de granito | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16.3 | Tipo Px - Umbral (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
b) agregue un nuevo número de item correlativo dentro del rubro con el cual se vincula el nuevo ítem
Para ello copie totalmente una celda en horizontal y haga click en "Insertar celdas copiadas". Luqgo ponga número correlativo de rubro y varíe descripción,
(también unidad y cantidad si corresponde). Verifique que en la fórmula de la la suma total del rubro 14 quede incluido el nuevo rubro
14.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 2.78% | 14
14.1 | Tipo Aix - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.2 | Tipo Aix- Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.3 | Tipo Aix- Escurridor (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.4 | Tipo Aix- Campana de extracción (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.5 | Tipo Aix- Mueble tipo x (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.6 | Tipo Aix- Mesada (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.7 | Tipo Aix- Pileta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.8 | Tipo Aix- Mingitorio (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.9 | Zócalo (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.1 | Protectores de puertas (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.11 | Pileta acero inoxidable de cocina simple | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.12 | Pileta acero inoxidable de cocina doble | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.13 | Bacha de acero inoxidable | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.15 | Mesada de acero inoxidable | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 0.78% | 0