Montevideo 9 de Agosto de 2013

RESPUESTAS A CONSULTAS Nº6
Ref. Llamado público Minturd/CND Nº02/2013
1-       Para el cálculo de paneles solares, cuantas personas utilizaran diariamente las duchas. Cada colector de 250 lts. abastece a 10 personas sin electricidad, con electricidad a 20. R: Se transcribe el detalle del uso actual del Gimnasio informado por la Dirección del Centro: "El Gimnasio es utilizado por 1500 usuarios en el correr de la semana. Las frecuencias son A-  lunes miércoles y viernes   y B- martes jueves y sábados.
Por día  asisten desde las 7.30 a las 22 hs alrededor de 600 personas, en temporada alta aumenta. El uso de los vestuarios es constante, cada 25  o 30 minutos ingresan un promedio de 25 personas. Hay horas pico donde esto se duplica. El  uso de la ducha es de aproximadamente 5 minutos por usuario. Contamos con 10 duchas en vestuario  femenino y 9 en vestuario masculino. Asisten un usuario varón por cada 10 mujeres aproximadamente. 

Por supuesto no todos los usuarios se duchan porque no lo permite la infraestructura y los tiempos, por lo que algunos se van sin usar las instalaciones.
 
2-       Se puede considerar losa de hormigón armado sobre los baños para la ubicación de los colectores, debido a que si se ubican sobre deposito que hay losa, el desarrollo de la cañería es muy largo lo que incrementara el costo. R. Si.
