## Laboratorio
Anexo 3f:
Se solicita que se indique, además de la necesidad o no de instalación, las características particulares en cada caso y para cada ítem.
Equipo | Código de equipo | Cantidad | Local | Empresa ofertante
|  |  |  | Modelo de equipo ofertado | Dimensiones (mm) |  |  | Instalaciones nec. |  |  |  |  | Comentarios
[5 empty] | Ancho | Fondo | Alto | Elect. | Desagüe | Abast. | Gas | Otras
Agitador orbital | BI.LAB001 | 1 | 2008
Armario refrigerado, bolsas de sangre,1 puerta,500 L | BI.MT001 | 2 | 2023
Armario, almacén suministros (H185 x D60 x W60 cm) | GF.XX001 | 1 | 2031
|  | 15 | 2164
Baño termostático | BI.XX009 | 1 | 2008
|  | 1 | 2013
|  | 1 | 2014
|  | 1 | 2015
|  | 1 | 2023
Cabina de flujo laminar, horizontal | BI.LAB010 | 1 | 2015
Cabina de gases | BI.LAB011 | 1 | 2015
Cabina de seguridad biológica clase II | BI.LAB012 | 1 | 2014
Cabina para anaerobios | BI.LAB013 | 1 | 2014
Centrifuga, sobremesa I | BI.LAB020 | 1 | 2008
|  | 1 | 2013
Congelador ultrarápido de plasma (-80ºC) | BI.MT005 | 1 | 2023
Congelador vertical, - 30 ºC | BI.LAB022 | 1 | 2014
Contador de colonias | BI.LAB023 | 1 | 2014
Descongelador de plasma | BI.MT008 | 1 | 2023
Estufa de CO2 | BI.LAB039 | 1 | 2014
Estufa incubador de hasta 70ºC | BI.LAB040 | 1 | 2014
Estufa incubador de hasta 70ºC (250 l.) | BI.LAB041 | 1 | 2013
Estufa para secado | BI.LAB042 | 1 | 2013
|  | 1 | 2015
Heladera para medicamentos y vacunas | BI.CE116 | 1 | 1329
Impresora, tubos | BI.XX017 | 1 | 2008
|  | 1 | 2013
|  | 1 | 2023
Jara para anaerobios | BI.LAB050 | 2 | 2014
Lavadora de material alta desinfección | GE.XX054 | 1 | 1029
|  | 1 | 2030
Pipeta, 20 - 100 microL | BI.LAB072 | 1 | 2008
Pipeta, micro 3 | BI.LAB073 | 1 | 2008
Placa calefactora, portaobjetos | BI.LAB074 | 1 | 2013
Refrigerador farmacia, doble puerta | BI.FA028 | 1 | 0.207
Refrigerador lab, bajo mesa | GE.XX078 | 1 | 1123
|  | 1 | 1326
|  | 1 | 2008
|  | 1 | 2326
|  | 1 | 3041
|  | 1 | 3139
|  | 1 | 4041
|  | 1 | 4139
|  | 1 | 5041
Refrigerador Lab. SS, 2 puertas, 6 estantes | BI.LAB077 | 1 | 2015
Refrigerador profesional de laboratorio, 570 L | BI.LAB078 | 1 | 2013
|  | 1 | 2014
|  | 1 | 2031
Sistema automático de Elisa II | BI.LAB086 | 1 | 2015