## CEM
Anexo 3e:
Se solicita que se indique, además de la necesidad o no de instalación, las características particulares en cada caso y para cada ítem.
Lote 1
Equipo | Código de equipo | Cantidad | Local | Destino | Empresa oferente
[5 empty] | Dimensiones (mm) |  |  | Instalaciones nec. |  |  |  |  | Comentarios
[5 empty] | Ancho | Fondo | Alto | Elect. | Desagüe | Abast. | Gas | Otras
Armario refrigerado, bolsas de sangre, 1 perta, 500L | BI.MT001 | 2 | 2023 | LAB. STOCK SANGRE Y DERIVADOS
Cabina de gases | BI.LAB011 | 1 | 2014 | SALA EXAMENES TOXICOLOGÍA
Cabina de seguridad bilógica clase II | BI.LAB012 | 1 | 2013 | SALA EXAMENES BACTERIOLOGIA
Congelador ultrarápido de plasma (-80ºC) | BI.MT005 | 1 | 2023 | LAB. STOCK SANGRE Y DERIVADOS
Congleador vertical, -30ºC | BI.LAB022 | 1 | 2014 | SALA EXAMENES TOXICOLOGÍA
Descongelador de plasma | BI.MT008 | 1 | 2023 | LAB. STOCK SANGRE Y DERIVADOS
Sistema automático de Elisa II | BI.LAB086 | 1 | 2015 | SALA EXAMENES DE BIOQUÍMICA Y GENERALES
Lote 2
Equipo | Código de equipo | Cantidad | Local | Destino | Empresa oferente
[5 empty] | Dimensiones (mm) |  |  | Instalaciones nec. |  |  |  |  | Comentarios
[5 empty] | Ancho | Fondo | Alto | Elect. | Desagüe | Abast. | Gas | Otras
Baño termostático | BI.XX009 | 1 | 2008 | SEPARACIÓN DE MUESTRAS
|  | 1 | 2013 | SALA EXAMENES BACTERIOLOGIA
|  | 1 | 2014 | SALA EXAMENES TOXICOLOGÍA
|  | 1 | 2015 | SALA EXAMENES DE BIOQUÍMICA Y GENERALES
|  | 1 | 2023 | LAB. STOCK SANGRE Y DERIVADOS
Centrifuga, sobremesa I | BI.LAB020 | 1 | 2008 | SEPARACIÓN DE MUESTRAS
|  | 1 | 2014 | SALA EXAMENES TOXICOLOGÍA
|  | 2 | 2015 | SALA EXAMENES DE BIOQUÍMICA Y GENERALES
Contador de colonias | BI.LAB023 | 1 | 2013 | SALA EXAMENES BACTERIOLOGIA
Estufa incubador de hasta 70ºC | BI.LAB040 | 1 | 2013 | SALA EXAMENES BACTERIOLOGIA
Estufa incubador de hasta 70ºC (grande) | BI.LAB041 | 1 | 2014 | SALA EXAMENES TOXICOLOGÍA
Estufa para secado | BI.LAB042 | 1 | 2030 | LAVADO Y PREPARACIÓN INSTRUMENTAL
Jarra para anaerobios | BI.LAB050 | 2 | 2013 | SALA EXAMENES BACTERIOLOGIA
Lote 3
Equipo | Código de equipo | Cantidad | Local | Destino | Empresa oferente
[5 empty] | Dimensiones (mm) |  |  | Instalaciones nec. |  |  |  |  | Comentarios
[5 empty] | Ancho | Fondo | Alto | Elect. | Desagüe | Abast. | Gas | Otras
Heladera para medicamentos y vacunas | BI.CE116 | 1 | 1329 | CONSULTORIO Vacunación
Refrigerador farmacia, doble puerta | BI.FA028 | 1 | 0.207 | DEPÓSITO GENR. DE MEDICAMENTOS
Refrigerador lab, bajo mesa | GE.XX078 | 1 | 1123 | POSTOPERATORIO OFICIO LIMPIO
|  | 1 | 1326 | ENFERMERIA LIMPIA
|  | 1 | 2008 | SEPARACIÓN DE MUESTRAS
|  | 1 | 2326 | ENFERMERIA LIMPIA
|  | 1 | 3041 | ENFERMERIA LIMPIA
|  | 1 | 3139 | ENFERMERIA LIMPIA
|  | 1 | 4041 | ENFERMERIA LIMPIA
|  | 1 | 4139 | ENFERMERIA LIMPIA
|  | 1 | 5041 | ENFERMERIA LIMPIA
Refrigerador Lab, 2 puertas, 6 estantes | BI.LAB077 | 1 | 2015 | SALA EXAMENES DE BIOQUÍMICA Y GENERALES
Refrigerador profesional de laboratorio, 570 L | BI.LAB078 | 1 | 2013 | SALA EXAMENES BACTERIOLOGIA
|  | 1 | 2014 | SALA EXAMENES TOXICOLOGÍA
|  | 1 | 2031 | DEPÓSITO DE REACTIVOS
Lote 4
Equipo | Código de equipo | Cantidad | Local | Destino | Empresa oferente
[5 empty] | Dimensiones (mm) |  |  | Instalaciones nec. |  |  |  |  | Comentarios
[5 empty] | Ancho | Fondo | Alto | Elect. | Desagüe | Abast. | Gas | Otras
Armario, almacén suministros (H185 x D60 x W60 cm) | GF.XX001 | 1 | 2031 | DEPÓSITO DE REACTIVOS
Impresora, tubos | BI.XX017 | 1 | 2006 | SALA DE EXTRACCIONES
|  | 1 | 2015 | SALA EXAMENES DE BIOQUÍMICA Y GENERALES
|  | 1 | 2023 | LAB. STOCK SANGRE Y DERIVADOS
Lavadora de material alta desinfección | GE.XX054 | 1 | 1029 | ENFERMERIA SUCIA
Pipeta, 20 - 100 microL | BI.LAB072 | 7 | 2008 | SEPARACIÓN DE MUESTRAS
Pipeta, micro 3 | BI.LAB073 | 7 | 2008 | SEPARACIÓN DE MUESTRAS