## RUBRADO Obras edilicias
FORMULARIO 4: RUBRADO |  | El/Los que suscriben, en representación de [IDENTIFICAR OFERENTE] DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el Objeto del presente Llamado se ejecutará de acuerdo con el siguiente RUBRADO:
LLAMADO Nº 14/2020
PRESUPUESTO OBRA
EMPRESA:
CELDA CON FÓRMULA
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: ESCUELA 15 - Sarandí de Aiguá |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO
1.1.1 | Limpieza y acondicionamiento del terreno |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1.4 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1.5 | Fletes de implantación |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1.6 | Cartel de obra dimensiones 4mx2m en vinilo sobre bastidor |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 | Contenedor oficina o casilla hecha en obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2.2 | Contenedor vestuarios o casilla hecha en obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2.3 | Contenedor comedor o casilla hecha en obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2.4 | Alquiler baño quimico |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS
1.3.1 | Provisorio de UTE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3.2 | Consumo de UTE |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0!
1.4 | REPLANTEO DE OBRA
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico ( zona platea 30%, muros y techos 20%, rectificado aberturas 10%, replanteo pisos y revestimientos 20%, esp. ext. 20%) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.1 | Excavación para dados y vigas de fundación |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2 | Excavación para platea |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3 | Excavación para contrapisos o pavimentos de hormigón, veredas |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.4 | Retiro de suelo orgánico en zona tender 10 cmts nivelado desde la zona más profunda + zona vheicular |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2.5 | Descalce de vigas de funndación |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.00 | RELLENOS Y APORTES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.1 | Relleno granular bajo platea 40 cmts promedio de tosca compactada |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.2 | Relleno granular bajo otros contrapisos interiores de 15 cmts |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.3 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores espesor 20 cmts compactado |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.4 | Relleno granular en tender hasta nivel -0,20 del NPT compactado y terraplen 30° |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.5 | Relleno granular zona vehicular |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.1 | Demoliciones de apertura de vanos y muros a demoler en zona a mantener |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.2 | Demolición de volumen de baños afectados y zona aula, comedor cocina, lavadero completa, incluye contrapisos y cimientos. |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.3 | Desmonte de cubierta y estructura de madera, cielorrasos, en zona a mantener |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
4.4 | Otras demoliciones |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
4.5 | Picado de revoques |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.6 | Retiro de instalaciones eléctricas, sanitarias y artefactos sanitarios |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
4.7 | Retiro de escombros y tierra excavaciones |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.00 | ESTRUCTURAS DE HORMIGON |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.1 | INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURA EXISTENTE
5.1.1 | Reparaciones en estructura existente (viga dintel y pilar A3 y otros) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
5.2 | FUNDACIONES
5,2,1 | Dados de hormigón ciclópeo |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5,2,2 | Vigas de fundación V01 a V54 |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5,2,3 | Platea hormigón armado sobre film polietileno 200 micras ( unido con cinta a cotizar en 7,3) |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.3 | VIGAS ESTRUCTURALES
5.3.1 | Vigas de encadenado índice 100 |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.3.2 | Vigas de encadenado índice 200 (incluir pilares de traba) |  | M3
5.4 | ESTRUCTURA METÁLICA
5.4.1 | Estructura metálica pilares y vigas tubular 100x100x4.75mm y 100x150x4.75mm, platinas |  | kg |  | 0 |  | #DIV/0!
5.4.2 | Estructura metálica acceso (4 pilares ∅6" x5mm+ perfil norma C N°10) |  | kg |  | 0 |  | #DIV/0!
5.4.3 | Montaje de pilares metálicos y vigas |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (incluye aislación térmica) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Obra húmeda
6.1 | M1: Muro de ladrillo a completar de relleno en perímetro y maestro hasta viga índice 100, + primeras hiladas |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2 | M2: Muro de ticholo 12+8 a completar muros pre-existentes a completar |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.3 | M3: Muro de ticholo 17 sobre pared entre Dirección y Baño Accesible. |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.4 | M4: Muros nuevos de ticholo de 12 en zona baño accesible |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.5 | M5: Muros de ticholos 12+12 en perimetro, entre vigas índice 100 y 200 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.6 | M6: Muro ticholo de 8 en respaldo cocina macizado donde pasan caños de gas |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
Obra seca
6.7 | M7: Yeso resistente a la humedad sobre estructura galvanizada de 70mm y aislación termoacústica fieltro liviano 50mm y barrera de vapor |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.8 | M8: Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor15cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.1 | Hidrófugo en vigas de fundación y sobre friso perimetral lado exterior-interior |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.2 | Inyección Igol infiltración muro perimetral e interior (muro perimetral exterior se consideran 2 veces). |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.3 | Film de Polietileno de 200 micras colocado y encintado en caso de uniones y subidas a tableros. |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.1 | Contrapiso interior hormigón armado C150 MALLA C15 |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES
9.1.1.1 | Reparación de revoques interiores |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.1.2 | Revoque interior común 2 capas |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.1.3 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.1.4 | Revestimiento cerámica rectificada satinada blanca 30x60 Klipen o mejor |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES
9.1.2.1 | Reparación de revoques exteriores 3 capas |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.2.2 | Revoque exterior común 3 capas |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.2.3 | Mochetas en aberturas de zona pre-existentes en A2, A3, A4 y AE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.2.4 | Revestimiento acrílico texturado continuo sobre paneles tipo Quimtex Atenas fino con mica, color H101 (Raya) de Quimtex |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.3 | VARIOS
9.1.3.1 | Cantoneras de aluminio |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.3.2 | Cantoneras de chapa galvanizada en aristas de cantos vivos |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
9.2 | CIELORRASOS
9.2.1 | Placa de yeso esp 9,5mm junta tomada sobre perfilería de galvanizado independiente de la cubierta, buña Z pvc perimetral |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.3 | PAVIMENTOS
9.3.1 | Pavimentos Interiores
9.3.1.1 | Carpeta de arena y portland 3 cm sobre platea y contrapisos nuevos |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.3.1.2 | Piso porcelanato tipo Galaxy Klipen 60x60 o mejor, mismo color |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.3.1.3 | Zócalo porcelanato idem piso h=15cm |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
9.3,2 | Pavimentos Exteriores
9.3.,2,1 | Hormigón 8cm C15 terminación fretasado en paños |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.3.2,2 | Hormigón 10 cm C42 terrminación fretasado 2 paños |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.1 | CUBIERTAS LIVIANAS
10,1,1 | Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor 10cm, completa |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10,1,2 | Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado terracota espesor 20cm, completa |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01 | Tipo C1- Puerta interior ancho 0,90m |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02 | Tipo C2- Puerta interior ancho 0.80m |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.03 | Tipo C3- Placard de cocina |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.04 | Tipo C4-Placard de antecocina |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.05 | Tipo C5- Solo colocación Pizarrones suministro de ANEP |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.06 | Tipo C6.-Guardasillas en MDF canto redondeado 20mm x 18 cm |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
11.07 | Tipo C7.- Estantes en lavadero H10 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.08 | Tipo C8.- Estantes en lavadero H11 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.09 | Tipo C9.- Estantes en mueble aéreo H12 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.10 | TIPO C10.-Tapa mueble aéreo H12 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.11 | TIPO C11.- Tapa mueble baja Ai1 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
TIPO C12.- no se cotiza
11.12 | TIPO C13.- Bastidor lustrado mesada P01 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.13 | Construcción de parrilla en gallinero con material sobrante de cerchas actuales a seleccionar por supervisor |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
12.00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.1 | Tipo A1 - Ventana aula 1 (incluye suministro e instalación) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.2 | Tipo A2 - Ventana aula 2 + dirección (incluye suministro e instalación) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.3 | Tipo A3 - Ventana (incluye suministro e instalación) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.4 | Tipo A4 - Ventana con tabaquera (incluye suministro e instalación) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.5 | Tipo A5 - Puerta de cocina (incluye suministro e instalación) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.6 | Tipo A6 - Ventana 2 hojas corredizas cocina (incluye suministro e instalación) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.7 | Tipo A7 - Ventana 2 hojas corredizas comedor (incluye suministro e instalación) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.8 | Tipo A8 - Puerta 2 hojas (incluye suministro e instalación) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.9 | Tipo A9 - Puerta de lavadero celosia ventilación (incluye suministro y colocación) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.10 | Tipo M1.- Mampara divisorias sectores secos de baños |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.11 | Tipo M3.- Mamapara divisorias sectores húmedos de baños |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.12 | Tipo M3.- Mampara divisoria con puertas Mecal 3 de baños |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
12.13 | Tipo AE- Acondicionamiento de ventanas existentes y recolocación en baños generales |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.00 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
13.1 | Tipo Portico 1 a fachadas inc.espuma de poliuretano de A1 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.2 | Tipo Portico 2 a fachadas inc.espuma de poliuretano de A8 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.3 | Tipo Portico 3 a fachadas inc.espuma de poliuretano de 2 A7 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.4 | Tipo Portico 4 a fachadas inc.espuma de poliuretano de A6 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.5 | Tipo Portico 5 a fachadas inc.espuma de poliuretano de A5 y A9 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.6 | Tipo H1.- Rejas de abertura A1 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.7 | Tipo H2.- Rejas de abertura A2 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.8 | Tipo H3.- Rejas de abertura 2 A3 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.9 | Tipo H4.- Rejas de abertura A4 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.10 | Tipo H5.- Rejas de abertura AE |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.11 | Tipo H6.- Rejas de puertas A5 y A9 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.12 | Tipo H7.- Rejas de abertura A6 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.13 | Tipo H8.- Rejas de aberturas 2 A7 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.14 | Tipo H9.- Reja de abertura A8 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.15 | Tipo H10.- Estantería fija lavadero |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.16 | Tipo H11.- Estanteria fija colgada lavadero |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.17 | Tipo H12.- Estantería fija colgada cocina |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
14.00 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
14.1 | Tipo Ai 1.- Mesada en L cocina |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
14.2 | Tipo Ai 2.- Campana cocina |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.3 | Tipo Ai 3.- Mesada lavadero |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.4 | Barra fija 40 cm |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
14.5 | Barra fija 60 cm |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
14.6 | Barra fija 80cm |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
14.7 | Barra movil en baño accesible |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
14.8 | Protectores de puertas h=40 cm C01+C02 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1 | Tipo E1.- Espejo sobre mesada en baños generales |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
16.00 | PETREOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1 | Tipo M1.- Mesada en baños generales con 3 piletas incluye suministro y colocación |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
17.00 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.1 | MAMPOSTERÍA INTERIOR
17.1.1 | Sellador al agua sobre revoques |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.1.2 | Enduído plástico texturable en locales Aulas, dormitorio, hall-estar comedor + cielorraso |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.1.3 | Pintura latex de primera calidad, |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.1.4 | Pintura al agua cielorrasos antihongos + cielorraso yeso |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.2 | Mampostería exterior
17.2.1 | Sellador al agua sobre revoques exteriores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.2.3 | Pintura impermeable sobre revoques (3 colores, blanco en mochetas,H101 de Quimtex, beige más oscuro en friso) |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.3 | PINTURA SOBRE MADERA
17.3.1 | Fondo blanco sellador base aguarrás mineral |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
17.3.2 | Esmalte sintético base aguarrás mineral, blanco satinado |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
17.3.3 | Barniz transparente base aguarrás mineral en cubre cantos de puertas |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
17.4 | PINTURA SOBRE METALES
17.4.1 | Fondo epoxi dos manos, incluye preparación arenado. |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
17.4.2 | Esmalte poliuretánico color blanco, 3 manos |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
18.00 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1 | RED DE DESAGÜES
18.1.1 | CI 40X40 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1.2 | CI 60X60 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1.3 | BDA 20X20 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1.4 | CAJA SIFOIDE |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1.5 | PPT 40X40 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1.6 | Interceptor de grasas 100 lts |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1.7 | Cañería desague secundario PVC63 |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1.8 | Cañería desague PVC110 incluye conexión a cámara existente previo a planta de tratamiento |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1.9 | Cañeria de desague aire acondicionado 40mm y 50mm completa |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1.10 | Tuberías de ventilación |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO
18.2.1 | Red de abastecimiento en PAD acometida(De sistema de bombeo a edificio) en 32mm |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2.2 | Abastecimiento a Tender y futuro Invernáculo en 20mm desde salida en lavadero. 2 canillas servicio |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2.3 | Red de abastecimiento interna en termofusión agua fría y caliente |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3 | APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
18.3.01 | Inodoro con tapa, tipo Olmos, modelo Nórdico blanco |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.02 | Inodoro baño accesible Olmos, nórdico o Ferrum Bari con tapa |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.03 | Cisterna exterior Magya |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.04 | Lavatorio baño accesible tipo Celite Acesso |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.05 | Grifería Docol Pressmatic 110 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.06 | Grifería tipo FV Temple en cocina |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.07 | Grifería lavadero FV TIPO Flow |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.08 | Griferia baño accesible Docol Pressmatic Benefit |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.09 | Grifería ducha Genebre GE Monocomando y brazo cromado regulable Genebre |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.10 | Pico bañera Adhara |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.11 | Portarrollo baños generales |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.12 | Ducha higiénica Docol Targus |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.13 | Percha Genebre |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.14 | Dispensador papel toalla tipo FD 218 Marcas Famosas |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.15 | Secamanos eléctrico acero inoxidable automático |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.3.15 | Jabonera tipo rejilla |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
19.00 | INSTALACIÓN DE GAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
19.1 | Cañería de distribución en termofusionable aprobada con llaves de paso en cada extremo (cantidad 3) |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
19.2 | Señalización con tierra de color amarillo durante recorrido en carpeta de nivelación y protección malla pvc sobrela propia cañería |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
19.3 | Caldereta de gas de tiro balanceado 12 lts por minuto, incluye ventilación |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
20.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20.1 | Carteleria de señalización SALIDA sobre A08 iluminado (cotizar en L4) |  | no cotizar |  | 0 |  | #DIV/0!
20.2 | Cartelería flecha luminiscente salida según plano L16 Inc01 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
20.3 | Iluminación de emergencia (ver instalación eléctrica) |  | no cotizar |  | 0 |  | #DIV/0!
20.4 | Extintor Dioxido de Carbono CO2 3.5 kg, incluido cartelería |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
20.5 | Extintores. ABC 8KG, incluido carteleria |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
20.6 | Central de Monitoreo y Accionamiento Marca………..(a completar por la empresa), modelo………… (a completar por la empresa) |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
20.7 | Sensores de humo |  | un |  | 0 |  | #DIV/0!
20.8 | Sensores de fuego |  | un |  | 0 |  | #DIV/0!
20.9 | Jaladoras |  | un |  | 0 |  | #DIV/0!
20,10 | Alarmas visuales y acústicas |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
20.11 | Cañerías vistas y embutidas |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
20,12 | Enhebrado |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21,13 | Ensayos |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.00 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
21.01 | Tablero general y derivados, tablero de baja tensión |  | ud
21.02 | Acometida |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.03 | Enhebrado general |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.04 | Sistema de descarga a tierra |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.05 | Cámaras 20x20 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
21.06 | Cámaras 40x40 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
21.07 | Camaras 60x60 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
21.08 | Canalizaciones aparentes |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.09 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.10 | Canalizaciones tensiones débiles (ANTEL, CEIBAL, TIMBRE BAÑO ACCESIBLE, TV, ALARMA) |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.11 | Terminaciones (tomas e iluminacion) |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.12 | Reloj en tablero luces exteriores |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
21.13 | Trámite aumento de carga ante UTE |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.14 | Protecciones de sobre y subtensión, descargador de tensión |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.15 | Luminarias Tipo L1 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
21.16 | Luminarias Tipo L2 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
21.17 | Luminarias Tipo L3 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
21.18 | Cartel lumínico Tipo L4 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
21.19 | Luminaria de emergencia Tipo L5 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
22.1 | Extractor de baño con ducto PVC y rejillas |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
22.2 | Extractor de aire tipo Schelemberg TAD 30/6 completo |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.3 | Termotanque eléctrico tanque de cobre 80 lts. |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.4 | Equipo de aire acondicionado inverter 9.000 BTU |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.5 | Equipo de aire acondicionado inverter 12.000 BTU |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.6 | Equipo de aire acondicionado inverter 18.000 BTU |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.7 | Equipo de aire acondicionado inverter 24.000 BTU |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
23 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
23.1 | Acrílico en Baños Generales y Baño accesible con simbología apropiada |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
24.00 | ESPACIOS EXTERIORES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
24.1 | Desmalezado limpieza de cesped en zona drenajes, limpieza de cámaras, drenes y planta de tratamiento |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
24.2 | Base completa de mástiles y bsto de Artigas, incluye mástiles metálicos |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
25.00 | AYUDAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
25.3 | Ayuda a Herreria |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
26.1 | Técnico Prevencionista |  | mes |  | 0 |  | #DIV/0!
26.2 | Fletes durante ejecución de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.3 | Fletes retiro de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.4 | Limpieza diaria de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.5 | Limpieza final de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.6 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.7 | Permiso de construcción (gestión, firmas técnicas y costos) del total edificación. Regularización ante Intendencia de Maldonado. |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.8 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) del total edificación |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.9 | Habilitación ante DNB (gestión, firmas técnicas, y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.1 | Habilitación de instalación de gas (gestión, firmas técnicas, y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.11 | Habilitación de instalación sanitaria (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.12 | Cortinas roller tipo blackout, en ventanas A1, A2 y A3 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
26.13 | Colocación de mobiliario suministrado por ANEP, traslado desde galpón |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.14 | Deposicion final y acarreo de materiales utilizables a depósito |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
SUB TOTAL OBRA | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
La oferta debe incluir la totalidad de los trabajos necesarios para la completa ejecución del proyecto licitado. Si la empresa considera necesario, podrá agregar los rubros, ítems y metrajes que crea necesarios para la cotización, sin modificar el formato del Formulario 4.