## RUBRADO OBRA xx01
LLAMADO 07 /2015/ FIDEICOMISO - INAU
ANEXO VII
Obra: | CAIF CIUDAD DEL PLATA
Documento: RUBRADO Ciudad del plata
Monto: Pesos Uruguayos
NOTA IMPORTANTE: El siguiente rubrado se tomará como base para la presupuestación de cada una de las obras, deberá ser complementado a partir de las propuestas
realizadas por el oferente para: estructura, tipo de cimentación, instalaciones eléctrica, sanitaria, datos, alarma, y aire acondicionado.
Este rubrado sera ajustado por la empresa a la propuesta del sitema constructivo planteado.
ITEM | RUBRO |  |  | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO $ | PRECIO TOTAL $ | SUB TOTALES $ | MONTO IMPONIBLE $
1 | IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO | [6 empty] | 0 | 0
1.01 | Implantación |  |  | gl
1.02 | Replanteo |  |  | gl
1.03 | Cartel de obra |  |  | u
1.04 | Vallado provisorio |  |  | gl
1.05 | Provisorio: conexión de agua y luz |  |  | gl
1.06 | Provisorio: consumo de agua y luz |  |  | mes
1.07 | Oficinas y Servicios |  |  | gl
1.08 | Tramitación y planos |  |  | gl
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [6 empty] | 0 | 0
2.01 | Desmonte y excavación para bases de fundación |  |  | gl
2.02 | Movimientos de tierra |  |  | gl
2.03 | Relleno del terreno |  |  | gl
2.04 | Compactación y nivelación |  |  | gl
3 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA) | [6 empty] | 0 | 0
3.01 | Contrapiso de Hormigón Armado |  |  | m2
3.02 | Bases |  |  | m3
3.03 | Vigas y riostras de fundación |  |  | m3
3.04 | Vigas sobre planta baja |  |  | m3
3.06 | Pilares fundación |  |  | m3
3.07 | Pilares planta baja |  |  | m3
3.08 | Antepechos y dinteles |  |  | gl
3.09 | Dados de hormigón cliclopeo cerco medianero |  |  | m3
3.10 | Viga de fundacion muro perimetral |  |  | m3
3.11 | Pilares para malla metálica electrosoldada |  |  | m3
3.12 | Muro de contencion |  |  | m3
3.13 | Rellenos |  |  | m3
3.14 | caños de hormigón diam 80 para aberturas redondas |  |  | gl
3.15 | caños de hormigón diam 40 para aberturas redondas |  |  | gl
4 | MUROS Y TABIQUES (A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA) | [6 empty] | 0 | 0
4.01 | (M01-) Doble muro de ticholo de 12 y ladrillo visto |  |  | m2
4.02 | (M01A-) Doble muro de ticholo de 12 y ladrillo terminado con cerámica 11X11 |  |  | m2
4.03 | (M02-) Doble muro de ticholo terminado balai planchado pintado |  |  | m2
4.04 | (M02A-) Doble muro de ticholo terminado balai planchado pintado y porcelanato interior |  |  | m2
4.05 | (T01-)Tabique Simple de Yeso con lana de vidrio |  |  | m2
4.06 | (T02-)Tabique Simple de Yeso Resistente Humedad 12.5mm con lana de vidrio revest porcelanato una cara |  |  | m2
4.07 | (T03-)Tabique Simple de Yeso 12.5mm con lana de vidrio una cara con MDF y laminado plástico |  |  | m2
4.08 | (T03A-)Tabique Simple de Yeso Resistente Humedad 12.5mm con lana de vidrio una cara con MDF y laminado plástico y porcelanato |  |  | m2
4.09 | (T04-)Tabique Simple de Yeso 12.5mm con lana de vidrio y doble placa |  |  | m2
4.1 | Muros de nicho de garrafones |  |  | m2
5 | REVOQUES si corresponde | [7 empty] | 0
5.01 | Revoque grueso exterior Tipo B |  |  | m2
5.02 | Revoque grueso interior Tipo C |  |  | m2
5.03 | Revoque fino exterior Tipo H balai planchado |  |  | m2
5.04 | Revoque fino interior Tipo D si corresponde |  |  | m2
5.05 | Limpieza de hormigón visto si corresponde |  |  | m2
6 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 0 | 0
6.01 | Contrapiso de balasto e=12cm s/relleno en baños |  |  | m2
6.02 | Contrapiso de nivelación e=2cm |  |  | m2
6.03 | Banquina bajo mesadas |  |  | m2
6.04 | nylon bajo contrapiso |  |  | gl
7 | PISOS Y ZÓCALOS | [6 empty] | 0 | 0
7.01 | Piso porcelanato 60x60 |  |  | m2
7.03 | Zócalo Eucaliptus 8cm =h |  |  | ml
8 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 0 | 0
8.01 | Cerámica rectificada blanca 30x60cm |  |  | m2
8.02 | Buña de Aluminio perfil alumex en cambio de materiales |  |  | gl
8.03 | baldosa cerámica 11x11 roja azul y amarillo intenso. |  |  | m2
9 | AISLACIONES | [6 empty] | 0 | 0
9.01 | Impermeabilización horizontal de muros |  |  | gl
9.02 | Impermeabilización de muros dobles |  |  | m2
9.03 | Aislación térmica 3cm muros dobles |  |  | m2
10 | ESPEJOS | [6 empty] | 0 | 0
10.01 | V01 | 1.8 | x0,80 | m2 |  |  | 0 |  | 0
10.02 | V02 | 0.8 | x1,20 | m2
10.03 | V03 | 0.9 | x1,20 | m2
10.04 | V04 | 2.12 | x1,40 | m2
11 | CUBIERTA INCLINADA ISODEC incluye babetas, goteros laterales y todos los accesorios | [6 empty] | 0 | 0
11.01 | Panel térmico ISODEC e=20cm |  |  | m2 |  |  | 0 |  | 0
12 | ALUMINIO | [6 empty] | 0 | 0
12.01 | A01 Ventana corrediza, y batiente (A01b simétrica) | 4.23 | x 2,10 | u |  |  | 0 |  | 0
12.02 | A02 Ventana corrediza, y batiente | 3.65 | x 2,10 | u
12.03 | A03 Ventana corrediza + tubulares | 2 | x 0,70 | u
12.04 | A04 Vidrio fijo y corrediza | 3,40/0,65 | x0,55 | u
12.05 | A05 Ventana corrediza+tubular | 2,65/0,70 | x 0,85 | u
12.06 | A06 puerta doble batiente y vidrio fijo | 2.25 | x2,66/2,8440 | u
12.07 | A07 vidrio fijo y ventana banderola | 1.25 | x 1,25 | u
12.08 | A08 ventana banderola con vinilo opalino | 0.3 | x1,10 | u
12.09 | A09 Ventana corrediza y vidrio fijo y batiente | 14.62 | x1,40/2,10 | u
12.10 | A10 Vidrio fijo | 2.35 | x0,75 | u
12.11 | A11 Vidrio fijo | 1.78 | x0,75 | u
12.12 | A12 vidrio fijo | 2.75 | x 0,75 | u
12.13 | A13 mamparas baños niños | 0.6 | x1,40 | u
12.14 | A14 marco para hoja C02 | 0.9 | x2,15 | u
12.15 | A15 marco para hoja C03 | 1.3 | x2,15 | u
12.16 | A16 vidrio fijo | 1.3 | x0,55 | u
13 | CARPINTERÍA incluye herrajes | [6 empty] | 0 | 0
13.01 | C01 Puerta batiente hoja melamínico blanco, marco y contramarco cedro. | 0.9 | x 2,15 | u |  |  | 0 |  | 0
13.02 | C02 Puerta batiente hoja melamínico gris grafito marco aluminio | 0.9 | x 2,15 | u
13.03 | C03 Puerta batiente y paño fijo hoja melamínico gris grafito marco aluminio | 1.3 | x 2,15 | u
13.04 | C04 Puerta batiente hoja melamínico gris grafito, marco y contramarco de cedro | 0.9 | x2,15 | u
13.05 | C05 Puerta y media hojas melamínico gris grafito, marco y contramarco cedro | 1.3 | x2,15 | u
13.06 | E1 mueble bajo mesada baño niños | 1.78 | x0,48 | u
13.07 | E2 mueble bajo mesada (área cambiador) | 0.73 | x0,58 | u
13.08 | E3 mueble bajo mesada baño niños | 1.18 | x0,48 | u
13.09 | E4 mueble bajo mesada cocina | 3.21 | x0,58 | u
13.10 | E5 mueble bajo mesada cocina | 3,71/3,38 | x0,58 | u
13.11 | E6 mueble aéreo | 3,71/3,38 | x0,30 | u
13.12 | E07 cambiadores | 0.8 | x0,50 | u
13.13 | E08 percheros | 2.2 | x0,15 | u
13.14 | E09 perchero | 1.65 | x0,15 | u
14 | HERRERÍA incluye herrajes | [6 empty] | 0 | 0
14.01 | H01 Reja fija y batiente | 4.23 | x 2,10 | u
14.02 | H02 reja fija y batiente | 3.65 | x 2,10 | u
14.03 | H03 reja fija | 2 | x 0,70 | u
14.04 | H04 Reja fija | 3,40/0,65 | x0,55 | u
14.05 | H05 Reja Fija | 2,65/0,70 | x 0,85 | u
14.06 | H06 Reja porton batiente | 2.25 | x2,66/2,8440 | u
14.07 | H07 Reja fija | 1.25 | x 1,25 | u
14.08 | H8 Reja fija | 0.3 | x1,10 | u
14.09 | H09 Reja fija y batiente | 14.62 | x1,40/2,10 | u
14.10 | H10 Marco para vidrio fijo diam 80 | diam | 80 | u
14.11 | H11 Reja fija varilla 16 cada 15 en caño |  |  | u
14.12 | H12 Marco para vidrio fijo diam 50 | diam | 40 | u
14.13 | H13 Reja fija varilla 16 cada 15 en caño |  |  | u
14.14 | H14 porton acceso con 6 marcos y malla electrosoldada | 2.35 | x1,5 | u
14.15 | H15 malla con marcos de 90x90 en fachada y pilastras 10x10 cada 1,80 | 3.7 | x0,90 | u
14.16 | H16 malla con marco en fachada | 12.2 | x0,90 | u
14.17 | H17 campana acero inox | 1.3 | x0,60 | u
14.18 | H18 puertas depósito garrafas | 1.15 | x0,75 | u
14.19 | H19 cartelera chapa plegada pintada al horno y 30 imanes | 1.8 | x 0,90 | u
14.20 | H20 reguera fach. Lateral desmontable marco perfil L varilla 16 cada 5cm | 0.6 | X35,08 | u
14.21 | H21reja porton plegable | 2.25 | x2,45 (v) | u
14.22 | Piletón cocina de acero inox | 50 | X40 | u
14.23 | Pileta super profunda de cocina en acero inoxidable | 35 | x41 | u
14.24 | Piletas acero inox baños tipo johnson L300 | diam | 30 | u
14.25 | PILETA LAVADERO TIPO LÍNEA CLÀSICA DE FERRUM, 60x48cm, prof:28cm |  |  | u
14.26 | Puerta nicho garrafones según normativa vigente con celosias inferiores |  |  | u
u
u
15 | PETREOS | [6 empty] | 0 | 0
15.01 | P01 Mesada granito gris mara pulido baño niños incluye estante | 1.8 | x 0,50 | u |  |  | 0 |  | 0
15.02 | P02 Mesada granito gris mara pulido baño cambiador c/piletón | 0.75 | x 0,60 | u
15.03 | P03 Mesada granito gris mara pulido kitchenette | 1.5 | x 0,60 | u
15.04 | P04 Mesada granito gris mara pulido cocina | 3.25 | x 0,60 | u
15.05 | P05 Mesada granito gris mara pulido cocina | 3.4 | x 0,60
15.06 | P06 Mesada granito gris mara pulido cocina | 3,,15 | x0,60
15.07 | P07 Mesada granito gris mara pulido cambiador | 0.75 | x0,60
16 | CIELORRASO DE YESO | [6 empty] | 0 | 0
16.01 | Cielorraso de yeso |  |  | m2 |  |  | 0 |  | 0
17 | INSTALACIÓN SANITARIA (PLANTEO TENTATIVO - A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA) | [6 empty] | 0 | 0
17.01 | Abastecimiento de agua potable fria y caliente |  |  | gl |  |  | 0 |  | 0
17.02 | Desagüe primaria y secundaria |  |  | gl
17.03 | Desagüe pluviales |  |  | gl
17.04 | Ventilaciones |  |  | gl
17.05 | Cámaras de inspección, piletas de patio, bocas de desagüe, etc. |  |  | gl
17.06 | Inodoros para adultos con mochila incluye tapa laqueada (suministro e instalación) |  |  | u
17.07 | Inodoros para niños con mochila incluye tapa laqueada (suministro e instalación) |  |  | u
17.08 | Pileta discapacitados |  |  | gl
17.09 | Accesorios discapaciados |  |  | gl
17.10 | Accesorios: portarrollo y perchas (suministro e instalación) |  |  | gl
17.11 | Grifería baños (suministro e instalación) |  |  | gl
17.12 | Grifería cocina (suministro e instalación) |  |  | gl
17.13 | Interceptor de grasa |  |  | gl
17.14 | Tanque y Bomba si la presión no fuera suficiente |  |  | gl
17.15 | Fosa séptica 20000lt |  |  | gl
18 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PLANTEO TENTATIVO - A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA) | [6 empty] | 0 | 0
18.01 | Canalizaciones en isopaneles |  |  | gl |  |  | 0 |  | 0
18.02 | Canalizaciones en muros |  |  | gl
18.03 | Ductos, bandejas y cañerías aparentes |  |  | gl
18.04 | Enhebrados |  |  | gl
18.05 | Terminaciones |  |  | gl
18.06 | Tableros |  |  | gl
18.07 | Instalación Telefónica y Datos |  |  | gl
18.08 | Sistema de Alarma (suministro e instalación) |  |  | gl
18.09 | Alimentación equipos de aire acondicionado, sin equipos |  |  | gl
18.10 | Pararrayos y puesta a tierra (suministro e instalación) |  |  | gl
18.11 | Extractor cocina (suministro e instalación) |  |  | gl
18.12 | Extractores baño adultos y discapacitados (suministro e instalación) |  |  | gl
Luminarias colocadas
18.13 | L1 |  |  | u
18.14 | L2 |  |  | u
18.15 | L3 |  |  | u
18.16 | L4 |  |  | u
18.17 | L5 |  |  | u
18.18 | L6 |  |  | u
| Acometida Ute y tensiones menores |  |  | u
19 | PINTURAS | [6 empty] | 0 | 0
19.01 | Pintura sobre revoque interior |  |  | gl |  |  | 0 |  | 0
19.02 | Pintura sobre revoque exterior |  |  | gl
19.03 | Pintura cielorrasos antihongos |  |  | gl
19.04 | Pintura sobre herrería |  |  | gl
19.05 | Antióxido epoxi en toda la herreria |  |  | gl
19.06 | Pintura sobre madera |  |  | gl
19.07 | Pintura tabiques de Yeso |  |  | gl
20 | OBRAS EXTERIORES | [6 empty] | 0 | 0
20.01 | Contrapiso hormigón rayado espacios exteriores y vereda |  |  | m2
20.02 | Malla metálica 5x5 |  |  | ml
20.03 | pilastras de hormigón para malla 1,50mt |  |  | gl
20.04 | Bancos tipo 2 losa volada c/ revestido con baldosa termica de borde |  |  | gl
20.05 | Bancos tipo 3 losa volada c/ revestido con baldosa termica de borde |  |  | gl
20.06 | Bancos tipo 4 losa volada c/ revestido con baldosa termica de borde |  |  | gl
20.07 | Cesped s/ indicación en planta |  |  | m2
20.08 | Viga semienterrada para sujeción de malla electrosldada perimetral |  |  | ml
21 | VARIOS | [6 empty] | 0 | 0
21.01 | Juntas de dilatación exterior |  |  | gl
21.02 | Dispositivos preventivos de incendio (los no incluidos en otros items) |  |  | gl
21.03 | Vinilos opalinos en baño discapacitados y depósito, vinilo opaco en todas las puertas (señalética) |  |  | gl
21.04 | Felpudos |  |  | u
21.05 | Bancos tipo 1 losa volada c/ revestido con madera finger joing |  |  | u
21.06 | Topes de puertas, interiores metálicos, exteriores de goma negra |  |  | u
21.07 | Ayuda a subcontratos |  |  | gl
21.08 | Limpieza de obra |  |  | gl
21.09 | Nicho de garrafones |  |  | u
OBRA PREVISTA SIN IVA | [7 empty] | #REF!
IMPREVISTOS SOBRE OBRA PREVISTA 10% | [7 empty] | #REF!
SUB TOTAL OBRA PREVISTA + 10% DE IMPREVISTOS SIN IVA | [7 empty] | #REF!
IVA | [7 empty] | #REF!
TOTAL GRAL OBRA (inc. IVA ) | [7 empty] | #REF!
MONTO IMPONIBLE | [8 empty] | 0