## Rubrado
RUBRADO GENERICO Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018
TIPO DE INTERVENCION: OBRA NUEVA Y REFORMA |  | Area construida |  |  |  | 468/ 363m2 | % incidencia s/precio total |  | 94.81%
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | 80 m2 | % incidencia s/precio total |  | 3.362%
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  | 822 m2 | % incidencia s/ precio total |  | 1.759%
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | 6.591%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 4.126% | 1508500
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 77500
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 40000 | 40000 | 0.1094% | 0.1094%
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 | 12500 | 12500 | 0.03419% | 0.03419%
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 1.85x0.75 | unidad | 1 | 25000 | 25000 | 0.06838% | 0.06838%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 926000
1.2.1 | Vallado | ml | 22 | 3000 | 66000 | 0.008205% | 0.1805%
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 325000 | 325000 | 0.8889% | 0.8889%
1.2.3 | Pasarela peatonal | global | 1 | 25000 | 25000 | 0.06838% | 0.06838%
1.2.4 | Contenedor oficina | global | 1 | 135000 | 135000 | 0.3692% | 0.3692%
1.2.6 | Contenedor comedor | global | 1 | 145000 | 145000 | 0.3966% | 0.3966%
1.2.8 | Contenedor baños, duchas y vestuarios | global | 1 | 230000 | 230000 | 0.6291% | 0.6291%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 470000
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 60000 | 60000 | 0.1641% | 0.1641%
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 10000 | 10000 | 0.02735% | 0.02735%
1,3,3 | Consumo de UTE | global | 1 | 250000 | 250000 | 0.6838% | 0.6838%
1,3,4 | Consumo de OSE | global | 1 | 150000 | 150000 | 0.4103% | 0.4103%
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 35000
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico | global | 1 | 35000 | 35000 | 0.09573% | 0.09573%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 2.09% | 764102
2,1,1 | Retiro de suelo orgánico, y suelo bajo construcción a demoler (espesor considerado 30 cm) | m3 | 149.4 | 450 | 67230 | 0.001231% | 0.1839%
2.1.2 | Desmontes. Excavación de terreno para alcanzar los niveles de proyecto | m3 | 300 | 450 | 135000 | 0.001231% | 0.3692%
2,1,3 | Excavación cabezales | m3 | 15.5 | 1600 | 24800 | 0.004376% | 0.06783%
2,1,4 | Excavación vigas y riostras de fundación | m3 | 46.75 | 1600 | 74800 | 0.004376% | 0.2046%
2,1,7 | Excavación de muros de contención | m3 | 135 | 1600 | 216000 | 0.004376% | 0.5908%
2,1,9 | Excavación para fosa séptica | m3 | 93.32 | 1600 | 149312 | 0.004376% | 0.4084%
2,1,11 | Zanjeado para cañerías de eléctrica y sanitaria | m3 | 60 | 1600 | 96000 | 0.004376% | 0.2626%
2.1.12 | Excavación para dados de fundación | m3 | 0.6 | 1600 | 960 | 0.004376% | 0.002626%
3.00 | RELLENOS Y APORTES | [6 empty] | 1.814% | 663087.5
3.1 | Relleno granular bajo contrapisos interiores. Espesor considerado 15 cm | m3 | 31 | 2500 | 77500 | 0.006838% | 0.212%
3.2 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores. Espesor considerado 15 cm | m3 | 101.15 | 2500 | 252875 | 0.006838% | 0.6916%
3.3 | Relleno granular en cimentación, según detalles de muro de contención y vigas 001 004 y 051 | m3 | 97.149 | 2500 | 242872.5 | 0.006838% | 0.6643%
3.4 | Relleno de nivelación del terreno sector rampa para alcanzar niveles | m3 | 34.95 | 1500 | 52425 | 0.004103% | 0.1434%
3.6 | Relleno de tierra negra en jardineras y canteros. Espesor considerado 10 cm | m3 | 8.7 | 450 | 3915 | 0.001231% | 0.01071%
3.7 | Relleno granular bajo bases de muros de contención. Espesor considerado 10 cm | m3 | 13.4 | 2500 | 33500 | 0.006838% | 0.09162%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 7.117% | 2602101
4.7 | Demolición de cubiertas livianas.
4.7.1 | Demolición de cubiertas livianas y estructura metálica. Retiro de chapa en sector de cantina. Sector 5 | m2 | 84 | 700 | 58800 | 0.001915% | 0.1608%
4.7.2 | Retiro de cubierta tipo panel multicapa para reutilización | m2 | 117 | 900 | 105300 | 0.002462% | 0.288%
4.1 | Demolición de fundaciones | global | 1 | 1 | 1 | 2.735e-06% | 2.735e-06%
4.14 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores
4.14.1 | Picado de contrapiso en acceso. | m2 | 138 | 300 | 41400 | 0.0008205% | 0.1132%
4.14.2 | Picado de contrapiso en sector 4 | m2 | 74 | 300 | 22200 | 0.0008205% | 0.06072%
4.14.3 | Picado de piso y contrapiso en sala de lactancia y cantina para realización de trabajos de sanitaria | m2 | 4 | 300 | 1200 | 0.0008205% | 0.003282%
4.21.1 | Retiro de aberturas y mampara en cantina y sala de lactancia para posterior reutilización | UNIDAD | 1 | 10000 | 10000 | 0.02735% | 0.02735%
4.22 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 4 | 300 | 1200 | 0.0008205% | 0.003282%
4.24 | Retiro de mobiliario | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.04103% | 0.04103%
4.26 | Retiro de escombros | m3 | 360 | 600 | 216000 | 0.001641% | 0.5908%
4.27 | Retiro de instalaciones en general | global | 1 | 50000 | 50000 | 0.1368% | 0.1368%
4.28 | Demolición de estructura de hormigón armado galería. Sector 4 | global | 1 | 380000 | 380000 | 1.039% | 1.039%
4.29 | Demolición total de edificio. Sector 2 | global | 1 | 1700000 | 1700000 | 4.65% | 4.65%
4.3 | Retiro de portón de 4 hojas | UNIDAD | 1 | 1000 | 1000 | 0.002735% | 0.002735%
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 17.2% | 6289416.4975
5.2 | FUNDACIONES |  |  |  | 3497893.4675
| Cimentaciones superficiales y medias |  |  |  | 48771.975
5,2,3 | Dados de fundación
5.2.3.1 | Dados de fundación de H101 y H105. 40x40x60 (7 dados) | m3 | 0.672 | 8500 | 5712 | 0.02325% | 0.01562%
5.2.3.2 | Dados de fundación de rampa metálica y galerías 45x45x45 (40 dados) | m3 | 3.645 | 8500 | 30982.5 | 0.02325% | 0.08474%
5.2.3.3 | Bases de fundación sector baños 20 y 21 | m3 | 0.588 | 8500 | 4998 | 0.02325% | 0.01367%
5.2.6 | Bancos de hormigón armado (2) | m3 | 0.21783 | 32500 | 7079.475 | 0.08889% | 0.01936%
| Cimentaciones profundas |  |  |  | 974583.375
5,2,7 | Pilotes perforados | unidad | 1 | 780000 | 780000 | 2.133% | 2.133%
5,2,8 | Cabezales de pilotes | m3 | 6.1772 | 31500 | 194583.375 | 0.08615% | 0.5322%
| Vigas de fundación |  |  |  | 927652.18
5,2,9 | Vigas de hormigon armado. Indice 000
5.2.9.1 | Vigas de hormigón armado. Fundación de Galerías (vigas 15x30) | m3 | 2.45 | 32500 | 79625 | 0.08889% | 0.2178%
5.2.9.2 | Vigas de fundación edificio. Índice 000 | m3 | 25.6977 | 32500 | 835176.68 | 0.08889% | 2.284%
5.2.9.3 | Vigas en sector baños 20 y 21 | m3 | 0.3954 | 32500 | 12850.5 | 0.08889% | 0.03515%
| Muros de contención |  |  |  | 1546885.9375
5,2,10 | Muro de contencion de hormigón armado
5.2.10.1 | Base de muro de contención. Hormigón armado | m3 | 33.4031 | 27500 | 918585.9375 | 0.07521% | 2.512%
5.2.10.2 | Muro de contención de hormigón armado | m3 | 20.6 | 30500 | 628300 | 0.08342% | 1.718%
5.3 | PILARES ESTRUCTURALES |  |  |  | 215047.62
5,3,1 | Pilares de hormigon armado - Indice 100 /200/300
5.3.1.1 | Pilares índice 100 | m3 | 3.1557 | 34000 | 107294.004 | 0.09299% | 0.2935%
5.3.1.2 | Pilares índice 200 | m3 | 2.8722 | 34000 | 97655.616 | 0.09299% | 0.2671%
5.3.1.3 | Pilares sector baños 20 y 21 | m3 | 0.297 | 34000 | 10098 | 0.09299% | 0.02762%
5.4 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 808798.41
5,4,1 | Vigas de hormigon armado . Indice 100/200
5.4.1.1 | Índice 100 | m3 | 12.3032 | 32500 | 399855.3 | 0.08889% | 1.094%
5.4.1.2 | Índice 200 | m3 | 11.8964 | 32500 | 386632.61 | 0.08889% | 1.057%
5.4.1.3 | Vigas en sector baños 20 y 21 | m3 | 0.3954 | 32500 | 12850.5 | 0.08889% | 0.03515%
5.4.7 | Viga metálica PNC 220 para apoyo de escalera interior | ml | 2.2 | 4300 | 9460 | 0.01176% | 0.02587%
5.6 | LOSAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 1767677
| Losas macizas |  |  |  | 1767677
5,6,1 | Losas macizas de hormigon armado . Indice 100/200
5.6.1.1 | Losas de hormigón armado índice 100. Espesor 17 cm | m3 | 43.8447 | 35000 | 1534564.5 | 0.09573% | 4.197%
5.6.1.2 | Losas de hormigón armado índice 200. Espesor 17 cm | m3 | 6.6215 | 35000 | 231752.5 | 0.09573% | 0.6339%
5,6,3 | Losa de hormigón no estructural de mesadas | m3 | 0.16 | 8500 | 1360 | 0.02325% | 0.00372%
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 2.652% | 969618.545
| Obra húmeda |  |  |  | 784586.52
6.1 | Ladrillo de campo espesor 12 cm. Muro bajo detalle 4C | m2 | 2.84 | 1600 | 4544 | 0.004376% | 0.01243%
6.2 | Ladrillo de campo 1 cara vista espesor 12 cm. Cara exterior muro medianero | m2 | 115.9 | 1600 | 185440 | 0.004376% | 0.5072%
6.8 | Ticholo cerámico
6.8.1 | M3 Ticholo cerámico 17x25x25. | m2 | 151.9968 | 1900 | 288793.92 | 0.005197% | 0.7899%
6.8.2 | M4 Ticholo cerámico 12x25x25 | m2 | 13.6 | 1200 | 16320 | 0.003282% | 0.04464%
6.8.3 | M5 Ticholo cerámico 17x25x25 | m2 | 75 | 1900 | 142500 | 0.005197% | 0.3897%
6.8.4 | M6 Ticholo cerámico 12x25x25 | m2 | 20.85 | 1200 | 25020 | 0.003282% | 0.06843%
6.8.5 | Muro ticholo 12x25x25. Cara interior muro medianero | m2 | 68.3 | 1200 | 81960 | 0.003282% | 0.2242%
6.1 | Bloque de hormigón
6.11 | M2 Bloque de hormigón vibroprensado 19x19x39 | m2 | 21.822 | 1300 | 28368.6 | 0.003556% | 0.07759%
6.14 | Ladrillo de campo en remate superior de muros. | ml | 58.2 | 200 | 11640 | 0.000547% | 0.03184%
| Obra seca |  |  |  | 144948.15
6.16 | M7 Tabiques de placa de yeso.Estructura 70 mm | m2 | 36.5262 | 1500 | 54789.3 | 0.004103% | 0.1499%
6.18 | M8 Tabique de placa cementicia espesor 10cm | m2 | 39.1995 | 2300 | 90158.85 | 0.006291% | 0.2466%
| Carreras, dinteles y antepechos |  |  |  | 40083.875
6.26 | Antepechos de hormigón armado | m3 | 1.2333 | 32500 | 40083.875 | 0.08889% | 0.1096%
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS | [6 empty] | 1.908% | 697750.06
7,1,1 | Revoque hidrófugo en vigas de fundacion | m2 | 179.9501 | 600 | 107970.06 | 0.001641% | 0.2953%
7,1,2 | Revoque hidrófugo en lateral y parte superior de pimeras hiladas en muros | m2 | 72.8 | 600 | 43680 | 0.001641% | 0.1195%
7,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles
7.1.3.1 | Revoque hidrófugo sobre pretiles y en laterales de pretiles | m2 | 74.6 | 600 | 44760 | 0.001641% | 0.1224%
7.1.3.2 | Revoque hidrófugo en fachadas exteriores, cara interior nuevo muro medianero, nicho UTE | m2 | 492 | 600 | 295200 | 0.001641% | 0.8074%
7.1.3.3 | Revoque hidrófugo en cámara de muro medianero | m2 | 133 | 600 | 79800 | 0.001641% | 0.2183%
7.1.3.4 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores | m2 | 40 | 600 | 24000 | 0.001641% | 0.06564%
7.1.4 | Impermeabilización de baños en planta alta | gl | 1 | 5500 | 5500 | 0.01504% | 0.01504%
7.1.5 | Aislación humídica en muros de contención | m2 | 161.4 | 600 | 96840 | 0.001641% | 0.2649%
8 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 3.496% | 1278329.15
| Sobre terreno |  |  |  | 1150015
8.2 | Contrapiso hormigón de balasto en locales 8 y 9 | m3 | 0.632 | 5000 | 3160 | 0.01368% | 0.008643%
8.3 | Contrapiso hormigón C100 (Secc. 7- MCG MTOP).
8.3.1 | Carpeta de arena y pórtland en cantina, sala de lacancia y adscripción. L9. Espesor estimado 5 cm | m3 | 2.7175 | 10000 | 27175 | 0.02735% | 0.07433%
8.3.2 | Contrapiso interior armado en planta baja | m3 | 20.654 | 10000 | 206540 | 0.02735% | 0.5649%
8.3.3 | Contrapiso a reponer en cantina y sala de lactancia por trabajos de sanitaria. Espesor estimado 10 cm | m3 | 0.4 | 10000 | 4000 | 0.02735% | 0.01094%
8.4 | Contrapiso hormigón armado C150 (Secc. 7- MCG MTOP)
8.4.1 | Contrapisos exteriores armados. Espesor 20 cm. Rampa lateral acceso vehicular | m3 | 21.92 | 10000 | 219200 | 0.02735% | 0.5995%
8.4.2 | Contrapisos exteriores armados. Espesor 10 cm | m3 | 54.304 | 10000 | 543040 | 0.02735% | 1.485%
8.4.3 | Juntas en contrapiso de patio posterior | ml | 260 | 260 | 67600 | 0.0007111% | 0.1849%
8.4.4 | Juntas en contrapisos exteriores, contrapiso galería, acceso vehicular y patio al frente. Juntas cada 2 metros | ml | 305 | 260 | 79300 | 0.0007111% | 0.2169%
| En entrepiso |  |  |  | 128314.15
8.9 | Banquinas | m3 | 0.2299 | 8500 | 1954.15 | 0.02325% | 0.005345%
8.9.1 | Alisado de arena y pórtland sobre losa de hormigón armado. L2 | m2 | 210.6 | 600 | 126360 | 0.001641% | 0.3456%
9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 10.11% | 3696675
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 2280250
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 686805
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas | m2 | 502.5 | 950 | 477375 | 0.002598% | 1.306%
9,1,1,4 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos | m2 | 87.2 | 550 | 47960 | 0.001504% | 0.1312%
9,1,1,8 | Revestimiento azulejos en baños 20 y 21.Considerado paredes hacia galería | m2 | 10.5 | 1200 | 12600 | 0.003282% | 0.03446%
9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos 20x30 en baños y cocinas | m2 | 115.2 | 1200 | 138240 | 0.003282% | 0.3781%
9.1.1.20 | Guarda de cerámica 10x10 en baños y cocinas | ml | 53.15 | 200 | 10630 | 0.000547% | 0.02907%
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 1428620
9,1,2,6 | Revoque exterior termoaislante terminación base coat con malla
9.1.2.6.1 | En Pretiles | m2 | 74.6 | 2300 | 171580 | 0.006291% | 0.4693%
9.1.1.2.6.2 | En muros exteriores de fachada, nicho UTE, cara interior muro medianero | m2 | 492 | 2300 | 1131600 | 0.006291% | 3.095%
9,1,2,7 | Revoque exterior según memoria en jambas, dinteles y mochetas | ml | 179.2 | 700 | 125440 | 0.001915% | 0.3431%
9.1.3 | VARIOS |  |  |  | 164825
9,1,3,2 | Buña de aluminio en fachadas. | ml | 175.75 | 700 | 123025 | 0.001915% | 0.3365%
9,1,3,3 | Cantoneras de chapa galvanizada en aristas cantos vivos en interior y exterior | ml | 76 | 550 | 41800 | 0.001504% | 0.1143%
9.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 8500
9,2,3 | Cielorraso liviano a reponer en sala de lactancia y adscripción | m2 | 10 | 850 | 8500 | 0.002325% | 0.02325%
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 1407925
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 1228735
9,3,1,2 | Baldosa monolitica 40x40 cm x 2cm de espesor. Pulidas y lustradas | m2 | 409.2 | 2600 | 1063920 | 0.007111% | 2.91%
9,3,1,3 | Baldosa cerámica en pisos | m2 | 54.35 | 1500 | 81525 | 0.004103% | 0.223%
9,3,1,14 | Zócalo monolítico 7 cm de altura | ml | 170.2 | 400 | 68080 | 0.001094% | 0.1862%
9.3.1.15 | Zócalos de madera en locales 28 y 29 | ml | 36 | 250 | 9000 | 0.0006838% | 0.02462%
9.3.1.16 | Zócalo de acero inoxidable en mueble C1 | ml | 6.9 | 900 | 6210 | 0.002462% | 0.01698%
9.3.2 | Pavimentos Exteriores |  |  |  | 179190
9,3,2,15 | Baldosa monolitica exterior en azotea transitable | m2 | 59.5 | 2000 | 119000 | 0.00547% | 0.3255%
9,3,23 | Escalones en galería | m2 | 5 | 2000 | 10000 | 0.00547% | 0.02735%
9.3.24 | Baldosa monolítica redondeada en jamba salida ventana azotea, y puertas en planta bja | ml | 20.95 | 600 | 12570 | 0.001641% | 0.03438%
9.3.25 | Baldosa de vereda a reponer | m2 | 34.2 | 1100 | 37620 | 0.003009% | 0.1029%
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 3.998% | 1461862
10.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 507162
10,1,1 | Lechada de cemento puro sobre losa de hormigón | m2 | 139.7 | 200 | 27940 | 0.000547% | 0.07642%
10,1,2 | Lámina de polietileno 100 micrones | m2 | 139.7 | 40 | 5588 | 0.0001094% | 0.01528%
10,1,3 | Poliestireno expandido 3 cm tipo II | m2 | 128 | 210 | 26880 | 0.0005744% | 0.07352%
10,1,5 | Rellenos y pendientes | m2 | 108 | 500 | 54000 | 0.001368% | 0.1477%
10,1,6 | Imprimación- emulsion asfáltica 1,5 k/m2 | m2 | 139.7 | 220 | 30734 | 0.0006017% | 0.08406%
10,1,7 | Membrana asfaltica 4 mm sobre emulsión | m2 | 139.7 | 700 | 97790 | 0.001915% | 0.2675%
10,1,12 | Gargantas en pretiles | ml | 73 | 200 | 14600 | 0.000547% | 0.03993%
10,1,16 | Embudos en bajadas de pluviales | unidad | 4 | 2500 | 10000 | 0.006838% | 0.02735%
10,1,17 | Prueba de estanqueidad de azoteas | gl | 1 | 25000 | 25000 | 0.06838% | 0.06838%
10,1,19 | Globos en bajadas pluviales | unidad | 8 | 500 | 4000 | 0.001368% | 0.01094%
10.1.20 | Alisado de areana y pórtland sobre relleno de pendientes | m2 | 139.7 | 600 | 83820 | 0.001641% | 0.2293%
10.1.21 | Alisado de arena y pórtland sobre membrana | m2 | 59.5 | 600 | 35700 | 0.001641% | 0.09764%
10.1.22 | Babetas con sellado elástico | ml | 65.7 | 1000 | 65700 | 0.002735% | 0.1797%
10.1.23 | Membrana de refuerzo en sector de gargantas. Ancho 50 cm | m2 | 36.3 | 700 | 25410 | 0.001915% | 0.0695%
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 909700
10,2,1 | Cubierta de chapa galvanizada de reuso en galería. Incluyendo perfiles laterales C240x60x20 de reuso, accesorios. | m2 | 50 | 350 | 17500 | 0.0009573% | 0.04786%
10.2.1.1 | Perfiles C soldados a estructura. | ml | 56 | 1000 | 56000 | 0.002735% | 0.1532%
10,2,2 | Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado
10.2.2.1 | Panel multicapa nuevo, suministro e instalación con accesorios. Espesor 15 cm | m2 | 192 | 3800 | 729600 | 0.01039% | 1.996%
10.2.2.2 | Panel multicapa existente con accesorios. Recolocación | m2 | 55 | 1300 | 71500 | 0.003556% | 0.1956%
10,2,7 | Canalón de desagüe galvanizado según detalle D3 | ml | 39 | 900 | 35100 | 0.002462% | 0.096%
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 45000
10,3,1 | Limpieza de azotea | gl | 1 | 15000 | 15000 | 0.04103% | 0.04103%
| Reparación de revoques sueltos e impermeabilización | g | 1 | 30000 | 30000 | 0.08205% | 0.08205%
11.00 | CARPINTERIA | [6 empty] | 1.281% | 468200
11.1 | Tipo Puerta (incluye suministro e instalación)
11.1.1 | C2 Puerta de paso | unidad | 1 | 33500 | 33500 | 0.09162% | 0.09162%
11.1.2 | C4 Puerta en baño accesible | unidad | 1 | 36000 | 36000 | 0.09846% | 0.09846%
11.1.3 | C6 Puerta de aula | unidad | 1 | 36500 | 36500 | 0.09983% | 0.09983%
11.3 | Tipo Placard (incluye suministro e instalación)
11.3.1 | C3 Placard bajo mesada | unidad | 1 | 25200 | 25200 | 0.06892% | 0.06892%
11.3.2 | C5 Placard bajo mesada | unidad | 1 | 34000 | 34000 | 0.09299% | 0.09299%
11.3.3 | C7 Placard bajo mesada | unidad | 1 | 80000 | 80000 | 0.2188% | 0.2188%
11.4 | Tipo Mostrador (incluye suministro y colocación)
11.4.1 | C1 Mostrador en administración | unidad | 1 | 50000 | 50000 | 0.1368% | 0.1368%
11.4.2 | C8 Tapa de mostrador | unidad | 1 | 23000 | 23000 | 0.06291% | 0.06291%
11.12 | Tipo Escalones de madera en escalera interior | gl | 1 | 150000 | 150000 | 0.4103% | 0.4103%
12.00 | ALUMINIO | [6 empty] | 3.969% | 1451100
12.1 | Tipo -Puertas
12.1.1 | Al8 Puerta 1.02x2.43 | unidad | 1 | 33500 | 33500 | 0.09162% | 0.09162%
12.2 | Tipo Ventana (incluye suministro e instalación)
12.2.1 | Al1 Ventana de aluminio 6.64x1.21 | unidad | 1 | 87600 | 87600 | 0.2396% | 0.2396%
12.2.2 | Al2 Ventana de aluminio 6.10x1 | unidad | 2 | 57300 | 114600 | 0.1567% | 0.3134%
12.2.3 | Al3 Ventana de aluminio 4.04x0.40 | unidad | 1 | 15200 | 15200 | 0.04157% | 0.04157%
12.2.4 | Al4 Ventana de aluminio 3.42x1 | unidad | 1 | 32200 | 32200 | 0.08807% | 0.08807%
12.2.5 | Al5 Ventana de aluminio 2.28x 2.28 | unidad | 2 | 48900 | 97800 | 0.1337% | 0.2675%
12.2.6 | Al5a Ventana de aluminio1.98x2.28 | unidad | 2 | 42500 | 85000 | 0.1162% | 0.2325%
12.2.7 | Al6 Puerta de paso doble y ventana de aluminio lateral 2.45x2.28 | unidad | 1 | 67500 | 67500 | 0.1846% | 0.1846%
12.2.8 | Al7 Ventana de aluminio 2.08x2.43 y 1.31x2.43 | unidad | 1 | 74800 | 74800 | 0.2046% | 0.2046%
12.2.9 | Al9 Puerta ventana | unidad | 1 | 70800 | 70800 | 0.1936% | 0.1936%
12.2.10 | Al 10 Ventana corrediza 6.21X1.20 y de paños fijos | unidad | 2 | 70000 | 140000 | 0.1915% | 0.3829%
12.2.11 | Al 11 Ventana corrediza 5.76X1 | unidad | 1 | 62800 | 62800 | 0.1718% | 0.1718%
12.2.12 | Al 12 Ventana corrediza 6.64x2.20 | unidad | 1 | 159300 | 159300 | 0.4357% | 0.4357%
12.2.13 | Al 13 Ventana corrediza 6.10x1.20 | unidad | 3 | 68800 | 206400 | 0.1882% | 0.5645%
12.2.14 | Al 14 Ventana corrediza 5.11x1.20 | unidad | 1 | 57600 | 57600 | 0.1575% | 0.1575%
12.2.15 | Al 16 Puerta y ventana de aluminio | unidad | 1 | 44600 | 44600 | 0.122% | 0.122%
12.2.16 | Al 17 Ventana de aluminio 3.45x2.66 | unidad | 1 | 94900 | 94900 | 0.2596% | 0.2596%
12.2.17 | Al 15 Celosía de aluminio 1x0.60 | unidad | 1 | 6500 | 6500 | 0.01778% | 0.01778%
13.00 | HERRERIA | [6 empty] | 7.008% | 2562400
13.1 | Tipo Puertas (incluye suministro e instalación)
13.1.1 | H1 Puerta doble 2x2.32 | unidad | 2 | 90000 | 180000 | 0.2462% | 0.4923%
13.1.2 | H5 Puerta posterior ICP | unidad | 1 | 2400 | 2400 | 0.006564% | 0.006564%
13.1.4 | H7 Medidor de UTE 0.92x0.70 | unidad | 1 | 6000 | 6000 | 0.01641% | 0.01641%
13.1.3 | H8 Medidor CGP 0.90x0.925 | unidad | 1 | 6200 | 6200 | 0.01696% | 0.01696%
13.1.5 | H13 Puerta batiente depósito 0.91x2.32 | unidad | 1 | 24600 | 24600 | 0.06728% | 0.06728%
13.1.6 | H16 Puerta doble 1.58x2.2 | unidad | 1 | 67000 | 67000 | 0.1832% | 0.1832%
13.4 | Tipo H3 Mástiles (incluye suministro e instalación) | unidad | 3 | 20000 | 60000 | 0.0547% | 0.1641%
13.5 | Tipo H18 - Cortina metálica enrrollable 1.58x2.00 | unidad | 1 | 20000 | 20000 | 0.0547% | 0.0547%
13.6 | Tipo Reja - (incluye suministro e instalación)
13.6.1 | H4 Puerta reja en acceso principal | unidad | 1 | 47100 | 47100 | 0.1288% | 0.1288%
13.6.2 | H9 Puerta y reja en acceso principal | unidad | 1 | 73500 | 73500 | 0.201% | 0.201%
13.6.3 | H10 Portón acceso lateral | unidad | 1 | 29800 | 29800 | 0.0815% | 0.0815%
13.6.4 | H14 Portón batiente doble | unidad | 1 | 20700 | 20700 | 0.05662% | 0.05662%
13.7 | Aberturas existentes
13.7.1 | H17 Rehubicación de cerramiento de pañol | unidad | 1 | 5000 | 5000 | 0.01368% | 0.01368%
13.7.2 | H24 Puerta de hierro existente a reacondicionar y rehubicar | unidad | 1 | 3000 | 3000 | 0.008205% | 0.008205%
13.7.3 | H26 Puerta de paso 0.90x2.20 a reacondicionar y recolocar en cantina | unidad | 1 | 3000 | 3000 | 0.008205% | 0.008205%
13.7.4 | H 27 Rejas de 90x90 a recolocar en cantina | unidad | 2 | 1500 | 3000 | 0.004103% | 0.008205%
13.8 | Escaleras y rampas
13.8.1 | H11 Escalera interior. Incluye vidrios laminados | unidad | 1 | 425000 | 425000 | 1.162% | 1.162%
13.8.2 | H15 Escalera exterior | unidad | 1 | 205000 | 205000 | 0.5607% | 0.5607%
13.8.3 | H28 Rampa exterior | unidad | 1 | 610000 | 610000 | 1.668% | 1.668%
13.8.4 | H29 Escalera con guardahombre | unidad | 1 | 25000 | 25000 | 0.06838% | 0.06838%
13.9 | Barandas y pasamanos
13.9.1 | H2 Baranda en acceso principal | unidad | 1 | 91800 | 91800 | 0.2511% | 0.2511%
13.9.4 | H6 Pasamanos 1.66m de largo | unidad | 1 | 8500 | 8500 | 0.02325% | 0.02325%
13.9.3 | H19 Baranda de vidrio laminado | unidad | 1 | 70000 | 70000 | 0.1915% | 0.1915%
13.9.2 | H21 Pasamanos en Planta Alta. | ml | 21.5 | 4000 | 86000 | 0.01094% | 0.2352%
13.9.5 | H25 Baranda corta en escalera | ml | 3 | 7000 | 21000 | 0.01915% | 0.05744%
13.9.6 | H30 Baranda en exterior. Largo 1.29 | ml | 1.3 | 9000 | 11700 | 0.02462% | 0.032%
13.1 | Varios herrería
13.10.1 | H12 Ducto de extracción de AA en Local de gastronomía | unidad | 1 | 25000 | 25000 | 0.06838% | 0.06838%
13.10.2 | H20 Letras en planchuela 2 x 1/4 | unidad | 1 | 12100 | 12100 | 0.03309% | 0.03309%
13.10.3 | Parasoles. Estructura soporte y paneles acanalados perforados | global | 1 | 420000 | 420000 | 1.149% | 1.149%
14.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 1.332% | 486900
14.1 | Tipo Ai2 - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 8000 | 8000 | 0.02188% | 0.02188%
14.2 | Tipo Ai1 Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 6000 | 6000 | 0.01641% | 0.01641%
14.4 | Campanas de extracción. Incluye suministro e instalación
14.4.1 | Ai7 Campana de gases en taller de gastronomía. Largo 2.50 | unidad | 1 | 100000 | 100000 | 0.2735% | 0.2735%
14.4.2 | Ai8 Campara de gases en taller de gastronomía. Largo 1.06 | unidad | 1 | 45000 | 45000 | 0.1231% | 0.1231%
14.6 | Mesadas
14.6.1 | Tipo Ai3- Mesada con piletón 1.85x0.60 (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 50000 | 50000 | 0.1368% | 0.1368%
14.6.2 | Ai5 Mesada en taller de Gastronomía | unidad | 3 | 40000 | 120000 | 0.1094% | 0.3282%
14.6.3 | Ai 6 Mesada con pileta en Taller de gastronomía | unidad | 3 | 35000 | 105000 | 0.09573% | 0.2872%
14.1 | Protectores de puertas C4 y C6 (incluye suministro e instalación) | ml | 2.9 | 6000 | 17400 | 0.01641% | 0.04759%
14.11 | Pileta acero inoxidable de cocina simple
14.11.1 | Pileta 40x30 para P1 y P3 | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.00547% | 0.01094%
14.11.2 | Pileta circular diámetro 35 | unidad | 1 | 3000 | 3000 | 0.008205% | 0.008205%
14.14 | AI 4 Estante en Gastronomía | unidad | 1 | 28500 | 28500 | 0.07795% | 0.07795%
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 0.01313% | 4800
15.5 | Tipo E01 - Espejo baños 0.80x0.50 (incluye suministro y colocación) | unidad | 4 | 1200 | 4800 | 0.003282% | 0.01313%
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 0.08451% | 30900
16.1 | Mesadas
16.1.1 | P1 Mesada 1.62x0.55 con frontalín. Granito Gris mara pulido. Local 6 Kitchenette | unidad | 1 | 9300 | 9300 | 0.02544% | 0.02544%
16.1.2 | P2 Mesada 2.18x0.55 con frontalín. Granito Gris mara pulido. Sala docente, local 15 | unidad | 1 | 11700 | 11700 | 0.032% | 0.032%
16.1.3 | P3 Mesada 1.62x0.55 .Granito gris mara pulido. Sala de lactancia, local 28 | unidad | 1 | 9900 | 9900 | 0.02708% | 0.02708%
17.00 | PINTURA | [6 empty] | 4.071% | 1488380
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 1088380
| Mampostería interior |  |  |  | 493875
17,1,1 | Imprimación sobre revoque grueso y fino | m2 | 502.5 | 200 | 100500 | 0.000547% | 0.2749%
7.1.1.2 | Sellador sobre cielorrasos de hormigón | m2 | 209.5 | 200 | 41900 | 0.000547% | 0.1146%
17,1,4 | Enduido sobre placa de yeso en paredes | m2 | 108 | 250 | 27000 | 0.0006838% | 0.07385%
17,1,5 | Pintura al agua en cielorrasos de hormigón visto pintado | m2 | 209.5 | 300 | 62850 | 0.0008205% | 0.1719%
17,1,7 | Pintura látex | m2 | 715.5 | 350 | 250425 | 0.0009573% | 0.6849%
17,1,8 | Pintura látex antihongos en locales húmedos | m2 | 32 | 350 | 11200 | 0.0009573% | 0.03063%
| Mampostería exterior |  |  |  | 594505
17,1,12 | Imprimacion sobre revoques exteriores | m2 | 602.5 | 200 | 120500 | 0.000547% | 0.3296%
16.1.16.1 | Pintura en parte superior de pretiles, e interiores de pretiles | m2 | 74.65 | 700 | 52255 | 0.001915% | 0.1429%
16.1.16.2 | Pintura en revoques exteriores | m2 | 602.5 | 700 | 421750 | 0.001915% | 1.154%
17.2 | PINTURA SOBRE MADERA |  |  |  | 15000
17,2,8 | Barniz transparente al agua para maderas duras | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.04103% | 0.04103%
17.3 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 385000
17,3,1 | Fondo antióxido sintético | global | 1 | 85000 | 85000 | 0.2325% | 0.2325%
17,3,5 | Esmalte sintético sobre carpintería metálica | global | 1 | 85000 | 85000 | 0.2325% | 0.2325%
17.3.6 | Pintura en estructuras metálicas según memoria | global | 1 | 215000 | 215000 | 0.588% | 0.588%
18.00 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 7.044% | 2575530
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 1952930
18,1,1 | CI 40x40 | unidad | 1 | 4000 | 4000 | 0.01094% | 0.01094%
18,1,2 | CI 60x60 | unidad | 6 | 11500 | 69000 | 0.03145% | 0.1887%
18,1,3 | CI 60x60 con sifon desconector | unidad | 2 | 14000 | 28000 | 0.03829% | 0.07658%
18,1,5 | BDA 40x40 pluvial | unidad | 14 | 4000 | 56000 | 0.01094% | 0.1532%
18,1,7 | PPT 20X20 y BDT 20x20 (al exterior) | unidad | 2 | 2000 | 4000 | 0.00547% | 0.01094%
18,1,8 | PPT 40X40 pluvial y secundaria | unidad | 3 | 4000 | 12000 | 0.01094% | 0.03282%
18,1,9 | Interceptores de grasa
18.1.10 | Armada en sitio 100 lts | unidad | 1 | 35000 | 35000 | 0.09573% | 0.09573%
18.1.11 | Armada en sitio 70 lts | unidad | 1 | 30000 | 30000 | 0.08205% | 0.08205%
18.1.12 | Aprobadas individuales | unidad | 4 | 2200 | 8800 | 0.006017% | 0.02407%
18,1,11 | Cañeria de desague primario PPS 110 | m | 24.1 | 550 | 13255 | 0.001504% | 0.03625%
18,1,12 | Cañeria de desague primario PPS 160 | m | 7 | 700 | 4900 | 0.001915% | 0.0134%
18,1,13 | Cañeria de desague pluvial PPS 110 | m | 54.5 | 550 | 29975 | 0.001504% | 0.08198%
18,1,14 | Cañeria de desague pluvial PPS 160 | m | 129 | 700 | 90300 | 0.001915% | 0.247%
18,1,15 | Columna de bajadas de pluviales en acero inoxidable | global | 1 | 350000 | 350000 | 0.9573% | 0.9573%
18,1,19 | Tuberías de ventilación | global | 1 | 25000 | 25000 | 0.06838% | 0.06838%
18,1,21 | Fosas sépticas | global | 1 | 950000 | 950000 | 2.598% | 2.598%
18.1.23 | Columnas de primaria y pluviales en PVC 110. Col 1, 2 y 8 | global | 1 | 35000 | 35000 | 0.09573% | 0.09573%
18.1.24 | Regueras pluviales en hormigón armado. | ml | 5.8 | 6500 | 37700 | 0.01778% | 0.1031%
18.1.25 | Instalación interna desagües | global | 1 | 170000 | 170000 | 0.465% | 0.465%
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 361500
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 180000 | 180000 | 0.4923% | 0.4923%
18.2.3 | Tanques superiores de reserva agua potable aprobados de 2000 litros cada uno. Con base y pedestal | unidad | 3 | 50000 | 150000 | 0.1368% | 0.4103%
18.2.4 | Tanque inferior de reserva de agua potable aprobado de 1100 litros. Con base y pedestal | unidad | 1 | 31500 | 31500 | 0.08615% | 0.08615%
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 216100
18,3,1 | Inodoro con tapa y cisterna en baños 5, 13, 14 | unidad | 3 | 12000 | 36000 | 0.03282% | 0.09846%
18,3,2 | Indoro baño accesible con cisterna y tapa | unidad | 1 | 19500 | 19500 | 0.05333% | 0.05333%
18,3,6 | Lavatorio pedestal | unidad | 3 | 9000 | 27000 | 0.02462% | 0.07385%
18,3,7 | Lavatorio baño accesible | unidad | 1 | 12500 | 12500 | 0.03419% | 0.03419%
18,3,8 | Ducha higienica baño accesible | unidad | 1 | 1500 | 1500 | 0.004103% | 0.004103%
18,3,9 | Griferías
18.3.9.1 | Grifería con temporizador para lavatorios de baños 5, 13, 14 | unidad | 3 | 2100 | 6300 | 0.005744% | 0.01723%
18.3.9.2 | Grifería de cocinas | unidad | 1 | 6400 | 6400 | 0.0175% | 0.0175%
18.3.9.3 | Canilla de servicio | unidad | 2 | 500 | 1000 | 0.001368% | 0.002735%
18,3,10 | Grifería baño accesible | unidad | 1 | 5500 | 5500 | 0.01504% | 0.01504%
18,3,12 | Dispensador de jabon en baños | unidad | 4 | 900 | 3600 | 0.002462% | 0.009846%
18,3,13 | Portarrollo | unidad | 3 | 1100 | 3300 | 0.003009% | 0.009026%
18,3,14 | Percha | unidad | 4 | 700 | 2800 | 0.001915% | 0.007658%
18,3,15 | Dispensador papel toalla | unidad | 4 | 2000 | 8000 | 0.00547% | 0.02188%
18.3.16 | Sifón simple en pileta de cocina | unidad | 3 | 500 | 1500 | 0.001368% | 0.004103%
18.3.17 | Sifón doble en pileta de cocina | unidad | 1 | 1300 | 1300 | 0.003556% | 0.003556%
18.3.18 | Sifón tipo botella cromado | unidad | 5 | 800 | 4000 | 0.002188% | 0.01094%
18.3.19 | Sifón tipo botella de plástico | unidad | 3 | 300 | 900 | 0.0008205% | 0.002462%
18.3.20 | Colocación de artefactos, griferías, calefones. | global | 1 | 75000 | 75000 | 0.2051% | 0.2051%
18.4 | EQUIPOS |  |  |  | 45000
18,4,1 | Doble equipo de bombeo para impulsión de tanque inferior. 1 HP | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.0547% | 0.0547%
18.4.2 | Caseta de protección de bombas | global | 1 | 25000 | 25000 | 0.06838% | 0.06838%
19.00 | INSTALACIÓN DE GAS | [6 empty] | 0.1368% | 50000
19.1 | Instalacion completa de abastecimiento de gas | global | 1 | 35000 | 35000 | 0.09573% | 0.09573%
19.2 | Grarrafas y válvulas | unidad | 3 | 5000 | 15000 | 0.01368% | 0.04103%
20.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 2.443% | 893250
20.1 | Conexión y tendido de cañerías (Instalacion hidráulica)- detallar material y diametro | ml | 97 | 1700 | 164900 | 0.00465% | 0.451%
20.2 | Bocas de Incendio equipadas.
20.2.1 | Bocas de Incendio equipadas tipo 1 con manguera semirígida y con recalque e 45mm cada una | unidad | 2 | 16000 | 32000 | 0.04376% | 0.08752%
20.2.2 | Bocas de incendio equipadas tipo 2. | unidad | 2 | 13500 | 27000 | 0.03692% | 0.07385%
20.4 | Extintor tipo polvo quimico ABC
20.4.1 | Extintor de polvo quiímico ABC 4 Kg | unidad | 17 | 1700 | 28900 | 0.00465% | 0.07904%
20.4.2 | Extintor de polvo quiímico ABC 8 Kg | unidad | 1 | 2350 | 2350 | 0.006427% | 0.006427%
20.7 | Equipo completo bombeo (incluye bomba principal, bomba jockey y tablero). 8000 lts/hora. 114 m.c.a | global | 1 | 215000 | 215000 | 0.588% | 0.588%
20.8 | Carteleria de señalización | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.04103% | 0.04103%
20.1 | Central de alarma y teclados | unidad | 1 | 75000 | 75000 | 0.2051% | 0.2051%
20.11 | Detector de Incendio
20.11.1 | Detector de humo | unidad | 22 | 2900 | 63800 | 0.007932% | 0.1745%
20.11.2 | Detector de temperatura | unidad | 3 | 2500 | 7500 | 0.006838% | 0.02051%
20.13 | Sirena | unidad | 7 | 1100 | 7700 | 0.003009% | 0.02106%
20.14 | Jaladora | unidad | 7 | 1800 | 12600 | 0.004923% | 0.03446%
20.15 | Pulsador en baño accesible | unidad | 1 | 1500 | 1500 | 0.004103% | 0.004103%
20.16 | Conexión, tendido y enhebrado detección | global | 1 | 135000 | 135000 | 0.3692% | 0.3692%
20.17 | Tanque de reserva incendio 8000 litros | unidad | 1 | 105000 | 105000 | 0.2872% | 0.2872%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 8.823% | 3225761.4157
21.1 | Tablero general y derivados.
21.1.1 | Deribación entre tableros | global | 1 | 95000 | 95000 | 0.2598% | 0.2598%
21.1.2 | Tablero General | unidad | 1 | 150000 | 150000 | 0.4103% | 0.4103%
21.1.3 | Tablero A1 | unidad | 1 | 21000 | 21000 | 0.05744% | 0.05744%
21.1.4 | Tablero IE | unidad | 1 | 35500 | 35500 | 0.09709% | 0.09709%
21.1.5 | Tablero E | unidad | 1 | 27000 | 27000 | 0.07385% | 0.07385%
21.1.6 | Tablero Ta | unidad | 1 | 76000 | 76000 | 0.2079% | 0.2079%
21.1.7 | Tablero C | unidad | 1 | 60000 | 60000 | 0.1641% | 0.1641%
21.1.8 | Tablero B | unidad | 1 | 52000 | 52000 | 0.1422% | 0.1422%
21.1.9 | Tablero D - Aula tecnológica | unidad | 1 | 51000 | 51000 | 0.1395% | 0.1395%
21.1.10 | Tablero acometida | unidad | 1 | 15500 | 15500 | 0.04239% | 0.04239%
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 250000 | 250000 | 0.6838% | 0.6838%
21.5 | Sistema de descarga a tierra y pararrayos | global | 1 | 290000 | 290000 | 0.7932% | 0.7932%
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 25 | 5500 | 137500 | 0.01504% | 0.3761%
21.8 | Camaras 60x60 | unidad | 2 | 8700 | 17400 | 0.0238% | 0.04759%
21.9 | Cañerias en piso PVC 50 mm | m | 186 | 150 | 27900 | 0.0004103% | 0.07631%
21.1 | Cañerias en piso PVC 110 mm | m | 15.5 | 550 | 8525 | 0.001504% | 0.02332%
21.11 | Canalizaciones embutidas | global | 1 | 215000 | 215000 | 0.588% | 0.588%
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 325000 | 325000 | 0.8889% | 0.8889%
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 350000 | 350000 | 0.9573% | 0.9573%
21.18 | Portero eléctrico | unidad | 1 | 23000 | 23000 | 0.06291% | 0.06291%
21.19 | Luminarias
21.19.1 | L1. Luminaria estanca de 1.20 de largo para 2 tubos Led | unidad | 32 | 2200 | 70400 | 0.006017% | 0.1925%
21.19.2 | L2. Luminaria tipo panel Led de empotrar | unidad | 32 | 4471.8689 | 143099.8033 | 0.01223% | 0.3914%
21.19.3 | L3. Luminaria Led circular | unidad | 22 | 1278.0984 | 28118.1639 | 0.003496% | 0.0769%
21.19.4 | L4. Luminaria de exterior tipo aplique unidireccional | unidad | 7 | 2283.8715 | 15987.1003 | 0.006247% | 0.04373%
21.19.5 | L5. Luminaria de exterior tipo aplique bidireccional | unidad | 13 | 2921.2839 | 37976.6911 | 0.00799% | 0.1039%
21.19.6 | L6. Luminaria de exterior tipo tortuga | unidad | 13 | 1502.7541 | 19535.8033 | 0.00411% | 0.05343%
21.19.7 | L7 Luminaria de exterior tipo farol con fuste | unidad | 11 | 27024.48 | 297269.28 | 0.07391% | 0.813%
21.19.8 | L8. Luminaria de emergencia homologada | unidad | 46 | 1868.8525 | 85967.2131 | 0.005111% | 0.2351%
21.19.9 | L9 Cartel de salida luminoso | unidad | 4 | 2370.5902 | 9482.3607 | 0.006484% | 0.02593%
21.2 | Correccion de energia reactiva | global | 1 | 25000 | 25000 | 0.06838% | 0.06838%
21.21 | Trámite aumento de carga ante UTE | global | 1 | 55000 | 55000 | 0.1504% | 0.1504%
21.22 | Cámaras de 30x30 | unidad | 3 | 3000 | 9000 | 0.008205% | 0.02462%
21.23 | Cañerías de PVC 30 entre cámaras | m | 216 | 100 | 21600 | 0.0002735% | 0.05908%
21.24 | Sistema de alarma de intrusión | global | 1 | 65000 | 65000 | 0.1778% | 0.1778%
21.25 | Sistema de CCTV | global | 1 | 45000 | 45000 | 0.1231% | 0.1231%
21.26 | Pilastra y acometida completa | global | 1 | 70000 | 70000 | 0.1915% | 0.1915%
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 0.1302% | 47600
22.4 | Termotanques
22.4.1 | Termotanque en Gastronomía 100 lts | unidad | 1 | 24000 | 24000 | 0.06564% | 0.06564%
22.4.2 | Termotanque en Cantina 60 lts | unidad | 1 | 14000 | 14000 | 0.03829% | 0.03829%
22.4.3 | Termotanque en Sala de Lactancia 30 lts | unidad | 1 | 9600 | 9600 | 0.02626% | 0.02626%
23.00 | SEÑALETICA | [6 empty] | 0.0465% | 17000
23.1 | Cartel de chapa metálica pintada al horno señalizadores de locales 6.5cm x 20 cm y 11cm x 11 cm en baños | unidad | 17 | 1000 | 17000 | 0.002735% | 0.0465%
24.00 | ESPACIOS EXTERIORES | [6 empty] | 1.406% | 513984
24.1 | VEGETALES |  |  |  | 89900
24,1,1 | Césped en tepes | m2 | 88 | 350 | 30800 | 0.0009573% | 0.08424%
24,1,4 | Arboles y arbustos
24.1.4.1 | Spiraea rosa y blanca - Suministro y plantado | unidad | 7 | 1500 | 10500 | 0.004103% | 0.02872%
24.1.4.2 | Pino Limón - 2 metros de altura, suministro y plantado | unidad | 5 | 4400 | 22000 | 0.01203% | 0.06017%
24.1.4.3 | Ciruelo de jardín - 2 metros de altura, suministro y plantado | unidad | 6 | 1500 | 9000 | 0.004103% | 0.02462%
24.1.4.4 | Camelia blanca - 2 metros de altura, suministro y plantado | unidad | 2 | 4400 | 8800 | 0.01203% | 0.02407%
24.1.4.5 | Camelia rosa - 2 metros de altura, suministro y plantado | unidad | 2 | 4400 | 8800 | 0.01203% | 0.02407%
24.2 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 424084
24,2,1 | Fundación hormigón de mástiles para banderas | m3 | 0.7377 | 8500 | 6270.45 | 0.02325% | 0.01715%
24,2,2 | Fundación de hormigón en cercos perimetrales Fundación de reja modular Caso 1 (viga 15x20) | m3 | 1.5327 | 35000 | 53644.5 | 0.09573% | 0.1467%
24,2,3 | Bancos exteriores de hormigón armado. | m3 | 0.21783 | 35000 | 7624.05 | 0.09573% | 0.02085%
24.2.4 | Acceso vehicular en hormigón armado de 20cm de espesor + malla electrosoldada | m3 | 2.7 | 10000 | 27000 | 0.02735% | 0.07385%
24.2.5 | Contrapiso de 8 cm de espesor para vereda | m3 | 2.304 | 10000 | 23040 | 0.02735% | 0.06302%
24.2.6 | Piso de vereda de 9 panes | m2 | 29 | 1200 | 34800 | 0.003282% | 0.09518%
| Cerramientos perimetrales |  |  |  | 244900
24,2,4 | Cerco perimetral tejido olímpico. Tubulares de acero incluidos
24.2.4.1 | H22 Reja modular paños 2015x1.66x5mm, | ml | 36 | 5500 | 198000 | 0.01504% | 0.5415%
24.2.4.2 | H23 Reja modular paños 2015x1.26x5mm, | ml | 13.4 | 3500 | 46900 | 0.009573% | 0.1283%
| Equipamiento |  |  |  | 26805
24,2,6 | Cordonetas de hormigón separativas entre césped y contrapiso. 10x20cm | ml | 89.35 | 300 | 26805 | 0.0008205% | 0.07331%
25.00 | AYUDAS | [6 empty] | 1.176% | 430000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 215000 | 215000 | 0.588% | 0.588%
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 215000 | 215000 | 0.588% | 0.588%
26.00 | VARIOS | [6 empty] | 6.523% | 2385000
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 700000 | 700000 | 1.915% | 1.915%
26.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 170000 | 170000 | 0.465% | 0.465%
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.0547% | 0.0547%
26.4 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 700000 | 700000 | 1.915% | 1.915%
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 90000 | 90000 | 0.2462% | 0.2462%
26.6 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 | 110000 | 110000 | 0.3009% | 0.3009%
26.7 | Permiso de construcción (gestión, firmas técnicas y costos), ploteos | global | 1 | 110000 | 110000 | 0.3009% | 0.3009%
26.9 | Habilitación ante DNB | global | 1 | 90000 | 90000 | 0.2462% | 0.2462%
26.14 | Retiro de mobiliario existente y colocación de mobiliario suministrado por ANEP | global | 1 | 45000 | 45000 | 0.1231% | 0.1231%
26.15 | Deposicion final y acarreo de escombros | global | 1 | 350000 | 350000 | 0.9573% | 0.9573%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 36562247.1682
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 36562247.1682
B | OBRA IMPREVISTA (5% en Obra Nueva) | 1828112.3584
C | SUBTOTAL (A+B) | 38390359.5266
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 8043694.377
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 402184.7189
F | TOTAL IVA (D+E) | 8445879.0959
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 46836238.6225
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 7900000
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 914056.1792
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 8814056.1792
J | LEYES SOCIALES (65,8% de G) | 5198200
K | LEYES SOCIALES (65,8% de H) | 601448.9659
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 5799648.9659
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 52635887.5884 | [6 empty] | +