## RUBRADO Obras edilicias
FORMULARIO 4: RUBRADO |  | El/Los que suscriben, en representación de [IDENTIFICAR OFERENTE] DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el Objeto del presente Llamado se ejecutará de acuerdo con el siguiente RUBRADO:
LLAMADO Nº 15/2019
PRESUPUESTO OBRA
EMPRESA:
CELDA CON FÓRMULA
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: LICEO 24- Montevideo |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO
1.1.1 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1.2 | Fletes de implantación |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1.3 | Cartel de obra |  | unidad |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 | Vallado |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2.3 | Contendor para dirección de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2.4 | Contenedor para vestuarios y baños |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2.5 | Contenedor comedor |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1,3,3 | Consumo de UTE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1,3,4 | Consumo de OSE |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
1.4 | REPLANTEO DE OBRA
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2,1,1 | Excavación y movimiento de suelos |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2,1,2 | Excavacion para cimientos |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2,1,3 | Excavacion zanjas para canal sanitario |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
2,1,4 | Retiro de material excedente |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
3.00 | RELLENOS Y APORTES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.1 | Relleno granular compactado |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.1 | Demolicion muros sector cantina |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.2 | Demolicion pavimento sector cantina |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.3 | Demolición cubierta liviana cantina |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.4 | Demolición muros baño docentes |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.5 | Demolición cielorraso baño docentes |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.6 | Demolición pisos baño docentes |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.7 | Demolición muros administración |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.8 | Picado pisos administración para reparaciones |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.9 | Demolición muros baños alumnos |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.10 | Demolición pisos baños alumnos |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.11 | Demolicion mesada laboratorio existente |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.12 | Picado revestimiento labortorio existente |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.13 | Demolición bases contenedores |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.14 | Retiro y reubicación de contedores |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
5.00 | ESTRUCTURAS DE HORMIGON |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.1 | FUNDACIONES
5.1.1 | Cimentaciones superficiales y medias
5.1.2 | Bases de fundacion |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.1.3 | Pilares fundación |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.1.4 | Bases de fundación sector conexion |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.1.5 | Bases deposito de incendio |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.1.6 | Bases h ciclopeo BC - contenedores |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.1.7 | Bases hormigon - contenedores |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.2 | Vigas de fundación
5.2.1 | Vigas fundacion |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.3 | Muros de contención
5.3.1 | Muro de contención |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.4 | PILARES ESTRUCTURALES
5.4.1 | Pilares planta baja |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.4.2 | Pilares tanque agua |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.4.3 | Pilares deposito incendio |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.4.4 | Pilares de fundación sector conexión |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.5 | VIGAS ESTRUCTURALES
5.5.1 | Vigas s/planta baja |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.5.2 | Vigas tanque agua |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.5.3 | Vigas deposito incendio |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.5.4 | Vigas de fundación sector conexión |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.5.5 | Vigas apoyo muros edificio existente |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.5.6 | Viga para arriostre de postes de hormigon del cerco |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.6 | LOSAS ESTRUCTURALES
5.6.1 | Losas macizas
5.6.2 | Losas tanque agua |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.6.3 | Losa sobre planta baja |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7 | HORMIGON NO ESTRUCTURAL
5.7.1 | Bancos de hormigon |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7.2 | Rampas de hormigón |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7.3 | Hormigon proteccion pilares sector conexión |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7.4 | Hormigon ciclopeo en bancos |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7.5 | Antepechos de hormigón |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7.6 | Mesadas hormigón |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7.8 | Dinteles en muros edificio existente |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7.9 | Hormigon ciclopeo en bancos |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7.10 | Cordonetas hormigon bancos y borde vereda |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7.11 | Regueras de hormigón |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7.12 | Canal de hormigón |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.8 | MUROS
5.8.1 | Muro de contención |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.9 | ESTRUCTURA METALICA (galeria)
5.9.1 | Platinas de base |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
5.9.2 | Pilares metálicos 2PNC100 / conexión H14 |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
5.9.3 | Vigas metálicas 2PNC100 / conexión H14 |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
5.9.4 | Vigas metálicas 2PNC65/ conexión H14 |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1 | Obra húmeda
6.1.1 | Muro doble de ladrillo c/cámara una cara vista - M1 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.2 | Muro doble de ladrillo c/cámara una cara vista - M2 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.3 | Muro doble de ladrillo c/cámara una cara vista - M6 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.4 | Muro doble de ladrillo c/cámara una cara vista - M21 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.5 | Muro doble de ladrillo c/cámara ladrillo y ticholo - M3 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.6 | Muro de 15 de ladrillo sin revocar - M4 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.7 | Muro de 15 de ladrillo sin revocar - M5 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.8 | Aplacado ext. medio ladrillo visto - M4 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.9 | Aplacado ext. medio ladrillo visto - M18 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.10 | Aplacado ext. medio ladrillo visto - M19 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.11 | Muro de 15 cm ladrillo 1 cara vista - M7 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.12 | Muro de 15 cm ladrillo 1 cara vista - M8 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.13 | Muro de 15 cm ladrillo 1 cara vista - M22 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.14 | Tabique ticholo (8x25x25) - M7 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.15 | Tabique ticholo (8x25x25) - M8 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.16 | Muro bloque de hormigón vibrado (19x19x39) - M9 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.17 | Muro int. ticholo (17x25x25) - M11 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.18 | Muro int. ticholo (17x25x25) - M12 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.19 | Muro int. ticholo (17x25x25) - M14 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.20 | Muro int. ticholo (17x25x25) - M16 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.21 | Muro int. ticholo (17x25x25) - M18 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.22 | Muro int. ticholo (17x25x25) - M19 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.23 | Muro int. ticholo (17x25x25) - M20 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.24 | Muro int. ticholo (12x25x25) - M13 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.25 | Muro int. ticholo (12x25x25) - M15 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.26 | Tabique int. ticholo (8x25x25) - M17 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.27 | Revestimiento ext. ladrillo visto en vigas |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.28 | Murete de ladrillo en mástiles |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.29 | Murete ladrillo bancos |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.30 | Muretes ladrillo bajo mesada |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.31 | Muros ladrillo bolseado baños docentes/ direccion - edif.existente |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.32 | Muros ladrillo bolseado Administracion y deposito - edif.existente |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.33 | Muros de ticholo baños alumnos - edif.existente |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.34 | Reparaciones de patologías y reposicion de elementos faltantes (10%) |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.1 | Impermeabilización arena y portland con hidrófugo vigas fundación |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.2 | Impermeabilización horizontal arranque muros |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.3 | Arena y portland con hidrófugo en muros dobles |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.1 | Sobre terreno
8.1.1 | Contrapiso armado e=10cm c/malla elect. C30 / Ampliación |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.1.2 | Contrapiso armado e=10cm c/malla elect. C30 / conexión |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.1.3 | Contrapiso armado e=10cm c/malla elect. C30 / vereda |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.1.4 | Contrapiso armado e=10cm c/malla elect. C30 / Dep. Incendio |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.1.5 | Contrapiso sector nuevo contenedores |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 | REVOQUE INTERIOR
9.1.2 | Revoque grueso en muros interiores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.3 | Revoque fino en muros interiores |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.4 | Revoque grueso en cielorrasos |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.1.5 | Revoque fino en cielorrasos |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.2 | REVOQUE EXTERIOR
9.2.1 | Revoque grueso exterior |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.2.3 | Revoque fino exterior |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.3 | REVESTIMIENTOS INTERIORES
9.3.1 | Revestimiento Cerámica 20x20 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.3.2 | Revestimiento Cerámica 20x20 bajo mesadas |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.4 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES
9.4.1 | Baldosa monolitica 30x30 COD.OD357 antepechos |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.4.2 | Revestimiento exterior piedra laja M5/M6 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.5 | CIELORRASOS
9.5.1 | Placa de yeso de 12,5mm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.6 | PAVIMENTOS
9.6.1 | Pavimentos Interiores
9.6.2 | Baldosa monolitica 30x30 COD. OD359 aulas |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.6.3 | Baldosa monolitica 30x30 COD. OD324 baños |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.6.4 | Baldosa monolitica 30x30 COD. OD319 circulacion |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.6.5 | Baldosa monolitica 30x30 COD. OD324 edificio existente |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.6.6 | Reparación pav.baldosa monolitica en administración edif. Existente |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.6.7 | Zocalo monolítico 7x30cm |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
9.7 | Pavimentos Exteriores
9.7.1 | Arena y cemento terminación cinteado (patio, vereda, acc. y salidas) |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.7.2 | Arena y cemento rampas y reparaciones edificio existente |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.7.3 | Reparacion pavimento cancha existente |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.1 | CUBIERTAS PESADAS
10,1,1 | Emulsión asfaltica 1,5kg/m2 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10,1,2 | Barrera de vapor polietileno 120 micrones |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10,1,3 | Aislación termica poliestireno expandido 4cm autotrabante |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10,1,4 | Separador polietileno 120 micrones |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10,1,5 | Relleno con pendiente 500k/m3 + alisado mortero M4 e=1,5cm |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10,1,6 | Imprimación emulsión asfáltica 1,5kg/m2 |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10,1,7 | Membrana asfáltica 4mm con aluminio gofrado |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.1.8 | Reparaciones de patologias en cubierta edificio existente |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS
10,2,1 | Cubierta policarbonato alveolar en galería |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
| Canalon de chapa galvanizada (suministro y colocacion) |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
10.3 | AMURES Y COLOCACIONES
10.3.1 | Cantoneras chapa galv. locales revocados/alum. en cerámico |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
10.3.2 | Amures Aberturas de aluminio |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
10.3.4 | Amure Carpinteria de madera |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
10.3.5 | Amure herreria |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
10.3.6 | Amure acero inoxidable |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
10.3.7 | Colocación Accesorios baños |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
10.3.8 | Amure Soportes cortinas |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
11.00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1.1 | C1´- Puerta enchapada cedro 1,15x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1.2 | C2 - Puerta enchapada cedro 0,90x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1.3 | C3 - Puerta enchapada cedro 1,15x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1.4 | C4 - Puerta enchapada cedro c/reja Ao. Inox. 1,10x2,35 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1.5 | C5 - Puerta placa mdf 0,70x2,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1.6 | C6 - Corrediza marco cedro 2,90x0,72 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1.7 | C6´ - Corrediza marco cedro 2,30x0,72 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1.8 | C7 - Pasaplato guillotina 0,60x2,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1.9 | C8 - Mostrador/ estantes/ zocalo Ao Inox. 3,70x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2010-01-11 | C9 - Puerta enchapada cedro c/vidrio 1,15x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2011-01-11 | C10 - Mueble fijo bajo mesada 3,92x0,72 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2012-01-11 | C11 - Puerta dos hojas c/vf superior 2,30x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2013-01-11 | C12 - Puerta dos hojas c/vf superior 3,50x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2014-01-11 | C13 - Protector muros h=0,15 |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
2015-01-11 | C14 - Mueble bajo mesada laborat. Fisica 5 puertas 8,10X0,75 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2016-01-11 | C15 - Mueble bajo mesada laborat biologia 5 puertas 6,84X0,75 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2017-01-11 | C16 - Mueble bajo mesada Ay.Prep laborat fisica 2 puertas 2,70X0,75 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2018-01-11 | C17 - Mueble bajo mesada Ay.Prep laborat quimica 1 puerta 3,50X0,75 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2019-01-11 | C18 - Mueble bajo mesada Laborat quimica 1 puerta 1,50X0,75 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2020-01-11 | C1 edificio exist. - Puerta enchapado cedro zocalo acero.inox.0,90x2,05 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2021-01-11 | C2 edif. exist. - Mostrador/pta/ventana 2 hojas/estantes 2,73x2,43 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2022-01-11 | C3 edif. Exist. - Puerta enchapado cedro/zocalo acero inox. 1,15x2,43 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2023-01-11 | C4 edif. Exist. - Puerta enchapado cedro/zocalo acero inox. 0,90x2,45 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.1 | AL1 - Ventana corrediza Linea Gala 2,90x2,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.2 | AL2 - Ventana corrediza Linea Gala 2,90x1,60 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.3 | AL3 - Ventana corrediza Linea Gala 1,75x1,60 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.4 | AL4 - Celosia fija 2,05x0,72 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.5 | AL5 - Celosia fija 0,98x0,97 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.6 | AL6 - Guillotina Linea Gala 0,60x1,60 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.7 | AL7 - Campana gases 0,85x0,6x1,40 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.8 | AL8 - Celosia fija 0,60x0,72 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.9 | AL1 edif. Exist. - Puerta dos hojas 4,08x2,43 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.10 | AL2 edif. Exist. - Corrediza 1,88x2,43 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.11 | AL3 edif. Exist. - Celosia ventilación 0,30x0,30 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.12 | AL4 edif. Exist. - Frentes y lateral de baños 4 puertas/estantes |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
12.13 | S1/S2 Soportes cortinas barrote caño aluminio c/aros fijación |  | ml |  | 0 |  | #DIV/0!
12.14 | Reparaciones y recambio parcial 10% aberturas existentes |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.00 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
13.1 | H1 - Reja planchuela diám.16 / 2,90x2,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.2 | H2 - Reja planchuela diám.16 / 2,90x1,60 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.3 | H3 - Reja planchuela diám.16 / 1,75x1,60 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.4 | H4 - Reja planchuela diám.16 / 2,05x0,72 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.5 | H5 - Reja planchuela diám.16 / 1,32x0,72 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.6 | H6 - Reja planchuela diám.16 / 0,60x1,60 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.7 | H7 - Reja batiente doble hoja / 3,50x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.8 | H8 - Puerta de chapa plegada 1,15x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.9 | H9 - Puerta de chapa plegada 1,00x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.10 | H10 a - Reja de planchuela doble hoja 5,78x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.11 | H10 A- Reja de planchuela doble hoja 5,90x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
| H10b - Reja de planchuela doble hoja 5,78x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.12 | H10B - Reja de planchuela doble hoja 5,80x3,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.13 | H11 - Reja de ventilación 0,20x0,20 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.14 | H12 - Ptas garrafero lab chapa c/celosias 1,20X0,60 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.15 | H13 - Ptas garrafero cantina chapa c/celosias 0,90X0,68 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
| H15 - Mastiles |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.16 | H16 - Escalera marinera caños 2"/ aro superior proteccion |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
3.17 | H17 - Pta Chapa plegada 2 hojas/veneciana ch. en hojas 2,67X2,41 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.17 | H18 - Celosia ventilación/reja planchuela 1,04X0,40 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.18 | H19 - Regueras/ Marcos L - malla electrosold. Diag Modulos 1,20 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.19 | H20 - Regueras/ Marcos L - malla electrosold. Diag Modulos 1,20 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.20 | H1 - Edificio existente - Reja planchuela dos hojas 4,15x2,43 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.21 | H2 - Edificio existente - Reja planchuela 1,90x2,43 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.22 | Reparacion de portones |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
13.23 | S1 -S2 Soportes para cortinas(se considera 1 apoyo intermedio para las AL1 y AL2 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
14.00 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
14.1 | AI1 - Mesada laboratorio Acero inoxidable 2 patas caño 3" |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
14.2 | AI2 - Campana cocina Acero Inoxidable 0,65x0,90x1,00 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
14.3 | AI3 - Mesada acero inox. Cocina c/escurridor 2 piletas/patas 3,05X0,70 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
14.4 | AI1 - Existente, sacar bacha y realizar4 perforaciones griferia 2,00X0,35X0,20 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
14.5 | Carteleria de señalización en chapa de Ao. Inox. 2mm |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1 | Espejo electrolitico 5mm edificio ampliación |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2 | Espejo electrolitico 5mm edificio existente |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
16.00 | PETREOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1 | Granito gris Mara pulido mesadas baños |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
16.2 | Granito gris Mara pulido mesadas Laboratorios |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
17.00 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA
17.1.1 | Mampostería interior
17.1.2 | Paredes Interiores Incalex Dulux superlavable semimate |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.1.3 | Cielorraso antihongo |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.2 | Mampostería exterior
17.2.1 | Exteriores Sellador pigmentado tipo Glidden |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.2.3 | Exteriores pintura impermeabilizante Incafrent |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
17.3 | PINTURA SOBRE METALES
17.3.1 | Mantenimiento tableros existentes antioxido y pintura |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
18.00 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.1 | RED DE DESAGÜES Y ABASTECIMIENTO
18,1,1 | Instalación sanitaria |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS
18.2.1 | Termotanques electricos de 80 ltrs |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2.3 | Termotanques electricos de 40 ltrs. |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2.4 | Termotanque electico de 30 ltrs |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2.5 | Inodoro tipo olmos nordico |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2.6 | Inodoro, tapa y cisterna tipo spazio ferrum baño especial |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2.7 | Cisternas ext.mecan bronce, ductos baños alumnos. Acc. antivandal. T Magya |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2.8 | Cisternas ext.mecan bronce, baños T Magya, baños adscripcion y docentes |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
18.2.9 | Bacha tipo Benas s/ detall. Planilla de petreos |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2010-02-18 | Monocomando p/ mesada Tipo mare de Acerenza |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2011-02-18 | Monocomando accesible (norma unit 200 tipo docol) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2012-02-18 | Grifo de servicio (bronce) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2013-02-18 | Grifo alto cocina |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2014-02-18 | Grifo agua fria alto (tipo bar) para laboratorios |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2015-02-18 | Grifo tiempo ajustable de pared (laboratorios y bebederos) tipo pressmatic |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2016-02-18 | Piletas de acero inx. 34 x 60 Tipo Johnson (labortorios) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2017-02-18 | Sifon cocina tipo awaduct |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2018-02-18 | Sifon para piletas laboratoriod Tipo Jintem |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2019-02-18 | Sifon de bronce cromado tipo botella (baños, laborator,bebederos) |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2020-02-18 | Pico de gas, con adaptador para mecheros |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2021-02-18 | Embudos de acero inoxidable |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
2022-02-18 | Grifos anti vandálicos en bebederos del patio s/MCP |  | u |  | 0 |  | #DIV/0!
2023-02-18 | Grifos temporizados s/mesada, SSHH |  | u |  | 0 |  | #DIV/0!
19.00 | INSTALACIÓN DE GAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
19.1 | Suministro de 4 garrafas de 13 kg cargadas |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
19.2 | 2 colectores |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
19.3 | 2 reguladoras |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
19.4 | Suministro, instalacion de cañerias y Certificacion |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
20.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
20.1 | Extintor a polvo ABC 4k |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
20.2 | Cartel extintor fotoluminiscente |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
20.3 | Cartel salida fotoluminiscente |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
20.4 | Nicho 60x60 |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
20.5 | Tramo manguera 45mm x 25m |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
20.6 | Puntero multiproposito 45mm |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
20.7 | Llave globo 45mm |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
20.8 | Sistema de deteccion |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
20.9 | Hidraulica (incluye los 2 tanques) |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
20.10 | Tramites antes DNB |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
20.11 | Certificacion |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
20.12 | Equipo de bombeo principal, incluye tablero y B. Jockey |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
caracteristicas: Q= 18m3/h a 45 mca y 7,5 hp
21.00 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
21.1 | Tablero general y derivados
21.1.1 | Elementos internos de tableros |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.1.2 | Armado, pruebas y ajustes de tableros |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.2 | Instalación subterránea, aparente y embutida
21.2.1 | Canalizaciones embutidas, y aparentes. |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.2.2 | Canalizaciones para sistemas de alarmas, telefonía y datos |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.2.3 | Enhebrado general |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.2.4 | Enhebrado para sistemas de alarmas, telefonía y datos |  | gol |  | 0 |  | #DIV/0!
21.2.5 | Verificación de la descarga a tierra |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.2.6 | Corrección de factor de potencia |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
21.2.7 | Sistema de descarga a tierra |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS - LUMINARIAS (suministro e instalación) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
22.1 | L100 - Cartel de salida |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.2 | L101 - Luminaria de emergencia |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.3 | L200 - Luminaria de dos tubos fluorescentes |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.4 | L207 - Plafon de adosar |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.5 | L209 - Luminaria de pared |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.6 | L210 - Luminaria de un tubo fluorescente |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.7 | L500 - Luminaria exterior con columna |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.8 | L501 - Proyector exterior |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
22.9 | L501B - Proyector exterior |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
23 | ESPACIOS EXTERIORES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
23.1 | VEGETALES
23.1.1 | Tierra negra/arena (h=0,20m) |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
23.1.2 | Cesped |  | m2 |  | 0 |  | #DIV/0!
23.1.3 | Lapacho |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
23.1.4 | Ginko bilova |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
23.1.5 | Ceibo |  | ud |  | 0 |  | #DIV/0!
24.00 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
24.1 | Fundación de hormigón en cercos perimetrales(dados 0,4x0,4x0,4) |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
24.2 | Fundación de hormigón en cercos perimetrales(viga 0,30x015) |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
24.3 | Cerramientos perimetrales
24.4 | Cerco perimetral tejido olímpico ( Postes de hormigon 10x10x2,60+ alambre 0,1x0,05x2x3mm) |  | gl |  | 0 |  | #DIV/0!
25.00 | AYUDAS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
25.1 | Ayuda a subcontratos |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
26.1 | Técnico Prevencionista |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.2 | Fletes de implantación y retiro |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.3 | Limpieza diaria y final de obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.4 | Tramitación de Permiso de Obra. Memorias y planos conformes a obra |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.5 | Habilitación ante DNB ( gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.6 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.7 | Habilitación de instalación de gas (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.8 | Habilitación de instalación sanitaria (gestión, firmas técnicas y costos) |  | global |  | 0 |  | #DIV/0!
26.9 | Deposicion final y acarreo de escombros |  | m3 |  | 0 |  | #DIV/0!
SUB TOTAL OBRA | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
Se podrán incorporar rubros o items que la empresa considere necesario