## RUBRADO
FORMULARIO 5: RUBRADO | El/Los que suscriben, en representación de [IDENTIFICAR OFERENTE] DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el Objeto del presente Llamado se ejecutará de acuerdo con el siguiente RUBRADO:
LLAMADO Nº 16/2016
PRESUPUESTO OBRA
EMPRESA:
CELDA CON FÓRMULA
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: ESCUELA SUPERIOR DE ENOLOGÍA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total
1 | IMPLANTACIÓN |  |  |  |  | #NAME? |  | #NAME?
1.1 | Cartel de Obra incluyendo estructura metálica de montaje | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
1.2 | Fletes de implantación | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
1.3 | Vallado de obra | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
1.4 | Acondicionamiento de estructura a demoler para comedor, obrador duchas y baños | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
1.5 | Alquiler de andamios | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
1.6 | Limpieza diaria y final de obra | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
1.7 | Provisorio de Ose y Ute | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
1.8 | Consumo Ose y Ute | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
2 | REPLANTEO |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
2.1 | Replanteo general de la obra | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
3 | RELLENOS |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Sector A
3.1 | Excavación en zona de pozo de ascensor | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
3.2 | Retiro de relleno en sector de terraplen para impermeabilización de cubierta | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
3.3 | Excavación lateral de muros de contención de subsuelo para impermeabilización | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Sector E
3.4 | Retiro de suelo orgánico | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
3.5 | Excavación para fundaciones | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Varios
3.6 | Excavación para fosas sépticas y pozo de bombeo | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
3.7 | Excavación de zanjas para conformación de wetland | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
4 | RELLENOS |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Sector A
| Sector cámara de frio a rellenar | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
4.1 | Rellenos de escombros compactados en cámara de frio a rellenar | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
4.2 | Relleno de arena regada y compactada en cámara de frio a rellenar | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
4.4 | Balastro compactado en cámara de frio a compactar | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Sector andenes. Pavimento tipo 1
4.5 | Relleno balastro cementado en cimiento de andenes | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
4.6 | Relleno arena sucia compactada | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
4.7 | Relleno de balastro compactado 30 cm | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
4.8 | Relleno de tosca cementada espesor 15 cm | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Sector B
4.9 | Relleno granular compactado bajo contrapiso de local 118 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Sector E
4.10 | Relleno de balastro compactado para conformación de rampa en local de Lavado de equipos | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
4.11 | Relleno de balastro compactado dos capas de 15 cm bajo contrapisos de vereda y contrapisos interiores | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
General
4.12 | Calle de balastro a construir para acceso de barométrica. 2 Capas de balastro de 15 cm sobre terreno natural compactada y mezclada con arena | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Sector A
Sub suelo- Interior
5.1 | Demolición de muros interiores y exteriores | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.2 | Demolición de banquina de hormigón en subsuelo
5.3 | Demolición de losa y vigas de hormigón armado en sector cámara de frio N°2 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.4 | Demolición de losa en sector de escalera H01 y ascensor a colocar | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.5 | Demolición de losas de piletas a demoler | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.6 | Demolición de losa y vigas de cámara de frio a anular | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.7 | Demolición de escalera interior en L en sector de bodega 005 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.8 | Demolición de escalera recta interior en sector de bodega 005 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.9 | Demolición de escaleras exteriores | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.10 | Demolición de contrapiso en sector a montar ascensor | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.11 | Retiro de mesada y demolición de muros y losa en bodega 005 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
5.12 | Retiro de aberturas en subsuelo | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
5.13 | Retiro de maquinaria, montacarga, y tanques | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
5.14 | Picado de revoques interiores en mal estado a reparar en cielorrasos. Estimación 30% del área | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.15 | Picado de revestimientos a retirar | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.16 | Picado de revoques hasta el muro en la totalidad de altura | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.17 | Picado de revoques en mal estado en la cara exterior de paredes de muro de contención en Sub suelo para posterior impermeabilización | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Planta baja
5.18 | Demolición de tarima en depósito 105 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.19 | Demolición de escaleras contrapiso y muretes en sector de andén | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
5.20 | Demolición de bloque macizo en sector de escalera interior a demoler | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.21 | Demolición de parte superior del muro en Piletas de hormigón | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.22 | Demolición de losa intermedia en interior. (sector mesada AI01) | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.23 | Demolición de losas de aleros de andenes | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.24 | Demolición de losa y pilares circulares en Planta de producción 106 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.25 | Demolición de muros interiores, exteriores y para apertura de vanos de fachada | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.26 | Demolición de mesada y muretes en oficina bodega 103 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.27 | Picado de revestimientos cerámicos | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.28 | Picado de contrapiso | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.29 | Retiro de aberturas en planta baja | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
5.30 | Retiro de baranda en hueco y demolición de borde | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
5.31 | Retiro de maquinaria, montacarga, y tanques | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
5.32 | Picado de revoques interiores en mal estado a reparar en paredes. Estimación 20 % del área | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.33 | Picado total de revoques hasta descubrir muro. Altura 2.10 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.34 | Picado de revoques interiores en mal estado a reparar en cielorrasos. Estimación 10% del área | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Planta alta
5.35 | Retiro de aberturas en fachada | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.36 | Retiro de aberturas en planta alta | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
5.37 | Picado de muros exteriores para aumentar dimensiones de vanos | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.38 | Demolición de mesadas en local 201,202, 204 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.39 | Picado de revestimientos en local 201,202,204 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.40 | Retiro de estructura metálica en azotea | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
5.41 | Retiro de cañerías, cables de terrazas | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
5.42 | Picado de pavimentos a cambiar | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.43 | Picado de revoques en mal estado en paredes. Estimación 10% del área | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.44 | Picado de revoques en mal estado en cielorrasos. Estimación 10% del área | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.45 | Demolición de losa superior en azotea | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Sector B
5.46 | Demolición de mesada y muretes en aula 114 | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
5.47 | Picado de revestimiento en aula 114 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.48 | Picado de revoques interiores en mal estado a reparar en cielorrasos. Estimación 10% del área | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.49 | Picado de revoques interiores en mal estado a reparar en paredes. Estimación 10% del área | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.50 | Picado de piso y contrapiso en Aula 118 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.51 | Picado de revestimiento en baños 113 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.52 | Picado de piso y contrapiso en baños 113 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.53 | Retiro de artefactos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
5.54 | Picado de muro exterior de ladrillo para realización de impermeabilización. 15 m2 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.55 | Demolición de escaleras de tanques de hormigón armado | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
Sector D
5.56 | Picado de vereda en sector a retirar | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.57 | Demolición de murete de mesadas | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.58 | Retiro de muebles bajo mesadas | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
5.59 | Demolición de losas de hormigón de mesadas | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
5.60 | Picado de piso y contrapiso en baño 123 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.61 | Picado de revestimiento en baño 123 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.62 | Picado de revestimientos en aula 120 y aula 121 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.63 | Picado de banquinas | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.64 | Demolición de muros para apertura de vano en baño 123 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Sector E
5.65 | Retiro de chapas en galpón existente | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
5.66 | Retiro de árbol y extracción de raíces | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Varios
5.67 | Demolición de edificio lindero a edificio de Sector E | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
5.68 | Retiro de faja de viñedo existente para construcción de cañería de fosa filtro y recolocación de cruces de hormigón | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
6 | HORMIGON Y ESTRUCTURA METÁLIZA |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Estructura de hormigón
Varios
6.1 | Relleno de mortero Sika Grout en laterales de regaderas de Subsuelo y planta baja de sector A | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.2 | Dados de hormigón fundación de cartel de ingreso y portón secundario | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.3 | Aleta de hormigón armado en contrapisos de subsuelo y planta baja para aplicación de mortero Sikafloor PUR 29 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Sector A
6.4 | Base de muros de contención | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.5 | Muros de contención | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.6 | Losa de fundación de ascensor | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.7 | Muros de contención de ascensor | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.8 | Encamisados de pilares | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.9 | Losas de hormigón armado en huecos a llenar según planos de estructura | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.10 | Losetas de hormigón premoldeado en azotea para apoyo de tanques | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.11 | Dados de hormigón de fundación de 1x0.50x0.45 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.12 | Refuerzo con hierros tratados de 8 mm en contrapiso entre local 3 y 4 para apoyo de muro | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
6.13 | Dinteles de hormigón armado en nuevos vanos | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Sector B
6.14 | Aleta de hormigón armado sobre revestimiento | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Sector E
6.15 | Vigas de fundación | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.16 | Vigas índice 100 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.17 | Cabezales de fundación | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
6.18 | Pilotaje | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
6.19 | Picado de fustes de pilotes | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
6.20 | Pilares | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Estructura metálica
6.21 | Estructura liviana sobre andén de carga | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
6.22 | Estructura de ascensor | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
6.23 | Estructura en perfiles normales 18 para apoyo de tanques en azotea | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
6.24 | Estructura de cerchas en sector E | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
7 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Sector A
Sub suelo
7.1 | Rampa de hormigón, terminación llaneado con regado de cuarzo. Acceso a Cava 006, espesor medio 20 cm | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
7.2 | Contrapiso de hormigón de pedregullin armado de 50 mm con terminación Sikafloor 20N PurCemm gris Claro | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
7.3 | Contrapiso de hormigón armado llaneado 15x15x4.2 espesor 8 cm bajo cámara de frio | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
7.4 | Juntas en pavimentos DE 20N PurCemm de Sub suelo | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
7.5 | Zócalo sanitario terminado con Sikafloor PUR Cemm | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
7.6 | Juntas entre aleta de hormigón de contrapiso y revoque de paramentos. Sikaflex 1A sobre cordón de respaldo Sika Roundex | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
7.7 | Contrapisos exteriores tipo P1 armados, espesor 18 cm | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
7.8 | Terminación interior de regueras con Sikafloor 29N PurCem | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
Planta baja
7.9 | Contrapiso de hormigón armado con malla electrosoldada 15x15x4.2 espesor 10 cm llaneado mecánico con endurecedor superficial y cuarzo | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
7.10 | Contrapiso de hormigón armado con malla electrosoldada 15x15x4.2 espesor 10 cm terminación alisado de arena y pórtland | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
7.11 | Juntas en pavimentos DE 20N PurCemm de Planta baja | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
7.12 | Zócalo sanitario terminado con Sikafloor PUR Cemm | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
7.13 | Juntas entre aleta de hormigón de contrapiso y revoque de paramentos. Sikaflex 1A sobre cordón de respaldo Sika Roundex | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
Sector B
7.14 | Contrapiso de hormigón armado de 80 mm de espesor de 15x15x4.2 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
7.15 | Contrapiso de hormigón de balastro en baños | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector D
7.16 | Contrapiso exterior terminación llaneado mecánico regado de cuarzo. Espesor 10 cm | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector E
7.17 | Contrapiso de hormigón llaneado regado con cuarzo en exterior espesor 12 cm | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
7.18 | Contrapiso de hormigón llaneado terminación alisado con endurecedor superficial en interior. Espesor 12 cm | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
7.19 | Juntas en pavimentos de hormigón | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
8 | AISLACIONES E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Sector A
Sub suelo
8.1 | 3 manos de emulsión asfáltica sobre revoque hidrófugo en subsuelo. En muro M1 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
8.3 | Revoque hidrófugo en la cara exterior de muro exterior según detalle de lámina L50 A42. En muro M1 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
8.4 | Revoque hidrófugo en la cara interior de muro exterior según detalle de lámina L50A42
| Dos manos de sikatop seal 107 con malla acrílica tejido 107 de Sika | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
8.5 | Alisado de arena y pórtland como terminación hasta una altura de 2.10 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
8.6 | Sikaward 62 blanco en muros de contención | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Planta baja
8.7 | Revoque hidrófugo en la cara interior de muro exterior según detalle de lámina L50A42 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
8.8 | Dos manos de sikatop seal 107 con malla acrílica tejido 107 de Sika | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
8.9 | Alisado de arena y pórtland como terminación hasta una altura de 2.10 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
8.10 | Sikaward 62 blanco | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
8.11 | Poliuretano proyectado espesor 50 mm en paredes de local 101 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector B
8.12 | Revoque hidrófugo en muro exterior según detalle de lámina L35 A27 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
8.13 | Revoque hidrófugo en local 118 como refuerzo de capa de submuración | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
8.14 | Emulsión asfáltica sobre revoque hidrófugo en capa de submuración | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector D
8.15 | Sellado de la unión del techo con pared con poliuretano 30 mm desde el interior | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
8.16 | Aplicación de poliuretano proyectado espesor 30 mm sobre cubierta de chapa de fibrocemento | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector E
8.17 | Revoque con hidrófugo en vigas de fundación y sobre las dos primeras hiladas de bloques | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
8.18 | Polietileno 180 micrones bajo contrapiso | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
9 | REVOQUES |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Sector A
Cielorrasos
9.1 | Reparación de revoques interiores en cielorrasos de SS. Estimación 30% a reparar | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
9.2 | Reparación de revoques interiores en cielorrasos de PB. Estimación 10% a reparar | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
9.3 | Reparación de revoques interiores en cielorrasos de PA. Estimación 10% a reparar | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Paredes
| Revoque interior en paramentos de SS sobre altura de 2.10 según detalle de lámina L50A42 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
| Reparación de revoques interiores en paredes de PB. Estimación 30% a reparar. | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
| Reparación de revoques interiores en paredes de PA. Estimación 10% a reparar | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
| Reparación de revoques exteriores. Estimación 10% del área a reparar | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector B
| Hidrolavado de pretiles, cielorraso de hormigón y mampostería de ladrillo | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
| Llaneado con Sikatop Seal 107 2mm en vigas y losa de hormigón | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector D
| Revoque grueso y fino en zonas donde se retiran revestimientos | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector E
| Alisado de arena y pórtland sobre vigas índice 100 con pendiente según detalle de lámina L49 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
| Revoque grueso y fino en zócalo | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
10 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Sector A
10.1 | Revestimiento en paredes de baños de sector A | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
10.2 | Perfil de aluminio pintado de blanco 4573+4574 Aluminios del Uruguay | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector B
10.3 | Revestimiento de pared en baños 113 y 115 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
10.4 | Perfil de aluminio pintado de blanco 4573+4574 Aluminios del Uruguay | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector D
10.5 | Revestimiento de pared en baños 123 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
10.6 | Perfil de aluminio pintado de blanco 4573+4574 Aluminios del Uruguay | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
Sector E
10.7 | Revestimiento de pared en baños 125 y 126 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
11 | PAVIMENTGOS |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Sector A
Planta baja
11.1 | Pulido de monolítico existente | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
11.2 | Pulido e hidrolaqueado de parquet existente
11.3 | Pavimento de baldosa cerámica olmos 33x33 Siena Marfil | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
| Planta alta | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
11.4 | Pavimento de baldosa monolítica Compacto JB Blangino 40x40 en terraza de planta alta | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
11.5 | Zócalo de baldosa monolítica en terraza de planta alta. ½ baldosa de piso | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
11.6 | Pavimento de baldosa monolítica Compacto JB Blangino 40x40 en interior Gris plomo | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector B
11.7 | Pavimento de baldosa cerámica olmos 33x33 Siena Marfil en baños 113 y 115 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
11.8 | Pavimento de baldosa monolítica Compacto JB Blangino 40x40. Gris plomo | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector D
11.9 | Pavimento de baldosa monolítica en sector de banquinas en Aula 121 y 120 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
11.10 | Pavimento de baldosa cerámica olmos 33x33 Siena Marfil en baño 123 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
11.11 | Reparación de contrapiso existente. Se considera un 20% del área a reparar | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
11.12 | Pavimento de baldosa cerámica olmos 33x33 Siena Marfil | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Sector A
Cubiertas de subsuelo en sector de Andén
12.1 | Reparación de sustrato. Alisado de arena y pórtland | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.2 | Impermeabilización con membrana asfáltica terminación aluminio gofrado espesor 4 mm | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Cubiertas no transitables nivel +0.98
12.3 | Picado de pared para realización de gargantas según detalle L30 A22 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
12.4 | Picado de garganta en pretil | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.5 | Retiro de membrana existente | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.6 | Nuevas gargantas en pretiles | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
12.7 | Alisado de arena y pórtland para emparejar superficie picada en pared | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.8 | Reparación de sustrato. Alisado de arena y pórtland. 50% del área considerada | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.9 | Imprimación para pegado de membrana | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.10 | Membrana asfáltica con terminación de aluminio gofrado espesor 4 mm | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Cubierta de depósito 101 nivel +4.26
12.11 | Retiro de membrana existente | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.12 | Retiro de chimenea oxidada, cables y foco para correcta impermeabilización | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
12.13 | Picado de gargantas y revoques en pretiles en mal estado | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.14 | Picado de pared para realización de gargantas según detalle L30 A22 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
12.15 | Alisado de arena y pórtland emparejar superficie picada en pared | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.16 | Revoque hidrófugo en pretiles y azotea | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.17 | Gargantas con arena y pórtland | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
12.18 | Tabique en espejo según detalle L30 A22 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.19 | Revoque a dos capas sobre tabique en espejo | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.20 | Imrpimación para pegado de membrana | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.21 | Membrana asfáltica terminación aluminio gofrado espesor 4 mm | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.22 | Poliestireno expandido autotrabante del tipo Bromyros | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.23 | Piedra partida lavada | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Cubierta nivel +4.57
12.24 | Picado de carpeta de protección, membrana y relleno de pendientes | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.25 | Retiro de membrana en pretiles | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.26 | Picado de pared para realización de gargantas según detalle L30 A22 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.27 | Alisado de arena y pórtland emparejar superficie picada en pared | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.28 | Gargantas con arena y pórtland | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
12.29 | Tabique en espejo según detalle L30 A22 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.30 | Revoque a dos capas sobre tabique en espejo | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.31 | Emulsión asfáltica | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.32 | Poliestireno expandido tipo III espesor 25 mm | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.33 | Relleno de hormigón alivianado | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.34 | Membrana con terminación geotextil | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.35 | Tela de geotextil. Protección de la membrana | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.36 | Carpeta de arena y pórtland armado con malla electrosoldada 15x15x4.2 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.37 | Revoque grueso y fino sobre arena y pórtland con hidrófugo en pretiles | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Cubiertas no transitables en planta alta. Nivel +8.81
12.38 | Retiro de membrana existente | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.39 | Picado de pared para realización de gargantas según detalle L30 A22 | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
12.40 | Revoque grueso opara emparejar superficie picada en pared | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.41 | Picado de superficie en mal estado. Considerado 20% del área a impermeabilizar | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.42 | Gargantas con arena y pórtland | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
12.43 | Tabique en espejo según detalle L30 A22 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.44 | Revoque a dos capas sobre tabique en espejo | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.45 | Alisado de arena y pórtland en superficie a reparar horizontal | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.46 | Imprimación para pegado de membrana | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.47 | Membrana asfáltica terminación aluminio gofrado espesor 4 mm | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Cubiertas no transitables. Nivel +8.81 bajo tanques
12.48 | Impermeabilización de azotea en sector a apoyar tanques. Pintura con impermeabilizante Incatech | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Cubiertas no transitables. Nivel +11.17
12.49 | Revoque para recomposición de borde en zona de losa demolida | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.50 | Pintura de azotea con impermeabilizante blanco INCATECH | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
| Cubierta sobre Andenes | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.51 | Cubierta de chapa Econopanel prepintada Gris Pizarra sobre estructura metálica | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.52 | Canalón de chapa galvanizada plegada | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.53 | Babetas de chapa galvanizada plegada amurada a fachada | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.54 | Frontalín de chapa en alero | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Varios
12.55 | Embudos en desagües pluviales especificaciones según memoria | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector B
12.56 | Retiro de impermeabilización existente | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.57 | Retiro de aire acondicionado sobre azoeta | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
12.58 | Picado de gargantas y revoques en pretiles en mal estado | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
12.59 | Gargantas con arena y pórtland | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
12.60 | Alisado de arena y pórtland en pretiles y azotea | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.61 | Imprimación para pegado de membrana | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.62 | Membrana asfáltica espesor 4 mm terminación aluminio gofrado | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector D
12.63 | Pintado de chapas. Pintura impermeabilizante Incatech | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector E
12.64 | Cubierta de chapa Econopanel prepintada Gris Pizarra sobre estructura metálica | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
12.65 | Cumbrera de chapa galvanizada | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
13 | AMURE Y COLOCACIONES |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Aluminio
13.1 | Al 1 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.2 | Al 2 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.3 | Al 3 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.4 | Al 4 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.5 | Al 5 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.6 | Al 6 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.7 | Al 7 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.8 | Al 8 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.9 | Al 9 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.10 | Al 10 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.11 | Al 11 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.12 | Al 12 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.13 | Al 13 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.14 | Al 14 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.15 | Al 15 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.16 | Al 16 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.17 | Al 17 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.18 | Al 18 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.19 | Al 19 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.20 | Al 20 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.21 | Al 21 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.22 | Al 22 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.23 | Al 23 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.24 | Al 24 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.25 | Al 25 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.26 | Al 26 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.27 | Al 27 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.28 | Al 28 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.29 | Al 29 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.30 | Al 30 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.31 | Al 31 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.32 | Al 32 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.33 | Al 33 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.34 | Al 34 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.35 | Al 35 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.36 | Al 36 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Carpintería
13.37 | C01 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.38 | C02 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.39 | C03 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.40 | C04 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.41 | C08 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Petreos
13.42 | P1 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.43 | P2 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.44 | P3 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.45 | P4 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.46 | P5 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.47 | P6 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Herrería
13.48 | H3 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.49 | H4 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.50 | H5 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.51 | H6 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.52 | H10 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.53 | H11 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.54 | H12 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.55 | H13 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.56 | H15 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.57 | H16 A y B | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.58 | H17 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.59 | H18 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.60 | H19 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.61 | H20 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.62 | H21 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.63 | H22 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.64 | H23 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.65 | H24 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.66 | H25 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.67 | H26 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.68 | H27 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.69 | H28 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.70 | H29 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.71 | H30 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.72 | H31 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.73 | H32 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.74 | H33 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.75 | H34 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.76 | H35 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.77 | H36 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.78 | H37 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.79 | H38 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
13.80 | H41 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Acero inoxidable
13.81 | Amure de perfiles de regueras | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
14 | EXTERIORES |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
14.1 | Relleno de tierra negra en parte posterior de hall de Edificio B | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
14.2 | Plantado de césped en parte posterior de hall de Edificio B. 13.5 m2 | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
15 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
15.1 | Ayuda a subcontratos | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
15.2 | Colocación de equipamiento | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
15.3 | Escudo nacional de bronce fundido de 60cm x 45 cm, terminación patinado | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
16 | ASCENSOR |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
16.1 | Ascensor dos paradas | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
17 | YESO |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
17.1 | Cielorrasos de yeso en Sector A | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
17.2 | Cielorrasos de yeso en Sector D | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
17.3 | Cielorrasos de yeso en Sector E | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
17.4 | Placa de yeso de 12.5 mm en sector E en paramentos de M9 con aislación térmica lana de roca de 50 mm | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
17.5 | Tabique tipo T1 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
17.6 | Tabique tipo T2 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
18 | ISODEC |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
18.1 | Cubierta de Isodec espesor 10 cm tipo Bromyros con accesorios | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
18.2 | Cumbrera en cubierta | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
19 | CAMARAS DE FRIO |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
19.1 | Suministro e instalación de cámaras de frio de 6.99x4.85x3 en paneles de Isopanel Bromyros de 150 mm de espesor, incluyendo aislación de piso | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
19.2 | Sistema de refrigeración para cámaras características según memoria | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
20 | ESPEJOS Y VIDRIOS |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
20.1 | V01 Espejo en Sector A, baños | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| V02 Espejo en Sector A, E, baños | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| V03 Espejo en Sector B | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| V04 Espejos en Sector D | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Protecciones y vinilos
| Protecciones para vidrios | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
| Vinilos según planillas Vi 01 y Vi02 | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
21 | CORTINADOS |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
21.1 | CE 01 Cortina de enrollar roller. Sector A Planta Alta | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
21.2 | CE 02 Cortina de enrollar roller. Sector A. Planta Baja, oficina | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| CE 03 Cortina de enrollar roller. Sector A. Planta Baja, oficina |  | U
21.3 | CE 04 Cortina de enrollar roller. Sector A. Planta Alta, dirección | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
21.4 | CE 05 Cortina de enrollar roller. Sector A. Planta Alta, laboratorio de microbiología | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
21.5 | CE 06 Cortina de enrollar roller. Serctor A. Planta Alta. | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| CE 07 Cortina de enrollar roller. Sector A. Planta Alta, sala de profesores |  | U
21.6 | CE 08 Cortina de enrollar roller. Sector A. Planta Alta, administración | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
21.7 | CE 09 Cortina de enrollar roller. Sector D. Aulas y oficinas | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
21.8 | CE 10 Cortina de enrollar roller. Sector D. Baños | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| CE 11 Cortina de enrollar roller. Sector E. Taller y oficinas |  | U
21.9 | CE 12 Cortina de enrollar roller. Sector E. Taller y oficinas | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
21.10 | CE 13 Cortina de enrollar roller. Sector E. | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
22 | PETREOS |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
22.1 | P1 Mesada en Sector A, kitchenette | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
22.2 | P2 Mesada en Sector A, Planta baja, baño | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
22.3 | P3 Mesadas en Sector A, sala Docente | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
22.4 | P4 Mesada en Sector E, oficina de vitivinicultura | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
22.5 | P5 Mesada en sector E, Kitchenette vitivinicultura | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
22.6 | P6 Zócalos de ducha en Sector E, en baños | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
23.1 | AL1 Ventana tipo banderola | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.2 | Al 2 Puerta de paso | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.3 | Al 3 Ventana batiente y paño fijo |  | U |  | 0 |  | #NAME?
23.4 | Al4 Ventaa batiente y dos paños fijos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.5 | Al5 Ventana batiente | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.6 | Al 6 Ventana corrediza, paños fijos y banderola | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.7 | Al7 Ventana corrediza y dos paños fijos |  | U |  | 0 |  | #NAME?
23.8 | Al 8 Ventana corrediza, paños fijos y banderola | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.9 | Al 9 Ventana corrediza, paños fijos y banderola |  | U |  | 0 |  | #NAME?
23.10 | Al10 Ventana de paños fijos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.11 | Al11 Ventana banderola |  | U |  | 0 |  | #NAME?
23.12 | Al12 Ventana de paños fijos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.13 | Al13 Cerramiento de paños fijos y puerta de paso |  | U |  | 0 |  | #NAME?
23.14 | Al14 Ventana banderola | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.15 | Al15 Ventana de vidrios fijos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.16 | Al16 Dos ventanas batientes y paños fijos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.17 | Al17 Ventanas batientes y paño fijo | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.18 | Al18 Ventana batiente | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.19 | Al19 Ventana banderolas | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.20 | Al20 Ventana corrediza y dos paños fijos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.21 | Al21 Ventana paño fijo y celosía | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.22 | Al22 Ventana corrediza y dos banderolas |  | U |  | 0 |  | #NAME?
23.23 | Al 23 Ventana banderolas |  | U |  | 0 |  | #NAME?
23.24 | Al24 Ventana paño fijo y dos batientes | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.25 | Al25 Ventana corrediza | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.26 | Al26 Ventana banderola | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.27 | Al27 Ventana corrediza y dos paños fijos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.28 | Al28 Puerta batiente, ventana corrediza y tres paños fijos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.29 | Al29 Tres ventanas banderolas y tres paños fijos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.30 | Al30 Ventanas banderolas |  | U |  | 0 |  | #NAME?
23.31 | Al31 Puerta batiente doble, dos paños fijos y dos celosías | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.32 | Al32 Ventana banderola y dos paños fijos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.33 | Al33 Puerta batiente, celosía y tres paños fijos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.34 | Al34 Puerta batiente, ventana banderola y celosía | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.35 | Al35 Mampara | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.36 | Al36 Mampara | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
24 | CARPINTERÍA |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
23.1 | C01 Portón corredizo tipo Perkeo en sector A | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.2 | C02 Puerta de paso de doble hoja | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.3 | C03 Puerta de paso | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.4 | C04 Puertas en baños de SA – SD | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.5 | C05 Estantería sector A depósito de vinos. | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.6 | C06 Placard bajo mesada en kitchenette | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.7 | C07 Placard bajo mesada Sector A. Sala docente | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.8 | C08 Puerta en baño de Sector E | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.9 | C09 Placares bajo mesada de Sector E Oficina de vitivinicultura | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.10 | C10 Placard bajo mesada Sector E Kitchenette | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
23.11 | Protector de muro en aula 114, 118, 119 en sector B | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
23.12 | Tacos y retenes en puertas | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
23.13 | Rampas de madera en planta baja para ingreso a cámaras de frio | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
23.14 | Zócalos pintado de MDF en sector A | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
23.15 | Zócalos pintados de MDF en sector B | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
23.16 | Zócalos pintados de MDF en sector D | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
23.17 | Zócalos pintados de MDF en sector E | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
25 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
25.1 | H1 Escalera de Subsuelo a Planta baja | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.2 | H2 Escalera de Subsuelo a Planta baja | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.3 | H3 Cerramiento en Sector A en Subsuelo | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.4 | H4 Cerramiento en Sector A en Subsuelo | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.5 | H5 Portón en cerramiento en Sector A en Subsuelo | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.6 | H6 Protectores de vidrios en ventanas de Sector A en Subsuelo | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.7 | H7 Protectores de vidrios en ventanas de Sector A en Subsuelo | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.8 | H8 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.9 | H9 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.10 | H10 Barandas de Sector A en Subsuelo | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.11 | H11 Cerramiento en Sector A en Subsuelo | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.12 | H12 Cerramiento con puerta doble en Sector A en Subsuelo | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.13 | H13 Cerramiento en Sector A de planta baja | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.14 | H14 Revestimiento en sector de ascensor de pasajeros | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.15 | H15 Portón corredizo en Sector A de planta baja | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.16 | H16A Baranda en Sector A de planta baja Andén 1 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.17 | H16B Baranda en Sector A de planta baja Andén 2 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.18 | H17 Reja en Sector A en Subsuelo | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.19 | H18 Reja en Sector A y Piso 5 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.20 | H19 Reja en Sector A | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.21 | H20 Reja en Sector A. PB, oficina | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.22 | H21 Reja en Sector A | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.23 | H22 Reja en Sector A de Planta baja | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.24 | H23 Reja en Sector A de Planta baja, baño | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.25 | H24 Reja en Sector A de Planta alta, baño | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.26 | H25 Reja en Sector A de Planta alta, baño dirección | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.27 | H26 Reja en Sector A de Planta alta, laboratorio de Microbiología | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.28 | H27 Reja en Sector A de Planta alta | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.29 | H28 Reja en Sector A de Planta alta, servidores | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.30 | H29 Reja en Sector A de Planta alta, sala de profesores | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.31 | H30 Reja en Sector A de Planta alta, sala de profesores | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.32 | H31 Reja en Sector A de Planta alta, administración | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.33 | H32 Reja en Sector D, aulas y oficinas | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.34 | H33 Reja en Sector D, baños | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.35 | H34 Portón | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.36 | H35 Reja en Sector E, taller y oficinas | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.37 | H36 Puerta reja en Sector E, taller y oficinas | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.38 | H37 Reja en Sector E | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.39 | H38 Reja en Sector E, taller | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.40 | H39 Cerramiento en sector E | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.41 | H40 Reja en Sector E | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.42 | H41 Puerta en Subsuelo, sala de máquinas | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
25.43 | Portón de acceso secundario para ingreso de camiones | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
26 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
26.1 | Ai 01 Mesada en Sector A, plantas de producción | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
26.2 | Ai 02 Mesada en sector E, taller | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
26.3 | Ai 03 Pases en piso PB |  | U |  | 0 |  | #NAME?
26.4 | Ai 4 Perfil de Acero inoxidable sector A, Planta baja y Subsuelo | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
26.5 | Ai 5 Manotón en puertas | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
26.6 | Ai 6 Estructura tubular para apoyo de tanques y dos tanques capacidad 900 lts tanques | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Sanitaria
26.7 | Tapas de cámaras en acero inoxidable de 20x20 |  | U |  | 0 |  | #NAME?
26.8 | Tapas de cámaras en acero inoxidable de 40x40 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
26.9 | Tapas de cámaras en acero inoxidable de 60x60 |  | U |  | 0 |  | #NAME?
26.10 | Regueras en acero inoxidable según detalle | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
26.11 | Canasto removible en cámara lindera a pozo de bombeo |  | U |  | 0 |  | #NAME?
27 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Sector A
27.1 | Pintura para exteriores tipo Incafrent en edificio de Sector A | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
27.2 | Esmalte para metal en cañerías de incendio y nichos | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
27.3 | Pintura Incalex antibacterial blanco en Sub suelo, planta baja y planta alta | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
27.4 | Pintura antihongo para cielorrasos en Sub suelo, planta baja y planta alta | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
27.5 | Enduido sobre cielorrasos de yeso | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
27.6 | Frisos en subsuelo y planta baja hasta altura de 2.10. Sikaguard 62 color gris claro | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
27.7 | Pintura exterior en vestuarios | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector B
27.8 | Hidrolavado de ladrillos de fachada | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
27.9 | Dos manos de protector siliconado Sika Igol H Sil | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
27.10 | Enduido y pintura interior de paredes en locales 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
27.11 | Enduido y pintura cielorrasos antihongo en locales 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector D
27.12 | Pintura Incalex antibacterial blanco en interiores | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
27.13 | Pintura antihongo para cielorrasos | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Sector E – Galpón nuevo
27.14 | Pintura para exteriores tipo Incafrent Gris Alpino | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
27.15 | Pintura para exteriores tipo Incafrent Gris Granito en basamento | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
27.16 | Incalex antibacterial blanco en paredes interiores | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
27.17 | Enduido y pintura antihongo para cielorrasos | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
27.18 | Pintura impermeabilizante Incafrent Gris Alpino | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
28 | SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Desagües exteriores y tratamiento
Desagües primarios
28.1 | Cámaras de inspección de 60x60 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.2 | Cámaras de inspección de 60x110 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.3 | Cámaras de registro circulares diámetro 100 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.4 | Tapas, marcos y contratapas de fosas sépticas y pozo de bombeo | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Fosas sépticas hormigón
Fosa séptica Filtro
28.5 | Zapata corrida de fundación | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
28.6 | Losa de hormigón de fosa séptica filtro | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
28.7 | Contrapiso de hormigón armado de fosa séptica filtro | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
28.8 | Vigas de hormigón armado | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
28.9 | Losetas de hormigón armado perforadas | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
Fosa séptica sector E
28.10 | Zapata corrida de fundación | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
28.11 | Losa de hormigón de fósa séptica sector E | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
28.12 | Contrapiso de hormigón armado de fosa séptica sector E | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
28.13 | Vigas de hormigón armado | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Pozo de bombeo
28.14 | Contrapiso de hormigón armado | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
28.15 | Paredes de hormigón armado | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
28.16 | Losa de tapa de hormigón armado | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
Fosas sépticas albañilería
28.17 | Muros de bloque armado fosa séptica Filtro | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
28.18 | Muro de bloque armado fosa séptica sector E | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
28.19 | Pilares de ladrillo de 25x25 en fosa séptica 1 | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
28.20 | Revoques de terminación de fosas sépticas según memoria | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
28.21 | Rellenos de pendientes | 0 | M3 |  | 0 |  | #NAME?
28.22 | Grava de 50 a 75 mm en fosa séptica filtro | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
Wetland
28.23 | Grava de con granulometría mayor a 15 mm | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.24 | Hormigón pobre de recubrimiento de suelo arcilloso | 0 | M2 |  | 0 |  | #NAME?
28.25 | Cámaras de inspección de 60x60 en Wetland | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.26 | Globos de alambre galvanizado | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
Desagües secundarios
28.27 | BDT 20X20 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.28 | BDT 40x40 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Pluviales
28.29 | Cámaras de inspección de 60x60 | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.30 | Cañerías pluviales de FF | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
Sistema de combate de incendio
28.31 | Bocas de incendio completas | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.32 | Cañería de incendio hasta nichos | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
Depósitos de agua
28.33 | Tanques de agua con base capacidad 2000 lts inferiores y superiores | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.34 | Tanques de agua capacidad 4000 lts para reserva de incendio | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Bombas
28.35 | 2 Bombas centrífugas de elevación 1,5 lts/s 17mca, tablero y controles de nivel | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.36 | Bombas sumergibles para agua residual, tablero y controles de nivel | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.37 | Sistema completo de lectrobomba 300 lts/min 65 mca con bomba jockey, con tablero | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Desagües y abastecimientos. Incluyen zanjeados
Sector A
Planta sub suelo
28.38 | Desagües y abastecimiento en subsuelo sector A | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.39 | Desagües de secundaria en Hierro fundido suspendido en Sub suelo | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
Planta baja
28.40 | Desagües en planta baja sector A | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.41 | Desagüe y abastecimiento en baño 102 y kitchenette anexa | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
Planta alta
28.42 | Desagüe y abastecimiento en baño 207 | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.43 | Desagüe y abastecimiento en baño 214 | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.44 | Desagüe y abastecimiento en Sala docente 201 | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.45 | Desagüe y abastecimiento en laboratorio de microbiología | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
| Sector D | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.46 | Desagüe y abastecimiento en baño 123
| Sector E | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.47 | Desagüe y abastecimiento en baño 125 y 126 | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.48 | Desagüe y abastecimiento en kitchenette 127 | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
Cañerías exteriores. Incluye zanjeados
28.49 | Caños de primarias en PVC 110 | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.50 | Caños de primarias en PVC 160 | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.51 | Caños de secundarias en PVC 160 | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.52 | Cañerías dobles exteriores de PVC 160. Incluye zanjeados | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
28.53 | Zanjeado para cuneta. 870 metros de longitud | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
Artefactos sanitarios y griferías en baños
Baño 102 y kitchenette. Planta baja Sector A
28.54 | Inodoro largo Ferrum línea Bari con mochila | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.55 | Bacha de acero inoxidable redonda de 24 cm de diámetro | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.56 | Grifería de mesada línea Pressmatic Compact Docol | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.57 | Portarrollo de loza de embutir color blanco Ferrum ALS1U | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.58 | Percha simple Ferrum APS3U | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Baños 113 y 115
28.59 | Inodoro corto Ferrum línea Bari | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.60 | Cisternas exteriores Magya con mecanismos internos de bronce | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.61 | Lavatorio Ferrum línea Bari | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.62 | Grifería de mesada línea Pressmatic Compact Docol | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.63 | Portarrollo de loza de embutir color blanco Ferrum ALS1U | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.64 | Secamanos eléctrico | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Baño 207. Planta alta Sector A
28.65 | Inodoro corto Ferrum línea Bari | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.66 | Cisterna Magya exterior con mecanismos internos de bronce | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.67 | Lavatorio Ferrum línea Bari con pedestal | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.68 | Portarollo color blanco Ferrum ALS1U | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.69 | Grifería para lavatorio Pressmatic Compact Docol | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.70 | Secamanos eléctrico | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Baño 214. Planta alta Sector A
28.71 | Inodoro largo Ferrum línea Bari con mochila | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.72 | Lavatorio Ferrum línea Bari | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.73 | Portarollo color blanco Ferrum ALS1U | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.74 | Percha simple Ferrum APS3U | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.75 | Grifería para lavatorio Pressmatic Compact Docol | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Baño 123. Sector D
28.76 | Inodoro corto Ferrum línea Bari | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.77 | Cisternas exteriores Magya con mecanismos internos de bronce | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.78 | Lavatorio Ferrum línea Bari | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.79 | Grifería de mesada línea Pressmatic Compact Docol | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.80 | Portarrollo de loza de embutir color blanco Ferrum ALS1U | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.81 | Secamanos eléctrico | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Baños 125 y 126. Sector E
28.82 | Inodoro largo Ferrum línea Bari con mochila | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.83 | Inodoro corto Ferrum línea Bari | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.84 | Cisterna Magya exterior con mecanismos internos de bronce | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.85 | Lavatorio Ferrum línea Bari | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.86 | Bidet Ferrum línea Bari | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.87 | Portarrollo color blanco Ferrum | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.88 | Jabonera de agarre Ferrum ABS5C | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.89 | Percha simple Ferrum APS3U | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.90 | Grifería para lavatorio Pressmatic Compact Docol | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.91 | Grifería para bidet | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.92 | Grifería de ducha Chrome Docol con mezclador | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.93 | Secamanos eléctrico | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
VARIOS
28.94 | Griferías de pared en Ai1, Ai2 modelo Delicatta | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.95 | Grifería de mesada en P1, P3, P4, P5 modelo Delicatta de Docol | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.96 | Pileta de acero inoxidable Johnson modelo quadra Q37 en Kitchenette de planta baja, sector a y local 201 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.97 | Pileta de acero inoxidable Johnson modelo G50 en local 124 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.98 | Pileta de acero inoxidable Jhonson modelo Q76 en local 127 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.99 | Colocación de artefactos, griferías, sifones. | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.100 | Tramitación de obra | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.101 | Planos, planillas esquemas. Memorias y planos conforme a obra | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.102 | Pruebas de desagües y abastecimientos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.103 | Retiro de instalaciones preexistentes | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.104 | Limpieza y desinfección de sistema de agua potable | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.105 | Sifón para pileta de baños | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.106 | Sifón pileta de cocina simple con válvulas y accesorios completos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
28.107 | Sifón pileta de cocina doble con válvulas y accesorios completos | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
29 | ACONDICIONAMIENTO TERMICO |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
29.1 | Equipo tipo split 9.000 BTU | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
29.2 | Equipo tipo split 12.000 BTU | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
29.3 | Equipo tipo split 18.000 BTU |  | U |  | 0 |  | #NAME?
29.4 | Rehubicación de equipos y ajuste | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
30 | ELECTRICA |  |  |  |  | 0 |  | #NAME?
Tableros nuevos y refacción de tableros existentes
30.1 | Provisión de gabinetes de tableros. Tablero de chapa | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
30.2 | Provisión de elementos internos de tableros | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
30.3 | Armado de Tableros, montaje en sitio, pruebas y ajustes | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
30.4 | Instalación subterranea
| Cámaras de 40x40 instalaciones débiles cableado estructurado y alarmas | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| Cámaras de 60x60 para derivaciones entre tableros | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| Cámaras de 40x40 para derivaciones entre tableros | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| Cámaras de 60x60 para puesta a tierra | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| Cámaras de 40x40 para puesta a tierra | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| Zanjeados para cañerías | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
| Cañería de PVC enterrada diámetro 50 mm, entre dos capas de arena, protegidos por ladrillos procedimiento según memoria | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
| Cañería de PVC enterrada diámetro 110 mm, entre dos capas de arena, protegidos por ladrillos procedimiento según memoria | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
Luminarias incluyendo lámparas y accesorios
Luminarias de emergencia L100
| L100 Cartel de salida señalizador de emergencia | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L101 Luz de emergencia 2028 Atomlux | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Luminarias de adosar L200
| L200 Luminaria Marea de Lumenac 2x36w | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L201 Marea de Lumenac 1x36W | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L206 MI VPE LUVER DOBLE PARABÓLICO ILUSOL 2X36W | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L207 Plafón PLC 630 intelligence 2x18W | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L209 Plus ovale 350 prisma incandescente 1x100W | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L210 Corner Lumenac 1x36W | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L211 EPH Slim Philips 26W estanca IP 65 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L212 Marea de Lumenac 2x58W | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L213 Extro Gewis. | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L214 Brick de Lumenac 2x27 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Luminarias de embutir L300
| L301 Energy de Lumenac 2x26W | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Luminarias colgantes L400
| L400 Polar 2 de Lumenac 250W | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L403 Alfa 2 de Lumenac 250W | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Luminarias exteriores L500
| L502 Proyector Simétrico Max 2 Lumenac 400W | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L503 Proyector asimétrico Max 2 Lumenac 250W | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L507 Doble Haz Dittik 60W E27 | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
| L508 Foco de óptica abierta 70W sodio montado sobre columna altura 3.00 metros | 0 | U |  | 0 |  | #NAME?
Varios luminarias
| Instalación de luminarias de emergencia, de adosar y embutidas | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
| Instalación de luminarias colgantes y de exterior | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
Bandejas metálicas
| Bandejas de 150x65 con tapa suministro e instalación con todos los accesorios | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
| Bandejas de 200x65 con tapa suministro e instalación con todos los accesorios | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
| Bandejas de 250x65 con tapa suministro e instalación con todos los accesorios | 0 | ML |  | 0 |  | #NAME?
| Derivaciones entre tableros | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
Pararrayos
| Sistema completo de protección contra descargas atmosféricas | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
| Colocación y suministro de cable de cobre enterrado | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
Sistemas de alarmas
| Sistema de alarma contra intrusión | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
| Sistema de alarma completo para detección y aviso de incendio | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
VARIOS
| Cableado, enhebrado, piezas y terminaciones, registros | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
| Sistema de cableado estructurado | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
| Suministro e instalación de generador especificaciones según memoria | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
| Corrección de factor de potencia. Suministro e instalación de condensadores | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
| Tramitaciones de obra, cambios de potencia, solicitud de nuevo servicio para bomba de incendio | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
| Planos, planillas esquemas. Memorias y planos conforme a obra | 0 | GL |  | 0 |  | #NAME?
SUB TOTAL OBRA | [5 empty] | #NAME? |  | #NAME?