ANEXO I: CONSIDERACIONES PARA EL ANTEPROYECTO DE OBRADOR MUNICIPAL

- Consideraciones Generales para el anteproyecto

La locación del nuevo obrador ya se encuentra definida y será en el padrón urbano N° 9024 (chacra municipal) en un sector de aproximadamente 4 hás, contiguo a la vía férrea cuyo baricentro en coordenadas UTM 21 es 510830;6289540.

La conectividad con la ciudad se hará hacia el Norte, por la actual vía férrea y conectando con Calle Pancho López. El anteproyecto deberá contemplar especialmente ser modulable y evolutivo, previendo que el mismo pueda ser realizado parcialmente y completado en etapas siguientes, o incluso permitiendo ampliaciones futuras.

El área total edificada será aproximadamente de 3.000 m² y deberá contemplar la locación de todas las secciones municipales relacionadas con obras, reparaciones, mantenimiento y otros servicios, de acuerdo a lo explicitado en la siguiente Tabla.

Tabla 1: Áreas estimadas por repartición

Las áreas expresadas con anterioridad son a modo orientativo, pudiendo tener pequeños ajustes conforme al proyecto. A continuación se detallan las necesidades locativas a considerar para cada repartición conforme a su operativa:

Taller / Mecánica:

- Oficina jefe

- Oficina administrativa

- Depósito de cubiertas

- Área de mecánica

- Depósito de mecánica

- Depósito de herramientas

- Depósito de lubricantes

- Despacho de lubricantes

Almacenes:

- Oficina administrativa

- Deposito

*Vialidad:

- Oficina Supervisor General

- Oficina capataces

- Oficina administrativa

- Depósito de stock

- Deposito general de herramientas de cuadrillas

- Laboratorio de suelos

*Arquitectura Obras:

- Oficina administrativa

- Depósito de herramientas

- Depósito general

Arquitectura Proyecto Territorial:

- Oficina administrativa

- Deposito general

*Arquitectura Pintura:

- Oficina administrativa

- Depósito general

- Taller general

Tránsito Pintura:

- Oficina administrativa

- Deposito

- Taller

Herrería:

- Oficina administrativa

- Depósito de herramientas

- Depósito general

- Área de taller

Electricidad:

- Oficina de encargado

- Oficina administrativa

- Depósito de herramientas

- Depósito de materiales en stock

- Depósito general

- Área de taller

Carpintería:

- Oficina administrativa

- Depósito de herramientas

- Depósito general

- Área de taller

*Servicios generales y salubridad:

- Oficina de encargado

- Oficina de capataces

- Oficina administrativa

- Oficina salubridad

- Depósito

Las secciones Herrería, Electricidad, Carpintería y Almacenes, deberán tener aleros abiertos para trabajos y manejo de materiales al exterior.

Se deberá prever:

      - Techados o Hangares para Maquinaria, Camiones, camionetas etc, de acuerdo al siguiente detalle:

  - 30 camiones eje doble y sencillo

  - 12 máquinas grandes (motoniveladoras)

  - 16 máquinas chicas

  - 16 camioncitos

  - 10 camionetas

      - Circulación y Estacionamientos internos únicamente para vehículos oficiales de la IDF.

      - Estacionamientos externos (Personal de IDF y público en general).

      - Lavadero

      - Sistema de drenaje superficial y subterráneo

      - Manejo de residuos

      - Caseta de vigilancia (control de entrada y salida)

Se deberá presentar una estimación del monto global de la inversión.

El anteproyecto debe ser modulable y evolutivo, de tal forma que pueda ser separado en etapas, además el anteproyecto deberá ser abierto a la posibilidad que las empresas constructoras que oferten para el proyecto ejecutivo y la obra puedan proponer sistemas constructivos. El objetivo posteriormente será licitar el Proyecto Ejecutivo y la obra de la Etapa 1 que comprenderá como mínimo el traslado de los servicios que funcionan en el obrador actual, teniendo como limitante superior el factor económico. Los servicios que al menos deben ser trasladados en la Etapa 1 están identificados en el listado con * y en negrita.

La intendencia proporcionará los relevamientos topográficos necesarios y plano de curvas de nivel del predio. Si bien en el proyecto se deberá considerar y evaluar los movimientos de suelos, excavaciones y terraplenes, así como conformación de plateas, calles y estacionamientos, estos rubros podrán ser ejecutados por parte de la Intendencia.

Se propone coordinar una visita al predio, donde además se realizará una reunión de intercambio donde se afinarán detalles. En estas instancias se expondrán las necesidades y el funcionamiento, con el fin de que exista una correcta interpretación en pro de un mejor proyecto.