## RUBRADO generico
RUBRADO ESCUELA Nº 19 CHAMIZO
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  | 270 m2
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  | 44 m2
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  | 44 m2
RUBRO VARIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 63600
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 6000
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 1,5 m x 0,80 m Bastidor de madera y lona | unidad | 1 | 6000 | 6000
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 32600
1.2.1 | Vallado | ml | 1 | 2600 | 2600
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 3000 | 3000
1.2.5 | Contenedor vestuarios | global | 2 | 9000 | 18000
1.2.9 | Alquiler baño quimico | global | 1 | 9000 | 9000
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 25000
1,3,5 | Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | global | 1 | 18000 | 18000
1,3,6 | Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | global | 1 | 7000 | 7000
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 5000
2,1,10 | Excavaciones para obras exteriores | m3 | 5 | 1000 | 5000
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 186680
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 5.9 | 2400 | 14160
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado MESADA COCINA | global | 1 | 2000 | 2000
4.13 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores SOLO EN COCIINA-BAÑO-DEPOSITO - AULA 2 | m2 | 85 | 500 | 42500
4.14 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores 32M2 | m2 | 32 | 500 | 16000
4.15 | Picado de revestimientos interiores BAÑO Y COCINA | m2 | 13.8 | 1100 | 15180
4.17 | Picado de revoques interiores | m2 | 30 | 790 | 23700
4.18 | Picado de revoques exteriores FACHADA POSTERIOR | m2 | 56 | 790 | 44240
4.21 | Retiro de aberturas TODAS LAS DE LA OBRA Y SUSTITUCION DE VENTANA EN COCINA | unidad | 8 | 500 | 4000
4.22 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 2 | 400 | 800
4.23 | Retiro de cielorrasos livianos | m2 | 94 | 150 | 14100
4.24 | Retiro de mobiliario y traslado hacia local provisorio. | global | 1 | 5000 | 5000
4.27 | Retiro de instalaciones electricas | global | 1 | 5000 | 5000
5.00 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 14250
5.2 | FUNDACIONES |  |  |  | 14250
| Vigas de fundación |  |  |  | 14250
5,2,9 | Vigas de hormigon armado. Indice 000 BAJO MUROS NUEVOS | m3 | 0.57 | 25000 | 14250
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) |  |  |  |  | 39150
| Obra húmeda |  |  |  | 33750
6.1 | Ladrillo de campo espesor 12 cm INT/EXT - CIERRE DE VANO EXITENTE exterior | global | 1 | 4500 | 4500
6.8 | Ticholo cerámico 12 cm MUROS INTERIORES | m2 | 19.5 | 1500 | 29250
| Carreras, dinteles y antepechos |  |  |  | 5400
6.23 | Carreras y dinteles de hormigón armado | m3 | 0.2 | 27000 | 5400
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS |  |  |  |  | 16000
7,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles | m2 | 20 | 800 | 16000
8 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 129800
| Sobre terreno |  |  |  | 129800
8.4 | Contrapiso hormigón armado con malla C42, según MCP INTERIOR | m2 | 118 | 1100 | 129800
9.00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 789150
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 242100
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 197100
9,1,1,3 | Revoque con terminación enduido de yeso | m2 | 87 | 800 | 69600
9,1,1,4 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos COCINA Y BAÑO HASTA 2mts | m2 | 51 | 1300 | 66300
9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos (30X60) | m2 | 51 | 1200 | 61200
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 45000
9,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores | m2 | 50 | 900 | 45000
9.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 378400
9,2,2 | Placas modulares de fibras minerales (demontables tipo Codigo RADAR, dimensiones 60x60cm) | m2 | 172 | 1200 | 206400
9,2,10 | Aislación termo acustica, manta de lana de vidrio espesor 5cm con lamina de aluminio. | m2 | 172 | 1000 | 172000
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 168650
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 153800
9,3,1,4 | Baldosa porcelanato (porcelanato gris, 60x60) | m2 | 85 | 1550 | 131750
9,3,1,14 | Zócalo monolítico (porcelanato gris, espesor idem pavimento, altura 7cm) | ml | 49 | 450 | 22050
9.3.2 | Pavimentos Exteriores |  |  |  | 14850
9,3,2,9 | Hormigón llaneado sobre contrapiso exterior nuevo | m2 | 33 | 450 | 14850
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  | 296000
10.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 296000
10,1,7 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. EN JUNTAS AULA MOVIL | m2 | 60 | 850 | 51000
10,1,10 | Membrana líquida elastomérica | m2 | 250 | 980 | 245000
11.00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 104500
11.1 | Tipo C01 Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 3 | 20000 | 60000
11,1,1 | Tipo C02 Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 20000 | 20000
11,1,2 | Tipo C03 Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 15000 | 15000
11.3 | Estantes bajo mesada cocina y mesada pasaplatos (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 6000 | 6000
11.13 | Reparación de aberturas existentes | unidad | 1 | 3500 | 3500
12.00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 88000
12.1 | Tipo A03 - Puerta (incluye suministro e instalación) PUERTAS AL EXTERIOR ACCESIBLES A03 | unidad | 1 | 20000 | 20000
12,1,1 | Tipo A04 - Puerta (incluye suministro e instalación) PUERTAS AL EXTERIOR ACCESIBLES A04 | unidad | 1 | 15000 | 15000
12,1,2 | Tipo A05 - Puerta (incluye suministro e instalación) MOSQUITERO A05 | unidad | 1 | 5000 | 5000
12.2 | Tipo A01 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 12000 | 12000
12,2,1 | Tipo A02 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 18000 | 36000
13.00 | HERRERIA |  |  |  |  | 5000
13.7 | Reparación de aberturas existentes | unidad | 1 | 5000 | 5000
14.00 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 21000
14.1 | Tipo Ai1 - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 8000 | 8000
14.2 | Tipo Ai2- Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 10000 | 10000
14.12 | Pileta acero inoxidable de cocina doble | unidad | 1 | 3000 | 3000
16.00 | PETREOS |  |  |  |  | 28000
16.1 | Tipo P1 - Mesada (incluye suministro y colocación MESADA 1 C/PILETA DOBLE 2,30m G01 | unidad | 1 | 15000 | 15000
16,1,1 | Tipo P2 - Mesada (incluye suministro y colocación MESADA 2 1,5M G02 | unidad | 1 | 8000 | 8000
16,1,2 | Tipo P3 - Mesada (incluye suministro y colocación MESADA 3 0,5M G03 | unidad | 1 | 5000 | 5000
17.00 | PINTURA |  |  |  |  | 260850
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 245850
| Mampostería interior |  |  |  | 153050
17,1,1 | Imprimación sobre revoque | m2 | 87 | 150 | 13050
17,1,8 | Pintura látex antihongos INTERIOR ESCUELA TOTAL | m2 | 400 | 350 | 140000
| Mampostería exterior |  |  |  | 92800
17,1,12 | Imprimacion sobre revoques exteriores | m2 | 56 | 300 | 16800
17,1,16 | Pintura acrilica al agua (incamur para fachada) | m2 | 200 | 380 | 76000
17.2 | PINTURA SOBRE MADERA |  |  |  | 10000
17,2,6 | Esmalte al agua (cielorraso de madera, aberturas) | global | 1 | 10000 | 10000
17.3 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 5000
17,3,1 | Fondo antióxido sintético en aberturas y estructura galeria | global | 1 | 5000 | 5000
18.00 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 83500
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 50000
18,1,1 | CI 40x40 | unidad | 1 | 8000 | 8000
18,1,2 | CI 60x60 | unidad | 1 | 15000 | 15000
18,1,9 | Interceptor de grasa (200 litros) | unidad | 1 | 12000 | 12000
18,1,16 | Tuberías subterráneas | global | 1 | 15000 | 15000
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 12000
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 12000 | 12000
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 21500
18,3,2 | Indoro baño accesible | unidad | 1 | 8000 | 8000
18,3,4 | Cisterna exterior | unidad | 1 | 4000 | 4000
18,3,7 | Lavatorio baño accesible | unidad | 1 | 4000 | 4000
18,3,8 | Ducha higienica baño accesible | unidad | 1 | 1500 | 1500
18,3,9 | Grifería COCINA | unidad | 1 | 2000 | 2000
18,3,10 | Grifería baño accesible | unidad | 1 | 2000 | 2000
20.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 4500
21.4 | Pulsador en baño accesible | unidad | 1 | 4500 | 4500
21.00 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 292450
21.1 | Tablero general | unidad | 1 | 20000 | 20000
21,1,1 | Tableros secundarios | unidad | 1 | 20000 | 20000
21.2 | Acometida | global | 1 | 33000 | 33000
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 50000 | 50000
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 4500 | 4500
21.11 | Canalizaciones embutidas | global | 1 | 35000 | 35000
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 60000 | 60000
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 9500 | 9500
21.17 | Fotocélula (IMTRAN 1300W) | unidad | 2 | 400 | 800
21.19 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) panel led neutro de 1,20x0,3 | unidad | 3 | 1800 | 5400
21.19.1 | Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) Tortuga estanca cuerpo metálico, lámpara led 15W. | unidad | 1 | 400 | 400
21.19.2 | Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación) Artefacto con louver de embutir 60x60 4x9W, luz neutra. | unidad | 23 | 1000 | 23000
21.19.3 | Luminaria tipo L4 (Incluye suministro e instalación) Luminaria tipo estanca, con tubos led 2 x 18W neutra de adosar. | unidad | 6 | 1400 | 8400
21.19.4 | Luminaria tipo L5 (Incluye suministro e instalación) Luminaria tipo estanca, reflector LED 50W con fotocelula. | unidad | 6 | 1200 | 7200
21.19.5 | Luminaria tipo L6 (Incluye suministro e instalación) Luminaria de emergencia, de adosar 98W led. | unidad | 9 | 750 | 6750
21.21 | Trámite aumento de carga ante UTE | global | 1 | 8500 | 8500
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) |  |  |  |  | 12000
22.2 | Extractor de cocina ( 8RPh) | unidad | 1 | 6000 | 6000
22.4 | Termotanque eléctrico 30lts clase A | unidad | 1 | 6000 | 6000
25.00 | AYUDAS |  |  |  |  | 10000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 5000 | 5000
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 5000 | 5000
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 36200
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 11000 | 11000
26.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 9500 | 9500
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 8200 | 8200
26.14 | Traslado del mobiliario del local provisorio al local escolar | global | 1 | 7500 | 7500
2485630
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 2485630
B | 10% DE OBRA IMPREVISTA | 248563
C | SUBTOTAL (A+B) | 2734193
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 546838.6
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 54683.86
F | TOTAL IVA (D+E) | 601522.46
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 3335715.46
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 496090
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 124281.5
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 620371.5
J | LEYES SOCIALES (66,76% de G) | 331189.684
K | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 82970.3294
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 414160.0134
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 3749875.4734

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" ………..se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" debe dejar solamente la opción que corresponde
3 | Si es necesario agregar un item que no está considerado , no modificar numeración y usar subíndices dentro del rubro o subrubro existentes donde se vincule mejor.
4 | Cuando deba eliminar un rubro que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE
SELECCIONE LA OPCION ELIMINAR (para evitar afectar fórmulas del excel)