## RUBRADO generico
RUBRADO ESCUELA TECNICA FLORIDA
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención
RUBRO VARIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 56000
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 19500
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 8500 | 8500
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 | 5000 | 5000
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 1,5 m x 0,8 m Según plano | unidad | 1 | 6000 | 6000
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 15000
1.2.1 | Vallado | ml | 10 | 200 | 2000
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 6500 | 6500
1.2.9 | Alquiler baño quimico | global | 1 | 6500 | 6500
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 21500
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 8500 | 8500
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 5500 | 5500
1,3,3 | Consumo de UTE | global | 1 | 5500 | 5500
1,3,4 | Consumo de OSE | global | 1 | 2000 | 2000
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 172885.26
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado (estructura de apoyo de tanque actual) | m3 | 2 | 3500 | 7000
4.13 | Picado de pavimentos interiores | m2 | 22 | 945.33 | 20797.26
4.14 | Picado de pavimentos exteriores | m2 | 5 | 850 | 4250
4.15 | Picado de revestimientos interiores | m2 | 80 | 1123 | 89840
4.17 | Picado de revoques interiores (baños) | m2 | 50 | 787 | 39350
4.18 | Picado de revoques exteriores (pretiles) | m2 | 4 | 787 | 3148
4.22 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 10 | 250 | 2500
4.27 | Retiro de instalaciones (INCLUYE INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS) | global | 1 | 6000 | 6000
5.00 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 58000
5.1 | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE |  |  |  | 54000
51.4 | Estructura metalica para apoyo de tanques de agua, según graficos | gl | 1 | 54000 | 54000
5.2 | FUNDACIONES |  |  |  | 4000
| Cimentaciones superficiales y medias |  |  |  | 4000
5,2,3 | Dados hormigón ciclópeo | m3 | 0.2 | 20000 | 4000
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS |  |  |  |  | 3800
7,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles | m2 | 4 | 950 | 3800
8 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 5000
| Sobre terreno |  |  |  | 5000
8.1 | Contrapiso hormigón de cascotes | m3 | 0.5 | 10000 | 5000
9.00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 331334
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 296084
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 287684
9,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores | m2 | 50 | 550 | 27500
9,1,1,4 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos | m2 | 80 | 2022.3 | 161784
9,1,1,8 | Revestimiento azulejos (15x15 blanco) | m2 | 8 | 1500 | 12000
9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos 30x60 blanco | m2 | 72 | 1200 | 86400
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 8400
9,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores (pretil de zona de apoyo de tanques de agua) | m2 | 4 | 1500 | 6000
9,1,2,2 | Revoque exterior común grueso y fino | m2 | 2 | 1200 | 2400
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 35250
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 32000
9,3,1,4 | Baldosa porcelanato (porcelanato gris, 60x60) | m2 | 20 | 1500 | 30000
9,3,1,5 | Baldosa calcárea (similar a la existente en cocina 20x20cm) | m2 | 2 | 1000 | 2000
9.3.2 | Pavimentos Exteriores |  |  |  | 3250
9,3,2,11 | Baldosas de hormigón vibrado (20x20, idem existentes en patio) | m2 | 5 | 450 | 2250
9,3,2,16 | Baldosa calcárea (amarilla 20x20) en vereda fachada Gral Flores | m2 | 1 | 1000 | 1000
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  | 100250
10.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 100250
10,1,6 | Imprimación- emulsion asfáltica 1,5 k/m2 | m2 | 50 | 850 | 42500
10,1,7 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. Aprox 50% del area | m2 | 30 | 950 | 28500
10,1,8 | Membrana terminación geotextil | m2 | 15 | 1100 | 16500
10,1,10 | Membrana líquida elastomérica | m2 | 15 | 850 | 12750
11.00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 6000
11.13 | Reparación de aberturas existentes | unidad | 4 | 1500 | 6000
15.00 | VIDRIOS |  |  |  |  | 2400
15.5 | Tipo V1 - Espejo e4mm baño (incluye suministro y colocación) 45X60 en bastidor de mdf de 18mm | unidad | 3 | 800 | 2400
17.00 | PINTURA |  |  |  |  | 22800
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 22800
| Mampostería interior |  |  |  | 22800
17,1,9 | Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos y paredes | m2 | 76 | 300 | 22800
18.00 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 217628.9
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 41228.9
18,1,5 | BDA 40x40 | unidad | 1 | 3500 | 3500
18,1,6 | Caja sifoide (de PVC 15cm) | unidad | 1 | 3500 | 3500
18,1,9 | Interceptor de grasa (200 litros) | unidad | 1 | 12000 | 12000
18,1,10 | Cañeria de desague primario PVC 63 | m | 8 | 700 | 5600
18,1,11 | Cañeria de desague primario PVC 110 (columna de bajada de cocina y ventilación) | m | 10 | 1662.89 | 16628.9
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 130000
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria | global | 1 | 50000 | 50000
18,2,3 | Depósito de agua potable PVC (tipo tricapa con protección UV de 4000lts) Incluye flotadores con sensor de nivel para corte | unidad | 2 | 40000 | 80000
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 40400
18,3,1 | Inodoro con tapa | unidad | 4 | 3500 | 14000
18,3,4 | Cisterna exterior | unidad | 4 | 3000 | 12000
18,3,6 | Lavatorio pedestal - Reinstalacion de lavatorios existentes | unidad | 2 | 1200 | 2400
18,3,9 | Grifería | unidad | 4 | 1500 | 6000
18,3,17 | Mingitorio Tipo Brunner AQ4626-W | unidad | 2 | 3000 | 6000
18.4 | EQUIPOS |  |  |  | 6000
18,4,1 | Equipo bombeo (Bomba centrifuga de 1hp) | unidad | 1 | 6000 | 6000
20.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 1500
20.9 | Luminaria de emergencia L2 de adosar 98W led. (Incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 750 | 1500
21.00 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 18100
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 10000 | 10000
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 2500 | 2500
21.19 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) Luminaria tipo estanca, con tubos led 2 x 18W neutra de adosar. | unidad | 4 | 1400 | 5600
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) |  |  |  |  | 32000
22.1 | Extractor de baño ( Tipo Silent Dual 300 de soler y Palau, para renovar 235m3/h) Incluye cañeria de extracción | unidad | 2 | 16000 | 32000
25.00 | AYUDAS |  |  |  |  | 10000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 5000 | 5000
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 5000 | 5000
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 29000
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 6500 | 6500
26.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 10000 | 10000
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 6000 | 6000
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 6500 | 6500
1066698.16
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 1066698.16
B | 10% DE OBRA IMPREVISTA | 106669.816
C | SUBTOTAL (A+B) | 1173367.976
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 234673.5952
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 23467.3595
F | TOTAL IVA (D+E) | 258140.9547
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 1431508.9307
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 310953
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 53334.908
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 364287.908
J | LEYES SOCIALES (66,76% de G) | 207592.2228
K | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 35606.3846
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 243198.6074
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 1674707.5381

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" ………..se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" debe dejar solamente la opción que corresponde
3 | Si es necesario agregar un item que no está considerado , no modificar numeración y usar subíndices dentro del rubro o subrubro existentes donde se vincule mejor.
4 | Cuando deba eliminar un rubro que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE
SELECCIONE LA OPCION ELIMINAR (para evitar afectar fórmulas del excel)