## RUBRADO generico
ESCUELA N° 39 COLONIA PALMA - DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
TIPO DE INTERVENCION: AMPLIACIÓN/MANTENIMIENTO |  | RUTA 3 Km 586 |  | PADRON RURAL N° 546 |  |  | 8a. Sección Catastral Departamento de Artigas
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 10.52% | 1237847.56
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 88500
1,,1,1 | Limpieza y acondicionamiento del terreno | global | 1 | 12500 | 12500 | 0.1062% | 0.1062%
1,,1,2 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 16000 | 16000 | 0.1359% | 0.1359%
1,,1,3 | Fletes de implantación | global | 1 | 45000 | 45000 | 0.3823% | 0.3823%
1,,1,4 | Cartel de obra dimensiones 1,85 m x 0,84 m | unidad | 1 | 15000 | 15000 | 0.1274% | 0.1274%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 566325
1.2.1 | Vallado | ml | 40 | 1905 | 76200 | 0.01618% | 0.6473%
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 26280 | 26280 | 0.2232% | 0.2232%
1.2.3 | Contenedor oficina | global | 1 | 89290 | 89290 | 0.7585% | 0.7585%
1.2.4 | Contenedor vestuarios | global | 1 | 89290 | 89290 | 0.7585% | 0.7585%
1.2.5 | Contenedor comedor | global | 1 | 95545 | 95545 | 0.8116% | 0.8116%
1.2.6 | Contenedor duchas | global | 1 | 94860 | 94860 | 0.8058% | 0.8058%
1.2.7 | Contenedor baños | global | 1 | 94860 | 94860 | 0.8058% | 0.8058%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 142449
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 32827 | 32827 | 0.2789% | 0.2789%
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 28316 | 28316 | 0.2405% | 0.2405%
1,3,3 | Consumo de UTE | global | 1 | 35526 | 35526 | 0.3018% | 0.3018%
1,3,4 | Consumo de OSE | global | 1 | 45780 | 45780 | 0.3889% | 0.3889%
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 440573.56
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico | global | 1 | 42750 | 42750 | 0.3632% | 0.3632%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 1.154% | 135800
2,1,10 | Excavaciones para obras exteriores | m3 | 10 | 2822 | 28220 | 0.02397% | 0.2397%
2,1,11 | Excavaciones para terminaciones de drenajes de sanitaria y pluviales | m3 | 60 | 1793 | 107580 | 0.01523% | 0.9139%
3.00 | RELLENOS Y APORTES | [6 empty] | 1.549% | 182326
3.1 | Relleno granular bajo contrapisos interiores | m3 | 12 | 2469 | 29628 | 0.02097% | 0.2517%
3.2 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores | m3 | 11 | 2469 | 27159 | 0.02097% | 0.2307%
3.3 | Relleno de nivelación del terreno | m3 | 10 | 2235 | 22350 | 0.01899% | 0.1899%
3.4 | Relleno y conformación de taludes | m3 | 54 | 1886 | 101844 | 0.01602% | 0.8652%
3.5 | Relleno de tierra negra en jardineras y canteros | m3 | 1 | 1345 | 1345 | 0.01143% | 0.01143%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 0.677% | 79697.56
4.1 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores trabajos de sanitaria | m2 | 2 | 945 | 1890 | 0.008028% | 0.01606%
4.2 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores (veredas, cancha) | m2 | 6 | 2795 | 16770 | 0.02374% | 0.1425%
4.3 | Picado de revestimientos interiores | m2 | 38.72 | 1123 | 43482.56 | 0.00954% | 0.3694%
4.1 | Picado de revoques interiores | m2 | 10 | 787 | 7870 | 0.006686% | 0.06686%
4.4 | Picado de revoques exteriores | m2 | 5 | 787 | 3935 | 0.006686% | 0.03343%
4.5 | Retiro de aberturas | unidad | 2 | 245 | 490 | 0.002081% | 0.004163%
4.6 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 3 | 328 | 984 | 0.002786% | 0.008359%
4.7 | Retiro de escombros | m3 | 2 | 2138 | 4276 | 0.01816% | 0.03632%
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 6.528% | 768488.2
5.1 | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE |  |  |  | 25600
5,1,1 | Mantenimiento en estructura metálica existente | gl | 1 | 25600 | 25600 | 0.2175% | 0.2175%
5.2 | HORMIGON ARMADO |  |  |  | 742888.2
5,2,1 | Contrapiso de hormigón armado | m3 | 29.4 | 23786 | 699308.4 | 0.2021% | 5.941%
5,2,2 | Cordonetas de hormigón armado | m3 | 2.2 | 19809 | 43579.8 | 0.1683% | 0.3702%
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 5.168% | 608398.49
| Obra seca |  |  |  | 586996.12
6.1 | Revestimientos de chapa galvanizada en paredes de sector D. Panel Pur + chapa Sector D | m2 | 136 | 3497 | 475592 | 0.02971% | 4.04%
6.2 | Tabique 1. Placas de yeso comunes a ambos lados, estructura de 70 mm | m2 | 22.5 | 2398 | 53955 | 0.02037% | 0.4583%
6.3 | Tabique 2. Placa de yeso estandar + placa de yeso verde. Estructura de 70 mm | m2 | 9.15 | 2584 | 23643.6 | 0.02195% | 0.2009%
6.4 | Aplacado de yeso | m2 | 18.76 | 1802 | 33805.52 | 0.01531% | 0.2872%
8 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 0.1818% | 21402.37
| Sobre terreno |  |  |  | 21402.37
8.1 | Contrapios sin armar en baños sector A (locales 9 y 12) | m3 | 1.03 | 20779 | 21402.37 | 0.1765% | 0.1818%
9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 12.37% | 1456011.776
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 189433.8
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas | m2 | 16 | 995 | 15920 | 0.008452% | 0.1352%
9,1,1,3 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos | m2 | 30.6 | 953 | 29161.8 | 0.008096% | 0.2477%
9,1,1,4 | Revestimiento ceramicos blancas 30x30 cm baños | m2 | 69.4 | 2080 | 144352 | 0.01767% | 1.226%
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 41594.9
9,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores | m2 | 10 | 1049 | 10490 | 0.008911% | 0.08911%
9,1,1,2 | Cordón preformado para cerrar junta | m2 | 32.3 | 214 | 6912.2 | 0.001818% | 0.05872%
9,1,1,3 | Sellado de junta con sellador flexible | m2 | 32.3 | 321 | 10368.3 | 0.002727% | 0.08808%
9,1,1,4 | Tapajunta de aluminio de 75x5 mm | m2 | 32.3 | 428 | 13824.4 | 0.003636% | 0.1174%
9.1.3 | VARIOS |  |  |  | 16912.81
9,1,3,1 | Cantoneras de aluminio en ángulos vivos | ml | 8 | 597.45 | 4779.6 | 0.005075% | 0.0406%
9,1,3,2 | Perfil U de aluminio remate de revestimiento | ml | 33.61 | 361 | 12133.21 | 0.003067% | 0.1031%
9.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 219520.64
9,2,2 | Cielorraso de placa de yeso espesor 12.5 mmm. Polietileno 200 micrones y lana de roca 40kg/m3 | m2 | 8.52 | 2196 | 18709.92 | 0.01865% | 0.1589%
9,2,3 | Cielorraso desmontable de 24 mm 60x60 con polietileno de 200 micras | m2 | 64.28 | 3124 | 200810.72 | 0.02654% | 1.706%
9.3 | PAVIMENTOS
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 414465.166
9,3,1,1 | Pavimento de porcelanato mate cemento 62x62 grado pei IV | m2 | 28.45 | 2485 | 70698.25 | 0.02111% | 0.6006%
9,3,1,2 | Pavimento de porcelanato mate cemento 40x40 grado pei IV | m2 | 10.6 | 1930 | 20458 | 0.0164% | 0.1738%
9,3,1,3 | Reposición y pulido piso existente sector A (locales 7 y 8) | m2 | 33.42 | 429.8 | 14363.916 | 0.003651% | 0.122%
9,3,1,4 | Pulido piso hormigón sector D | m2 | 245 | 1261 | 308945 | 0.01071% | 2.624%
9.3.2 | Pavimentos Exteriores |  |  |  | 574084.46
9,3,2,4 | Grava máximo 35 mm en faja perimetral sobre geotextil | m3 | 13.87 | 6158 | 85411.46 | 0.05231% | 0.7256%
9,3,2,5 | Pavimento de hormigón sobre cancha | m2 | 392 | 630 | 246960 | 0.005352% | 2.098%
9,3,2,6 | Hormigón llaneado | m2 | 107 | 2214 | 236898 | 0.01881% | 2.012%
9,3,2,7 | Losetones de hormigón vibrado | m2 | 9 | 535 | 4815 | 0.004545% | 0.0409%
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 11.95% | 1406331.61
10.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 65890
10,1,1 | Membrana líquida elastomérica | m2 | 55 | 1198 | 65890 | 0.01018% | 0.5597%
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 1330877.61
10,2,2 | Panel multicapa con núcleo de poliuretano alta densidad y caras acero galvanizado prepintado espesor xxcm (detallar espesor) | m2 | 281.31 | 4731 | 1330877.61 | 0.04019% | 11.31%
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 9564
10,3,2 | Limpieza de desagües canalones pluviales | gl | 1 | 9564 | 9564 | 0.08125% | 0.08125%
11.00 | CARPINTERIA | [6 empty] | 7.93% | 933545
11.1 | Tipo C01 Aereo cocina (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 16002 | 16002 | 0.1359% | 0.1359%
11.2 | Tipo C02 Mueble cocina (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 26292 | 26292 | 0.2233% | 0.2233%
11.3 | Tipo C03 Puertas interiores (incluye suministro e instalación) | unidad | 3 | 16673 | 50019 | 0.1416% | 0.4249%
11.4 | Tipo C04 Puerta baño docentes (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 18895 | 18895 | 0.1605% | 0.1605%
11.5 | Tipo C05 Puerta baño accesibilidad universal (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 21675 | 21675 | 0.1841% | 0.1841%
11.6 | Tipo C06 Mampara sector D (incluye suministro y colocación) | unidad | 3 | 105595 | 316785 | 0.897% | 2.691%
11.7 | Tipo C07 Puertas y cerramientos sector D (incliuye suministro y colocación) | unidad | 8 | 40015 | 320120 | 0.3399% | 2.719%
11.8 | Tipo C08 Cielorraso sector D (incluye suministro y colocación) | unidad | 2 | 1925 | 3850 | 0.01635% | 0.03271%
11.9 | Tipo C09 Zócalo de madera sector A (suministro y colocación) | m | 53 | 898 | 47594 | 0.007628% | 0.4043%
11.1 | Tipo C10 Mampara sector D (suministro y colocación) | m | 2 | 38904 | 77808 | 0.3305% | 0.661%
11.11 | Tipo C11 Marco puerta y pasa plato cocina (suministro y colocación) | m | 1 | 21802 | 21802 | 0.1852% | 0.1852%
11.12 | Reparación de aberturas existentes | global | 1 | 12703 | 12703 | 0.1079% | 0.1079%
12.00 | ALUMINIO | [6 empty] | 6.266% | 737617
12.1 | Tipo A01 Ventana sector D (incluye suministro e instalación) | unidad | 8 | 34398 | 275184 | 0.2922% | 2.338%
12.2 | Tipo A02 Ventana secor D (incluye suministro e instalación) | unidad | 5 | 14750 | 73750 | 0.1253% | 0.6265%
12.3 | Tipo A03 Puerta sector D (incluye suministro y colocación) | unidad | 2 | 40400 | 80800 | 0.3432% | 0.6864%
12.4 | Tipo A04 Claraboya sector D (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 72143 | 72143 | 0.6128% | 0.6128%
12.5 | Tipo A05 Portón sector D (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 56560 | 226240 | 0.4805% | 1.922%
12.6 | Reparación de aberturas existentes | global | 1 | 9500 | 9500 | 0.0807% | 0.0807%
13.00 | HERRERIA | [6 empty] | 5.516% | 649291
13.1 | Tipo H01 Reja depósito gas (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 29498 | 29498 | 0.2506% | 0.2506%
13.2 | Tipo H02 Ventana fija sector D (incluye suministro e instalación) | unidad | 3 | 17100 | 51300 | 0.1453% | 0.4358%
13.3 | Tipo H03 Mampara sector D (incluye suministro e instalación) | unidad | 8 | 41938 | 335504 | 0.3563% | 2.85%
13.4 | Tipo H04 Mampara hall sector D (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 17100 | 17100 | 0.1453% | 0.1453%
13.5 | Tipo H05 Ventana fija sector D (incluye suministro e instalación) | unidad | 6 | 21375 | 128250 | 0.1816% | 1.089%
13.6 | Tipo H06 Portón acceso sector D (incluye suministro e instalación) | unidad | 2 | 38476 | 76952 | 0.3269% | 0.6537%
13.7 | Reparación de aberturas existentes | unidad | 1 | 10687 | 10687 | 0.09079% | 0.09079%
14.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 1.62% | 190644
14.1 | Tipo Aix01 Mesa cocina (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 40400 | 40400 | 0.3432% | 0.3432%
14.2 | Tipo Aix02 Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 9978 | 9978 | 0.08476% | 0.08476%
14.3 | Tipo Aix03 Barra fija horizontal baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 5130 | 5130 | 0.04358% | 0.04358%
14.4 | Tipo Aix04 Barra fija vertical baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 15006 | 15006 | 0.1275% | 0.1275%
14.5 | Tipo Aix05 Reguera (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 16246 | 16246 | 0.138% | 0.138%
14.6 | Tipo Aix06 Zócalo, guarsasilla, soporte (incluye suministro e instalación) | unidad | 6 | 17314 | 103884 | 0.1471% | 0.8825%
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 0.02479% | 2918
15.1 | Tipo V01 Espejos baños (incluye suministro y colocación) | unidad | 2 | 1459 | 2918 | 0.01239% | 0.02479%
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 0.1131% | 13318
16.1 | Tipo P01 Entrepuerta (incluye suministro y colocación | unidad | 3 | 4040 | 12120 | 0.03432% | 0.103%
16.2 | Tipo P02 Zócalo ducha | unidad | 1 | 1198 | 1198 | 0.01018% | 0.01018%
17.00 | PINTURA | [6 empty] | 4.079% | 480132
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO
| Mampostería interior |  |  |  | 84512
17,1,1 | Pintura látex interior | m2 | 152 | 556 | 84512 | 0.004723% | 0.7179%
| Mampostería exterior |  |  |  | 45500
17,1,2 | Pintura acrilica al agua | m2 | 70 | 650 | 45500 | 0.005522% | 0.3865%
17.2 | PINTURA SOBRE MADERA |  |  |  | 236422
17,2,1 | Fondo universal al agua | global | 1 | 11748 | 11748 | 0.0998% | 0.0998%
17,2,2 | Esmalte sintético 2 manos | global | 1 | 18356 | 18356 | 0.1559% | 0.1559%
17,2,3 | Barniz poliuretánico para maderas (Sector D) | global | 1 | 206318 | 206318 | 1.753% | 1.753%
17.3 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 113698
17,3,1 | Fondo antióxido sintético | global | 1 | 17955 | 17955 | 0.1525% | 0.1525%
17,3,2 | Esmalte Sintétcio | global | 1 | 59851 | 59851 | 0.5084% | 0.5084%
17,3,3 | Terminaciones estructura existente | global | 1 | 35892 | 35892 | 0.3049% | 0.3049%
18.00 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 5.837% | 687068.3
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 563081.3
18,1,1 | CI 60x60 | unidad | 1 | 24565 | 24565 | 0.2087% | 0.2087%
18,1,2 | BDA 40x40 | unidad | 5 | 4557 | 22785 | 0.03871% | 0.1936%
18,1,3 | Caja sifoide | unidad | 2 | 7060 | 14120 | 0.05997% | 0.1199%
18,1,4 | PPT 20X20 | unidad | 1 | 662 | 662 | 0.005624% | 0.005624%
18,1,5 | Cañeria de desague primario PVC 63 | m | 3.6 | 948 | 3412.8 | 0.008053% | 0.02899%
18,1,6 | Cañeria de desague pluvial PVC 110 | m | 6.5 | 1555 | 10107.5 | 0.01321% | 0.08586%
18,1,7 | Cañeria de desague pluvial PVC 160 | m | 150 | 2047 | 307050 | 0.01739% | 2.608%
18,1,8 | Tuberías subterráneas drenajes | m | 100 | 1269 | 126900 | 0.01078% | 1.078%
18,1,9 | Tuberías de ventilación PVC | global | 1 | 21529 | 21529 | 0.1829% | 0.1829%
18,1,10 | Tuberías de ventilación HF | global | 1 | 31950 | 31950 | 0.2714% | 0.2714%
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 4960
18,2,1 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 4960 | 4960 | 0.04213% | 0.04213%
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 119027
18,3,1 | Inodoro con tapa | unidad | 1 | 11457 | 11457 | 0.09733% | 0.09733%
18,3,2 | Indoro baño accesible | unidad | 1 | 16381 | 16381 | 0.1392% | 0.1392%
18,3,3 | Cisterna exterior | unidad | 2 | 4504 | 9008 | 0.03826% | 0.07652%
18,3,4 | Lavatorio pedestal | unidad | 1 | 4892 | 4892 | 0.04156% | 0.04156%
18,3,5 | Lavatorio baño accesible | unidad | 1 | 6905 | 6905 | 0.05866% | 0.05866%
18,3,6 | Ducha higienica baño accesible | unidad | 1 | 2568 | 2568 | 0.02181% | 0.02181%
18,3,7 | Grifería | unidad | 1 | 11183 | 11183 | 0.095% | 0.095%
18,3,8 | Grifería baño accesible | unidad | 1 | 5616 | 5616 | 0.04771% | 0.04771%
18,3,9 | Grifería bebederos | unidad | 4 | 6525 | 26100 | 0.05543% | 0.2217%
18,3,9 | Secamanos eléctricos | unidad | 2 | 10080 | 20160 | 0.08563% | 0.1713%
18,3,10 | Portarrollo | unidad | 2 | 1289 | 2578 | 0.01095% | 0.0219%
18,3,11 | Toallero | unidad | 1 | 821 | 821 | 0.006974% | 0.006974%
18,3,12 | Jabonera | unidad | 1 | 1358 | 1358 | 0.01154% | 0.01154%
19.00 | INSTALACIÓN DE GAS | [6 empty] | 0.1324% | 15586
19.1 | Revisión de instalacion de abastecimiento de gas existente | global | 1 | 5980 | 5980 | 0.0508% | 0.0508%
19.2 | Grarrafas y válvulas | unidad | 3 | 3202 | 9606 | 0.0272% | 0.0816%
20.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 1.409% | 165902
20.1 | Extintor tipo polvo quimico ABC | unidad | 6 | 2586 | 15516 | 0.02197% | 0.1318%
20.2 | Carteleria de señalización | global | 13 | 1198 | 15574 | 0.01018% | 0.1323%
20.3 | Trámite completo ante DNB | global | 1 | 70215 | 70215 | 0.5965% | 0.5965%
20.4 | Sensores de humo | u | 4 | 1732 | 6928 | 0.01471% | 0.05885%
20.6 | Accionador manual de incendio | u | 2 | 1070 | 2140 | 0.00909% | 0.01818%
20.7 | Sirena exterior | u | 1 | 1847 | 1847 | 0.01569% | 0.01569%
20.8 | Sirena interior | u | 1 | 1847 | 1847 | 0.01569% | 0.01569%
20.9 | Central de alarma | u | 1 | 34507 | 34507 | 0.2931% | 0.2931%
20,10 | Teclado | u | 1 | 2078 | 2078 | 0.01765% | 0.01765%
20.11 | Enhebrado, programación. | gl | 1 | 15250 | 15250 | 0.1295% | 0.1295%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 7.452% | 877212
21.1 | Tablero general y derivado | global | 1 | 150978 | 150978 | 1.283% | 1.283%
21.2 | Acometida | global | 1 | 15896 | 15896 | 0.135% | 0.135%
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 9852 | 9852 | 0.08369% | 0.08369%
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 38560 | 38560 | 0.3276% | 0.3276%
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 7 | 9946 | 69622 | 0.08449% | 0.5914%
21.9 | Cañerias en piso PVC 50 mm | m | 44 | 400 | 17600 | 0.003398% | 0.1495%
21.12 | Canalizaciones aparentes (bandejas,dictos y cañerias) | global | 1 | 207931 | 207931 | 1.766% | 1.766%
21.13 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) | global | 1 | 9860 | 9860 | 0.08376% | 0.08376%
21.14 | Canalizaciones para sistemas de alarma, telefonia y datos | global | 1 | 26792 | 26792 | 0.2276% | 0.2276%
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 14896 | 14896 | 0.1265% | 0.1265%
21,19,1 | Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 80 | 448 | 35840 | 0.003806% | 0.3045%
21,19,2 | Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 8 | 4555 | 36440 | 0.03869% | 0.3096%
21,19,3 | Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 684 | 2736 | 0.005811% | 0.02324%
21,19,4 | Luminaria tipo L4 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 2908 | 11632 | 0.0247% | 0.09881%
21,19,5 | Luminaria tipo L5 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 4788 | 19152 | 0.04067% | 0.1627%
21,19,6 | Luminaria tipo L6 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 9 | 1198 | 10782 | 0.01018% | 0.09159%
21,19,7 | Luminaria tipo L7 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 8 | 1540 | 12320 | 0.01308% | 0.1047%
21,19,8 | Luminaria tipo L8 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
21,19,9 | Luminaria tipo L9 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 3592 | 3592 | 0.03051% | 0.03051%
21,19,10 | Luminaria tipo L10 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 5 | 3078 | 15390 | 0.02615% | 0.1307%
21,19,11 | Luminaria tipo L11 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
21,19,12 | Luminaria tipo L12 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 7 | 17315 | 121205 | 0.1471% | 1.03%
21,19,13 | Luminaria tipo L13 (Incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1026 | 1026 | 0.008716% | 0.008716%
21.2 | Correccion de energia reactiva | global | 1 | 9850 | 9850 | 0.08368% | 0.08368%
21.21 | Trámite aumento de carga ante UTE | global | 1 | 35260 | 35260 | 0.2995% | 0.2995%
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 0.8187% | 96370
22.4 | Termotanque eléctrico 30 litros | unidad | 1 | 8162 | 8162 | 0.06934% | 0.06934%
22.5 | Ventilador de techo metálico | unidad | 8 | 4276 | 34208 | 0.03632% | 0.2906%
22.6 | Calefactor según memoria y planos | unidad | 8 | 6750 | 54000 | 0.05734% | 0.4587%
23.00 | SEÑALETICA | [6 empty] | 0.4721% | 55576
23.1 | Cartel de chapa acero inoxidble 11,5 x 11,5 cm logo femenino y masculino | unidad | 4 | 2534 | 10136 | 0.02153% | 0.0861%
23.2 | Cartel de acero inoxidale de 6 x 20 cm mínimo aulas | unidad | 20 | 2241 | 44820 | 0.01904% | 0.3807%
23.3 | Cartel autoadhesivo accesibilidad | unidad | 1 | 620 | 620 | 0.005267% | 0.005267%
24.00 | ESPACIOS EXTERIORES | [6 empty] | 2.25% | 264880
24.1 | VEGETALES |  |  |  | 224224
24,1,1 | Césped en tepes | m2 | 490 | 355 | 173950 | 0.003016% | 1.478%
24,1,3 | Tierra negra | m2 | 98 | 513 | 50274 | 0.004358% | 0.4271%
24.2 | OBRAS EXTERIORES
| Cerramientos perimetrales |  |  |  | 34500
24,2,4 | Tensado de alambre perimetral y reposición de elementos faltantes | global | 1 | 34500 | 34500 | 0.2931% | 0.2931%
| Equipamiento |  |  |  | 6156
24,2,6 | Cordonetas de hormigón | m3 | 0.4 | 15390 | 6156 | 0.1307% | 0.05229%
25.00 | AYUDAS | [6 empty] | 0.4982% | 58650
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 25860 | 25860 | 0.2197% | 0.2197%
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 32790 | 32790 | 0.2785% | 0.2785%
26.00 | VARIOS | [6 empty] | 5.494% | 646718
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 154800 | 154800 | 1.315% | 1.315%
26.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 96190 | 96190 | 0.8171% | 0.8171%
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 35890 | 35890 | 0.3049% | 0.3049%
26.4 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 83650 | 83650 | 0.7106% | 0.7106%
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 26952 | 26952 | 0.229% | 0.229%
26.6 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 | 66690 | 66690 | 0.5665% | 0.5665%
26.7 | Permiso de construcción (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 85502 | 85502 | 0.7263% | 0.7263%
26.14 | Colocación de mobiliario suministrado por ANEP | global | 1 | 11542 | 11542 | 0.09805% | 0.09805%
26.15 | Deposicion final y acarreo de escombros | global | 1 | 85502 | 85502 | 0.7263% | 0.7263%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 11771730.866
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 11771730.866
B | 10% DE OBRA IMPREVISTA | 1177173.0866
C | SUBTOTAL (A+B) | 12948903.9526
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 2589780.7905
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 258978.0791
F | TOTAL IVA (D+E) | 2848758.8696
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 15797662.8222
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 2616630
I | MONTO IMPONIBLE (20% de B) | 235434.6173
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 2852064.6173
J | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 1746862.188
K | LEYES SOCIALES (66,76% de I) | 157176.1505
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 1904038.3385
M | MONTO TOTAL DE LA OFERTA (C+F+L) | 17701701.1607

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" ………..se sustituye por los datos del local a intervenir
2 | Donde dice "Tipo de obra" debe dejar solamente la opción que corresponde
3 | Si es necesario agregar un item que no está considerado , no modificar numeración y usar subíndices dentro del rubro o subrubro existentes donde se vincule mejor.
4 | Cuando deba eliminar un rubro que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE
SELECCIONE LA OPCION ELIMINAR (para evitar afectar fórmulas del excel)