## RUBRADO generico
ESCUELA N4_MINAS DE CORRALES
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  |  | 956 m2 | % incidencia s/precio total |  | xx%
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | 174 m2 | % incidencia s/precio total |  | xx%
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  | 1130 m2 | % incidencia s/ precio total |  | xx%
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | xx%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 3.616% | 145646.27
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 0
1,,1,1 | Limpieza y acondicionamiento del terreno | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1,1,2 | Retiro de árbloles | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1,,1,3 | Cateos | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1,1,4 | Mensura y amojonamiento del terreno | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1,1,5 | Acta de Medianería | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1,1,7 | Apuntalamiento en medianeras | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1,1,8 | Fletes de implantación y ejecucion obra | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones A m x B m Detallar material | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 145646.27
1.2.1 | Barreras y/o vallados | ml | 35 | 1905.33 | 66686.55 | 0.04731% | 1.656%
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 7526.4 | 7526.4 | 0.1869% | 0.1869%
1.2.3 | Protección peatonal con cubierta | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2.4 | Edificaciones para el personal y de servicios | global | 1 | 71433.32 | 71433.32 | 1.774% | 1.774%
1.2.5 | Contenedor vestuarios | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2.6 | Contenedor comedor | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2.7 | Contenedor duchas | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2.8 | Contenedor baños | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2.9 | Alquiler baño quimico | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 0
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1,3,3 | Consumo de UTE | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1,3,4 | Consumo de OSE | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1,3,5 | Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable por Art. 19.1.2 P.C.P.) | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1,3,6 | Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable por Art. 19.1.2 P.C.P.) | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 0
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 0.3787% | 15250.69
2,1,1 | Retiro de suelo orgánico (espesor considerado xx cm) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
2,1,2 | Desmontes | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
2,1,3 | Excavación bases y pilares de fundación | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
2,1,4 | Excavación vigas y riostras de fundación | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
2,1,5 | Desclace de vigas de fundación |  |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2,1,6 | Excavación para platea | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
2,1,7 | Excavación de muros de contención | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
2,1,8 | Excavación para contrapisos | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
2,1,9 | Excavación para fosa séptica | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
2,1,10 | Excavaciones para obras exteriores | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
2,1,11 | Zanjas y pozos (acometida electrica) | m3 | 7 | 2178.67 | 15250.69 | 0.0541% | 0.3787%
2,1,12 | Cegado de pozos | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.00 | RELLENOS Y APORTES | [6 empty] | 0% | 0
3.1 | Relleno granular bajo contrapisos interiores | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.2 | Relleno granular bajo contrapisos exteriores | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3 | Relleno granular en cimentación | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.4 | Relleno de nivelación del terreno | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.5 | Relleno de taludes | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.6 | Relleno de tierra negra en jardineras y canteros | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 0.3171% | 12772.0926
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.2 | Demolición de muros de piedra | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.3 | Demolición de muros de hormigón ciclópeo | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.4 | Demolición de pilares de hormigón armado | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.5 | Demolición de pilares metálicos estructurales | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.7 | Demolición de cubiertas livianas | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.8 | Demolición de vigas de hormigón armado | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.9 | Demolición de vigas metálicas estructurales | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1 | Demolición de fundaciones | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.11 | Demolición de escaleras | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.12 | Demolición de galpones de construcción liviana | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.13 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores (reparacion desague bano PA) | m2 | 6 | 945.33 | 5671.98 | 0.02347% | 0.1408%
4.14 | Picado de contrapisos y pavimentos exteriores(acometida electrica) | m2 | 6 | 945.33 | 5671.98 | 0.02347% | 0.1408%
4.15 | Picado de revestimientos interiores (bano PA) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.16 | Picado de revestimientos exteriores | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.17 | Picado de revoques interiores | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.18 | Picado de revoques exteriores | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.19 | Picado de revoques de cielorraso | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.2 | Apertura de vanos (H02) | m3 | 0.34 | 4200.39 | 1428.1326 | 0.1043% | 0.03546%
4.21 | Retiro de aberturas | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.22 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.23 | Retiro de cielorrasos livianos | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.24 | Retiro de mobiliario | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.25 | Retiro de cerco perimetral | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.26 | Retiro de escombros | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.27 | Retiro de instalaciones (abrir subindices por tipo de instalación) | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 0% | 0
5.1 | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE |  |  |  | 0
5,1,1 | Reparaciones en estructura existente | gl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,1,2 | Refuerzo de estrucutura existente | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,1,3 | Recimentación | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.2 | FUNDACIONES |  |  |  | 0
| Cimentaciones superficiales y medias |  |  |  | 0
5,2,1 | Cimentación corrida hormigón armado | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,2,2 | Platea hormigón armado | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,2,3 | Dados hormigón ciclópeo | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,2,4 | Pilotines hormigón armado | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,2,5 | Patines hormigón armado | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Cimentaciones profundas |  |  |  | 0
5,2,6 | Pilotes con hinca de tubo | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,2,7 | Pilotes con perforación previa | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,2,7 | Pilotes hincados con gato hidráulico | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,2,8 | Cabezales de pilotes | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Vigas de fundación |  |  |  | 0
5,2,9 | Vigas de hormigon armado. Indice 000 (detallar por nomenclatura de viga) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Muros de contención |  |  |  | 0
5,2,10 | Muro de contencion rígido (indicar material) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,2,11 | Muro de contención flexible (indicar material) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.3 | PILARES ESTRUCTURALES |  |  |  | 0
5,3,1 | Pilares de hormigon armado - Indice 100 /200/300 | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,3,2 | Pilares metálicos - Indice 100/200/300 (detallar si son reticulados ó perfiles normalizados) | kg | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,3,3 | Uniones y anclajes de pilares metálicos | kg | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,3,4 | Pilares de madera - Indice 100/200/300 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,3,5 | Uniones y anclajes pilares de madera | gl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,3,6 | Montaje de pilares metálicos/madera | gl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.4 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 0
5,4,1 | Vigas de hormigon armado . Indice 100/200 | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,4,2 | Vigas metlicas - Indice 100/200 (detallar si son reticuladas ó perfiles normalizados) | kg | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,4,3 | Uniones y anclajes de vigas metálicas | gl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,4,4 | Vigas de madera - Indice 100/200 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,4,5 | Uniones y anclajes vigas de madera | gl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,4,6 | Montaje de vigas metálicas/madera | gl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.5 | ESTRUCTURA DE ESCALERAS |  |  |  | 0
5,5,1 | Estructura de hormigón armado de escalera | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,5,2 | Estructura metálica de escalera | kg | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,5,3 | Estructura de madera de escalera | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.6 | LOSAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 0
| Losas macizas |  |  |  | 0
5,6,1 | Losas macizas de hormigon armado . Indice 100/200 (detallar espesor) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,6,2 | Placa cementicia sistema obra seca . Indice 100/200 (detallar espesor en mm) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,6,3 | Losa de hormigón no estructural (detallar tipo de losa) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Losas nervadas |  |  |  | 0
5,6,4 | Losas nervadas de hormigon armado . Indice 100/200 (detallar si es simple o doble carpeta) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,6,5 | Losas nervadas prefabricadas. Indice 100/200 (detallar si es simple o dobloe carpeta) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.7 | TANQUES DE AGUA HORMIGÓN ARMADO |  |  |  | 0
5,7,1 | Tanque de reserva agua elevado (incluyendo estructura de torre de apoyo) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,7,2 | Tanque de reserva de agua | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5,7,3 | Tanque de bombeo de agua | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) | [6 empty] | 0% | 0
| Obra húmeda |  |  |  | 0
6.1 | Ladrillo de campo espesor xx cm (abrir por espesores distintos) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.2 | Ladrillo de campo 1 cara vista espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.3 | Ladrillo de campo 2 caras vistas espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.4 | Ladrillo de campo con cámara espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.5 | Ladrillo de campo con cámara 1 cara vista espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.6 | Ladrillo de campo con cámara 2 caras vistas espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.7 | Ladrillo rejilla espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.8 | Ticholo cerámico xx cm (abrir por espesores distintos) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.9 | Ticholo cerámico con cámara espesor xx cm (abrir por espesores distintos) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | Bloque de hormigón xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.11 | Bloque de hormigón vibroprensado xx cm (abrir por espesores distintos) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.12 | Piedra espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.13 | Hormigón visto expesorr xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Obra seca |  |  |  | 0
6.14 | Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor xxcm (abrir por espesores diferentes) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.15 | Media pared de yeso espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.16 | Placa simple de yeso espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.17 | Placa doble de yeso espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.18 | Placa cementicia espesor xx cm (abrir por tipos distintos) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.19 | Piel de vidrio (incluye perfiles) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.2 | Vidriado estructural (incluye perfiles) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.21 | Perfil de vidrio recocido tipo U-Glass (especificar tipo y dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.22 | Ladrillo de vidrio espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Carreras, dinteles y antepechos |  |  |  | 0
6.23 | Carreras y dinteles de hormigón armado | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.24 | Carreras y dinteles de perfiles metálicos normalizados | kg | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.25 | Carreras y dinteles de cerámica armada | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.26 | Antepechos de hormigón armado | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.27 | Antepechos prefabricados | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS | [6 empty] | 0% | 0
7,1,1 | Revoque hidrófugo en vigas de fundacion | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
7,1,2 | Revoque hidrófugo en lateral y parte superior de pimeras hiladas en muros | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
7,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
7,1,4 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
8 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 0% | 0
| Sobre terreno |  |  |  | 0
8.1 | Contrapiso hormigón de cascotes | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.2 | Contrapiso hormigón de balasto (en baños espesor 10 cm) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.3 | Contrapiso hormigón C100 (Secc. 7- MCG MTOP) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.4 | Contrapiso hormigón armado C150 (Secc. 7- MCG MTOP) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.5 | Contrapiso hormigón poroso | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.6 | Contrapiso hormigón de poliestireno | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| En entrepiso |  |  |  | 0
8.7 | Contrapiso hormigón de balasto en entrepiso interior espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.8 | Contrapiso de hormigón de balasto en entrepiso exterior espesor xx cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.9 | Banquinas | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 10.59% | 426644.5
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 398702.5
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 398702.5
9,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores (paramentos y cielorraso) | m2 | 350 | 1139.15 | 398702.5 | 0.02828% | 9.9%
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,3 | Revoque con terminación enduido de yeso | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,4 | Revoque interior fretazado bajo revestimientos | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,5 | Revoque interior sobre metal desplegado | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,6 | Revoque balai interior | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,7 | Revoque predosificado monocapa interior (detallar tipo) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,8 | Revestimiento azulejos (detallar dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,9 | Revestimiento de venecitas (detallar tipo y dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,10 | Revestimiento ceramicos (detallar dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,11 | Revestimiento porcelanato (detallar dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,12 | Revestimiento mármol (detallar tipo y espesor) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,13 | Revestimiento granito (detallar tipo y espesor) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,14 | Revestimiento madera (detallar tipo y espesor) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,15 | Revestimiento placa de yeso (detallar tipo y espesor)) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,16 | Revestimiento placa cementicia (detallar tipo y espesor) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,17 | Revestimiento papel vinílico (detallar tipo de vinilo) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,18 | Microcemento en paramentos | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,1,19 | Cemento portland lustrado | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 0
9,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,2,2 | Revoque exterior común grueso y fino | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,2,3 | Revoque exterior grueso fretazado bajo revestimientos | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,2,4 | Revoque exterior sobre metal desplegado | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,2,5 | Revoque balai exterior | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,2,6 | Revoque predosificado monocapa exterior (detallar tipo) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,2,7 | Revoque exterior en jambas, dinteles y mochetas | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,2,8 | Revestimiento vencitas | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,2,9 | Microcemento en paramentos | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,2,10 | Cemento portland lustrado | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.1.3 | VARIOS |  |  |  | 0
9,1,3,1 | Cantoneras de aluminio | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,3,2 | Buña de aluminio U | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,1,3,3 | Cantoneras de chapa galvanizada en aristas cantos vivos | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 0
9,2,1 | Placas modulares de fibra de vidrio (detallar tipo y dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,2,2 | Placas modulares de fibras minerales (detallar tipo y dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,2,3 | Cielorraso madera (detallar tipo ) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,2,4 | Cielorraso metálico (detallar tipo) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,2,5 | Cielorraso tablillas de PVC | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,2,6 | Revoque interior común 3 capas sobre cielorrasos de hormigón | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,2,7 | Revoque con terminación enduido de yeso | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,2,8 | Placa cementicia espesor xx mm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,2,9 | Placa de yeso (detallar espesor y tipo) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 27942
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 15918
9,3,1,1 | Carpeta arena y portland | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,2 | Baldosa monolitica (detallar por tipo y dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,3 | Baldosa cerámica (detallar por tipo y dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,4 | Baldosa porcelanato (idem existente, baño PA) | m2 | 6 | 2653 | 15918 | 0.06587% | 0.3952%
9,3,1,5 | Baldosa calcárea (detallar tipo y dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,6 | Microcemento (detallar tipo) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,7 | Madera en tablas (detallar tipo de madera y ancho de tabla) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,8 | Parquet (detallar tipo de madera) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,9 | Piso flotante (detallar tipo y espesor en mm) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,10 | Vinílico en tablillas (detallar tipo y espesor) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,11 | Baldosa vinílica (detallar tipo y dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,12 | Vinílico en rollo (detallar tipo) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,13 | Piso técnico (detallar tipo) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,14 | Zócalo monolítico (detallar tipo y espesor) | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,1,15 | Zócalo de madera (detallar tipo de madera y espesor) | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.3.2 | Pavimentos Exteriores |  |  |  | 12024
9,3,2,1 | Adoquines de granito (detallar dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,2 | Adoquines de hormigón (detallar dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,3 | Piedra laja (detallar tipo y dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,4 | Canto rodado | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,5 | Caucho continuo | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,6 | Pavimento deportivo de poliuretano | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,7 | Pavimento deportivo de hormigón | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,8 | Alisado de arena y pórtland | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,9 | Hormigón llaneado | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,10 | Monolitico lavado hecho in situ | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,11 | Baldosas de hormigón vibrado (detallar dimensiones y espesor) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,12 | Losetones de hormigón vibrado (detallar dimensiones y espesor) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,13 | Hormigón terminación fretazado en paños | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,14 | Bloques de hormigón vibrado calado para tránsito vehicular | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,15 | Baldosa monolitica exterior (detallar tipo y dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,16 | Baldosa calcárea (9 panes, idem existente sobre acceso principal) | m2 | 6 | 2004 | 12024 | 0.04976% | 0.2986%
9,3,2,17 | Piso de madera (detallar tipo de madera y diemensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,18 | Zócalo monolítico (detallar tipo y altura) | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,19 | Zócalo de madera (detallar tipo de madera y altura) | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,2,20 | Zócalo calcáreo (detallar altura) | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
9,3,23 | Escalones prefabricados de hormigón(detallar dimensiones) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 17.77% | 715507.8766
10.1 | CUBIERTAS PESADAS (bajo sobretecho) |  |  |  | 160682.64
10,1,1 | Lechada de cemento puro sobre losa de hormigón | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,2 | Lámina de polietileno 100 micrones | m2 | 102 | 142 | 14484 | 0.003526% | 0.3596%
10,1,3 | Poliestireno expandido autotrabante en placas (detallar espesor) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,4 | Poliuretano rígido proyectado | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,5 | Rellenos y pendientes | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,6 | Imprimación- emulsion asfáltica 1,5 k/m2 | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,7 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,8 | Membrana terminación geotextil | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,9 | Membrana de PVC | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,10 | Membrana líquida elastomérica | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,11 | Protecciones ladrillos de cubierta (impermeabilizacion) | m2 | 102 | 1433.32 | 146198.64 | 0.03559% | 3.63%
10,1,12 | Cierre de gargantas en pretiles | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,13 | Juntas de impermeabilizacion | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,14 | Canalones de desagüe | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,15 | Ductos y chimeneas | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,16 | Embudos en bajadas de pluviales | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,17 | Prueba de estanqueidad de azoteas | gl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,1,19 | Globos en bajadas pluviales | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS (sobretecho) |  |  |  | 300724.4366
10,2,1 | Cubierta de chapa galvanizada (perfil trapezoidal cal26) | m2 | 102 | 1629.66 | 166225.32 | 0.04046% | 4.127%
10,2,2 | Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor xxcm (detallar espesor) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,2,2 | Panel multicapa con núcleo de poliuretano alta densidad y caras acero galvanizado prepintado espesor xxcm (detallar espesor) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,2,3 | Cubierta de tejas cerámicas (detallar tipo) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,2,4 | Cubierta de tejas asfálticas (detallar tipo) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,2,5 | Cumbreras | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,2,6 | Babetas | ml | 34.47 | 1967.38 | 67815.5886 | 0.04885% | 1.684%
10,2,7 | Canalón de desagüe galvanizado (30x40) | ml | 30.68 | 1684.6 | 51683.528 | 0.04183% | 1.283%
10,2,8 | Piezas y accesorios | gl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10,2,9 | Estructura en madera (soleras de 3"x2" y clavadores2"x2") | gl | 1 | 15000 | 15000 | 0.3724% | 0.3724%
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 254100.8
10,3,1 | Limpieza de azotea | m2 | 174 | 339.87 | 59137.38 | 0.008439% | 1.468%
10,3,2 | Limpieza de desagües pluviales | m2 | 68 | 339.87 | 23111.16 | 0.008439% | 0.5738%
10,3,3 | Retiro de impermeabilizacion existente | m2 | 26 | 138.04 | 3589.04 | 0.003427% | 0.08911%
10,3,7 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado.(en cubiertas) | m2 | 174 | 967.03 | 168263.22 | 0.02401% | 4.178%
10,3,8 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado.(en canalones) | m2 | 68 | 967.03 | 65758.04 | 0.02401% | 1.633%
11.00 | CARPINTERIA | [6 empty] | 0% | 0
11.1 | Tipo Cx Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.2 | Tipo Cx- Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.3 | Tipo Cx- Placard (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.4 | Tipo Cx- Mostrador (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.5 | Tipo Cx- Pizarrón (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.6 | Tipo Cx- Mampara (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.7 | Tipo Cx - Perchero (incliuye suministro y colocación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.8 | Tipo Cx- Protector de muro (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.9 | Tipo Cx- Pasamano (suministro y colocación) | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.1 | Tipo Cx- Baranda (suministro y colocación) | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.11 | Tipo Cx - Barrote de cortina (suministro y colocación) | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.12 | Tipo Cx- Nariz de escalón (suministro y colocación) | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.13 | Reparación de aberturas existentes | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.00 | ALUMINIO | [6 empty] | 0% | 0
12.1 | Tipo Alx - Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.2 | Tipo Alx - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.3 | Tipo Alx - Cortina enrrollable (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.4 | Tipo Alx - Barrote de cortina (incluye suministro y colocación) | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.5 | Tipo Alx Rejilla de ventilación permanente (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.6 | Reparación de aberturas existentes | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.00 | HERRERIA | [6 empty] | 1.179% | 47496
13.1 | Tipo H2 Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 15656 | 15656 | 0.3887% | 0.3887%
13.2 | Tipo Hx Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.3 | Tipo Hx Rejilla (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.4 | Tipo Hx Mástiles (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.5 | Tipo Hx - Cortina metálica enrrollable microperforada (detallar manual o automática) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.6 | Tipo Hx Reja - (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.7 | Reparación de aberturas existentes | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.7 | Tipo H1 Escalera - (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 31840 | 31840 | 0.7906% | 0.7906%
14.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0% | 0
14.1 | Tipo Aix - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.2 | Tipo Aix- Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.3 | Tipo Aix- Escurridor (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.4 | Tipo Aix- Campana de extracción (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.5 | Tipo Aix- Mueble tipo x (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.6 | Tipo Aix- Mesada (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.7 | Tipo Aix- Pileta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.8 | Tipo Aix- Mingitorio (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.9 | Zócalo (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.1 | Protectores de puertas (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.11 | Pileta acero inoxidable de cocina simple | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.12 | Pileta acero inoxidable de cocina doble | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
14.13 | Bacha de acero inoxidable | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 0% | 0
15.1 | Tipo Vx - Vidrio (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
15.2 | Tipo Vx- Baranda (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
15.3 | Tipo Vx- Lucernario (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
15.4 | Tipo Vx- Claraboya (incluye suministro y colocación) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
15.5 | Tipo Vx - Espejo baño (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 0% | 0
16.1 | Tipo Px - Mesada (incluye suministro y colocación | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
16.2 | Tipo Px - Escalón | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
16.3 | Tipo Px - Umbral (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17.00 | PINTURA | [6 empty] | 20.66% | 831944
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 831944
| Mampostería interior |  |  |  | 417200
17,1,1 | Imprimación sobre revoque | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,2 | Sellador- Fijador al agua | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,3 | Fijador al aguarrás | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,4 | Enduido plástico texturable | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,5 | Pintura al agua | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,6 | Pintura al agua ultralavable | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,7 | Pintura látex | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,8 | Pintura látex antihongos | m2 | 700 | 596 | 417200 | 0.0148% | 10.36%
17,1,9 | Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,10 | Pintura al agua para cielorrasos | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,11 | Esmalte epóxi sobre azulejos | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Mampostería exterior |  |  |  | 108824
17,1,12 | Imprimacion sobre revoques exteriores | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,13 | Fijador -sellador al agua sobre revoques exteriores | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,14 | Fijador al aguarrás | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,15 | Sellador impremeabilizante al agua (para cerámicos, pétreos y hormigón visto) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,16 | Pintura acrilica al agua | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,17 | Sellador de manchas base solvente permeable al vapor | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,18 | Pintura látex al agua antialgas | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,19 | Esmalte epóxi en tanques de agua ó plietas | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,1,20 | Impermeabilizante elastomerico | m2 | 223 | 488 | 108824 | 0.01212% | 2.702%
17.2 | PINTURA SOBRE MADERA |  |  |  | 0
17,2,1 | Fondo universal al agua | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,2,2 | Fondo blanco sellador base aguarrás mineral | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,2,3 | Insecticida (preventivo ó curativo) | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,2,4 | Protector sintético transparente base aguarrás mineral | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,2,5 | Tinta de lustre | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,2,6 | Esmalte al agua | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,2,7 | Esmalte sintético base aguarrás mineral | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,2,8 | Barniz transparente al agua para maderas duras | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,2,9 | Barniz transparente base aguarrás mineral | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17.3 | PINTURA SOBRE METALES |  |  |  | 0
17,3,1 | Fondo antióxido sintético | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,3,2 | Fondo universal al agua | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,3,3 | Convertidor de óxido | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,3,4 | Esmalte al agua | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17,3,5 | Esmalte sintético base aguarrás mineral | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
17.4 | PINTURA SOBRE PÍSOS |  |  |  | 0
17,4,1 | Pintura látex al agua para pisos | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18.00 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 7.596% | 305920
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 280520
18,1,1 | CI 40x40 | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,2 | CI 60x60 | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,3 | CI 60x60 con sifon desconector | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,4 | BDA 20x20 | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,5 | BDA 40x40 | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,6 | Caja sifoide (detallar dimensiones) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,7 | PPT 20X20 | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,8 | PPT 40X40 | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,9 | Interceptor de grasa (detallar capacidad en litros) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,10 | Cañeria de desague primario PVC 63 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,11 | Cañeria de desague primario PVC 110 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,12 | Cañeria de desague primario PVC 160 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,13 | Cañeria de desague pluvial PVC 110 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,14 | Cañeria de desague pluvial PVC 160 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,15 | Columna de bajadas de pluviales en HF | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,16 | Tuberías subterráneas | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,19 | Tuberías de ventilación | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,20 | Red de impulsión de agua | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,21 | Fosa séptica | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,22 | Conexión a colector público (ó depósito impermeable) | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,1,23 | Reparacion en perdida desagüe baño PA | global | 1 | 10640 | 10640 | 0.2642% | 0.2642%
18,1,24 | Sustitucion columnas de bajada de pluviales (PPS negro diam.150) | ml | 104 | 2595 | 269880 | 0.06443% | 6.701%
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 25400
18,2,1 | Nichos de medidores | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,2,3 | Depósito de agua potable PVC (detallar capacidad en litros) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,2,4 | Desinfección de la instalación de abastecimiento | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,2,5 | Sustitucion cañerias de abastecimiento por galvanizadas | global | 1 | 25400 | 25400 | 0.6307% | 0.6307%
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
18,3,1 | Inodoro con tapa | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,2 | Indoro baño accesible | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,3 | Bidet | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,4 | Cisterna exterior | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,5 | Cisterna de embutir | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,6 | Lavatorio pedestal | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,7 | Lavatorio baño accesible | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,8 | Ducha higienica baño accesible | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,9 | Grifería | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,10 | Grifería baño accesible | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,11 | Dispensador de papel toalla en rollo | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,12 | Dispensador de jabon | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,13 | Portarrollo | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,14 | Percha | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,15 | Toallero | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,3,16 | Jabonera | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18.4 | EQUIPOS |  |  |  | 0
18,4,1 | Equipo bombeo | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
18,4,2 | Colector Solar | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
19.00 | INSTALACIÓN DE GAS | [6 empty] | 0% | 0
19.1 | Instalacion completa de abastecimiento de gas | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
19.2 | Grarrafón y válvulas | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
19.3 | Garrafas | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
20.00 | INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 0% | 0
20.1 | Conexión y tendido de cañerías (Instalacion hidráulica)- detallar material y diametro | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
20.2 | Bocas de Incendio equipadas | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
20.3 | Nicho con manguera de reserva | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
20.4 | Extintor tipo polvo quimico ABC (Abrir detallando kg) - Usar subindices 20,3,X | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
20.5 | Extintor tipo CO2 (abrir detallando kg) -Usar subindices 20,4,X | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
20.6 | Extintor de polvo tipo K (abrir detallando kg) - Usar subíndices 20,5,X | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
20.7 | Equipo completo bombeo (incluye bomba principal, bomba jockey y tablero) | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
20.8 | Carteleria de señalización | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
20.9 | Luminaria de emergencia tipo Lx Abrir por tipo usando subíndice 20,8,X | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21 | Central de alarma y teclados | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.1 | Detector de Incendio | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.2 | Sirena | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.3 | Jaladora | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.4 | Pulsador en baño accesible | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.5 | Conexión, tendido y enhebrado detección | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.6 | Tanque de reserva incendio (detallar capacidad) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 31.82% | 1281600
21.1 | Tablero general y derivados | unidad | 4 | 25000 | 100000 | 0.6207% | 2.483%
21.2 | Acometida | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.3724% | 0.3724%
21.3 | Subestación UTE | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 250000 | 250000 | 6.207% | 6.207%
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 6000 | 6000 | 0.149% | 0.149%
21.6 | Cámaras 20x20 | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 3 | 4000 | 12000 | 0.09932% | 0.298%
21.8 | Camaras 60x60 | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.9 | Cañerias en piso PVC 50 mm | m | 28 | 100 | 2800 | 0.002483% | 0.06952%
21.1 | Cañerias en piso PVC 110 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.11 | Canalizaciones embutidas | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.7449% | 0.7449%
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 175000 | 175000 | 4.345% | 4.345%
21.13 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) | global | 1 | 20000 | 20000 | 0.4966% | 0.4966%
21.14 | Canalizaciones para sistemas de alarma, telefonia y datos | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.15 | Canalizaciones para sistemas de alarma, telefonia y datos | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | unidad | 165 | 2000 | 330000 | 0.04966% | 8.194%
21.17 | Fotocélula | unidad | 1 | 2000 | 2000 | 0.04966% | 0.04966%
21.18 | Portero eléctrico | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.19 | L1 Luminaria Colgante Acrilico, con lampara 75W | unidad | 18 | 6500 | 117000 | 0.1614% | 2.905%
21,19,1 | L2 Reflector 50w IP66 | unidad | 22 | 3000 | 66000 | 0.07449% | 1.639%
21,19,2 | L3 Artefacto estanco con dos tubos LED 1,2m | unidad | 43 | 1800 | 77400 | 0.04469% | 1.922%
21,19,3 | L4 Tortuga de pared con lampara LED 12W | unidad | 4 | 1000 | 4000 | 0.02483% | 0.09932%
21,19,4 | L5 Plafon circular LED 24W | unidad | 13 | 1800 | 23400 | 0.04469% | 0.581%
21,19,5 | L6 Aplique de pared con dos lamparas direccionales | unidad | 1 | 3000 | 3000 | 0.07449% | 0.07449%
21.2 | Correccion de energia reactiva | global | 1 | 8000 | 8000 | 0.1986% | 0.1986%
21.21 | Trámite aumento de carga ante UTE | global | 1 | 40000 | 40000 | 0.9932% | 0.9932%
22.00 | EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) | [6 empty] | 0.1986% | 8000
22.1 | Extractor de baño (8 m3) | unidad | 1 | 4000 | 4000 | 0.09932% | 0.09932%
22.2 | Extractor de cocina (115m3) | unidad | 1 | 4000 | 4000 | 0.09932% | 0.09932%
22.3 | Purificador de cocina Detallar capacidad de extracción en m3 | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
22.4 | Termotanque eléctrico Detallar por capacidad en litros - Abrir usando subíndice 22,4,x | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
22.5 | Ventilador de techo Detallar tipo | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
22.6 | Equipo aire acondicionado xx BTU Abrir usando subíndice 22,6,x | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
22.7 | Ascensor Detallar tipo y capacidad | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
22.8 | Panel fotovoltaico Detallar tipo | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
23.00 | SEÑALETICA | [6 empty] | 0% | 0
23.1 | Cartel de chapa metálica pintada al horno Detallar dimensiones | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
23.2 | Cartel base metálica terminación vinilo impreso (ó vinilo de corte) Detallar dimensiones | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
23.3 | Cartel autoadhesivo vinilo (detallar tipo y dimensiones) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24.00 | ESPACIOS EXTERIORES | [6 empty] | 0% | 0
24.1 | VEGETALES |  |  |  | 0
24,1,1 | Césped en tepes | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24,1,2 | Césped en rollo | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24,1,3 | Manto geotextil | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24,1,4 | Arboles y arbustos Abrir usando subíndice por tipo de especie 24,1,4,x | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24.2 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 0
24,2,1 | Fundación hormigón de mástiles para banderas | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24,2,2 | Fundación de hormigón en cercos perimetrales | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24,2,3 | Fundación de hormigón jardineras / bancos exteriores | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Cerramientos perimetrales |  |  |  | 0
24,2,4 | Cerco perimetral tejido olímpico Detallar tipo y altura | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24,2,5 | Reja cerramiento perimetral Detallar tipo y altura | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Equipamiento |  |  |  | 0
24,2,6 | Cordonetas de hormigón | ml | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24,2,7 | Topes vehiculares de hormigón (detallar dimensiones) | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24,2,8 | Protector de vegetal Detallar tipo y material | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24,2,9 | Mástiles de banderas | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24,2,10 | Bancos exterioresDetallar material | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
24,2,11 | Juegos para patio Detallar material | unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Varios |  |  |  | 0
24,2,12 | Hidrolavado de fachada | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
25.00 | AYUDAS | [6 empty] | 0% | 0
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
25.2 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
25.3 | Ayuda a instalación de gas | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
25.4 | Ayuda a Aluminio | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
25.5 | Ayuda a Acero inoxidable | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
25.6 | Ayuda a Herreria | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
25.7 | Ayuda a Carpinteria | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
26.00 | VARIOS | [6 empty] | 5.876% | 236654
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 133085 | 133085 | 3.304% | 3.304%
26.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 36624 | 36624 | 0.9094% | 0.9094%
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
26.4 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 66934 | 66934 | 1.662% | 1.662%
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 1 | 1 | 2.483e-05% | 2.483e-05%
26.6 | Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) | global | 1 | 1 | 1 | 2.483e-05% | 2.483e-05%
26.7 | Permiso de construcción (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 1 | 1 | 2.483e-05% | 2.483e-05%
26.8 | Permiso de demolición (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 1 | 1 | 2.483e-05% | 2.483e-05%
26.9 | Habilitación ante DNB ( gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 1 | 1 | 2.483e-05% | 2.483e-05%
26.1 | Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 1 | 1 | 2.483e-05% | 2.483e-05%
26.11 | Habilitación de instalación de gas (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 1 | 1 | 2.483e-05% | 2.483e-05%
26.12 | Habilitación de instalación sanitaria (gestión, firmas técnicas y costos) | global | 1 | 1 | 1 | 2.483e-05% | 2.483e-05%
26.13 | Cortinas de tela (detallar tipo) | global | 1 | 1 | 1 | 2.483e-05% | 2.483e-05%
26.14 | Colocación de mobiliario suministrado por ANEP | global | 1 | 1 | 1 | 2.483e-05% | 2.483e-05%
26.15 | Deposicion final y acarreo de escombros | global | 1 | 1 | 1 | 2.483e-05% | 2.483e-05%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 4027435.4292
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 4027435.4292
B | 10% DE OBRA IMPREVISTA | 402743.5429
C | SUBTOTAL (A+B) | 4430178.9721
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 886035.7944
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 88603.5794
F | TOTAL IVA (D+E) | 974639.3739
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 5404818.346
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 1087407.5659
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 201371.7715
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 1288779.3373
J | LEYES SOCIALES (66,76% de G) | 725953.291
K | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 134435.7946
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 860389.0856
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 6265207.4316

## Instructivo
INSTRUCCCIONES PARA COMPLETAR DATOS EN EL RUBRADO GENERICO 2018
1 | Donde dice "Rubrado Genérico 2018 - Area Gestión y Contralor de Obras" : se sustituye por los datos del local a intervenir y el objeto de las obras
2 | Donde dice "Tipo de obra" : debe dejar solamente la opción que corresponde a la intervención
3 | Si debe eliminar rubros que no aplican :NO MODIFICAR LAS NUMERACIONES PREEXISTENTES DEL RUBRADO
4 | Cuando deba eliminar un item que no aplica al proyecto : PINTE TODA LA CELDA DEL RUBRO EN
HORIZONTAL Y CON UN CLICK DERECHO EN EL MOUSE SELECCIONE LA OPCION "ELIMINAR" (para evitar afectar
fórmulas del excel)
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 5% | 6
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.2 | Demolición de muros de piedra | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.3 | Demolición de muros de hormigón ciclópeo | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.4 | Demolición de pilares de hormigón armado | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.5 | Demolición de pilares metálicos estructurales | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado | m3 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
5 | Si es necesario agregar un item que no está considerado: NO MODIFICAR LAS NUMERACIONES PREEXISTENTES DEL RUBRADO
6 | Cuando deba agregar un item que no consta en el rubrado:
a) agregue subíndices dentro del rubro con el cual se vincula el nuevo ítem
Para ello copie totalmente una celda en horizontal y haga clik en "Insertar celdas copiadas". Luego indique subíndice y varíe descripción (y cantidad
si corersponde)
16.00 | PETREOS | [6 empty] | 0.64% | 4
16.1 | Tipo Px - Mesada (incluye suministro y colocación | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16.2 | Tipo P2 - Escalón de marmól | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16,2,1 | Tipo P3 - Escalón de granito | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
16.3 | Tipo Px - Umbral (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
b) agregue un nuevo número de item correlativo dentro del rubro con el cual se vincula el nuevo ítem
Para ello copie totalmente una celda en horizontal y haga click en "Insertar celdas copiadas". Luqgo ponga número correlativo de rubro y varíe descripción,
(también unidad y cantidad si corresponde). Verifique que en la fórmula de la la suma total del rubro 14 quede incluido el nuevo rubro
14.00 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 2.78% | 14
14.1 | Tipo Aix - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.2 | Tipo Aix- Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.3 | Tipo Aix- Escurridor (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.4 | Tipo Aix- Campana de extracción (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.5 | Tipo Aix- Mueble tipo x (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.6 | Tipo Aix- Mesada (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.7 | Tipo Aix- Pileta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.8 | Tipo Aix- Mingitorio (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.9 | Zócalo (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.1 | Protectores de puertas (incluye suministro e instalación) | ml | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.11 | Pileta acero inoxidable de cocina simple | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.12 | Pileta acero inoxidable de cocina doble | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.13 | Bacha de acero inoxidable | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
14.15 | Mesada de acero inoxidable | unidad | 1 | 1 | 1 | 1% | 1%
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS | [6 empty] | 0.78% | 0