## Planilla de Cantidades_Precios
FIDEICOMISO DE ANEP-CND | [5 empty] | FECHA MEDICIÓN | 2022-04-01
PRESUPUESTO OBRA PREVISTA | [5 empty] | CELDA CON FÓRMULA
EMPRESA: XXX | [5 empty] | CELDA CON FÓRMULA
OBRA PREVISTA: UTEC REGIONAL NORTE |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Prevista
0. | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  |  | 0 | 0%
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: UTEC REGIONAL NORTE, MELO |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total
1 | IMPLANTACION DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | Cartel de Obra | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | Vallado de obra | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | Obrador: comedor, vestuarios, baños | 7 | MES | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.4 | Limpieza diaria y final de obra | 7 | MES | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.5 | Técnico Prevencionista | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.6 | Provisorio de UTE | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.7 | Provisorio de OSE | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.8 | Consumo UTE | 7 | MES | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.9 | Consumo de OSE | 7 | MES | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2. | DEMOLICIÓN, DESMONTES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | Desmontes de aberturas (incluye la escalera de salida en segundo nivel) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.2 | Desmonte de cubiertas | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.3 | Desmonte de tablas de piso y escalones en mal estado | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.4 | Demolición de contrapisos y pavimentos | 205 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.5 | Desmonte de revestimientos | 90 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.6 | Desmonte de equipamiento sanitario según proyecto | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.7 | Demolición de muros | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.8 | Desmonte de instalaciones obsoletas (sanitaria, iluminación, potencia, pararrayos) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.9 | Corte y poda de vegetación | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.10 | Desmonte de pérgola y equipamientos existentes | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.11 | Picado de revoques y pases | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 | EXCAVACIONES y RELLENOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | Retiro de manto vegetal. Espesor considerado 30 cm sector gradas | 7 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.2 | Excavación de bases de fundación para gradas | 9.95 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.3 | Movimientos de tierra relacionados a zanjeados | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.4 | Relleno compactado para alcanzar los niveles propuestos en proyecto | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Cateos de estructura existente según proyecto de estructura
3.5 | Cateos geotécnicos y verificación según proyecto | 3 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.6 | Cateos de fundaciones existentes (p13, p14, p21, p23) y verificación según proyecto | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4 | ESTRUCTURA METÁLICA Y DE HORMIGÓN ARMADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
ESTRUCTURA METÁLICA
Refuerzos estructurales según proyecto de estructura
4.1 | Refuerzo pilares perimetrales de pb | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.2 | Refuerzo soldadura continua de pilares centrales de pb (p10, p11, p14, p15) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.3 | Refuerzo de soldadura discontinua de pilares centrales de pb (p6, p7, 18, p19) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.4 | Refuerzo de soldadura discontinua de pilares centrales de nivel 1 y 2 | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.5 | Refuerzo de vigas v2507 y v2512 | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.6 | Colocación de cartelas faltantes | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.7 | Refuerzo de platinas de transicion de nivel 1 a pb en pilares p9, p12, p13, p16 | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.8 | Colocación de vigas V3506a, V3506b, V3506c y V3506d | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Pérgola
4.9 | Se cotiza en item H12 | 0 | GL | 0
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
Estructura de hormigón armado
4.12 | Fundación de pérgola | 1.3 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.13 | Estructura de gradas según proyecto | 9.95 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.14 | Estructura de rampa fachada principal | 0.42 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.15 | Estructura de rampa fachada fondo | 0.37 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.16 | Dinteles y antepechos de aberturas | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.17 | Regueras según proyecto | 2.14 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.18 | Carreras para techo liviano | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.19 | Macizos para amure de escaleras guardahombre, pasarelas, plataforma | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.20 | Macizos para amure de alero | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.21 | Macizos para amure de v3506a, v3506b, v3506c y v3506d | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.22 | Refuerzo de amure del arriostramiento de pilares perimetrales de nivel 1 según memoria de estructura | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Contrapisos
4.23 | Contrapiso armado exteriores según Memoria (incluye veredas exteriores. Se presume a realizar. En caso estar en condiciones se descuenta) | 15.34 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.24 | Contrapiso armado interiores según Memoria | 27.86 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.25 | Contrapiso de balasto en baños compactados en capas de 20 cm | 2.08 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5 | MUROS y TABIQUES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Muros
5.1 | M1 aplacado muro existente aplacado una sola cara (montante) | 84.43 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.2 | M2 aplacado muro existente aplacado una sola cara (montante) (otras terminaciones se contempla en item correspondiente) | 18.144 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.3 | M3 aplacado muro existente aplacado una sola cara (omega) (otras terminaciones se contempla en item correspondiente) | 12.06 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.4 | M4 aplacado muro existente aplacado dos caras (montante y omega) (otras terminaciones se contempla en item correspondiente) | 2.448 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.5 | M5 aplacado muro existente aplacado a dos caras (montante) (terminaciones se contempla en item correspondiente) | 24.84 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.6 | M6 aplacado muro existente aplacado una sola cara fachada fondo (montante 69 + doble placa) (otras terminaciones se contempla en item correspondiente) | 22.4 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.7 | M7 (se cotiza su adecuación en otros rubros) | 3 | M2 | 0
5.8 | M8 (se cotiza su adecuación en otros rubros) | 11.268 | M2 | 0
5.9 | M9 aplacado muro existente a dos caras (montante)(terminaciones se contempla en item correspondiente) | 15.912 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.10 | M10 aplacado muro existente a una cara (montante) (otras terminaciones se contempla en item correspondiente) | 2.916 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.11 | M11 (se cotiza su adecuación en otros rubros) | 16.45 | M2 | 0
5.12 | M12 aplacado muro existente una sola cara (montante) (otras terminaciones se contempla en item correspondiente) | 12.996 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.13 | M13 aplacado muro existente una sola cara (montante) (otras terminaciones se contempla en item correspondiente) | 1 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.14 | M14 (se cotiza su adecuación en otros rubros) | 21.5 | M2 | 0
5.15 | M15 (se cotiza su adecuación en otros rubros) solo nivel entrepiso | 6.48 | M2 | 0
5.16 | M16 (se cotiza su adecuación en otros rubros) | 9.2 | M2 | 0
5.17 | M17 (corresponde a obra en nivel 1_ se requiere para reparación de fachada) (terminaciones se contempla en item correspondiente) | 3.23 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.18 | M18 (muro existente tisanería su adecuación se cotiza en otros rubros) | 10.0804 | M2 | 0
5.19 | M19 aplacado muro existente aplacado una sola cara (montante) fachada planta baja. Adecuación exterior en acondicionamiento de fachada | 44.62 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.19 | Totem busto de Artigas | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Tratamiento de submuración
5.20 | Aplicación de ampollas del tipo igol infiltración muro M1 | 33.71 | ML | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Acondicionamiento de Fachada de ladrillo (Incluye fachada ppal sector UTEC+Vivienda, fondo sector UTEC)
5.21 | Hidrolavado - Tratamiento funguicida | 641 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.22 | Reparación sectores | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.23 | Sellado de juntas | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Tabiques
5.24 | T1 | 27.5 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.25 | T2 | 14.89 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.26 | T3 | 3.37 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.27 | T4 | 38.4 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.28 | T5 | 2.8 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.29 | T6 | 8.71 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.30 | T7 | 15.66 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.31 | T8 | 6.18 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6 | REVOQUES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | Revoque grueso fratazado en baño previo revestimiento | 70 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.2 | Hidrófugo sobre muro M11 | 24 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.3 | Revoque a tres capas en pared medianera sobre local tisanería (sobre padrón lindero) | 10.0804 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.4 | Revoque fino de terminación en baños y tisanería sectores de reparación | 47 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.5 | Revoque del tipo Isolteco fachada posterior | 51 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.6 | Bolseado de ladrillos interiores entrepiso y muro medianero | 125 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.7 | Bolseado de ladrillos interiores caja de escalera | 67.5 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7 | PAVIMENTOS Y ZÓCALOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Pisos
7.1 | Piso de porcelanato | 279 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.2 | Reposición y Acondicionamiento de piso tablas nivel 1 ( NO INCLUYE TERMINACIONES de pulido e hidrolaqueado). Si se deben colocar todos los cantos de terminación. en 1" 1/2 en madera Cambara igual al existente. (se toma como metraje de referencia) | 15 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.3 | Suministro y colocación de piso tablas nivel 2 ( NO INCLUYE TERMINACIONES DE pulido e hidrolaqueado). Si se deben colocar todos los cantos de terminación. | 158 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.4 | Baldosa de hormigón de 40x40 a colocar patio fondo | 17 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.5 | DecK de WPC | 28.2 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.6 | Baldosa táctil | 1.5 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.7 | Vereda de hormigón 9 panes gris en fachada | 59.5 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Entrepuertas, umbrales y antepecho |  |  | 0
7.8 | Entrepuertas (baños, tisarnería) | 4 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.9 | Umbral de salida al exterior prefabricado de hormigón con nariz (tisanería, aula, circulación y hall principal) | 8.46 | ML | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.10 | Antepecho prefabricado de hormigón con nariz aberturas de aulas fondo | 2.34 | ML | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Escalera |  |  | 0
7.11 | Reposicón de descansos escalera de lapacho pulido e hidrolaqueado | 3.8 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.12 | Reposición de escalones de 140x30 de lapacho pulido e hidrolaqueado | 21 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.13 | Reposición de pasamanos igual al existente terminación lustrado de 8x4 con moldura | 22 | ML | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Zócalos |  |  | 0
7.14 | Poliestireno rígido de alta densidad h=10 cm diseño recto solo planta baja | 140.7 | ML | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.15 | Porcelanato de 10 cm altura a junta corrida tisanería y entrepiso | 44 | ML | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.16 | Zócalo sanitario de acero inoxidable en baños | 58 | ML | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | Revestimiento cerámico en baños (incluye perfiles de terminación) | 101 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.2 | Revestimiento en tisanería (incluye perfiles de terminación) | 4 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | Cubierta 1 multicapa tipo ISODEC PIR de Bromyros y accesorios correspondientes. | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.2 | Cubierta 2 multicapa tipo ISODEC PIR de Bromyros y accesorios correspondientes. Incluye canalones | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.3 | Cubierta 3 multicapa tipo ISODEC PIR de Bromyros y accesorios correspondientes. Incluye canalones | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10 | MESADAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | G1 baño masculino (complementos de zócalo y pollera + limpieza) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.2 | G2 baño femenino (complementos de zócalo y pollera + limpieza) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.3 | G3 tisanería | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11 | VIDRIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | E1 baño masculino | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2 | E2 baño femenino | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.3 | E3 baño universal (espejo regulable) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | A1 aula local 9, fachada | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.2 | A2 aula local 9, fachada | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3 | A3 circulación fachada | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.4 | A4 sala docente, fachada | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.5 | A5 fachada tisanería | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.6 | A6 revestimiento para ocultamiento unidades AA | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.7 | A7 lucernario baño masculino | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.8 | A8 lucernario baño femenino | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.9 | A9 rejilla ductos femenino y masculino | 4 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.10 | Be1 mantenimiento blindex de fachada, recambio de hojas y mecanismos de maniobra y cierre | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.11 | Ma1 aula local 4 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.12 | Ma2 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.13 | Ma3 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.14 | Ma4 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.15 | Ma5 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.16 | Ma6 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13 | CARPINTERÍA DE MADERA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Aberturas
13.1 | Acondicionamiento de abertura existentes CE1 fachada planta baja (cambio de guardapolvo, verficiación de herrajes, piezas) | 4 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.2 | Acondicionamiento de abertura existentes CE2 (baños) | 5 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.3 | C1 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.4 | C2 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.5 | C3 | 2 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.6 | C4 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.7 | C5 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Muebles cocina
13.8 | C6 mueble bajo mesada | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.9 | C7 mueble aéreo | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Placares
13.10 | Me1 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.11 | Me2 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.12 | Me3 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.13 | Me4 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Mostrador recepción
13.14 | Me5 | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Escalera
13.15 | Reposición de escalones 140x30 de lapacho terminación lustrada, con ranuras iguales a los existentes desde nivel 1 al nivel 2 | 21 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.16 | Reposición de descansos desde nivel 1 al nivel 2 | 3.8 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14 | HERRERÍA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 | Ba1 (incluye el mantenimiento general de la baranda tanto de la estructura galvanizada como del pasamanos - igual al existente terminación lustrado 8x4 cm con moldura ) | 2 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.2 | Ba2 (incluye el mantenimiento general de la baranda tanto de la estructura galvanizada como del pasamanos - igual al existente terminación lustrado 8x4 cm con moldura ) | 2 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.3 | Ba3 (incluye el mantenimiento general de la baranda tanto de la estructura galvanizada como del pasamanos - igual al existente terminación lustrado 8x4 cm con moldura ) | 2 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.4 | Ba4 (incluye el mantenimiento general de la baranda tanto de la estructura galvanizada como del pasamanos - igual al existente terminación lustrado 8x4 cm con moldura ) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.5 | Ba5 (incluye el mantenimiento general de la baranda tanto de la estructura galvanizada como del pasamanos - igual al existente terminación lustrado 8x4 cm con moldura ) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.6 | Ba6 (incluye el mantenimiento general de la baranda tanto de la estructura galvanizada como del pasamanos - igual al existente terminación lustrado 8x4 cm con moldura ) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.7 | Ba7 (incluye el mantenimiento general de la baranda tanto de la estructura galvanizada como del pasamanos - igual al existente terminación lustrado 8x4 cm con moldura ) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.8 | Ba8 (incluye el mantenimiento general de la baranda tanto de la estructura galvanizada como del pasamanos - igual al existente terminación lustrado 8x4 cm con moldura ) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.9 | Ba9 (incluye el mantenimiento general de la baranda tanto de la estructura galvanizada como del pasamanos - igual al existente terminación lustrado 8x4 cm con moldura ) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.10 | Ba10 (incluye el mantenimiento general de la baranda tanto de la estructura galvanizada como del pasamanos - igual al existente terminación lustrado 8x4 cm con moldura ) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.11 | H1 Plataforma salida fachada posterior | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.12 | H2 Escalera guardahombre | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.13 | H3 Escaleras internas cubierta a dos aguas | 2 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.14 | H4 Plataforma | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.15 | H5 Reja medianera fachada fondo | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.16 | H6 Reja medianera fachada fondo | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.17 | H7 Barandas rampa fondo | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.18 | H8 Barandas Gradas | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.19 | H9 Baranda rampa fachada principal | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.20 | H10 Alero de fachada | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.21 | H11 Columnas de iluminación gradas | 2 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.22 | H12 Estructura Pérgola | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.23 | R1 reguera fondo (1 módulo 1,27 metros lineales) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.24 | R2 reguera fondo (2 módulos de 1,29) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.25 | R3 reguera fondo ( 6 módulos de 1,37 metros lineales) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.26 | R4 reguera interior (4 módulos de 0,85 metros lineales) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15 | CIELORRASO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Yeso
15.1 | Cielorraso de yeso placa simple | 106 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.2 | Doble Cielorraso de yeso | 115 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Fachada de ladrillos
16.1 | Protección ladrillo de fachada Hidrorepelente siliconado del tipo Igol H Sil | 641 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Fachada posterior
16.2 | Pintura para exteriores del tipo incamur color Gris Fósil de la carta de Inca fachada posterior | 51 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Muros medianeros
16.3 | Pintura para exteriores igual color que Fachada fondo del volumen principal | 188 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.4 | Muro medianero M18 en padrón lindero membrana líquida del tipo sikalastic | 11 | M3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Pintura interior
16.5 | Enduido y lijado en tabiquería de yeso y sector baño sobre nivel revestimiento y tisanería | 560 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.6 | Enduido y lijado en cielorraso. Sobre cielorrasos de yeso | 106 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.7 | Pintura para cielorraso antihongo | 180.5 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.8 | Pintura para interiores del tipo Incalatex color blanco gatito de la carta de Inca - 30YY 78/035 | 560 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.9 | Pintura para interiores del Tipo Incalatex color Mandarina - 83YR 44/540 (incluye la caja de escalera y recepción- Ver perspectiva) | 67.5 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Pintura herrería
16.10 | Acondicionamiento estructura existente planta baja _pilares y vigas (limpieza, inhibidor de la corrosión 2 manos, protección pintura epoxi) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Acondicionamiento estructura existente cerchas (limpieza, inhibidor de la corrosión 2 manos, protección pintura epoxi) | 2 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Pintura madera
16.11 | Protección para aberturas de madera C01 - C02del Tipo Incastain o superior (tonalidad similar a la existente) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.12 | Mantenimiento de pasamanos en barandas existentes que no se hacen a nuevo (terminación cetol tonalidad similar al existente) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.13 | Pulido e hidrolaqueado de escalones y descansos existentes y nuevos | 26 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1 | Extintores de polvo ABC de 4 Kg | 11 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.2 | Extintor de Co2 de 3.5Kg | 3 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.3 | Nicho exterior para extintor | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.4 | Cartelería fotoluminiscente de acuerdo a proyecto | 32 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.5 | Cartel de salida luminiscente de acuerdo a proyecto (se cotizan en rubro 27) | 0 | U | 0
17.6 | Luces de emergencia (se cotizan en rubro 27) | 0 | U | 0
17.7 | Planos de usted está aquí en cada local de acuerdo a Memoria Técnica | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18 | SANITARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Red primaria
18.1 | Cámaras de inspección de 60x60 aguas primarias | 2 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.2 | Cámara de inspección de 60x60 con sifón desconector | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Ventilaciones asociadas a la red y Prueba hidráulica | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Red secundaria
18.3 | Pileta de patio y Bocas de desague 40x40 | 2 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.4 | Desagues de baños y tisanería | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.5 | Ventilaciones asociadas a la red y Prueba hidráulica | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.6 | Desagues de aire acondicionado (incluye las esperas en los niveles 1 y 2 para la futura ampliación) | 2 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Red de pluviales
18.7 | Boca de desague de 60x60 pluviales | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.8 | Regueras patio | 15.2 | ML | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.9 | Pluviales subterráneas, verticales y canalones cubierta 2 y 3. Pruebas asociadas. | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Red de abastecimiento
18.10 | Agua fría y caliente con pruebas asociadas | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.11 | Suministro y colocación de aparatos (inodoros con tapa, mingitorio, sifones, colillas, tapajuntas, etc) y accesorios baños | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.12 | Suministro y colocación de grifería baños (incluye canilla de servicio) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.13 | Suministro y colocación de grifería baño universal (incluye canilla de servicio) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.14 | Suministro y colocación de grifería cocina | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.15 | Nicho medidor de ose | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19 | FUERZA MOTRIZ, ILUMINACIÓN, CABLEADO ESTRUCTURADO, PROTECCIONES ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
PLANTA BAJA Y ENTREPISO
Instalaciones de enlace y puesto de medida
19.1 | Suministro y montaje de tablero de medidores | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Suministro e instalación de tableros
19.2 | Suministro e instalación de tablero general | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.3 | Suministro e instalación de tableros derivados | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Canalizaciones para potencia y señales (enterradas y a la vista. Incluye cámaras, caños, bandejas y zanjeados que apliquen)
19.4 | Suministro e instalación de canalizaciones de potencia (se contempla los equipos de acondicionamiento térmico de éstos niveles) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.5 | Suministro e instalación de canalizaciones para cableado estructurado (telefonía, datos y CCTV) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.6 | Suministro e instalación de canalizaciones para detección de intrusos | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.7 | Suministro e instalación de canalizaciones para iluminación de emergencia | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.8 | Suministro e instalación de canalizaciones para control de acceso | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Cajas, tomacorrientes, llaves, plaquetas y registros
19.9 | Cajas, tomacorrientes, llaves, plaquetas y registros | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Conductores |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
19.10 | Suministro y enhebrado de conductores | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Iluminación
19.11 | L1 panel LED cuadrado_ Suministro y montaje de luminarias | 27 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.12 | L2 Downligth de embutir_ Suministro y montaje de luminarias | 22 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.13 | L3 Downlight de suspender_ Suministro y montaje de luminarias | 9 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.14 | L4_ no aplican a este nivel | 0 | U | 0
19.15 | L5 lineal contínua LED_ Suministro y montaje de luminarias | 2 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.16 | L6 Downlight LED_ Suministro y montaje de luminarias | 4 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.17 | L7 estanca_ Suministro y montaje de luminarias | 7 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.18 | L8 Downlight de adosar exterior bidireccional_ Suministro y montaje de luminarias | 8 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.19 | L9 Downlight de adosar exterior unidireccional_ Suministro y montaje de luminarias | 12 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.20 | L10 Cinta LED_ Suministro y montaje de luminarias | 2 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.21 | L11 lineal de pared_ Suministro y montaje de luminarias | 2 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.22 | L12 lineal de pared_ Suministro y montaje de luminarias | 5 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.23 | L13 Proyector de exterior simétrico_ Suministro y montaje de luminarias | 4 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.24 | L14 Cinta LED_ Suministro y montaje de luminarias | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.25 | L15 estanca_ Suministro y montaje de luminarias (entrepiso) | 7 | U | 0
19.26 | L16 cinta led en perfil de aluminio_ Suministro y montaje de luminarias | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.27 | L17 campana suspendida_ Suministro y montaje de luminarias (incluye las del hall de acceso y caja de escalera primer nivel) | 3 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.28 | LE_ Suministro y montaje de luminarias de emergencia y carteles de salida luminiscentes (incluye todo el edificio por trámite ante DNB) | 28 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.29 | Suministro y montaje de sensores de movimiento | 7 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.30 | Suministro, montaje y conexionado de reloj astronómico | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Compensación de reactiva
19.31 | Suministro y montaje de sistema de corrección de reactiva | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Sistema de protección atmosférica
19.32 | Suministro y montaje de sistema de protección atmosférica | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Suministro de descarga a tierra del edificio
19.33 | Suministro y ejecución de sistema de descarga a tierra | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Previsión ampliación
19.34 | Previsiones para la ampliación Nivel 1 de todos los sistemas | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.35 | Previsiones para la ampliación Nivel 2 de todos los sistemas | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Pruebas y ensayos
19.36 | Pruebas y ensayos | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20 | ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
PLANTA BAJA Y ENTREPISO
Unidades SPLIT (suministro e instalación)
20.1 | Cassette 18.000 (unidad 5) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.2 | Cassette 24.000 (unidad 1 - 2- 3 - 4- 6- 7) | 6 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.3 | Ductos 36.000 (unidad 8) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.4 | Pared 9000 (unidad 21) | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.5 | Pared 12.000 (unidad 9 - 10 -11) | 3 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.6 | Cañerías | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.7 | Bandeja sin tapa | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.8 | Bandeja con tapa | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.9 | Controles | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.10 | Estructuras de apoyo y accesorios | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Ventilaciones y ductos (suministro e instalación)
20.11 | Ventiladores de inyección | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.12 | Ventiladores de extracción | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.13 | Ductos de inyección de aire | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
20.14 | Rejas de TAE y EXP (cotizada en item A9, rubro aluminio) | 0 | U | 0
20.15 | Cortinas de aire (suministro e instalación)
20.16 | Cortinas de aire | 1 | U | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21 | VARIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
21.1 | Ayudas a subcontratos | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.2 | Trámites en general | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.3 | Paños de césped axonopus en fondo | 126 | M2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.4 | Acondicionamiento de especies vegetales existentes a mantener (poda) | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
21.5 | Planos conforme a obra | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
22 | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
22 | Gastos de fletes, seguridad personal | 1 | GL | 0 | 0 |  | #DIV/0!
OBRA PREVISTA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
0
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA |  | 7 MESES |  |  | IVA | 0
[5 empty] | MOI | 0
[5 empty] | LEYES SOCIALES | 0
COTIZAR APARTE EN OBRA BASE | COTIZAR APARTE
20 | ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mantenimiento
20.17 | Mantenimiento por 2 años desde la recepción provisoria | 24 | MES | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[5 empty] | IVA | 0