## BLOQUES D + E
FORMULARIO 4: RUBRADO |  | El/Los que suscriben, en representación de [IDENTIFICAR OFERENTE] DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que el Objeto del presente Llamado se ejecutará de acuerdo con el siguiente RUBRADO:
LLAMADO Nº 01/2022
PRESUPUESTO OBRA
EMPRESA:
Rubrado Guía- Este rubrado sirve de base pero deberá ajustarse a la oferta del proponente
1. El Proponente presentará el rubrado en este orden.
2. De incorporarse nuevos Rubros que el proponente entienda no contemplados en el APL y que deben incluirse, los mismos se incluirán al final del capítulo correspondiente.
3. De no corresponder un rubro se indicará metraje igual a 0 sin eliminarlo y cotizando el precio unitario
4. Incluir el Monto Imponible por rubro
CELDA CON FÓRMULA
CELDA CON FÓRMULA
OBRA: SEDE RIVERA CENUR NORESTE - Sede CAMPUS - |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | M. IMPONIBLE UNITARIO Pesos uruguayos | M. IMPONIBLE SUBRUBRO Pesos uruguayos | M. IMPONIBLE RUBRO Pesos uruguayos
RUBROS GENERALES
1 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | Cartel de obra |  | U |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Construcciones provisorias - Obrador y oficinas
1.2.1 | OFICINA contratista |  | GL |  | 0 |  |  | 0
1.2.2 | Comedor, depósitos e instalaciones para el personal |  | GL |  | 0 |  |  | 0
1.2.3 | Oficina para la S de O Udelar (según Memoria) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
1.2.4 | Equipamiento y mobiliario para la S de O |  | GL |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Instalaciones provisorias de agua y luz, electricidad y saneamiento |  | GL |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Limpieza de terreno |  | GL |  | 0 |  |  | 0
1.5 | Replanteo general de obra |  | GL |  | 0 |  |  | 0
1.6 | Barrera y vallado |  | GL |  | 0 |  |  | 0
1.7 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
2 | GENERALES DE OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | Limpieza final de obra |  | GL |  | 0 |  |  | 0
2.2 | Consumos provisorios (de acuerdo al plan de obra propuesto por el contratista) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
2.3 | Retiros de tierra y escombros |  | GL |  | 0 |  |  | 0
2.4 | Prevencionista |  | GL |  | 0 |  |  | 0
2.5 | Vigilancia y seguridad en obra |  | GL |  | 0 |  |  | 0
2.6 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
3 | PERMISOS Y PLANOS CONFORME A OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | Proyecto Ejecutivo a partir del APL entregado - Proyecto de todas las técnicas y detalles |  | GL |  | 0 |  |  | 0
3.2 | Permiso de Obra y Habilitaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
3.3 | Planos conformes a obra, documentación adicional, manual de uso y mantenimiento - De todas las técnicas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
3.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
BLOQUE D
4 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: el terreno se entrega en las condiciones constatadas por el Contratista en la Visita al sitio de las obras indicada en el Pliego.
4.1 | Desmontes para nivelación para lograr los niveles de proyecto |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
4.2 | Excavaciones completas |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
4.3 | Nivelación según proyecto ejecutivo |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
4.4 | Rellenos con apisonado según proyecto ejecutivo |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
4.5 | Rubros nuevos (detallar) |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
5 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
5.1.1 | Sistema de cimentación según proyecto ejecutivo |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
3.1.2 | Muros de contención de hormigón armado |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
3.1.3 | Escaleras de hormigón armado (Ver planillas en lámina A610) |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
5.2 | ESTRUCTURA METÁLICA
5.2.1 | Estructura según proyecto ejecutivo |  | GL |  | 0 |  |  | 0
5.3 | Rubros nuevos (detallar) |  | M3 |  |  |  |  | 0
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Notas: Ver Detalles en planillas de muros y tabiques en Láminas de albañilería A504 y A505. Incluye todos los componentes.
6.1 | CERRAMIENTOS EXTERIORES
6.1.1 | M01 - Muro exterior - interior. Revestimiento de chapa horizontal ondulada prepintada color negro |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.1.2 | M02 - Muro exterior - interior. Revestimiento de chapa vertical ondulada prepintada color naranja/negro |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.1.3 | M03 - Muro exterior – interior. Revestimiento de chapa vertical ondulada prepintada color negro |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.1.4 | M08 - Muro exterior - interior (20cm). Revestimiento de chapa vertical ondulada prepintada color negro |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.2 | CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS INTERIORES
6.2.1 | T01 - Tabique divisorio interior - interior. Doble placa de yeso, enduído y pintura en ambas caras |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.2.2 | T02 - Tabique divisorio interior – interior. Doble placa de yeso, enduído y pintura en ambas caras |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.2.3 | T03 - Tabique divisorio interior – interior. Doble placa de yeso, enduído y pintura, placa cementicia y revestimiento cerámico |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.2.4 | T04 - Tabique divisorio interior - interior. Placa cementicia y revestimiento cerámico en ambas caras |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.2.5 | T05- Tabique divisorio interior- interior desmontable. Terminación placa de yeso e Isopanel. |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.2.6 | T09 - Tabique divisorio interior - interior. Placa de policarbonato alveolar transparente |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.2.7 | T10 - Tabique divisorio interior - interior. Bloque tipo Retak, una cara vista c/junta enrazada y la otra revoque fino pintado |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.2.8 | T11 - Tabique divisorio interior - interior. Bloque tipo Retak, una cara terminación a la vista c/junta enrazada y la otra placa de roca de yeso enduído y pintura |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.2.9 | T12 - Tabique divisorio interior - interior. Bloque tipo Retak, placa de yeso, enduído y pintura en ambas caras |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.2.10 | T13 - Tabique divisorio interior - interior. Bloque tipo Retak terminación a la vista junta enrazada pintado color blanco |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
6.3 | Rubros nuevos (detallar) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
7 | TERMINACIONES DE PARAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.1 | Terminación exterior de paramentos, chapa galvanizada ondulada prepintada |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
7.2 | Pretiles y chambranas de chapa lisa plegada |  | ML |  | 0 |  |  | 0
7.3 | Mochetas, jambas y dinteles de chapa plegada |  | ML |  | 0 |  |  | 0
7.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.1 | EXTERIORES
8.1.1 | Contrapiso veredas y rampas en hormigón armado |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
8.2 | INTERIORES
8.2.1 | Hormigón armado |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
8.2.2 | Sobre contrapiso general, mortero de toma para la terminación. |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
8.3 | Rubros nuevos (detallar) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
9 | PISOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: los pisos interiores incluyen entrepuertas y las juntas requeridas en función del tipo de pavimento. Ver planilla de locales.
9.1 | Baldosa monolítica pre pulida 30cmx30cm tipo blangino, color gris |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
9.2 | Rubros nuevos (detallar) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
10 | ZÓCALOS, UMBRALES Y ANTEPECHOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.1 | Zócalo monolítico h=7cm tipo Blangino, color gris |  | ML |  | 0 |  |  | 0
10.2 | Antepechos y aleros |  | ML |  | 0 |  |  | 0
10.3 | Rubros nuevos (detallar) |  | ML |  | 0 |  |  | 0
11 | CIELORRASOS Y CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.1 | Cubierta liviana inclinada de tipo isodec de 20cm (Bloque D) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
11.2 | Cubierta liviana inclinada de tipo isodec (Conector) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
11.3 | Cubierta inclinada isopanel 10cm en volumen de circulación vertical |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
11.4 | Canalones de chapa |  | U |  | 0 |  |  | 0
11.5 | Cumbrera de chapa |  | U |  | 0 |  |  | 0
11.6 | Accesorios, babetas, goterón de chapa |  | GL |  | 0 |  |  | 0
11.7 | Steel deck pintado |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
11.8 | Cielorraso con aislación de lana de vidrio 5cm, placas de yeso, enduído y pintado. |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
11.9 | Cielorraso exterior de placa cementicia |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
11.10 | Rubros nuevos (detallar) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
12 | IMPERMEABILIZACIONES, AISLACIONES Y JUNTAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.1 | IMPERMEABILIZACIONES
12.1.1 | Impermeabilización horizontal sobre terreno bajo piso |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
12.1.2 | Impermeabilización horizontal de muros y tabiques |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
12.1.3 | Impermeabilización vertical de muros |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
12.1.4 | Impermeabilización en cubierta de isodec |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
12.1.5 | Impermeabilización en aleros, antepechos y canalones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
12.2 | AISLACIONES
12.2.1 | Sellado con silicona acústica (en todo el perímetro de los tabiques) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
12.3 | JUNTAS
12.3.1 | Juntas (de trabajo, de dilatación,etc) |  | ML |  | 0 |  |  | 0
12.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
13 | ESPEJOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro y colocacion.Todas las medidas serán rectificadas en obra. Ver planillas en Lámina A612
13.1 | E01 - Espejo (SSHH PB) |  | U |  | 0 |  |  | 0
13.2 | E02 - Espejo (SSHH accesible) |  | U |  | 0 |  |  | 0
13.3 | E03 - Espejo (SSHH PA) |  | U |  | 0 |  |  | 0
13.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
14 | CARPINTERIA MADERA Y EQUIPAMIENTO FIJO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Nota: Incluye suministro y colocacion de la abertura. Incluidos vidrios y madera según el tipo, accesorios y herrajes. Todas las medidas serán rectificadas en obra. Ver planillas en Lámina A609.
14.1 | PUERTAS
14.1.1 | C01 - Puerta batiente (doble hoja) con vidrio fijo vertical en hoja principal y paño de vidrio fijo superior |  | U |  | 0 |  |  | 0
14.1.2 | C02 - Puerta corrediza (SSHH. Accesible) |  | U |  | 0 |  |  | 0
14.1.3 | C03 - Puerta batiente (hoja simple) |  | U |  | 0 |  |  | 0
14.1.4 | C04 - Puerta batiente (hoja simple) |  | U |  | 0 |  |  | 0
14.2 | PLACARES
14.2.1 | C05 - Placard embutido con estantes |  | U |  | 0 |  |  | 0
14.2.2 | C06 - Placard embutido con estantes |  | U |  | 0 |  |  | 0
14.3 | MUEBLES (TISANERÍA)
14.3.1 | C07 - Estante de madera apoyado sobre ménsulas metálicas |  | U |  | 0 |  |  | 0
14.3.2 | C08 -Muebles bajo mesada y aéreo |  | U |  | 0 |  |  | 0
14.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
15 | HERRERÍA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro y colocación, accesorios y herrajes. Ver planillas en Láminas A605 a A608.
15.1 | REJAS
15.1.1 | H01 - Reja fija (PB) |  | U |  | 0 |  |  | 0
15.1.2 | H04- Reja fija (PB) |  | U |  | 0 |  |  | 0
15.1.3 | H16- Reja fija (PB) |  | U |  | 0 |  |  | 0
15.2 | PUERTAS
15.2.1 | H02 - Puerta batiente (hoja doble) metálica de chapa galvanizada ondulada vertical prepintada color naranja |  | U |  | 0 |  |  | 0
15.2.2 | H07 - Puerta batiente (hoja simple + paño fijo) de malla de metal desplegado pintado color blanco |  | U |  | 0 |  |  | 0
15.2.3 | H08 - Doble puerta batiente cortafuego c/ barra antipánico, control de acceso, cerrojo electrónico y lector de tarjeta |  | U |  | 0 |  |  | 0
15.2.4 | H09 - Puerta batiente (hoja doble) metálica cortafuego |  | U |  | 0 |  |  | 0
15.3 | BARANDAS
15.3.1 | H13 – Baranda metálica exterior |  | U |  | 0 |  |  | 0
15.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
16 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye piletas, según tipo. Todas las medidas serán rectificadas en obra. Ver planillas en Lámina A611
16.1 | Aix04- Lavadero de acero inoxidable 316 amurado a pared |  | U |  | 0 |  |  | 0
16.2 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
17 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluidos vidrios según el tipo, accesorios y herrajes. Todas las medidas serán rectificadas en obra. Ver planillas en Láminas A601 y A604
17.1 | VENTANAS
17.1.1 | A01 - Ventanas corredizas |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.1.2 | A02 - Ventanas corredizas |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.1.3 | A04 - Vidrio fijo + tabaquera |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.1.4 | A05 - Ventana de proyección + dos paños fijos |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.1.5 | A06 - Ventana tabaquera + paño fijo |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.1.6 | A07 - Vidrio fijo |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.1.7 | A08 - Vidrio fijo |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.1.8 | A09 - Ventana de proyección + dos paños fijos |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.2 | PUERTAS
17.2.1 | A03 - Puerta batiente (hoja simple) + paños fijos en laterales |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.2.2 | A21- Puerta batiente simple (SSHH PA) |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.2.3 | A22- Puerta doble, con vidrio DVH esmerilado |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.2.4 | A24 - Puerta doble c/celosias de aluminio color blanco (Depósito Cilindros) |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.2.5 | A25 - Puerta doble + paño fijo c/celosias de aluminio color blanco (Depósito Residuos) |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.2.6 | A26 - Puertas dobles c/celosias de aluminio color blanco (Depósito de Productos Químicos) |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.3 | OTROS
17.3.1 | A18 - Celosías de aluminio (Azotea) |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.3.2 | A23- Escalera de acceso vertical c/aros de protección espaldar y puerta batiente c/llave de seguridad |  | U |  | 0 |  |  | 0
17.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
18 | MESADAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro y colocación de todo lo planillado y detallado en la MCP y elementos necesarios como piletas, ménsulas, etc. Todas las medidas serán rectificadas en obra. Ver planillas en Láminas A611 y A612.
18.1 | MADERA
18.1.1 | M01 - Mesada de estructura metálica con tapa y zócalo de madera laminada tipo finger joint, terminación pintura epoxi |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.1.2 | M02 - Mesada de estructura metálica con tapa y zócalo de madera laminada tipo finger joint, terminación pintura epoxi |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.1.3 | M03 - Mesada de estructura metálica con tapa y zócalo de madera laminada tipo finger joint, terminación pintura epoxi |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.2 | PETREAS
18.2.1 | P01 - Mesada de granito gris mara 2cm c/zócalo h=5cm |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.2.2 | P02 - Mesada de granito gris mara 2cm c/zócalo h=5cm |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.2.3 | P03 - Mesada de granito gris mara 2cm c/zócalo h=5cm |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.2.4 | P04 - Mesada de granito gris mara 2cm c/zócalo h=5cm |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.2.5 | P07 - Mesada de granito gris mara 2cm c/zócalo h=5cm |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.2.6 | P08 - Mesada de hormigón pulido pintada con pintura epoxi |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.2.7 | P09 - Mesada de hormigón pulido pintada con pintura epoxi |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.3 | ACERO INOXIDABLE
18.3.1 | Aix01- Mesada de estructura metálica c/ revestimiento y pileta de acero inoxidable 316 |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.3.2 | Aix02- Mesada de estructura metálica c/ revestimiento y pileta de acero inoxidable 316 |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.3.3 | Aix03- Mesada de estructura metálica c/ revestimiento y pileta de acero inoxidable 316 |  | U |  | 0 |  |  | 0
18.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
19 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Ver terminaciones indicadas en la planilla de locales. Procedimiento a realizarse de acuerdo a lo especificado en la memoria.
19.1 | Pintura tipo látex acrílica superlavable semi-mate para interiores, sobre sellador y enduído (paramentos) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
19.2 | Pintura Poliuretánica para interiores |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
19.3 | Pintura antihongos para cielorrasos interior de yeso. |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
19.4 | Pintura acrílica para exteriores. |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
19.5 | Pintura en base a resinas epoxi, sobre fondo antióxido, en perfilería metálica |  | GL |  | 0 |  |  | 0
19.6 | Esmalte sintético para metal, sobre fondo antióxido, en Herrería |  | GL |  | 0 |  |  | 0
19.7 | Esmalte ignífugo sobre estructura metálica |  | GL |  | 0 |  |  | 0
19.8 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
20 | AYUDAS SUBCONTRATOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20.1 | Instalación sanitaria |  | GL |  | 0 |  |  | 0
20.2 | Instalación eléctrica |  | GL |  | 0 |  |  | 0
20.3 | Instalación de aire acondicionado |  | GL |  | 0 |  |  | 0
20.4 | Sistema de seguridad |  | GL |  | 0 |  |  | 0
20.5 | Instalación de detección de incendios |  | GL |  | 0 |  |  | 0
20.6 | Otras ayudas (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21 | INSTALACIÓN SANITARIA Y COMBATE DE INCENDIO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye la pintura de cañerías según corresponda. Incluye valvulería, grampas, protecciones, sujeciones, sellados, accesorios necesarios y aislaciones, etc. Incluye la conexión de los sistemas a la red interna existente.
21.1 | Instalación de desagüe y ventilación, primaria y secundaria
21.1.1 | Zanjas y movimientos de tierra |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.1.2 | Registros de desagües primarios |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.1.3 | Cañerías de desagües primarios de PVC (contrapiso o subterráneos) |  | ML |  | 0 |  |  | 0
21.1.4 | Registros de desagües secundarios |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.1.5 | Cañerías de desagües secundarios de PVC |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.1.6 | Cañerías y columnas de ventilación de PVC, hasta salida al exterior, luego en Fibrocemento |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.1.7 | Sombreretes |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.2 | Instalación de desagüe y ventilación, pluviales
21.2.1 | Zanjas y movimientos de tierra |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.2.2 | Tomas de desagüe pluviales |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.2.3 | Registros de desagüe pluviales |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.2.4 | Cañerías de desagües pluviales de PVC |  | ML |  | 0 |  |  | 0
21.2.5 | Canaletas |  | ML |  | 0 |  |  | 0
21.2.6 | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.3 | Instalación de desagüe equipos de acondicionamiento térmico
21.3.1 | Drenajes de equipos de aire acondicionado |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.3.2 | Canalizaciones tuberías de PVC |  | ML |  | 0 |  |  | 0
21.3.3 | Sifones y tuberías flexibles de drenaje |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.4 | Instalación de abastecimiento, acumulación y distribución de agua fría potable y agua caliente
21.4.1 | Instalaciones de distribución de agua fría y caliente de polipropileno de termofusión |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.4.2 | Grifería |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.4.3 | Valvulería |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.4.4 | Colocación de lavaojos y duchas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.4.5 | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.5 | Artefactos sanitarios y Accesorios
21.5.1 | Inodoros |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.5.2 | Tapas de inodoros plásticas de calidad industrial |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.5.3 | Suministrador de jabón de acero inoxidable |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.5.4 | Secador de manos |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.5.5 | Perchas acero inoxidable |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.5.6 | Portarrollos acero inoxidable de papel higiénico |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.5.7 | Piezas accesorias: sifones, colillas, tapajuntas, tornillos de sujeción de artefactos, válvulas, marcos y rejillas de piso |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.6 | Instalación de abastecimiento, acumulación y distribución de agua fría de servicio
21.6.1 | Cisternas exteriores |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.6.2 | Canillas de servicio |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.7 | Instalación hídrica contra incendios
21.7.1 | Tuberías de distribución de pead |  | ML |  | 0 |  |  | 0
21.7.2 | Tuberías de distribución de hierro pintado |  | ML |  | 0 |  |  | 0
21.7.3 | Bocas de incendio |  | U |  | 0 |  |  | 0
21.7.4 | Valvulerías |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.7.5 | Pruebas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
21.8 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
22 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro, montaje, conexionado, aislaciones y accesorios necesarios. Incluye la conexión de los sistemas a la red interna existente.
22.1 | Tablero General |  | U |  | 0 |  |  | 0
22.2 | Tableros secundario |  | U |  | 0 |  |  | 0
22.3 | Canalizaciones
22.3.1 | Canalizaciones de potencia (subterráneas, vistas y por muro) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
22.3.2 | Canalizaciones vistas y bandejas por donde se distribuirán los nuevos conductores |  | GL |  | 0 |  |  | 0
22.4 | Suministro e instalación de todos los interruptores, tomacorrientes y cajas múltiples |  | GL |  | 0 |  |  | 0
22.5 | Conductores de potencia enhebrados |  | GL |  | 0 |  |  | 0
22.6 | Cámaras |  | GL |  | 0 |  |  | 0
22.7 | Registros |  | GL |  | 0 |  |  | 0
22.8 | Plaquetas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
22.9 | Sistema de puesta a tierra |  | GL |  | 0 |  |  | 0
22.10 | Luminarias- Suministro y colocación, incluye lámparas
22.10.1 | Tipo L1 - Luminaria tipo plafón con difusor opalino 120x30cm |  | U |  | 0 |  |  | 0
22.10.2 | Tipo L2 - Luminaria tipo plafón con difusor opalino suspendida 60x60cm |  | U |  | 0 |  |  | 0
22.10.3 | Tipo L3 - Luminaria de adosar tipo plafón con difusor opalino circular |  | U |  | 0 |  |  | 0
22.10.4 | Tipo L6 - Luminaria de brazo tipo párpado |  | U |  | 0 |  |  | 0
22.10.5 | Tipo L7 - Luminaria tipo bolardo |  | U |  | 0 |  |  | 0
22.10.6 | Tipo L8 - Farola circular LED |  | U |  | 0 |  |  | 0
22.10.7 | Tipo L9 - Luminaria de adosar tipo plafón con difusor opalino |  | U |  | 0 |  |  | 0
22.10.8 | IE- Iluminación de emergencia |  | U |  | 0 |  |  | 0
22.10.9 | SAL- Iluminación de emergencia de salida |  | U |  | 0 |  |  | 0
22.11 | Pruebas, conexiones, puesta en marcha y regulaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
22.12 | Trámites y Gestiones ante UTE |  | GL |  | 0 |  |  | 0
22.13 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
23 | INSTALACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23.1 | Bajadas (desde sistema de captación hasta PAT) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
23.2 | Puntos de inspección (cámaras) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
23.3 | Sistema de puesta a tierra SPDA |  | GL |  | 0 |  |  | 0
23.4 | Protecciones contra sobretensiones
23.4.1 | Protección de instalación de fuerza (descargadores a ubicar en tableros según proyecto ejecutivo) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
23.4.2 | Protección para conexiones de señales de corrientes débiles (previsión de barras de tierra). Sistema completo CCTV |  | GL |  | 0 |  |  | 0
23.5 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24 | RED DE DATOS, TELEFONÍA, AUDIO Y VIDEO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro, montaje, conexionado y accesorios necesarios. Incluye la conexión de los sistemas a la red interna existente.
24.1 | Cámaras |  | U |  | 0 |  |  | 0
24.2 | Canalizaciones de tensiones débiles
24.2.1 | Canalizaciones por tabiques |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24.2.2 | Canalizaciones aparentes |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24.3 | Bandejas metálicas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24.4 | Sistema de cableado estructurado de red local hasta todos los puntos |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24.4.1 | Cajas murales para datos y telefonía, registros, cajas en general |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24.4.2 | Terminales de tomas RJ45 en cada uno de esos puntos, compatibles con las cajas murales previstas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24.5 | Cableado terminal
24.5.1 | Patch cord armados en origen en la cantidad necesaria |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24.6 | Racks de distribución |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24.7 | Equipamientos activos
24.7.1 | Swtichs ethernet |  | U |  | 0 |  |  | 0
24.7.2 | SPFs de fibra |  | U |  | 0 |  |  | 0
24.7.3 | Router |  | U |  | 0 |  |  | 0
24.7.4 | UPS |  | U |  | 0 |  |  | 0
24.8 | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24.9 | Certificación de la instalación y todas los trabajos necesarios para su puesta en funcionamiento |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24.10 | Etiquetado de todos los puntos, y de su correspondencia en los racks |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24.11 | Documentación del cableado, planos conformes a obra |  | GL |  | 0 |  |  | 0
24.12 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
25 | INSTALACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y VENTILACIÓN |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro, montaje, conexionado y accesorios necesarios. Fuera del objeto de la licitación los equipos Minisplit
25.1 | Pre instalación de cañerías y dispositivos, montaje, regulación y funcionamiento. |  | GL |  | 0 |  |  | 0
25.2 | Sistema de ventilación (ventiladores y registros de aire ) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
25.3 | Conductos |  | GL |  | 0 |  |  | 0
25.4 | Rejas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
25.5 | Montaje antivibratorio de equipos |  | GL |  | 0 |  |  | 0
25.6 | Instalación eléctrica |  | GL |  | 0 |  |  | 0
25.7 | Otros elementos necesarios para las instalaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
25.8 | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
25.9 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
26 | SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro, montaje, conexionado, protección y accesorios necesarios. . Incluye la conexión de los sistemas a la red interna existente.
26.1 | Sistema de extinción de incendios
26.1.1 | Extintores (incluyen accesorios) |  | U |  | 0 |  |  | 0
26.2 | Sistema de detección y alarma de incendio
26.2.1 | Tuberías de acero y accesorios |  | ML |  | 0 |  |  | 0
26.2.2 | Canalizaciones para el sistema de detección y alarmas de Incendio |  | ML |  | 0 |  |  | 0
26.2.3 | Central de Detección y Alarma |  | GL |  | 0 |  |  | 0
26.2.4 | Detectores de humo y temperatura, pulsadores manuales de alarma, sirenas de alarma, |  | GL |  | 0 |  |  | 0
26.2.5 | Baterías de respaldo |  | GL |  | 0 |  |  | 0
26.3 | Señalización de incendio |  | GL |  | 0 |  |  | 0
26.3.1 | Esquema de salidas de emergencia y Plan de Evacuación
26.4 | Programación, pruebas, puesta en marcha y regulaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
26.5 | Tramitaciones para obtener la habilitación completa de la DNB |  | GL |  | 0 |  |  | 0
26.6 | Capacitación y servicio de mantenimiento preventivo durante el período de garantía |  | GL |  | 0 |  |  | 0
26.7 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
27 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
27.1 | PAVIMENTOS EXTERIORES
27.1.1 | Hormigón armado con malla electrosoldada, terminación rayado, en veredas y rampa |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
27.1.2 | Perímetro de 3m de césped a plantar |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
27.1.3 | Capa de gravillín de 5cm |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
27.2 | ACONDICIONAMIENTO GENERAL
27.2.1 | Zanja de drenaje de pluviales (cuneta abierta) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
27.2.2 | Acondicionamiento de bordes |  | GL |  | 0 |  |  | 0
27.3 | OTROS
27.3.1 | Muretes de contención |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
27.3.2 | Regueras |  | U |  | 0 |  |  | 0
27.3.3 | Alcantarilla (internas) |  | U |  | 0 |  |  | 0
27.3.4 | Suministro y colocación de bolardos |  | U |  | 0 |  |  | 0
27.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
28 | INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
28.1 | Ascensor tipo Gen 2 confort
28.1.1 | Suministro, montaje y pruebas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
28.2 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
29 | INFRAESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Todas las canalizaciones incluyen en el rubro el precio el zanjado, base de zanja, tapada y señalización además de los tendidos de los conductos. Incluye la conexión de los sistemas a la red interna existente.
29.1 | Sistema de abastecimiento de agua |  | GL |  | 0 |  |  | 0
29.2 | Sistema de saneamiento
29.2.1 | Evacuación de Pluviales al predio |  | GL |  | 0 |  |  | 0
29.2.2 | Conexión a red Existente |  | GL |  | 0 |  |  | 0
29.3 | Red de energía eléctrica
29.3.1 | Conexión a la red existente |  | GL |  | 0 |  |  | 0
29.3.2 | Suministro e instalación de Grupo electrógeno (incluye obra civil) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
29.3.3 | Líneas generales a edificio |  | GL |  | 0 |  |  | 0
29.3.4 | Iluminación exterior |  | GL |  | 0 |  |  | 0
29.4 | Fibra óptica - conexionado a red de antel
29.4.1 | Canalizaciones y cámaras |  | GL |  | 0 |  |  | 0
29.4.2 | Tendido de fibra óptica y conexiones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
29.5 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
BLOQUE E
30 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: el terreno se entrega en las condiciones constatadas por el Contratista en la Visita al sitio de las obras indicada en el Pliego.
30.1 | Desmontes para nivelación para lograr los niveles de proyecto |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
30.2 | Excavaciones completas |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
30.3 | Nivelación según proyecto ejecutivo |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
30.4 | Rellenos con apisonado según proyecto ejecutivo |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
30.5 | Rubros nuevos (detallar) |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
31 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
31.1 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
31.1.1 | Sistema de cimentación según proyecto ejecutivo |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
31.1.2 | Muros de contención de hormigón armado |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
31.2 | ESTRUCTURA METÁLICA
31.2.1 | Estructura según proyecto ejecutivo |  | GL |  | 0 |  |  | 0
31.3 | Rubros nuevos (detallar) |  | M3 |  |  |  |  | 0
32 | CERRAMIENTOS VERTICALES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Notas: Ver Detalles en planillas de muros y tabiques en Láminas de albañilería A504 y A505. Incluye todos los componentes.
32.1 | CERRAMIENTOS EXTERIORES
32.1.1 | M01 - Muro exterior – interior. Revestimiento de chapa horizontal ondulada prepintada color negro |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
32.1.2 | M02 - Muro exterior - interior. Revestimiento de chapa vertical ondulada prepintada color naranja/negro |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
32.1.3 | M04 - Muro exterior - interior. Policarbonato alveolar transparente |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
32.1.4 | M05 - Muro exterior – interior. Revestimiento de chapa horizontal ondulada prepintada color negro |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
32.1.5 | M06 - Muro exterior – interior. Revestimiento de chapa horizontal ondulada prepintada color negro |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
32.1.6 | M07 - Muro exterior - interior. Revestimiento de chapa vertical ondulada prepintada color negro |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
32.1.7 | M09 - Muro exterior – interior. Revestimiento de chapa vertical ondulada prepintada color negro |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
32.2 | CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS INTERIORES
32.1.1 | T01 - Tabique divisorio interior – interior. Doble placa de yeso, enduído y pintura en ambas caras |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
32.1.2 | T02 - Tabique divisorio interior – interior. Doble placa de yeso, enduído y pintura en ambas caras |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
32.1.3 | T06 - Tabique divisorio interior - interior. Placa de roca de yeso, enduído y pintura y chapón fenólico |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
32.1.4 | T07 - Tabique divisorio interior - interior. Revestimiento de chapa vertical ondulada prepintada color naranja, doble placa de roca de yeso, enduído y pintura |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
32.1.5 | T08- Tabique divisorio interior - interior. Policarbonato alveolar transparente |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
32.3 | Rubros nuevos (detallar) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
33 | TERMINACIONES DE PARAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
33.1 | Terminación exterior de paramentos, chapa galvanizada ondulada prepintada |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
33.2 | Pretiles y chambranas de chapa lisa plegada |  | ML |  | 0 |  |  | 0
33.3 | Chapa lisa prepintada |  | ML |  | 0 |  |  | 0
33.4 | Mochetas, jambas y dinteles de chapa plegada |  | ML |  | 0 |  |  | 0
33.5 | Rubros nuevos (detallar) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
34 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
34.1 | EXTERIORES
34.1.1 | Contrapiso veredas y rampas en hormigón armado |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
34.2 | INTERIORES
34.2.1 | Hormigón armado |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
34.3 | Rubros nuevos (detallar) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
35 | PISOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: los pisos interiores incluyen entrepuertas y las juntas requeridas en función del tipo de pavimento. Ver planilla de locales.
35.1 | Hormigón llaneado mecánicamente |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
35.1.1 | Hormigón llaneado mecánicamente con pintura epoxi para piso |  | M3 |  | 0 |  |  | 0
35.2. | Rubros nuevos (detallar) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
36 | ZÓCALOS, UMBRALES Y ANTEPECHOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
36.1 | Zócalo monolítico h=7cm tipo Blangino, color gris |  | ML |  | 0 |  |  | 0
36.2 | Antepechos y aleros |  | ML |  | 0 |  |  | 0
36.3 | Rubros nuevos (detallar) |  | ML |  | 0 |  |  | 0
37 | CIELORRASOS Y CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
37.1 | Cubierta liviana inclinada de tipo isodec de 20cm (Bloque E) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
37.2 | Cubierta liviana inclinada de tipo isodec (Conector) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
37.3 | Canalones de chapa |  | ML |  | 0 |  |  | 0
37.4 | Cumbrera de chapa |  | ML |  | 0 |  |  | 0
37.5 | Accesorios, babetas, goterón de chapa |  | GL |  | 0 |  |  | 0
37.6 | Steel deck pintado |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
37.7 | Malla de metal desplegado (Rack y Depósito de limpieza) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
37.8 | Cielorraso con aislación de lana de vidrio 5cm, placas de yeso, enduído y pintado |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
37.9 | Cielorraso exterior de placa cementicia |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
37.10 | Alero de estructura metálica con celosías de aluminio |  | M2
37.11 | Rubros nuevos (detallar) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
38 | IMPERMEABILIZACIONES, AISLACIONES Y JUNTAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
38.1 | IMPERMEABILIZACIONES
38.1.1 | Impermeabilización horizontal sobre terreno |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
38.1.2 | Impermeabilización horizontal de muros y tabiques |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
38.1.3 | Impermeabilización vertical de muros |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
38.1.4 | Impermeabilización en cubierta de isodec |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
38.1.5 | Impermeabilización en aleros, antepechos y canalones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
38.2 | AISLACIONES
38.2.1 | Sellado con silicona acústica (en todo el perímetro de los tabiques) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
38.3 | JUNTAS
38.3.1 | Juntas (de trabajo, de dilatación,etc) |  | ML |  | 0 |  |  | 0
38.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
39 | CARPINTERÍA MADERA Y EQUIPAMIENTO FIJO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
39.1 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
40 | HERRERÍA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro y colocación, accesorios y herrajes. Ver planillas en Láminas A605 a A608.
40.1 | Rejas
40.1.1 | H15 - Reja fija (PB)
40.1.2 | Puertas |  | U |  | 0 |  |  | 0
40.1.3 | H03 - Portón corredizo exterior de acceso, chapa lisa de 2mm prepintada
40.1.4 | H05 - Portón corredizo interno, chapa lisa de 2mm prepintada |  | U |  | 0 |  |  | 0
40.2 | H06 - Puerta batiente simple de chapa ondulada vertical prepintada color negro |  | U |  | 0 |  |  | 0
40.2.1 | H10 - Cerramiento con dos portones corredizos y paños fijos de metal desplegado, pintado color blanco |  | U |  | 0 |  |  | 0
40.2.2 | Escaleras y barandas
40.3 | H11 - Escalera metálica de 16 escalones |  | U |  | 0 |  |  | 0
40.3.1 | H12 - Baranda metálica en escalera y entrepiso |  | U |  | 0 |  |  | 0
40.3.2 | H14 - Baranda metálica exterior |  | U |  | 0 |  |  | 0
40.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
41 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
41.1 | Piletas de acero inoxidabe de mesadas de granito |  | U |  | 0 |  |  | 0
41.2 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
42 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluidos vidrios según el tipo, accesorios y herrajes. Todas las medidas serán rectificadas en obra. Ver planillas en Láminas A601 y A604
42.1 | Ventanas
42.1.1 | A11 - Ventana corrediza |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.1.2 | A28- Ventana corrediza |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.1.3 | A29- Ventana corrediza |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.1.4 | A30- Ventana corrediza |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.1.5 | A14 - Ventana de dos paños fijos |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.1.6 | Puertas y Cerramientos
42.1.7 | A10- Puerta doble batiente, hojas con placas de mdf |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.1.8 | A13- Puerta doble batiente con DVH |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.1.9 | A15- Cerramiento con dos puertas dobles batientes + ocho paños fijos |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.2 | Otros
42.2.1 | A12- Celosías de aluminio color negro |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.2.2 | A16 - Celosía fija de aluminio |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.2.3 | A17 - Celosía fija de aluminio |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.2.4 | A23- Escalera de acceso vertical c/aros de protección espaldar y puerta batiente c/llave de seguridad |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.2.5 | Parasoles tubulares de aluminio de 5x20cm |  | U |  | 0 |  |  | 0
42.3 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
43 | MESADAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro y colocacion de todo lo planillado y detallado en la MCP y elementos necesarios .Todas las medidas serán rectificadas en obra. Ver planillas en Láminas A611 y A612.
43.1 | Madera |  | U |  | 0 |  |  | 0
43.1.1 | M02 - Mesada de estructura metálica con tapa y zócalo de madera laminada tipo finger joint, terminación pintura epoxi |  | U |  | 0 |  |  | 0
43.2 | Pétreas
43.2.1 | P05 - Mesada de granito gris mara 2cm c/zócalo h=5cm |  | U |  | 0 |  |  | 0
43.2.2 | P06 – Mesada de granito gris mara 2cm c/zócalo h=5cm |  | U |  | 0 |  |  | 0
43.3 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
44 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Ver terminaciones indicadas en la planilla de locales. Procedimiento a realizarse de acuerdo a lo especificado en la memoria.
44.1 | Pintura tipo látex acrílica superlavable semi-mate para interiores, sobre sellador y enduído (paramentos) |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
44.2 | Pintura Poliuretánica para interiores |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
44.3 | Pintura antihongos para cielorrasos interior de yeso. |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
44.4 | Pintura acrílica para exteriores. |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
44.5 | Pintura en base a resinas epoxi, sobre fondo antióxido, en perfilería metálica |  | GL |  | 0 |  |  | 0
44.6 | Esmalte sintético para metal, sobre fondo antióxido, en Herrería |  | GL |  | 0 |  |  | 0
44.7 | Esmalte ignífugo sobre estructura metálica |  | GL |  | 0 |  |  | 0
44.8 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
45 | AYUDAS SUBCONTRATOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
45.1 | Instalación sanitaria |  | GL |  | 0 |  |  | 0
45.2 | Instalación eléctrica |  | GL |  | 0 |  |  | 0
45.3 | Instalación de aire acondicionado |  | GL |  | 0 |  |  | 0
45.4 | Sistema de seguridad |  | GL |  | 0 |  |  | 0
45.5 | Instalación de detección de incendios |  | GL |  | 0 |  |  | 0
45.6 | Otras ayudas (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46 | INSTALACIÓN SANITARIA Y COMBATE DE INCENDIO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye la pintura de cañerías según corresponda. Incluye valvulería, grampas, protecciones, sujeciones, sellados, accesorios necesarios y aislaciones, etc. Incluye la conexión de los sistemas a la red interna existente.
46.1 | Instalación de desagüe y ventilación, primaria y secundaria
46.1.1 | Zanjas y movimientos de tierra |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.1.2 | Registros de desagües primarios |  | U |  | 0 |  |  | 0
46.1.3 | Cañerías de desagües primarios de PVC (contrapiso o subterráneos) |  | ML |  | 0 |  |  | 0
46.1.4 | Registros de desagües secundarios |  | U |  | 0 |  |  | 0
46.1.5 | Cañerías de desagües secundarios de PVC |  | U |  | 0 |  |  | 0
46.1.6 | Cañerías y columnas de ventilación de PVC, hasta salida al exterior, luego en Fibrocemento |  | U |  | 0 |  |  | 0
46.1.7 | Sombreretes |  | U |  | 0 |  |  | 0
46.2 | Instalación de desagüe y ventilación, pluviales
46.2.1 | Zanjas y movimientos de tierra |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.2.2 | Tomas de desagüe pluviales |  | U |  | 0 |  |  | 0
46.2.3 | Registros de desagüe pluviales |  | U |  | 0 |  |  | 0
46.2.4 | Cañerías de desagües pluviales de PVC |  | ML |  | 0 |  |  | 0
46.2.5 | Canaletas |  | ML |  | 0 |  |  | 0
46.2.6 | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.3 | Instalación de desagüe equipos de acondicionamiento térmico
46.3.1 | Drenajes de equipos de aire acondicionado |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.3.2 | Canalizaciones tuberías de PVC |  | ML |  | 0 |  |  | 0
46.3.3 | Sifones y tuberías flexibles de drenaje |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.4 | Instalación de abastecimiento, acumulación y distribución de agua fría potable y agua caliente
46.4.1 | Instalaciones de distribución de agua fría y caliente de polipropileno de termofusión |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.4.2 | Grifería |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.4.3 | Valvulería |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.4.4 | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.5 | Artefactos sanitarios y Accesorios
46.6 | Piezas accesorias: sifones, colillas, tapajuntas, tornillos de sujeción de artefactos, válvulas, marcos y rejillas de piso |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.7 | Instalación de abastecimiento, acumulación y distribución de agua fría de servicio |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.7.1 | Canillas de servicio |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.7.2 | Instalación hídrica contra incendios |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.7.3 | Tuberías de distribución de pead |  | ML |  | 0 |  |  | 0
46.7.4 | Tuberías de distribución de hierro pintado |  | ML |  | 0 |  |  | 0
46.7.5 | Bocas de incendio |  | U |  | 0 |  |  | 0
46.7.6 | Valvulerías |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.8 | Pruebas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
46.9 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
47 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro, montaje, conexionado, aislaciones y accesorios necesarios. Incluye la conexión de los sistemas a la red interna existente.
47.1 | Tablero General |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.2 | Tableros secundario |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.3 | Canalizaciones
47.3.1 | Canalizaciones de potencia (subterráneas, vistas y por muro) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
47.3.2 | Canalizaciones vistas y bandejas por donde se distribuirán los nuevos conductores |  | GL |  | 0 |  |  | 0
47.4 | Suministro e instalación de todos los interruptores, tomacorrientes y cajas múltiples |  | GL |  | 0 |  |  | 0
47.5 | Conductores de potencia enhebrados |  | GL |  | 0 |  |  | 0
47.6 | Registros |  | GL |  | 0 |  |  | 0
47.7 | Plaquetas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
47.8 | Sistema de puesta a tierra |  | GL |  | 0 |  |  | 0
47.9 | Luminarias- Suministro y colocación, incluye lámparas
47.9.1 | Tipo L2 - Luminaria tipo plafón con difusor opalino suspendida 60x60cm |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.9.2 | Tipo L4- Luminaria led para Salón Multipropósito |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.9.3 | Tipo L5 - Luminaria led de proyectar sobre rieles |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.9.4 | Tipo L6 - Luminaria de brazo tipo párpado |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.9.5 | Tipo L9 - Luminaria de adosar tipo plafón con difusor opalino |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.9.6 | Tipo L10 - Aplique de pared de emisión ambiental directo-indirecto |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.9.7 | Tipo L11 - Luminaria de embutir en suelo tipo bañador de pared |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.9.8 | Tipo L12 - Luminaria lineal |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.9.9 | Tipo L13 - Luminaria decorativa de suspender |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.9.10 | IE- Iluminación de emergencia |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.9.11 | SAL- Iluminación de emergencia de salida |  | U |  | 0 |  |  | 0
47.10 | Pruebas, conexiones, puesta en marcha y regulaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
47.11 | Trámites y Gestiones ante UTE |  | GL |  | 0 |  |  | 0
47.12 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
48 | INSTALACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
48.1 | Bajadas (desde sistema de captación hasta PAT) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
48.2 | Puntos de inspección (cámaras) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
48.3 | Sistema de puesta a tierra SPDA |  | GL |  | 0 |  |  | 0
48.4 | Protecciones contra sobretensiones
48.4.1 | Protección de instalación de fuerza (descargadores a ubicar en tableros según proyecto ejecutivo) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
48.4.2 | Protección para conexiones de señales de corrientes débiles (previsión de barras de tierra). Sistema completo CCTV |  | GL |  | 0 |  |  | 0
48.5 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49 | RED DE DATOS, TELEFONÍA, AUDIO Y VIDEO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro, montaje, conexionado y accesorios necesarios. Incluye la conexión de los sistemas a la red interna existente.
49.1 | Cámaras |  | U |  | 0 |  |  | 0
49.2 | Canalizaciones de tensiones débiles
49.2.1 | Canalizaciones por tabiques |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49.2.2 | Canalizaciones aparentes |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49.3 | Bandejas metálicas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49.4 | Sistema de cableado estructurado de red local hasta todos los puntos |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49.4.1 | Cajas murales para datos y telefonía, registros, cajas en general |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49.4.2 | Terminales de tomas RJ45 en cada uno de esos puntos, compatibles con las cajas murales previstas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49.5 | Cableado terminal
49.5.1 | Patch cord armados en origen en la cantidad necesaria |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49.6 | Racks de distribución |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49.7 | Equipamientos activos
49.7.1 | Swtichs ethernet |  | U |  | 0 |  |  | 0
49.7.2 | SPFs de fibra |  | U |  | 0 |  |  | 0
49.7.3 | Router |  | U |  | 0 |  |  | 0
49.7.4 | UPS |  | U |  | 0 |  |  | 0
49.8 | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49.9 | Certificación de la instalación y todas los trabajos necesarios para su puesta en funcionamiento |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49.10 | Etiquetado de todos los puntos, y de su correspondencia en los racks |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49.11 | Documentación del cableado, planos conformes a obra |  | GL |  | 0 |  |  | 0
49.12 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
50 | INSTALACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y VENTILACIÓN |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro, montaje, conexionado y accesorios necesarios.
50.1 | Pre instalación de cañerías y dispositivos, montaje, regulación y funcionamiento. |  | GL |  | 0 |  |  | 0
50.2 | Sistema de ventilación (ventiladores y registros de aire ) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
50.3 | Conductos |  | GL |  | 0 |  |  | 0
50.4 | Rejas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
50.5 | Montaje antivibratorio de equipos |  | GL |  | 0 |  |  | 0
50.6 | Instalación eléctrica |  | GL |  | 0 |  |  | 0
50.7 | Otros elementos necesarios para las instalaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
50.8 | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
50.9 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
51 | SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Incluye suministro, montaje, conexionado, protección y accesorios necesarios. . Incluye la conexión de los sistemas a la red interna existente.
51.1 | Sistema de extinción de incendios
51.1.1 | Extintores (incluyen accesorios) |  | U |  | 0 |  |  | 0
51.2 | Sistema de detección y alarma de incendio
51.2.1 | Tuberías de acero y accesorios |  | ML |  | 0 |  |  | 0
51.2.2 | Canalizaciones para el sistema de detección y alarmas de Incendio |  | ML |  | 0 |  |  | 0
51.2.3 | Central de Detección y Alarma |  | GL |  | 0 |  |  | 0
51.2.4 | Detectores de humo y temperatura, pulsadores manuales de alarma, sirenas de alarma, |  | GL |  | 0 |  |  | 0
51.2.5 | Baterías de respaldo |  | GL |  | 0 |  |  | 0
52.3 | Señalización de incendio |  | GL |  | 0 |  |  | 0
52.3.1 | Esquema de salidas de emergencia y Plan de Evacuación
52.4 | Programación, pruebas, puesta en marcha y regulaciones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
52.5 | Tramitaciones para obtener la habilitación completa de la DNB |  | GL |  | 0 |  |  | 0
52.6 | Capacitación y servicio de mantenimiento preventivo durante el período de garantía |  | GL |  | 0 |  |  | 0
52.7 | Rubros nuevos (detallar) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
53 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
53.1 | PAVIMENTOS EXTERIORES
53.1.1 | Hormigón armado con malla electrosoldada, terminación rayado, en patio, veredas,rampa y escalera de seis escalones |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
53.1.2 | Baldosones de hormigón de 30x70cm |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
53.1.3 | Perímetro de 3m de césped a plantar |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
53.1.4 | Cordoneta de hormigón |  | ML
53.1.5 | Ladrillo |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
53.1.6 | Tierra vegetal |  | M2 |  | 0 |  |  | 0
53.2 | ACONDICIONAMIENTO GENERAL
53.2.1 | Acondicionamiento de bordes |  | GL |  | 0 |  |  | 0
53.3 | OTROS
53.3.1 | Suministro y colocación de bolardos |  | U |  | 0 |  |  | 0
53.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
54 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
54.1 | Hornos en salón de Bellas Artes
54.2 | Montaje, instalación y pruebas de 2 hornos |  | GL |  | 0 |  |  | 0
54.3 | Suministro e instalación de dos bebederos |  | GL |  | 0 |  |  | 0
54.4 | Rubros nuevos (detallar) |  | U |  | 0 |  |  | 0
55 | INFRAESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nota: Todas las canalizaciones incluyen en el rubro el precio el zanjado, base de zanja, tapada y señalización además de los tendidos de los conductos. Incluye la conexión de los sistemas a la red interna existente.
55.1 | Sistema de abastecimiento de agua |  | GL |  | 0 |  |  | 0
55.2 | Sistema de saneamiento
55.2.1 | Tubería de recogida de pluviales |  | GL |  | 0 |  |  | 0
55.2.2 | Cámaras |  | GL |  | 0 |  |  | 0
55.3 | Red de energía eléctrica
55.3.1 | Conexión a la red de UTE |  | GL |  | 0 |  |  | 0
55.3.2 | Suministro e instalación de Grupo electrógeno (incluye obra civil) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
55.3.3 | Gabinete de medidores UTE |  | GL |  | 0 |  |  | 0
55.3.4 | Cámaras |  | GL |  | 0 |  |  | 0
55.3.5 | Líneas generales a edificio |  | GL |  | 0 |  |  | 0
55.3.6 | Iluminación exterior |  | GL |  | 0 |  |  | 0
55.4 | Fibra óptica - conexionado a red de antel
55.4.1 | Canalizaciones y macaras |  | GL |  | 0 |  |  | 0
55.4.2 | Tendido de fibra óptica y conexiones |  | GL |  | 0 |  |  | 0
55.5 | Rubros nuevos (detallar)
SUB TOTAL OBRA BLOQUES D + E | [5 empty] | 0 |  |  | 0
COTIZACION FUERA DE OFERTA
56 | VARIOS BLOQUE D |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
56.1 | Suministro y colocación de bicicleteros |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.2 | Estacionamiento exterior a realizar rubrado particular
56.2.1 | Movimientos de suelo |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.2.2 | Compactación y nivelación |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.2.3 | Pavimentos de adoquines
56.2.4 | Cordonetas |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.2.5 | Veredas de hormigón rayado |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.3 | Alcantarilla de estacionamiento |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.4 | Baldosas de hormigón sobre alcantarilla de estacionamiento |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.5 | Alcantarilla sobe calle Serafín García
56.6 | Suministro y colocación de sistema de cortinas de enrollar tipo roller 10% de perforación, similares a existentes en bloques anexos |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.7 | Mampara de aluminio serie GALA vidrio dvh rw minimo 30dw en Tisanería |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.8 | Plantación de especies vegetales en el exterior |  | GL |  | 0 |  |  | 0
57 | VARIOS BLOQUE E |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
56.1 | Suministro y colocación de bicicleteros |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.2 | E04 - Espejo (Aula polivalente)
56.3 | Barra de ballet (Aula polivalente) H17 |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.4 | Pavimento de Baldosa monolítica pre pulida 30cmx30cm tipo Blangino, color gris |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.5 | Pavimento Aula Polivalente Piso Vinílico deportivo
56.6 | Cerramiento plegable opcional (A20) en entrepiso Bellas Artes, Bloque E |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.7 | Variación de terminación de cerramiento del Aula Polivalente (M05, M09 y T06) |  | GL |  | 0 |  |  | 0
56.8 | Suministro y colocación de sistema de cortinas de enrollar tipo roller blackout |  | GL |  | 0 |  |  | 0