## Hoja1
Equipos Split
Local | Nivel | Caudal (CFM) | Resist. (“wg) | Cap. Refrigeracíón | Tipo | Comentario
Total (Btu/h)
D001 | PB | 600 | - | 18000 | De pared | Previsión de equipo split
D002 | PB | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D003 | PB | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D004 | PB | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D005 | PB | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D006 | PB | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D007 | PB | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D013 | PB | 1000 | - | 30000 | De pared | Previsión de equipo split
D014 | PB | 800 | - | 24000 | De pared | Equipo a instalar
D014 | PB | 800 | - | 24000 | De pared | Equipo a instalar
D015 | PB | 600 | - | 18000 | De pared | Previsión de equipo split
D017 | PB | 600 | - | 18000 | De pared | Previsión de equipo split
D018 | PB | 1000 | - | 30000 | De pared | Previsión de equipo split
D019 | PB | 800 | - | 24000 | De pared | Previsión de equipo split
D020 | PB | 300 | - | 9000 | De pared | Previsión de equipo split
D021 | PB | 300 | - | 9000 | De pared | Previsión de equipo split
E01 | PB | 600 | - | 18000 | De pared | Previsión de equipo split
E02 | PB | 1000 | - | 30000 | De pared | Previsión de equipo split
E03 | PB | 600 | - | 18000 | De pared | Previsión de equipo split
E03 | PB | 1000 | - | 30000 | De pared | Previsión de equipo split
E06 | PB | 2000 | - | 60000 | De piso/techo | Equipo a instalar
E06 | PB | 2000 | - | 60000 | De piso/techo | Equipo a instalar
E06 | PB | 2000 | - | 60000 | De piso/techo | Equipo a instalar
D101 | PA | 600 | - | 18000 | De pared | Previsión de equipo split
D102 | PA | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D103 | PA | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D104 | PA | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D105 | PA | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D106 | PA | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D107 | PA | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D111-Cuarto Frio | PA | 800 | - | 24000 | De pared | Equipo a instalar
D111-Cuarto Frio | PA | 800 | - | 24000 | De pared | Equipo a instalar
D111 | PA | 1000 | - | 30000 | De pared | Previsión de equipo split
CCA1 | PA | 300 | - | 9000 | De pared | Previsión de equipo split
CCA2 | PA | 300 | - | 9000 | De pared | Previsión de equipo split
CCA3 | PA | 300 | - | 9000 | De pared | Previsión de equipo split
D112 - Area común | PA | 800 | - | 24000 | De pared | Previsión de equipo split
D112 - Bioterio Anfibios | PA | 300 | - | 9000 | De pared | Previsión de equipo split
D113 | PA | 800 | - | 24000 | De pared | Previsión de equipo split
D114 | PA | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D115 | PA | 300 | - | 9000 | De pared | Previsión de equipo split
D116 | PA | 400 | - | 12000 | De pared | Previsión de equipo split
D117 | PA | 600 | - | 18000 | De pared | Previsión de equipo split
E07 | PA | 600 | - | 18000 | De pared | Previsión de equipo split