## RUBRADO
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGAY
LLAMADO: 07/2023
PRESUPUESTO OBRA CAIF LA COLINA - Rivera | [5 empty] | CELDA CON FÓRMULA
EMPRESA: | [5 empty] | CELDA CON FÓRMULA
CAIF LA COLINA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO RUBRO Pesos uruguayos | % del Rubro en Obra Total
1 | REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.01 | Planos y planillas proyecto ejecutivo |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.02 | Tramitación de permisos ante intendencia (permiso de construcción y final de obra) permiso otorgado-cambio de firma y final |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.03 | Tramitación ante URSEA (formularios y conexión final) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.04 | Habilitación final ante Dirección Nacional de Bomberos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.05 | Servicio provisorio UTE instalado |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.06 | Servicio provisorio OSE instalado |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.07 | Consumos UTE |  | MES |  | 0 |  | #DIV/0!
1.08 | Consumos OSE |  | MES |  | 0 |  | #DIV/0!
1.09 | Conexión definitiva UTE (tasas, aumento de carga) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.10 | Conexión definitiva OSE |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.11 | Acta de amojonamiento |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.12 | Acta de constatación de estado de límites de predio (medianería si corresponde) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.13 | Acta de constatación de estado de construcciones existentes dentro del predio |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.14 | Plan de seguridad e higiene |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.15 | Graficos conformes a obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.16 | Manual de uso |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.17 | Prevencionista |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.18 | Arquitecto Director de Obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.19 | Capataz |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.20 | Sereno |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
1.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.01 | Cerco de obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | Cartel de obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
2.03 | Señalizaciones de higiene y seguridad |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
2.04 | Obrador y construcciones provisorias |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
2.05 | Fletes y volquetas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
2.06 | Replanteo (de todos los componentes de la obra) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
2.07 | Protección de elementos a conservar si corresponde |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
2.08 | Desimplantación de obra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
2.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | PRUEBAS Y ENSAYOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.01 | Ensayo de compactación de terreno (con entrega de informe aprobado) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.02 | Ensayo de resistencia de hormigón (con entrega de informe aprobado) _ FUNDACIONES |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.03 | Ensayo de resistencia de hormigón (con entrega de informe aprobado) _ PILARES |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.04 | Ensayo de resistencia de hormigón (con entrega de informe aprobado) _ VIGAS |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.05 | Ensayo de resistencia de hormigón (con entrega de informe aprobado) _ LOSAS |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.06 | Prueba de instalación de abastecimiento (con entrega de informe aprobado) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.07 | Prueba de instalación de desagüe (con entrega de informe aprobado) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.08 | Prueba de instalación de gas (con entrega de informe aprobado) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.09 | Prueba hidráulica en cubierta (con entrega de informe aprobado) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.10 | Prueba hidráulica en aberturas (con entrega de informe aprobado) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.11 | Prueba de conductividad de pararrayos (con entrega de informe y memoria aprobado) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.12 | Prueba de conductividad de puesta a tierra (con entrega de informe aprobado) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.13 | Prueba de instalación eléctrica (con entrega de informe aprobado) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
3.51 | Otros ensayos a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | DEMOLICIONES Y RETIRO - (si corresponde) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.01 | Demoliciones generales |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4.02 | Demolicion de muros de mampostería |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4.03 | Demolición de estructuras de H.A. |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4.04 | Picado de contrapisos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4.05 | Retiro de revestimientos en pisos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4.06 | Picado de revoques |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4.07 | Retiro de revestimientos en muros |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4.08 | Retiro de cubiertas livianas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4.09 | Retiro de cielorrasos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4.10 | Retiro de estructuras |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4.11 | Retiro de instalaciones |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4.12 | Retiro de material a conservar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
4.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | MOVIMENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.01 | Retiro de capa vegetal (mínimo 50 cm. De espesor) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
5.02 | Desmonte |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
5.03 | Excavación de fundaciones |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
5.04 | Excavación de instalaciones sanitarias |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
5.05 | Rellenos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
5.06 | Compactación y nivelación |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
5.07 | Retiro de vegetación |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
5.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
6 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1 | Hormigón armado
6.1.1 | Bases de fundación |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.2 | Pilares de fundación |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.3 | Dados de fundacion |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.4 | Pilotes de fundacion |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.5 | Pilotines |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.6 | Cabezales sobre pilotes |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.7 | Zapata corrida |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.8 | Vigas y riostras de fundación |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.9 | Descalce de vigas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.10 | Platea |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.11 | Dados de fundacion en cerco medianero |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.12 | Vigas de fundacion en cerco medianero |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.13 | Muros de contención |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.14 | Planta Baja _ Pilares |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.15 | Planta Baja _ Vigas sobre |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.16 | Planta Baja _ Antepechos |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.17 | Planta Baja _ Dinteles |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.18 | Planta Baja _ Losa de entrepiso |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.19 | Planta Baja _ Losa aleros |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.20 | Planta Alta _ Pilares |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.21 | Planta Alta _ Vigas |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.22 | Planta Alta _ Antepechos |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.23 | Planta Alta _ Dinteles |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.24 | Planta Alta _ Losa cubierta |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.25 | Planta Alta _ Losa aleros |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.26 | Caños de hormigón diam 80 para aberturas redondas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.27 | Caños de hormigón diam 50 para aberturas redondas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.28 | Escalera (si corresponde) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2 | Estructura metálica
6.2.1 | Planta Baja _ Pilares |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.2 | Planta Baja _ Vigas |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.3 | Planta Baja _ Losa de entrepiso |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.4 | Planta Baja _ Losa aleros |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.5 | Planta Alta _ Pilares |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.6 | Planta Alta _ Vigas |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.7 | Planta Alta _ Losa cubierta |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.8 | Planta Alta _ Losa aleros |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.9 | Espacio exterior techado _ Pilares |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.10 | Espacio exterior techado _ Vigas |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.11 | Escalera (si corresponde) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
6.3 | Otros sistemas
6.3.1 | Losa entrepiso |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.3.2 | Losa aleros planta baja |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.3.3 | Losa cubierta |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.3.4 | Losa aleros planta alta |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
6.3.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
7 | MUROS, TABIQUES Y OTROS (A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
No incluir revoque, revestimiento plastico ni enduido. En caso de proponer otro sistema utilizar el subrubro denominado "a proponer por la empresa". En la ejecución de los muros se incluye la aislación térmica y humídica definida para cada tipo.
7.1 | Muros
7.1.1 | (M01-) Muro bloque celular de 20 int /ext pintura -quimtex |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.2 | (M01-) Muro a proponer por la empresa |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.2 | (M02-) Muro bloque celular de 20 int / ext (ceramica y quimtex) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.3 | (M02-) Muro a proponer por la empresa |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.4 | (M03) Muro bloque celular de 20 int/int (pintura - ceramica) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.3 | (M03) Muro a proponer por la empresa |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.5 | (M04) Muro bloque celular de 20 int/int (pintura - pintura) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.6 | (M04) Muro a proponer por la empresa |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.4 | (M05) Muro bloque celular de 10 int/int (pintura-pintura) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.7 | (M05) Muro a proponer por la empresa |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.8 | (M06) Muro bloque celular de 10 int / int (pintura-ceramica) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.5 | (M06) Muro a proponer por la empresa |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.9 | (M07) Muro bloque celular de 10 int/int (ceramica ceramica) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.10 | (M07) Muro a proponer por la empresa |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.6 | (M08) Muro bloque celular de 10 ext /ext ( pintura-pintura) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.11 | (M08) Muro a proponer por la empresa |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.12 | (M09) Doble Muro bloque celular de 20 (esp 40) ext /ext (quimtex-quimtex) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.7 | (M09) Muro a proponer por la empresa |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.13 | (M10) Muro de contencion (si corresponde) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.14 | (M10) Muro a proponer por la empresa |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
7.1.51 | Otros rubros a agregar |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO PLASTICO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.01 | Mortero adhesivo |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.02 | Revoque fibrado tipo retack |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.03 | Revestimimento plastico texturado tipo quimtex, terminacion atenas fino natural (color según recaudos) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
8.51 | Otros rubros a agregar |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | CONTRAPISO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.01 | Contrapiso de balasto e=12cm s/relleno en baños |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.02 | Nylon 200micrones bajo contrapiso |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.03 | Contrapiso armado e=10 planta baja |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.04 | Contrapiso de nivelación e=2cm |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.05 | Banquina de albañilería bajo mesadas |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.06 | Contrapiso armado exterior / terminación rayado (en veredas) |  | M3 |  | 0 |  | #DIV/0!
9.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
10 | PISOS, ZÓCALOS, UMBRALES, ANTEPECHOS Y NARICES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.01 | Piso porcelanato 60 x 60 |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.02 | Entrepuertas de porcelanato pieza entera |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.03 | Junta euro con goma gris |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
10.04 | Piso ceramica 20 x 20 antideslizante (sector ducha adultos) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.05 | Felpudos tipo "3M" con perfil aluminio de borde |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
10.06 | Baldosa de hormigón para exterior 49 x 49 cm. |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.07 | Revestimiento de banquinas / porcelanato 60x60 |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
10.08 | Zócalo Eucaliptus h = 8cm (incluye escalera si corresponde) |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
10.09 | Umbrales int-ext piezas hormigon prefabricado nariz 1/2 caña |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
10.10 | Antepechos piezas hormigon prefabricado nariz 1/2 caña |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
10.11 | Huella u contrahuella madera finger joint en escalera con ranuras antideslizantes (si corresponde) |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
10.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
11 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
11.01 | Cerámica rectificada blanca 30x60cm |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.02 | Buña de Aluminio perfil "P" alumex en cambio de materiales |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
11.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
12 | AISLACIONES HUMÍDICA Y TÉRMICA |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.01 | Impermeabilización horizontal de muros |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
12.02 | Aislación térmica en viga perimetral superior |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
12.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
13 | CUBIERTA INCLINADA ISODEC incluye babetas, goteros laterales y todos los accesorios |  |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
13.01 | Panel térmico ISODEC e=15cm |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.02 | Perfil metálico doble T intermedio en salas H=2,40 bajo cubierta para soporte de equipamiento didáctico. |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
13.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
14 | CIELORRASO DE YESO |  |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
14.01 | Cielorraso de yeso horizontal |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.02 | Registros 60 x 60 cm. y accesorios, |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
14.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15 | INSTALACIÓN SANITARIA (PLANTEO TENTATIVO - A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1 | Instalación Sanitaria
15.1.1 | Abastecimiento de agua potable fria y caliente donde corresponde |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1.2 | Desagüe primaria y secundaria |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1.3 | Desagüe pluviales |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1.4 | Ventilaciones |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1.5 | Cámaras de inspección, piletas de patio, bocas de desagüe, etc. (incluye excavaciones) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1.6 | Interceptor de grasa exterior con tapa de acero inox |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1.7 | Desagues AA (unidades interiores y exteriores) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1.8 | Cámara séptica (si corresponde) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1.9 | Conexión a colector (no corresponde) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1.10 | Instalación de gas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.1.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2 | Instalación de componentes y accesorios
15.2.1 | Tanques de agua |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.2 | Equipo de bombeo (2 bombas) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.3 | Inodoros para adultos con mochila incluye tapa laqueada (suministro e instalación) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.4 | Inodoros para niños con mochila incluye tapa laqueada (suministro e instalación) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.5 | Inodoro accesible con mochila incluye tapa laqueada (suministro e instalación) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.6 | Piletas _ Baños de niños |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.7 | Pileta _ Sala de lactancia |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.8 | Pileta _Comedor de funcionarios |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.9 | Pileta _ Lavadero |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.10 | Pileta _ Baños de adultos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.11 | Pileta _ Baño accesible |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.12 | Accesorios:(suministro e instalación) portarrollos, tapones con cadenita en todas las piletas y perchas + argolla (solo en baños de adultos) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.13 | Accesorios baño universal |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.14 | Grifería baños niños, adultos, comedor defuncionarios, sala de lactancia, lavadero (suministro e instalación) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.15 | Grifería extensible baños cambiadores y pileta cocina (suministro e instalación) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.16 | Grifería baño accesibles (suministro e instalación) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.17 | Grifería cocina y kitchinette (suministro e instalación) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.18 | Griferías exterior (en cámara subterránea) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.19 | Suministro e instalación calefones baño niños (cambiadores 20 lt) ducha en baño adultos e universal (20 litros) , y cocina (75 litros), |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
15.2.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16 | INSTALACION ELECTRICA (PLANTEO TENTATIVO - A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1 | Instalación eléctrica
16.1.1 | Cañerías aparentes galvanizadas pintadas de blanco bajo isopaneles. Trazado según plano |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.2 | Canalizaciones en cielorraso incluye bandejas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.3 | Canalizaciones en muros |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.4 | Canalizaciones subterráneas |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.5 | Enhebrados |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.6 | Terminaciones |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.7 | Tableros |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.8 | Tebleros / señaletica en acrílico |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.9 | Instalación Telefónica y Datos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.10 | Sistema de Alarma interior y exterior (suministro e instalación) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.11 | Alimentación equipos de aire acondicionado (sin equipos) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.12 | Pararrayos y puesta a tierra (suministro e instalación) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.13 | Extractor cocina (suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.14 | Extractores en baños y despensa cuando no hay ventilación natural (suministro e instalación) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.15 | Portero eléctrico con dos intercomunicadores interiores |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.16 | Acometida de Ute |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.17 | Acometida de Tensiones Débiles |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.18 | Canalizaciones en losas (si corresponde) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.1.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
16.2 | Luminarias colocadas (todas llevan luminarias led o cinta led)
16.2.1 | L1 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.2.2 | L2 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.2.3 | L3 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.2.4 | L4 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.2.5 | L5 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.2.6 | L6 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.2.7 | L7 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
16.2.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
17 | INSTALACION DE INCENDIO (PLANTEO TENTATIVO - A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA) |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.01 | Sensores |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
17.02 | Central de alarma |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
17.03 | Extintores |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
17.04 | Señalizaciones |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
17.05 | Otras medidas (especifcar) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
17.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
18 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.01 | A01 _ Fachada Norte / Puerta-Ventana corrediza y fija en salas. Aberturas grandes / PB |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.02 | A02 _ Fachada Norte / Puerta-Ventana corrediza y fija en salas. Aberturas chicas / PB |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.03 | A03 _ Fachada Este - Oeste / Abertura circular grande |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.04 | A04 _ Fachada Este - Oeste / Abertura circular grande |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.05 | A05 _ Fachada Norte / Aberturas corredizas baños niños |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.06 | A06 _ Fachada Este - Oeste / Salas + Administración + At. Personalizada / Abertura corrediza |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.07 | A07 _ Fachada Este - Oeste / Hall planta alta |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.08 | A08 _ Fachada Este y Oeste / Puerta doble + vidrio fijo en accesos principales |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.09 | A09 _ Fachada Sur Oeste / Cocina / Abertura en ángulo |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.10 | A10 _ Fachada Sur / Administración + cocina + atención personalizada / Abertura corrediza |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.11 | A11 _ Fachada Sur / Baños I, II y III / Abertura batiente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.12 | A12 _ Fachada Sur / Depósito gral. I y II, despensa, baño universal, sala de lactancia, lavadero / Abertura batiente |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.13 | A13 _ Circulacion interior / Salas / Vidrio fijo |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.14 | A14 _ Circulacion interior / Salas / Vidrio fijo |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.15 | A15 _ Baño niños / Maparas divisorias de boxes |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.16 | A16 _ Fachada Norte / Ventana corrediza y fija en salas. Aberturas grandes / PA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.17 | A17 _ Fachada Norte / Ventana corrediza y fija en salas. Aberturas chicas / PA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.18 | A18 _ Fachada Sur / Ventana corrediza y fija en caja de escalera |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.19 | A19 _ Fachada Sur Oeste / Local de funcionarios / Abertura en ángulo |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
18.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
19 | CARPINTERIA INCLUYE HERRAJES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
19.01 | C01 _ Baño niños / Puerta batiente hoja melamínico blanco , marco y contramarco cedro pintado de blanco CON VIDRIO FIJO |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.02 | C02 _ Depósitos + Oficinas + locales de servicio / Puerta batiente hoja melamínico blanco, marco y contramarco cedro pintado de blanco |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.03 | C03 _ Salas acceso / Puerta batiente hoja melaminico blanco (con vidrio fijo lateral con vinilo) Marco y contramarco de cedro pintado de blanco |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.04 | C04 _ Salas acceso / Puerta batiente hoja melaminico blanco (con vidrio fijo lateral con vinilo) Marco y contramarco de cedro pintado de blanco |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.05 | C05 _ Cocina acceso / Doble Puerta hojas melamínico blanco, con marco y contramarco cedro pintado de blanco (con vidrio fijo) |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.06 | EQ 01a _ Salas / Kitchinette / Mueble bajo mesada |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.07 | EQ 02 _ Baño niños / mueble bajo mesada |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.08 | EQ 03 _ Baño niños / sector cambiadores / Mueble bajo mesada |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.09 | EQ 04 _ Baño niños / sector cambiadores /cambiador con escalera incorporada |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.10 | EQ 05 _ Salas / Pasamanos |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.11 | EQ 06 _ Salas / Percheros largos |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.12 | EQ 07_ Salas / Percheros cortos |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.13 | EQ 08 _ Salas / Mueble con puertas y huecos abiertos |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.14 | EQ 08a _ Salas / Mueble con puertas y huecos abiertos |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.15 | EQ 09 _ Salas / Mueble con puertas y huecos abiertos |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.16 | EQ 10 _ Hall / Mueble con puertas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.17 | EQ 11 _ Sala de lactancia / Mueble bajo mesada con pileta |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.18 | EQ 12 _ Lavadero / Mueble bajo mesada con pileta |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.19 | EQ 13 _ Comedor funcionarios / Mueble bajo mesada con pileta + aereo |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
19.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
20 | HERRERIA INCLUYE HERRAJES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Todos los componentes se entregarán galvanizados salvo indicación contraria
20.01 | H01 _ Fachada Norte / Puerta-Ventana corrediza y fija en salas. Aberturas grandes / PB |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.02 | H02 _ Fachada Norte / Puerta-Ventana corrediza y fija en salas. Aberturas chicas / PB |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.03 | H03 _ Fachada Oeste / Abertura circular grande |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.04 | H04 _ Fachada Oeste / Abertura circular chica |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.05 | H05 _ Fachada Norte / Aberturas corredizas baños niños |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.06 | H06 _ Fachada Este / Abertura corrediza en salas + At. Personalizada + Administración |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.07 | H07 _ Fachada Este - Oeste / Circulación PA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.08 | H08 _ Fachada Este - Oeste / Circulación accesos PB |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.09 | H09 _ Fachada Sur Oeste / Cocina / Abertura en ángulo |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.10 | H10 _ Fachada Sur / Administración + At . Personalizada + cocina / Ventana corrediza y fija |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.11 | H11 _ Fachada Sur / Baño adultos + Baño universal / Abertura tabaquera |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.12 | H12 _ Fachada Sur / Despensa + Baño universal + dep. generales + lavadero + sala de lactancia / Abertura tabaquera |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.13 | H13 _ Fachada Norte / Nicho AA salas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.14 | H14 _ Fachada Sur / Nicho AA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.15 | H15 _ Fachada Sur / Nicho AA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.16 | H16 _ Fachada Norte / Aberturas en salas. Aberturas grandes / PA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.17 | H17 _ Fachada Norte / Aberturas en salas. Aberturas chicas / PA |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.18 | H18 _ Fachada Sur / Escalera |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.19 | H19 _ Fachada Sur Oeste / Local de funcionarios / Abertura en ángulo |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.20 | H20 _ Circulación / Cartelera |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.21 | H21 _ Escalera / Pasamanos |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
20.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
21 | PETREOS incluyen zócalos |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Todas las mesadas incluyen piletas y zócalos correspondientes indicados en recaudos
21.01 | P01 _ Salas / kitchinette / Mesada granito gris chamangá pulido con pileta |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.02 | P01a _ Salas / kitchinette / Mesada granito gris chamangá pulido con pileta |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.03 | P02 _ Baño niños / Mesada granito gris chamangá pulido con piletas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.04 | P03 _ Baño niños / Área cambiador / Mesada granito gris chamangá pulido baños niños con pileta |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.05 | P04 _ Sala de lactancia / Mesas grantito gris chamangá pulido con pileta |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.06 | P05 _ Baño adultos / Zócalo en ducha granito gris chamangá pulido |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.07 | P06 _ Comedor funcionarios / Mesada granito gris chamangá pulido con pileta |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.08 | P07 _ Lavadero / Mesada granito gris chamangá pulido con pileta |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
21.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
22 | ESPEJOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
En todos los espejos se aplicará lámina de seguridad de 100 micrones tipo Ace
22.01 | V01 _ Baño niños / espejos sobre mesada con piletas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.02 | V02 _ Salas / espejos adosados a pared |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.03 | V03 _ Salas / espejos adosados a pared |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.04 | V04 _ Baño universal / espejos sobre lavatorio inclinado 20º |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.05 | V05 _ Baño adultos / espejos sobre lavatorio |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
22.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
23 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
23.01 | Aix01 _ Campana cocina |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
23.02 | Aix02 _ Mesada con pileta 40x40x prof 18 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
23.03 | Aix03 _ Mesada con pileta 40x40x18 + pileton 50x40x prof 30 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
23.04 | Aix04 _ Mesada con pileta 40x40x prof 18 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
23.05 | Aix05 _ Estantes |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
23.06 | Aix06 _ Estante |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
23.07 | Aix07 _ Estante |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
23.08 | Aix08 _ Mesada cocina |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
23.09 | Aix09 _ Cajonera rodante |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
23.51 | Otros rubros a agregar |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
24 | PINTURAS Y ENDUIDO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
24.01 | Enduido en muros y muros interiores |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
24.02 | Enduido en cielorrasos |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
24.03 | Imprimación en muros y muros interiores |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
24.04 | Imprimación en cielorrasos |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
24.05 | Pintura sobre enduido interior (superlavable tipo TOQUE DE CLASE satinado renner similar o superior (ver definicion de color en planta) |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
24.06 | Pintura cielorrasos antihongos |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
24.07 | Antióxido epoxi en toda la herreria que corresponda |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
24.08 | Pintura sobre herrería esmalte poliuretanico |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
24.09 | Pintura sobre carpintería (marco, contramarco, base y canto de las aberturas) esmalte satinado color blanco |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
24.10 | Terminacion finger joint escalera con CETOL DECK PLUS ANTIDESLIZANTE (NO corresponde en este llamado) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
24.11 | Pintura exterior, esmalte satinado para caños de hormigón en ventanas y bancos cilíndricos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
24.12 | Pintura de jaulas de equipos ext AA (chapa perforada) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
24.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
25 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
25.01 | Bancos tipo 1 / banco longitudinal en fachada salas Losa mensulada |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.02 | Banco tipo 2 / banco circular de hormigón pintado en acceso con banquina 7 x7 cm |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.03 | Cordón cuneta si corresponde |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.04 | Cuneta apertura en terreno si corresponde |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.05 | Regueras impermeabilizadas |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.06 | Mediacaña en borde perimetral del terreno o sistema de drenes (en ambos casos debe tener salida a cuneta o cordón cuneta) |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.07 | Cesped bermuda en tepes s/ indicación en planta |  | M2 |  | 0 |  | #DIV/0!
25.08 | Árboles liquidambar 2mt de altura minimo s/ indicación en planta |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.09 | Juntas de dilatación exterior |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.10 | Pórtico de acceso en mampostería |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.11 | Pérgola de aluminio exterior |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.12 | Placas cementicias en aleros |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.13 | Fundación bajo cerco perimetral (según topografía) Vigas de fundación |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.14 | Fundación bajo cerco perimetral (según topografía) Muros de contención |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.15 | H51 _ Fachada Oeste / Portón de acceso principal |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.16 | H52 _ Fachada Oeste / Nicho UTE |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.17 | H53 _ Fachada Oeste / Nicho OSE |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.18 | H54 _ Cerco divisorio de espacios exteriores con porton H = 1,00 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.19 | H54a _ Cerco divisorio de espacios exteriores con porton H = 1,00 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.20 | H55 _ Cerco divisorio de espacios exteriores con porton H = 1,00 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.21 | H56 _ Cerco divisorio de espacios exteriores con porton H = 1,00 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.22 | H57 _ Cerco divisorio de espacios exteriores con porton H = 1,00 |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.23 | H58 _ Fachada Oeste / Puertas nicho cilindros de gas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.24 | H59 _ Fachada Oeste / Puertas depósito exterior |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.25 | H60 _ Fachada Oeste / Puertas nicho tanques de agua y bombas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.26 | H61 _ Espacios exteriores / Luminarias tipo urbanas |  | U |  | 0 |  | #DIV/0!
25.27 | H62 _ Espacios exteriores / Cerco perimetral sistema tipo Cyma H=2,00 gris |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.28 | H63 _ Fachada Sur / Regueras |  | ML |  | 0 |  | #DIV/0!
25.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
26 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
26.01 | Vinilos opalinos en acceso salas, y señaletica (vinilo gris en todas las puertas) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
26.02 | Topes de puertas, interiores metálicos, exteriores de goma negra |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
26.03 | Suministro y Colocacion de equipos de Aire Acondicionado según memoria |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
26.04 | Suministro y Colocacion de 2 cilindros de supergas de 45 kg. con carga completa |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
26.05 | Suministro y Colocacion Frigobar 48lt en lactancia |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
26.06 | Suministro y Colocacion de lámina de control solar en hall recepcion si corresponde |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
26.07 | Limpieza de obra (mensual) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
26.08 | Limpieza de obra (final) |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
26.09 | Ayuda a subcontratos |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
26.51 | Otros rubros a agregar |  | GL |  | 0 |  | #DIV/0!
OBRA PREVISTA SIN IVA | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS SOBRE OBRA PREVISTA 10% | [6 empty] | 0
SUB TOTAL OBRA PREVISTA + 10% DE IMPREVISTOS SIN IVA | [6 empty] | 0
IVA | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL GRAL OBRA (inc. IVA ) | [6 empty] | 0
MONTO IMPONIBLE
NOTAS:
1) La empresa no podrá suprimir o modificar los rubros ni los sub-rubros del rubrado base
2) Se podrán agregar los rubros que la empresa considere necesario a partir de la numeración X.51 en cada rubro
3) La empresa deberá completar solo los rubros que correspondan a la oferta