## Formulario 4 - Rubrado
FORMULARIO 4: RUBRADO
CONVENIO ENTRE LA CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y LA INTENDENCIA DE SALTO
LLAMADO: 02/2024 - PARQUE SAUZAL, SALTO
PRESUPUESTO OBRA
"Adaptación al cambio climático y reacondicionamiento de espacios públicos en la desembocadura del Arroyo Sauzal"
EMPRESA:
|  | ETAPA 1 | ETAPA 2
RUBRADO PARQUE SAUZAL, SALTO |  | METRAJE | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | M IMPONIBLE UNITARIO Pesos uruguayos | M IMPONIBLE SUBRUBRO Pesos uruguayos | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | M IMPONIBLE UNITARIO Pesos uruguayos | M IMPONIBLE SUBRUBRO Pesos uruguayos
Rubro | Sub-Rubro
1 | IMPLANTACION
1.1 | Implantación y replanteo |  | GL |  | 0 |  | 0
1.2 | Vallado |  | GL |  | 0 |  | 0
1.3 | Cartel de obra |  | GL |  | 0 |  | 0
1.4 | Instalaciones provisorias (oficinas, baños, comedores) |  | GL |  | 0 |  | 0
1.5 | Obrador |  | GL |  | 0 |  | 0
1.6 | Cateos de suelo |  | GL |  | 0 |  | 0
1.7 | Ensayos de materiales y procesos |  | GL |  | 0 |  | 0
1.8 | Instalación eléctrica provisoria y consumo |  | GL |  | 0 |  | 0
1.9 | Instalación agua potable provisoria y consumo |  | GL |  | 0 |  | 0
1.10 | Limpieza general de obra |  | GL |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL IMPLANTACION |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE SUELO Y DEMOLICIONES
2.1.1 | Excavaciones y terraplenes |  | GL |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL MOVMIMIENTO DE SUELO Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | HORMIGONES Y PAVIMENTOS
3.1 | CRUCE DE RAMBLA EN CÉSAR MAYO GUTIÉRREZ
3.1.1 | Rampa de accesibilidad universal - incluye pavimento tipo P10 |  | U |  | 0 |  | 0
3.1.2 | Demolicion de cantero + reconstruccion de pavimento |  | GL |  | 0 |  | 0
3.1.3 | Pavimento tipo 2 - Carpeta de mortero alisado (incluye base compactada) |  | M2 |  | 0 |  | 0
3.2 | PEATONAL
3.2.1 | Pavimento tipo 1 - Monolitico insitu de canto rodado (incluye base compactada) |  | M2 |  | 0 |  | 0
3.2.2 | Pavimento tipo 2 - Carpeta de mortero alisado (incluye base compactada) |  | M2 |  | 0 |  | 0
3.2.3 | Pavimento tipo P4 |  | M2 |  | 0 |  | 0
3.2.4 | Pavimento tipo P5 |  | M2 |  | 0 |  | 0
3.2.5 | Pavimento tipo P6 |  | M2 |  | 0 |  | 0
3.2.6 | Pavimento tipo 11 |  | M2 |  | 0 |  | 0
3.3 | RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
3.1.1 | Rampa de accesibilidad universal - incluye pavimento tipo P10 |  | U |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL MOVMIMIENTO DE SUELO Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | LOCALES GASTRONÓMICOS
4.1 | ESTRUCTURA
4.1.1 | Dado de hormigón ciclópeo 40 x 40 |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.1.2 | Viga de fundación |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.1.3 | Platea de hormigón e.:20cm |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.1.4 | Tosca cementada e.: 10cm |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.1.5 | Balasto compactado e.: 20 cm + 20cm |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.1.6 | Estructura metálica incluye carpinteria de madera y portones |  | GL | [5 empty] | 0 |  | 0
4.1.7 | Contenedor marítimo 20 pies |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2 | ALBAÑILERÍA
4.2.1 | Pavimento tipo 2 - Carpeta de mortero alisado (incluye base compactada) |  | M2 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.2 | Pavimento tipo P6 |  | M2 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.3 | carpintería (muebles y revestimientos) |  | GL | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.3 | revestimientos piso y pared |  | M2 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.4 | mesada con pileta suministro y colocación |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.5 | suministro y colocación de lana de vidrio |  | M2 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.6 | pérgola exterior incluye carpintería y portones metal desplegado |  | GL | [5 empty] | 0 |  | 0
| SUB TOTAL LOCALES GASTRONOMICOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PISTA DE PATÍN
5.1 | ESTRUCTURA
5.1.1 | Hormigón de limpieza e:5cm |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
5.1.2 | Muro de contención e:10cm |  | ML | [5 empty] | 0 |  | 0
5.1.3 | Platea de hormigón e:12cm (plano horizontal) terminación pulido |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
5.1.4 | Tosca cementada e=10cm |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
5.1.5 | Balasto compactado e=20cm + e:20cm |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
| SUB TOTAL PISTA DE PATIN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICOS
6.1 | ESTRUCTURA
6.1.1 | Hormigón de limpieza e:5cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.1.2 | Viga de borde 30x30cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.1.3 | Zapata corrida 30x30cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.1.4 | Muro de hormigón visto e:15cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.1.5 | Platea de hormigón e:12cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.1.6 | Rampa de hormigón e:12cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.1.7 | Tosca cementada e=10cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.1.8 | Balasto compactado e=20cm + e:20cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.1.9 | Losa de hormigón visto e:10cm para mesada con refuerzos |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.1.10 | Losa de hormigón visto e:9cm (cubierta) |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.1.11 | Juntas de aislación |  | ML |  | 0 |  | 0
6.1.12 | Estructura metálica |  | GL |  | 0 |  | 0
6.2 | ALBAÑILERÍA
6.2.1 | Pavimento tipo 8 (incluye umbral) |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.2.2 | Paramentos revestimiento cerámico Portobello Colors Miscelanea Blue Chiaro |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.2.3 | Eslinga metálica (amurada) |  | ML |  | 0 |  | 0
6.2.4 | Cadena de acero inoxidable entubada con arandela en cielorraso |  | U |  | 0 |  | 0
6.2.5 | Amures de accesorios sanitarios |  | GL |  | 0 |  | 0
6.2.6 | Colocación de artefactos sanitarios |  | GL |  | 0 |  | 0
6.2.7 | Impermeabilización de losa |  | M3 |  | 0 |  | 0
6.3 | CARPINTERÍA
6.3.1 | Aberturas de aluminio |  | GL |  | 0 |  | 0
6.3.2 | Cielorrasos de PVC con tapas de registro |  | U |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PLATAFORMAS DEL ANDÉN
7.1 | ESTRUCTURA
7.1.1 | Muro de contención Tipo 1 e:20cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
7.1.2 | Muro de contención Tipo 2 e:20cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
7.1.3 | Vigas de 15x15cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
7.1.4 | Vigas de 15x h variable cierre laterales |  | M3 |  | 0 |  | 0
7.1.5 | Platea de hormigón e:12cm (plano horizontal) |  | M3 |  | 0 |  | 0
7.1.6 | Platea de hormigón e:12cm (planos inclinados) |  | M3 |  | 0 |  | 0
7.1.7 | Tosca cementada e=10cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
7.1.8 | Balasto compactado e=20cm + e:20cm |  | M3 |  | 0 |  | 0
7.1.9 | Juntas de dilatación |  | ML |  | 0 |  | 0
7.1.10 | Juntas de dilatación |  | ML |  | 0 |  | 0
7.2 | ALBAÑILERÍA
7.2.1 | Reparaciones en pavimentos y escaleras preexistentes del andén |  | GL |  | 0 |  | 0
7.2.2 | Reparación y reacondicionamiento de vías de tren preexistentes |  | GL |  | 0 |  | 0
7.2.3 | Carpeta de mortero alisado e=5 cms (terminación idem P2) |  | M3 |  | 0 |  | 0
7.2.4 | Pavimento tipo 3 (incluye cordonetas de borde + mortero de asiento + arena + regueras) |  | M3 |  | 0 |  | 0
7.2.5 | Amures y pinturas |  |  |  | 0 |  | 0
7.2.6 | Barandas (inlcuye colocación y pintura) |  | ML |  | 0 |  | 0
7.3 | CARPINTERIA HIERRO
7.3.1 | H7 Baranda de hierro |  | ML |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL PLATAFORMAS DEL ANDEN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | TERRAZA CON HUECO Y RAMPA 1 A512
8.1 | ESTRUCTURA
8.1.1 | Hormigón de limpieza e:5cm |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
8.1.2 | Fundaciones Dados de Hormigón 60x80x150cm |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
8.1.3 | Tirantes de Madera de Pino 2"x8" tratado con CCA con ¨L¨ 2x3/8¨ de acero |  | ML | [5 empty] | 0 |  | 0
8.1.4 | Conector de Madera de Pino 2"x8" tratado con CCA con ¨L¨ 2x3/8¨ de acero |  | ML | [5 empty] | 0 |  | 0
8.1.5 | Pavimento tipo 9 | [7 empty] | 0 |  | 0
8.1.6 | Tablas de Madera de Pino 1"x4" tratadas con CCA con tornillos según planos |  | M2 | [5 empty] | 0 |  | 0
8.1.7 | Tablas de Madera de Pino 1"x3" tratadas con CCA cierres laterales |  | M2 | [5 empty] | 0 |  | 0
8.2 | CARPINTERÍA
8.2.1 | H7 Baranda de hierro |  | ML | [5 empty] | 0 |  | 0
| SUB TOTAL TERRAZA CON HUECO Y RAMPA 1 A512 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | EQUIPAMIENTO
9.1 | BANCOS DE HORMIGON
9.1.1 | Banco tipo 1 |  | U |  | 0 |  | 0
9.1.2 | Banco tipo 3 (módulos 2,00 x 0,4 x 0,4m) |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
9.1.3 | Banco tipo 4 |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
9.1.4 | Cordoneta de hormigón |  | ML |  | 0 |  | 0
9.1.5 | Banco tipo 6 |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
9.2 | BANCOS DE MADERA
9.2.1 | Banco tipo 2 |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
9.2.2 | Banco tipo 5.1 |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
9.3 | PAPELERAS
9.3.1 | Papelera |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
9.4 | BICICLETEROS
9.4.1 | Bicicleteros |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
9.5 | JUEGO INCLUSIVO INTEGRADOR
9.5.1 | Juego Panel TA-TE-TI – Art 4108 |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
9.5.2 | Juego Panel de la Memoria – Art 4108 |  | U
9.5.3 | Juego Panel Musical – Art 4131 |  | U
9.5.4 | Juego Kit de espejos deformantes – Art 4132 |  | U
9.5.5 | Juego Kit Tuboscomunicadores – Art 4040 |  | U
9.5.6 | Juego Puente Curvo Mediano - Art. 4011 |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
9.5.7 | Juego Tobogán tubo Chico - Art. 4055 |  | U
9.5.8 | Juego Pórtico Triple Integrador - Art. 4102 |  | U
9.5.9 | Juego Equilibrio con Resortes - Art. 4310 |  | U
9.5.10 | Juego Sube y Baja Simple - Art 4020 |  | U
9.5.11 | pavimento absorbente de impacto |  | M2 | [5 empty] | 0 |  | 0
9.6 | BEBEDEROS
9.6.1 | Suministro y colocación de 5 bebederos |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
9.7 | CARTELERIA
9.7.1 | Mojones |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
9.7.2 | Orientativos |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
9.7.3 | Normativos e informativos |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
| SUB TOTAL EQUIPAMIENTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | SANITARIA
RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
10.1.1 | Tuberías de abastecimiento PPR 25mm |  | ML |  | 0 |  | 0
10.1.2 | Tuberías de abastecimiento PEAD PN10 32mm |  | ML |  | 0 |  | 0
10.1.3 | Suministro e instalación de LLP |  | GL |  | 0 |  | 0
10.1.4 | Suministro e instalación de canillas de servicio |  | U |  | 0 |  | 0
10.1.5 | BDT - Previsión bebederos |  | U |  | 0 |  | 0
10.1.6 | Nichos enterrados aprobados por OSE |  | U |  | 0 |  | 0
RED DE DESAGÜE Y VENTILACIONES
10.2.1 | Tuberías de PVC 110mm |  | ML |  | 0 |  | 0
10.2.2 | Tuberías de PVC 160mm |  | ML |  | 0 |  | 0
10.2.3 | Cámaras de inspección 60x60 cm |  | U |  | 0 |  | 0
10.2.3 | Sifones desconectores |  | U |  | 0 |  | 0
10.2.4 | Interceptores de grasas |  | U |  | 0 |  | 0
10.2.5 | Piletas de patio tapadas |  | U |  | 0 |  | 0
10.2.6 | Piletas de patio abiertas |  | U |  | 0 |  | 0
10.2.7 | Cajas sifonadas abiertas |  | U |  | 0 |  | 0
10.2.8 | Cámaras secas |  | U |  | 0 |  | 0
10.2.9 | Rejillas de aspiración PVC 110mm |  | U |  | 0 |  | 0
RED DE PLUVIALES
10.3.1 | Tuberías PVC 110mm |  | ML |  | 0 |  | 0
10.3.2 | Tuberías PVC 200mm |  | ML |  | 0 |  | 0
10.3.3 | Bocas de desagüe abiertas 40x40cm |  | U |  | 0 |  | 0
10.3.4 | Embudo de captación PVC 110mm |  | U |  | 0 |  | 0
ARTEFACTOS SANITARIOS
10.4.1 | Inodoros pedestal modelo Bari Ferrum con tapa HDF |  | U |  | 0 |  | 0
10.4.2 | Inodoro Espacio Ferrum con tapa HDF Herradura con depósito |  | U |  | 0 |  | 0
10.4.3 | Pileta AISI Johnson Modelo O 340L o similar |  | U |  | 0 |  | 0
10.4.4 | Lavatorio Espacio Ferrum |  | U |  | 0 |  | 0
10.4.5 | Cisternas 10L tipo Magya |  | U |  | 0 |  | 0
10.4.6 | Montaje artefactos sanitarios, grifería. Puesta en marcha y ajustes |  | GL |  | 0 |  | 0
GRIFERÍAS / ACCESORIOS
10.5.1 | Grifería cromada con temporizador FV Ecomatic 0372 o similar |  | U |  | 0 |  | 0
10.5.2 | Dispensador de jabón de pared |  | U |  | 0 |  | 0
10.5.3 | Dispensador de jabón de mesada cromado |  | U |  | 0 |  | 0
10.5.4 | Dispensador de papel higiénico Jumbo FD925 |  | U |  | 0 |  | 0
10.5.5 | Papelera de acero inoxidable |  | U |  | 0 |  | 0
10.5.6 | Dispensador de toallas de papel con papelera Bobrick Gamco |  | U |  | 0 |  | 0
10.5.7 | Secamanos |  | U |  | 0 |  | 0
10.5.8 | Percheros acero inoxidable |  | U |  | 0 |  | 0
10.5.9 | Barras para baños accesibles (Suministro y colocación) |  | GL |  | 0 |  | 0
LOCALES GASTRONÓMICOS
10.6.1 | Dispositivo para conexión-desconexión de abastecimiento |  | GL | [5 empty] | 0 |  | 0
10.6.2 | Tuberías de abastecimiento PPR 25mm |  | ML | [5 empty] | 0 |  | 0
10.6.3 | Pileta doble tipo Johnson |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
10.6.4 | Sifón acero inoxidable |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
10.6.5 | Grifería monocomando Deca |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
| SUB TOTAL SANITARIA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | ELÉCTRICA e ILUMINACIÓN
GENERAL DEL PARQUE
11.1 | Construcciòn de acometida eléctrica
11.1.1 | Trámites ante UTE (incluye pruebas y ensayos) |  | GL |  | 0 |  | 0
11.1.2 | Suministro y colocación del tendido de líneas desde ICP a tableros generales |  | U |  | 0 |  | 0
CONDUCTORES DE POTENCIA
11.2.1 | Suministro y tendido 3x25+N16+16T, Cu, XLPE, 0,6/1 kV |  | GL |  | 0 |  | 0
11.2.2 | Suministro y tendido 5x10mm2, Cu, XLPE, 0,6/1 kV |  | GL |  | 0 |  | 0
11.2.3 | Suministro y tendido 3x16mm2, Cu, XLPE, 0,6/1 kV |  | GL |  | 0 |  | 0
11.2.4 | Suministro y tendido 3x10mm2, Cu, XLPE, 0,6/1 kV |  | GL |  | 0 |  | 0
11.2.5 | Suministro y tendido 3x2mm2, Cu, XLPE, 0,6/1 kV gl 1 |  | GL |  | 0 |  | 0
11.2.6 | Suministro y tendido 4x4mm2, Cu, XLPE, 0,6/1 kV |  | GL |  | 0 |  | 0
11.2.7 | Suministro y tendido 3x4mm2, Cu, XLPE, 0,6/1 kV |  | GL |  | 0 |  | 0
11.2.8 | Suministro y tendido 3x6mm2, Cu, XLPE, 0,6/1 kV |  | GL |  | 0 |  | 0
11.2.9 | Suministro ,tendido y conexionado de conductor forrado 10mm2 para puesta a ti |  | GL |  | 0 |  | 0
11.2.10 | Suministro ,tendido y conexionado de conductor forrado 16mm2 para puesta a ti |  | GL |  | 0 |  | 0
11.2.11 | Suministro y enhebrado de conductores de descarga a tierra |  | GL |  | 0 |  | 0
11.2.12 | Suministro y enhebrado de conductores |  | GL |  | 0 |  | 0
TABLEROS DE CONTROL
11.3.1 | Suministro y colocación de tableros exteriores elevados (en columnas) IP67 TC1 |  | U |  | 0 |  | 0
11.3.2 | Suministro y ejecución de nichos para tableros de Servicios Higiénicos, Locales g |  | U |  | 0 |  | 0
11.3.3 | Suministro y ejecución de columnas de hormigón para tableros elevados |  | U |  | 0 |  | 0
11.3.4 | Suministro, montaje y conexionado de jabalina copperweld, largo 2m, 5/8¨ |  | GL |  | 0 |  | 0
CANALIZACIONES PARA POTENCIA
11.4.1 | Suministro de cañerías enterradas de PVC |  | GL |  | 0 |  | 0
11.4.2 | Suministro de caños de hierro galvanizado |  | GL |  | 0 |  | 0
REGISTROS
11.5.1 | Suministro y ejecución de cámaras de registro 40 x 40cm |  | U |  | 0 |  | 0
11.5.2 | Suministro y ejecución de cámaras de registro 60 x 60cm |  | U |  | 0 |  | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN
11.6.1 | Columnas de alumbrado vial de hierro galvanizado. Altura 9,00 m |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
11.6.2 | Columnas de alumbrado peatonal de hierro galvanizado. Altura 4,50 m |  | U |  | 0 |  | 0
11.6.3 | Columnas de alumbrado de hierro galvanizado en Pista. Altura 7m |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
11.6.4 | Luminaria vial con brazo tipo L1 |  | U |  | 0 |  | 0
11.6.5 | Luminaria vial tipo L4 A |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
11.6.6 | Luminaria vial con brazo tipo L4 B |  | U |  | 0 |  | 0
11.6.7 | Luminaria peatonal tipo L2 |  | U |  | 0 |  | 0
11.6.8 | Luminaria Pistas tipo L3 |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
11.6.9 | Luminaria led de aplique en pérgolas L5 |  | U |  | 0 |  | 0
11.6.10 | Luminaria proyectores direccionables tipo L6 |  | U |  | 0 |  | 0
11.6.11 | Luminaria led de embutir en muro tipo L7 |  | U |  | 0 |  | 0
11.6.12 | Luminaria de adosar en pared tipo L8 |  | U |  | 0 |  | 0
11.6.13 | Luminaria de embutir en piso tipo L9 |  | U
11.6.14 | Luminaria tipo L10 |  | U
11.6.15 | Luminaria tipo L11 |  | U
11.6.16 | Pruebas y ensayos de buen funcionamiento de la instalación |  | GL |  | 0 |  | 0
LOCALES GASTRONÓMICOS
11.7.1 | Suministro e Instalación Interna en Locales Gastronómicos |  | GL |  | 0 |  | 0
SERVICIOS HIGIÉNICOS
11.8.1 | Suministro e Instalación Instalación Eléctrica Servicios Higienicos |  | GL | [5 empty] | 0 |  | 0
| SUB TOTAL ELÉCTRICA e ILUMINACIÓN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | VEGETACION
PROTECCIÓN DE ÁRBOLES A CONSERVAR (41 ÁRBOLES)
12.1.1 | Incluye estacas de madera (4 x árbol) y Cinta PARE (8 m x árbol) |  | GL | [5 empty] | 0 |  | 0
12.2 RETIRO DE ÁRBOLES (43 ÁRBOLES)
12.2.1 | Mano de obra de retiro de árboles (DAP hasta 40 cm) |  | GL | [5 empty] | 0 |  | 0
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES (MACETAS DE 10 LITROS - 5 CM DIÁMETRO Y 1,5 M ALTURA)
12.4.1 | Espinillo - Acacia caven |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.2 | Timbó blanco - Albizia inundata |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.3 | Pata de vaca - Bauhinia forficata |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.4 | Lapacho rosado - Handroanthus heptaphyllus |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.5 | Lapachillo - Lonchocarpus nitidus |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.6 | Azota caballo - Luehea divaricata |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.7 | Laurel - Nectandra angustifolia |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.8 | Ibirapitá - Peltophorum dubium |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.9 | Cina cina - Parkinsonia aculeata |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.10 | Viraró - Ruprechtia salicifolia |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.11 | Sauce criollo - Salix humboldtiana |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.12 | Tierra negra para árboles (1 m3 por árbol) |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.13 | Mano de obra plantación de árboles ($ por árbol-incluye colocación de tutores) |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.14 | Tutores (3 por árbol) |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.15 | Riego de árboles (50 l por árbol: plantación) |  | ML | [5 empty] | 0 |  | 0
12.4.16 | Mulch (10 l por árbol) |  | ML | [5 empty] | 0 |  | 0
PLANTACIÓN DE ARBUSTOS (MACETAS DE 20 CM DIÁMETRO X 20 CM DE ALTURA - 6 LITROS)
12.5.1 | Plumerillo rosado - Calliandra brevipes |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.5.2 | Duranta - Duranta erecta |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.5.3 | Palo cruz - Guettarda uruguensis |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.5.4 | Capinchera - Mimosa pigra |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.5.5 | Mimosa - Mimosa uraguensis |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.5.6 | Tierra negra para arbustos (1/2 m3 por planta) |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
12.5.7 | Mano de obra plantación de arbustos |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.5.8 | Riego de arbustos (5 l por arbusto: plantación) |  | ML | [5 empty] | 0 |  | 0
PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS (MACETAS DE 9 CM Ó 12 CM - 1 LITRO) (15 PLANTAS XM2)
12.6.1 | Espartillo - Elionorus muticans |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.6.2 | Paspalum - Paspalum quadrifarium |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.6.3 | Salvia - Salvia guaranítica |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.6.4 | Tierra negra para herbáceas (1/4 m3 por planta) |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
12.6.5 | Mano de obra plantación de herbáceas |  | GL | [5 empty] | 0 |  | 0
12.6.6 | Riego de herbáceas (5 l por herbácea: plantación) |  | ML | [5 empty] | 0 |  | 0
PLANTACIÓN DE TREPADORAS (MACETAS DE 9 CM Ó 12 CM - 1 LITRO)
12.7.1 | Uña de gato - Macfadyena unguis-cati |  | U | [5 empty] | 0 |  | 0
12.7.2 | Tierra para trepadoras (1/4 m3 por planta) |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
12.7.3 | Mano de obra plantación de trepadoras |  | GL | [5 empty] | 0 |  | 0
12.7.4 | Riego de trepadoras (5 l por trepadoras: plantación) |  | ML | [5 empty] | 0 |  | 0
CUBRESUELO (tepes)
12.8.1 | Pasto brasilero sembrado - Axonopus compressus |  | M2 | [5 empty] | 0 |  | 0
12.8.2 | Tierra para cubresuelos (10 cm) |  | M3 | [5 empty] | 0 |  | 0
12.8.3 | Mano de obra plantación de Cubresuelo |  | GL | [5 empty] | 0 |  | 0
12.8.4 | Riego de cubresuelo (10 l por m2: plantación) |  | ML | [5 empty] | 0 |  | 0
| SUB TOTAL VEGETACION |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL OBRA ETAPA 1 (No incluye IVA) | 0
| IVA OBRA ETAPA 1 | 0
| TOTAL OBRA ETAPA 1 (IVA incluido) | 0
| MONTO IMPONIBLE ETAPA 1 | 0
| TOTAL OBRA ETAPA 2 | 0
| IVA OBRA ETAPA 2 | 0
| TOTAL OBRA ETAPA 2 (IVA incluido) | 0
| MONTO IMPONIBLE ETAPA 2 | 0
Note on C42: INTENDENCIA SALTO: revisrar en la memoria