## RUBRADO generico
ESCUELA n° 121- RUBRADO
TIPO DE INTERVENCION: REFORMA (Sustitución techo) |  | Area construida a reformar |  | 260 m2
RUBRO VARIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA
1,1,6 | Plan de seguridad de técnico prevencionista
1,1,8 | Fletes de implantación
1,1,9 | Cartel de obra
1,2,1 | Barreras, Vallado
1,2,2 | Andamios
4 | DEMOLICIONES
4.1 | Demoliición sectores de muros (Sector 2)
4.4 | Demolición estructura apoyo tanques de agua (incluyendo retiro tanques)
4.7 | Retiro de cubierta liviana
4.23 | Retiro de cielorrasos
5 | ESTRUCTURAS
5,4,1 | Vigas de hormigón armado
5,4,6 | Suministro y montaje de estructura metálica
5.7 | Estructura apoyo de tanque de agua, según MCP
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES
6.1 | Muros ladrillo
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS
7,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, pretiles
9.00 | REVESTIMIENTOS
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES
9,1,1,2 | Revoque interior (a 2 capas)
9,1,1,4 | Reparación revoque exterior (a 3 capas)
10.00 | CUBIERTAS
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS
10,2,1 | Cubierta de chapa galvanizada prepintada
10,2,2 | Panel multicapa tipo Isodec, espesor 10 cm
10,2,5 | Cumbreras
10,2,6 | Babetas
10,2,7 | Canalones de desagüe galvanizado
10,2,8 | Acondicionamientos cielorraso a mantener
17.00 | PINTURA
17,1,5 | Pintura al agua (para mampostería interior)
17,1,16 | Pintura acrílica al agua (para mampostería exterior)
17,2,9 | Pintura metales: antióxido y esmalte
18 | INSTALACIÓN SANITARIA
18,2,3 | Instalación tanque de agua (reubicación)
21 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
21.1 | Tablero
21.4 | Enhebrado, conductores
21.12 | Canalizaciones aparentes
21.16 | Terminaciones: tomas e iluminación
21.19 | Luminarias tipo LT1
21.2 | Luminarias tipo LT2
22.2 | Luminarias tipo LT3 (con fotocélula)
22.3 | Revisión, acondicionamientos en instalaciones a mantener (llaves, tierra)
22 | EQUIPOS ELÉCTRICOS (suministro e instalación)
22.6 | Equipo de aire acondicionado 18,000 BTU
26.00 | VARIOS
26.1 | Técnico prevencionista
26.2 | Fletes durante la ejecución de la obra
26.5 | Limpieza de obra