## LISTADO DE MATERIALES Y HERR.
Fideicomiso de Infraestructura Social y Urbana (FISU)
LLAMADO N° 12/2024
ANEXO I
LISTADO DE MATERIALES A COTIZAR
ITEM | MATERIAL | UNIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN IVA) | CANTIDAD | TOTAL POR ARTÍCULO (SIN IVA) | CÓDIGO DE LA BARRACA | DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO (SEGÚN FACTURACIÓN DE LA BARRACA)
-
1 | Alambre de atar de hierro recocido nº 14 | kg |  | 1 | 0
2 | Alambre de atar de hierro recocido nº 18 | rollo |  | 4.675 | 0
3 | Arena rubia lavada | m3 |  | 51.538 | 0
4 | Arena terciada para hormigón | m3 |  | 92.2 | 0
5 | Aro de hormigón 1,5 m de diámetro | unidad |  | 15 | 0
6 | Balasto | m3 |  | 185 | 0
7 | Bloques de hormigón vibrado (19 x 39 x 12) | unidad |  | 9061 | 0
8 | Bloques U de hormigón vibrado (19 x 39 x 12) | unidad |  | 574 | 0
9 | Cemento de albañilería Articor / Ancaplast. Bolsa de 20kg | bolsa |  | 296.46 | 0
10 | Cemento Portland gris estructural (bolsas de 25 kg) | bolsa |  | 1828.6 | 0
11 | Clavo común 2" | kg |  | 1 | 0
12 | Clavo común 2,5" | kg |  | 1 | 0
13 | Clavo común 1,5" | kg |  | 1 | 0
14 | Clavo galvanizado 1,5” para madera | kg |  | 1 | 0
15 | Clavo galvanizado 1” para madera | kg |  | 1 | 0
16 | Clavo galvanizado 2” para madera | kg |  | 1 | 0
17 | Hidrófugo Sika (por litro) | litros |  | 234.2 | 0
18 | Hierro ángulo 2" x 1/8" (6 m largo) | unidad |  | 1 | 0
19 | Hierro liso ø6 (6 mts.) | unidad |  | 307.7 | 0
20 | Hierro liso ø8 (6 mts.) | unidad |  | 1 | 0
21 | Hierro tratado ø10 adm 500 (12 mts.) | unidad |  | 1 | 0
22 | Hierro tratado ø6 adm 500 (6 mts.) | unidad |  | 1 | 0
23 | Hierro tratado ø8 adm 500 (12 mts.) | unidad |  | 153.03 | 0
24 | Ladrillo de campo comun (5,5 x 12 x 25) | unidad |  | 1505 | 0
25 | Malla alur 15 x 15 cm x 4,5 mm | m2 |  | 233.75 | 0
26 | Malla alur 20 x 20 cm x 3,5 mm | m2 |  | 1 | 0
27 | Malla sombra | m2 |  | 1 | 0
28 | Mezcla fina | tachos (bolsa) |  | 1 | 0
29 | Mezcla gruesa | tachos (bolsa) |  | 1 | 0
30 | Osb 11,1 mm (1,22 x 2,44 m) | unidad |  | 1 | 0
31 | Osb 15,1 mm (1,22 x 2,44 m) | unidad |  | 1 | 0
32 | Osb 18,3 mm (1,22 x 2,44 m) | unidad |  | 1 | 0
33 | Osb 25 mm (1,22 x 2,44 m) | unidad |  | 1 | 0
34 | Osb 9 mm (1,22 x 2,44 m) | unidad |  | 440.75 | 0
35 | Pedregullo lavado en tacho | m3 |  | 99 | 0
36 | Piedra para hormigón ciclópeo | m3 |  | 1 | 0
37 | Placa de espumaplast (poliestireno expandido) de 5cm de espesor x 1 m x 1 m | unidad |  | 1 | 0
38 | Polietileno 100 micrones ancho 1 m, tubular (ancho útil 2 m) | m |  | 1 | 0
39 | Polietileno 200 micrones ancho 1 m, tubular (ancho útil 2 m) | m |  | 280.5 | 0
40 | Puntal de eucaliptus 10 cm de diámetro x 3 m | unidad |  | 1 | 0
41 | Super Seal Plus monocomponente (bolsa de 30 kg) | unidad |  | 1 | 0
42 | Tabla de encofrado de 0,025 x 0,15 x 3,30m | unidad |  | 74.8 | 0
43 | TACO FISCHER 6 unidad 20 | unidad |  | 21 | 0
44 | Taco fischer N° 8 con arandela | unidad |  | 3 | 0
45 | Ticholo 6 bocas 12 x 25 x 25 | unidad |  | 1 | 0
46 | Ticholo 9 bocas 17 x 25 x 25 | unidad |  | 1 | 0
47 | Tornillo + taco fischer largo 3" para hormigón | unidad |  | 21 | 0
48 | Tornillo + taco fischer largo 4" para hormigón | unidad |  | 1 | 0
49 | Tornillo largo 3/4" para madera | unidad |  | 1 | 0
50 | Tosca | m3 |  | 1 | 0
51 | Tuerca y arandela para barra roscada de 10 mm | unidad |  | 1 | 0
ABERTURAS
52 | Poliuretano para amure de aberturas | unidad |  | 153 | 0
53 | Puerta de hierro completa de 0,80 x 2,05 con marco, hoja con ventana con reja en la parte superior. Incluye pomelas, cerrojo con llave y pestillo | unidad |  | 14 | 0
54 | Puerta interior de madera completa 0.75 x 2.05m. Marco madera eucaliptus 4”x1,5” Hoja bastidor de madera eucaliptus con enchapado madera. Herrajes: 3 bisagras de acero inoxidable 4x3"x2.5 mm, pestillo de acero inoxidable con llave | unidad |  | 71 | 0
55 | Ventana aluminio corrediza serie 20 de 0,60 x 0,40 m. Vidrio 4mm fantasía. Herrajes cierre lateral lara, ruedas y felpillas | unidad |  | 20 | 0
56 | Ventana aluminio corrediza serie 20 de 1,20 x 1 m. Vidrio 4mm. Herrajes: cierre lateral lara, ruedas y felpillas | unidad |  | 61 | 0
REVESTIMIENTO
57 | Bindafix impermeable | 25 KG |  | 133 | 0
58 | CERÁMICA PARA PARED 30X30 (COCINA) | m2 |  | 81 | 0
59 | CERÁMICA PARA PISO 30X30 (COCINA) | m2 |  | 69 | 0
60 | CERÁMICA PARA PISO BAÑO | unidad |  | 114 | 0
61 | Pastina binda juntas blanco | unidad |  | 95 | 0
62 | Revestimiento de pared 30x60 (aprox) color blanco | unidad |  | 308 | 0
CUBIERTA
63 | Babeta frontal chapa galvanizada 0,41mm x 3 m de largo | unidad |  | 1 | 0
64 | Babeta lateral chapa galvanizada 0,41mm x 3 m de largo | unidad |  | 1 | 0
65 | Caño estructural de 40 x 80 x 2 mm (barra de 6 m) | unidad |  | 1 | 0
66 | Chapa galvanizada ondulada 0,50mm espesor x 2,13 x 1,08m | unidad |  | 1 | 0
67 | Chapa galvanizada ondulada 0,50mm espesor x 4,57 x 1,08m | unidad |  | 308.25 | 0
68 | Clavo torneado de 3" para chapa galvanizada con arandela de goma | paquete |  | 50.25 | 0
69 | Limatesa chapa galvanizada 0,41 mm x 3 m de largo | unidad |  | 1 | 0
70 | Membrana asfáltica de espesor 4 mm aluminizada | rollo 10 m |  | 1 | 0
71 | MEMBRANA ISOLANT (MANTA TÉRMICA) | m2 |  | 960.5 | 0
72 | Membrana líquida Sikacryl blanca | balde 20 kg |  | 1 | 0
73 | Tirafondos completo autorroscante,1/4"x 4" con arandela cóncava galvanizada y arandela de goma | KG |  | 71.25 | 0
74 | Tirante de madera semi dura, eucaliptus o similar de 2" x 2" x 5,5 m | unidad |  | 1 | 0
75 | Tirante de madera semi dura, eucaliptus o similar de 3" x 2" x 3,30 m | unidad |  | 168 | 0
76 | Tirante de madera semi dura, eucaliptus o similar de 3" x 2" x 3,30m | unidad |  | 168 | 0
77 | Tirante de madera semi dura, eucaliptus o similar de 6" x 2" x 2,4 m | unidad |  | 1 | 0
78 | Tirante de madera semi dura, eucaliptus o similar de 6" x 2" x 4,5 m | unidad |  | 344 | 0
79 | Tirante de madera semi dura, eucaliptus o similar de 6" x 3" x 4,5 m | unidad |  | 1 | 0
80 | Tirante de pino nacional de 2" x 2" x 3,3 m | unidad |  | 688 | 0
81 | Tirante de pino nacional de 4" x 2" x 3,3 m | unidad |  | 1 | 0
82 | Tirantes madera eucaliptus cepillado en dos caras 2" x 6", largo 3,30 | unidad |  | 1 | 0
83 | Tornillo para chapa punta mecha de 25 mm x 6 mm con arandela de goma | unidad |  | 1 | 0
84 | Tornillos 22/70 | unidad |  | 42 | 0
SANITARIA
SANITARIA DESAGÜES
85 | Adhesivo pvc 250 cc | unidad |  | 107 | 0
86 | Adhesivo pvc 500 cc | unidad |  | 1 | 0
87 | Boca de desague pvc | unidad |  | 1 | 0
88 | Caja sifonada de pvc 15 x 15 | unidad |  | 22 | 0
89 | Caño pvc 110 (*1.8 liviano, largo: 3 m para ventilación) | unidad |  | 124 | 0
90 | Caño pvc 110 (*3,2 pesado, largo: 3 m para desagues) | unidad |  | 213 | 0
91 | Caño pvc 160 (*3.2 pesado, largo: 3 m para desagues) | unidad |  | 1 | 0
92 | Caño pvc 40 (*1.8 liviano, largo: 3 m para ventilación) | unidad |  | 1 | 0
93 | Caño pvc 40 (*3.2 pesado, largo: 3 m para desagues) | unidad |  | 66 | 0
94 | Caño pvc 50 (*1.8 liviano, largo: 3 m para ventilación) | unidad |  | 1 | 0
95 | Caño pvc 50 (*3.2 pesado, largo: 3 m para desagues) | unidad |  | 46 | 0
96 | Caño pvc 63 (*1.8 liviano, largo: 3 m para ventilación) | unidad |  | 1 | 0
97 | Caño pvc 63 (*3.2 pesado, largo: 3 m para desagues) | unidad |  | 68 | 0
98 | Codo 45° pvc 110 M-H | unidad |  | 22 | 0
99 | Codo 45º pvc 110 H-H | unidad |  | 22 | 0
100 | Codo 45º pvc 160 H-H | unidad |  | 1 | 0
101 | Codo 45º pvc 160 M-H | unidad |  | 1 | 0
102 | Codo 45º pvc 40 H-H | unidad |  | 1 | 0
103 | Codo 45º pvc 40 M-H | unidad |  | 66 | 0
104 | Codo 45º pvc 50 H-H | unidad |  | 1 | 0
105 | Codo 45º pvc 50 M-H | unidad |  | 23 | 0
106 | Codo 45º pvc 63 H-H | unidad |  | 45 | 0
107 | Codo 45º pvc 63 M-H | unidad |  | 1 | 0
108 | Codo 90º pvc 110 H-H | unidad |  | 262 | 0
109 | Codo 90º pvc 110 M-H | unidad |  | 1 | 0
110 | Codo 90º pvc 160 H-H | unidad |  | 1 | 0
111 | Codo 90º pvc 160 M-H | unidad |  | 1 | 0
112 | Codo 90º pvc 40 H-H | unidad |  | 1 | 0
113 | Codo 90º pvc 40 M-H | unidad |  | 66 | 0
114 | Codo 90º pvc 50 H-H | unidad |  | 1 | 0
115 | Codo 90º pvc 50 M-H | unidad |  | 138 | 0
116 | Codo 90º pvc 63 H-H | unidad |  | 1 | 0
117 | Codo 90º pvc 63 M-H | unidad |  | 92 | 0
118 | Cubo, hormigón de 20 x20, altura 20cm | unidad |  | 1 | 0
119 | Cubo, hormigón de 40 x 40, altura 20 | unidad |  | 1 | 0
120 | Cubo, hormigón de 60 x 60, altura 20 cm | unidad |  | 190 | 0
121 | Cupla liso pvc h-h 110 | unidad |  | 124 | 0
122 | Cupla liso pvc h-h 50 | unidad |  | 23 | 0
123 | Cupla liso pvc h-h 63 | unidad |  | 23 | 0
124 | Fondo cámara , hormigón de 40 x 40 | unidad |  | 1 | 0
125 | Fondo cámara, hormigón 60 x 60, recto ó ramal para red de 110 | unidad |  | 62 | 0
126 | Grampa 110 | unidad |  | 186 | 0
127 | Grasera Lider aprobada - tapa redonda hermética con sello. Capacidad: 13 litros Modelo: lider iv múltiple | unidad |  | 23 | 0
128 | Marco con tapa y contratapa 60 x 60 hormigón | unidad |  | 62 | 0
129 | Marco y tapa lisa, hormigón de 20 x 20 | unidad |  | 23 | 0
130 | Marco y tapa lisa, hormigón de 40 x 40 | unidad |  | 1 | 0
131 | Pileta de patio de hormigon con salida de caño pvc110 | unidad |  | 23 | 0
132 | Pileta patio 110 mm PINOPLAST WEB P TAPA CIEGA | unidad |  | 23 | 0
133 | Ramal T pvc 110 mm HHH | unidad |  | 1 | 0
134 | Ramal T pvc 110 mm M-H con tapa rosca inspección | unidad |  | 5 | 0
135 | Ramal T pvc 110 mm MHH | unidad |  | 1 | 0
136 | Ramal T pvc 160 mm MHH REDI | unidad |  | 1 | 0
137 | Ramal T pvc 40 mm HHH | unidad |  | 1 | 0
138 | Ramal T pvc 40 mm MHH | unidad |  | 1 | 0
139 | Ramal T pvc 50 mm HHH | unidad |  | 1 | 0
140 | Ramal T pvc 50 mm MHH | unidad |  | 1 | 0
141 | Ramal T pvc 63 mm HHH | unidad |  | 1 | 0
142 | Ramal T pvc 63 mm MHH | unidad |  | 1 | 0
143 | Ramal Y pvc 110 / 50 MHH | unidad |  | 1 | 0
144 | Ramal Y pvc 110 / 63 MHH | unidad |  | 22 | 0
145 | Ramal Y pvc 110 mm HHH | unidad |  | 1 | 0
146 | Ramal Y pvc 110 mm MHH | unidad |  | 1 | 0
147 | Ramal Y pvc 160 mm MHH REDI | unidad |  | 1 | 0
148 | Ramal Y pvc 40 mm HHH | unidad |  | 1 | 0
149 | Ramal Y pvc 40 mm MHH | unidad |  | 1 | 0
150 | Ramal Y pvc 50 mm HHH | unidad |  | 1 | 0
151 | Ramal Y pvc 50 mm MHH | unidad |  | 1 | 0
152 | Ramal Y pvc 63 mm HHH | unidad |  | 1 | 0
153 | Ramal Y pvc 63 mm MHH | unidad |  | 1 | 0
154 | Receptáculo desague ducha pvc 40 | unidad |  | 68 | 0
155 | Reducción 110/63 | unidad |  | 1 | 0
156 | Reducción 160/110 | unidad |  | 1 | 0
157 | Reducción 50/40 | unidad |  | 1 | 0
158 | REDUCCIÓN 63 50 H/H | unidad |  | 23 | 0
159 | REDUCCIÓN 63 50 M/H | unidad |  | 23 | 0
160 | REJILLA DE ASPIRACIÒN PVC 110 | unidad |  | 4 | 0
161 | Rejilla plástico cuadrada 10x10, para codo 50 | unidad |  | 1 | 0
162 | Rejilla pvc 10x10 | unidad |  | 68 | 0
163 | Sifón de cocina acceplast para pileta simple | unidad |  | 23 | 0
164 | Sifón desconector nicoll 110 pvc | unidad |  | 4 | 0
165 | Sifón extensible corrugado blanco 72cm universal pileta baño | unidad |  | 22 | 0
166 | Sombrerete PVC 110 | unidad |  | 67 | 0
167 | Sombrerete PVC 63 mm | unidad |  | 1 | 0
168 | Tapa baja 110 mm | unidad |  | 1 | 0
169 | TAPA POZO NEGRO | unidad |  | 5 | 0
170 | Tapón c/rosca y aro PVC 160 mm | unidad |  | 1 | 0
SANITARIA ABASTECIMIENTO
171 | Cáñamo bolsa de 100 gs | unidad |  | 38 | 0
172 | CAÑO PPT 25 X 4mts | unidad |  | 109 | 0
173 | Caño termofusión acqua system 4 m x 20 mm | unidad |  | 98 | 0
174 | Codo 45° termofusión 20mm H-H | unidad |  | 38 | 0
175 | Codo 45° termofusión 20mm M-H | unidad |  | 1 | 0
176 | CODO 90° PPT 25 X 4 mts | unidad |  | 91 | 0
177 | Codo 90° termofusión 20mm | unidad |  | 292 | 0
178 | Codo 90° termofusión 20mm con inserto hembra de 1/2" | unidad |  | 78 | 0
179 | Codo 90° termofusión 20mm con inserto macho de 1/2" | unidad |  | 58 | 0
180 | Colilla H-H 40cm (cisterna) de 1/2" | unidad |  | 1 | 0
181 | Colillas 40 cm para grifería agua fría y caliente pileta cocina | unidad |  | 1 | 0
182 | Colillas 40 cm para juego grifería agua fría y caliente pileta baño | unidad |  | 40 | 0
183 | CUPLA PPT 20 INSERTO HEMBRA | unidad |  | 38 | 0
184 | CUPLA PPT 20 INSERTO MACHO | unidad |  | 20 | 0
185 | CUPLA PPT 25 H/H | unidad |  | 145 | 0
186 | Cupla termofusión 20 mm | unidad |  | 156 | 0
187 | Curva termofusión 20mm | unidad |  | 1 | 0
188 | LLAVE DE CIERRE DE PASO vástago bronce | unidad |  | 38 | 0
189 | LLAVE DE PASO mini bronceM-H entrada calefón | unidad |  | 20 | 0
190 | Llave de paso termofusión esférica 20mm | unidad |  | 73 | 0
191 | PUENTE UNIÓN para ducha y termotanque | unidad |  | 40 | 0
192 | SELLA ROSCA POMO CHICO | unidad |  | 38 | 0
193 | SILICONA NEUTRA | unidad |  | 23 | 0
194 | Sobrepasaje termofusión 20mm | unidad |  | 76 | 0
195 | Tanque para agua potable de 250 litros aprobado normas UNIT | unidad |  | 1 | 0
196 | TAPA DE HUECO CROMADA 1/2 | unidad |  | 19 | 0
197 | TAPÓN MACHO PPL 1/2" | unidad |  | 80 | 0
198 | Tapón termofusión 20mm | unidad |  | 60 | 0
199 | TE PPT 20 INSERTO HEMBRA | unidad |  | 56 | 0
200 | TE PPT 20 INSERTO MACHO | unidad |  | 20 | 0
201 | TE PPT 25 | unidad |  | 37 | 0
202 | Te termofusión 20mm | unidad |  | 138 | 0
203 | UNIÓN DOBLE PPT 20 | unidad |  | 38 | 0
APARATOS Y ACCESORIOS
204 | Asa cromada para bañera de 40 cm (para baño accesible) | unidad |  | 1 | 0
205 | Asa cromada para bañera de 60 cm (para baño accesible) | unidad |  | 1 | 0
206 | Barra para ducha rebatible 60 cm (para baño accesible) | unidad |  | 1 | 0
207 | Barral para ducha 48 cm (para baño accesible) | unidad |  | 1 | 0
208 | Canilla para lavarropas 1/2" x 3/4" cromada | unidad |  | 1 | 0
209 | Cisterna exterior de PVC Inplast con bajada y cono de goma | unidad |  | 1 | 0
210 | Grifería monocomando baño, agua fría y caliente (igual modelo que griferia ducha) | unidad |  | 19 | 0
211 | Grifería monocomando ducha (igual modelo que griferia pileta) | unidad |  | 19 | 0
212 | Grifería monocomando pileta de cocina (agua fría y caliente) | unidad |  | 18 | 0
213 | GRIFERÍA NONOCOMANDO PARED PICO ALTO | unidad |  | 2 | 0
214 | Inodoro alto con mochila blanco (para baño accesible) | unidad |  | 1 | 0
215 | Inodoro con mochila blanco (igual modelo que lavatorio) | unidad |  | 20 | 0
216 | Inodoro corto blanco (igual modelo que lavatorio) | unidad |  | 0 | 0
217 | Kit de fijación para inodoro | unidad |  | 1 | 0
218 | Lavatorio de baño con pedestal y válvula, color blanco (igual modelo que inodoro) | unidad |  | 19 | 0
219 | Mesada granito 20mm 1,20 x 0,55 con pileta simple incorporada, con válvula | unidad |  | 17 | 0
220 | Mueble bajo mesada de melamina blanca 18mm, zócalo o patas incorporado, 3 puertas ( 2 a eje de pileta de cocina). | unidad |  | 16 | 0
221 | VALVULA LAVATORIO CROMADA no bronce | unidad |  | 22 | 0
ELÉCTRICA
222 | Alargue carretel 4 Schuko 15 m | unidad |  | 1 | 0
223 | CABLE 2X4 MM AUTOPORTANTE DOMICILIARIO | m |  | 20 | 0
224 | CABLE 4 mm | m |  | 60 | 0
225 | CABLE BG O SUPERPLASTICO 2X6 | m |  | 3 | 0
226 | CABLE BG O SUPERPLASTICO 2X6 (100m) | unidad |  | 3 | 0
227 | CABLE BG O SUPERPLASTICO 3X1 | m |  | 30 | 0
228 | CABLE BG O SUPERPLASTICO 3X1 (100m) | unidad |  | 2 | 0
229 | CABLE BG O SUPERPLASTICO 3X2 | m |  | 50 | 0
230 | CABLE BG O SUPERPLASTICO 3X2 (100m) | unidad |  | 1 | 0
231 | Cable unifilar blanco 1 mm | m |  | 60 | 0
232 | Cable unifilar blanco 2 mm | m |  | 60 | 0
233 | Cable unifilar celeste 1 mm | m |  | 1 | 0
234 | Cable unifilar celeste 2 mm | m |  | 1 | 0
235 | Cable unifilar verde / amarillo tierra 1mm | m |  | 1 | 0
236 | Cable unifilar verde / amarillo tierra 2mm | m |  | 90 | 0
237 | Caja de embutir brazo | unidad |  | 1 | 0
238 | Caja exterior 3 módulos | unidad |  | 9 | 0
239 | CAJA EXTERNA MÓDULO INTERRUPTOR UNIPOLAR | unidad |  | 3 | 0
240 | CAJA PVC EXT. P/ 1 MÓD. | unidad |  | 7 | 0
241 | CAJA PVC EXT. P/ 2 MÓD. | unidad |  | 2 | 0
242 | CAÑO PVC 40 – 3,2mmDE PARED (caño pesado) | unidad |  | 1 | 0
243 | Caño corrugado 20mm | m |  | 1 | 0
244 | Cinta aisladora | m |  | 2 | 0
245 | Codo externo blanco para ducto de 18 x 21 | unidad |  | 1 | 0
246 | Codo externo blanco para ducto de 27 x 30 | unidad |  | 1 | 0
247 | Codo interno blanco para ducto de 18 x 21 | unidad |  | 1 | 0
248 | Codo interno blanco para ducto de 27 x 30 | unidad |  | 1 | 0
249 | CODO PVC 40 VENTILACION | unidad |  | 2 | 0
250 | COLUMNA DE HORMIGON ARMADO DE 10 x10 DE 5M | unidad |  | 1 | 0
251 | DISY. DIFERENCIAL 2X25 AMP. | unidad |  | 1 | 0
252 | Ducto plástico blanco con adhesivo 18 x 21 mm (2 m de largo) | m |  | 45 | 0
253 | Ducto plástico blanco con adhesivo 27 x 30 mm (2 m de largo) | m |  | 15 | 0
254 | Ficha Schuko hembra | unidad |  | 1 | 0
255 | Ficha Schuko macho | unidad |  | 1 | 0
256 | GABINETE PARA MEDIDOR | unidad |  | 1 | 0
257 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A tipo Hager | unidad |  | 3 | 0
258 | Jabalina de cobre de 1,5 m para descarga a tierra con morceto | unidad |  | 3 | 0
259 | Llave interruptor doble exterior | unidad |  | 1 | 0
260 | Llave interruptor simple exterior | unidad |  | 1 | 0
261 | Llave termomagnética 10 amperes | unidad |  | 3 | 0
262 | Llave termomagnética 15 amperes | unidad |  | 6 | 0
263 | LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2X16 AMP. | unidad |  | 3 | 0
264 | LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2X6 AMP. | unidad |  | 1 | 0
265 | LLAVE TERMOMAGNÉTICA GENERAL 2X20 AMP. | unidad |  | 1 | 0
266 | MÓD. INTERRUPTOR BIPOLAR | unidad |  | 2 | 0
267 | MÓD. INTERRUPTOR UNIPOLAR | unidad |  | 4 | 0
268 | MÓD. TOMACORRIENTE LINEAL | unidad |  | 3 | 0
269 | MÓD. TOMACORRIENTE POLARIZADO LINEAL | unidad |  | 2 | 0
270 | PINZAS DE ANCLAJE PARA CABLES acometida 2x4 | unidad |  | 10 | 0
271 | Plaqueta armada c/interruptor bipolar + toma 3 en línea blanco | unidad |  | 1 | 0
272 | Plaqueta armada c/interruptor bipolar blanco | unidad |  | 1 | 0
273 | Porta lámpara Edison curvo | unidad |  | 3 | 0
274 | Porta lámpara Edison recto | unidad |  | 4 | 0
275 | REGISTRO PVC P/ JABALINA | unidad |  | 1 | 0
276 | REGLETA CONECTORA DE TIERRA P/RIEL DIN (BORNERA) | unidad |  | 1 | 0
277 | Regleta de unión | unidad |  | 3 | 0
278 | Tablero de distribución ext. 4 módulos con tapa | unidad |  | 1 | 0
279 | Tablero de distribución ext. 8 módulos con tapa | unidad |  | 2 | 0
280 | TABLERO EXTERIOR 8 MÓDULOS | unidad |  | 3 | 0
281 | TABLERO PVC EXTERIOR 12 UNID. | unidad |  | 1 | 0
282 | TACO FISCHER 8mm CON TOPE + TORNILLO 4.5x38mm 25 UNI | unidad |  | 3 | 0
283 | TACO FISHER N 8 C/ TORNILLO Y ARANDELA | unidad |  | 20 | 0
284 | Toma corriente exterior 3 en línea | unidad |  | 1 | 0
285 | Toma corriente exterior combinado schuko + dos 3 en línea | unidad |  | 1 | 0
286 | Toma corriente exterior schuko | unidad |  | 1 | 0
HERRAMIENTAS Y VARIOS
287 | Aerosol | unidad |  | 1 | 0
288 | Amoladora angular 4 1/2" Ingco | unidad |  | 1 | 0
289 | Amoladora angular 9" Ingco | unidad |  | 1 | 0
290 | Arco de sierra ajustable 12" | unidad |  | 6 | 0
291 | Balde de obra 10 lts | unidad |  | 24 | 0
292 | Cabos de palas | unidad |  | 6 | 0
293 | Cadena patente 5mm (1,9m/kg) | unidad |  | 1 | 0
294 | Candado | unidad |  | 1 | 0
295 | Carretilla 55 Lts | unidad |  | 6 | 0
296 | Chocla | unidad |  | 1 | 0
297 | Cinta Métrica 10m | unidad |  | 9 | 0
298 | CINTA MÉTRICA 50m | unidad |  | 6 | 0
299 | Cinta PARE amarilla 15cm x 100m | unidad |  | 1 | 0
300 | Cuchara Albañil Punta redonda | unidad |  | 18 | 0
301 | Disco diamantado 4 1/2" | unidad |  | 1 | 0
302 | Disco diamantado 9" | unidad |  | 1 | 0
303 | Escuadra de Acero Inoxidable 30cm | unidad |  | 6 | 0
304 | Fretacho | unidad |  | 6 | 0
305 | Guante Descarne Corto | unidad |  | 12 | 0
306 | Guante grueso 180 | unidad |  | 6 | 0
307 | Hojas para sierra 12" | unidad |  | 6 | 0
308 | Lentes de protección personal | unidad |  | 12 | 0
309 | Lima media caña metálica 8" con mango | unidad |  | 1 | 0
310 | Lima redonda metálica 8" con mango | unidad |  | 6 | 0
311 | Llana Plana | unidad |  | 6 | 0
312 | Llave francesa | unidad |  | 6 | 0
313 | Maceta de acero con mango de madera | unidad |  | 6 | 0
314 | Maceta de goma | unidad |  | 6 | 0
315 | Manguera de nivel 1/2" | m |  | 1 | 0
316 | Martillo uña 600 g | unidad |  | 6 | 0
317 | Metro de Carpintero | unidad |  | 6 | 0
318 | Nivel burbuja 80cm | unidad |  | 6 | 0
319 | Pala de Boleo | unidad |  | 9 | 0
320 | Pala de corte | unidad |  | 9 | 0
321 | Pala pocera | unidad |  | 9 | 0
322 | Pico Punta y Pala Con Cabo | unidad |  | 9 | 0
323 | Pinza Alicate Corte Diagonal 6'' | unidad |  | 6 | 0
324 | Pinza Alicate punta fina | unidad |  | 6 | 0
325 | Pinza Alicate universal | unidad |  | 6 | 0
326 | Pinza pico Loro | unidad |  | 6 | 0
327 | Punta Cortafierros | unidad |  | 6 | 0
328 | Regla de aluminio 2 mts | unidad |  | 6 | 0
329 | Serrucho De Carpintero 508mm Mango Ergonómico Tramontina | unidad |  | 6 | 0
330 | Tanza / Hilo Naranja Para Albañil 0.8 Mm X 100 Metros | unidad |  | 9 | 0
331 | Tenaza | unidad |  | 6 | 0
332 | Termofusora 1500w Ingco | unidad |  | 6 | 0
333 | Tijera de corte de chapa | unidad |  | 6 | 0
334 | ENVÍO - El envío incluye el flete y el personal para descarga a pie de camión | global
|  |  | OFERTA TOTAL SIN IVA |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | OFERTA TOTAL IVA INCLUIDO |  | 0