## Requerimientos Técnicos
FORMULARIO 2a - PLANILLA DE PROPUESTA TÉCNICA
Proyecto: LLAMADO 02/2024/CONVENIO BPS
Empresa: _________________________
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Descripción del requerimiento | Tipo de requerimiento | Cumplimiento Opcionales: (Totalmente, Parcialmente, No cumple) | Referencia (N° de página) | Aclaración adicional
Presencia de la solución de software en el cuadrante mágico de líderes de Gartner | Obligatorio
Repositorio de respaldo primario en disco en cada centro de datos con ratio de ingesta mínimo de 20Tb/h | Obligatorio
Repositorio de respaldo remoto inmutable en disco en cada centro de datos que replique el respaldo primario centro de datos que replique el respaldo primario | Obligatorio
Capacidad para escalar con el fin de sumar nuevos objetos de respaldo | Obligatorio
Respaldar y restaurar tanto máquinas físicas como virtuales | Obligatorio
Compatibilidad con los hipervisores detallados en la tabla 1 | Obligatorio
Compatibilidad con los motores de bases de datos detallados en la tabla 1 | Opcional
Compatibilidad con los sistemas operativas detallados en la tabla 1 | Opcional
Compatibilidad con Microsoft 365 | Obligatorio
Compatibilidad con workloads en Openshift | Opcional
Integración con la herramienta RMAN de Oracle | Obligatorio
Respaldar sin interrupción (on-line), los motores de bases de datos detalladas en la tabla1 | Opcional
Restaurar granularmente las bases de datos detalladas en la tabla 1 | Opcional
Restauración granular de objetos de Active Directory | Opcional
Respaldar casillas de Microsoft Exchange | Obligatorio
Realizar operaciones standard de respaldo (por ej. backup, restore y archive). Detallar cuáles | Obligatorio
Realizar respaldos totales, parciales e incrementales | Obligatorio
Permitir retomar el proceso de respaldo sin intervención del administrador de red si llegase a perderse la conexión | Opcional
Consolidar copias de seguridad incrementales y/o diferenciales para ahorrar espacio | Obligatorio
Realizar respaldo remoto de clientes tipo estación de trabajo. Detallar si requiere instalación de agente en el cliente | Opcional
Función de copia de respaldo de disco a cinta y recuperación de cinta a disco | Obligatorio
Recuperar en hardware diferente | Opcional
Recuperar archivos seleccionados dentro del restore | Opcional
Comprimir y deduplicar datos Interfaz de usuario y/o administración web | Obligatorio
Reportes con los resultados y detalle de las operaciones realizadas | Obligatorio
Gestión centralizada (consola única) redundante entre sitios | Opcional
Gestión basada en políticas de respaldo | Obligatorio
Protección y encriptación de respaldos en todos repositorios de respaldo tanto para datos en reposo como en tránsito | Obligatorio
Respaldar en modo LAN-Free, es decir transferir los datos desde el servidor origen hasta el sistema de respaldo a través de la red SAN | Obligatorio
Respaldos nativos inmutables, es decir que una copia no puede ser modificada, borrada o cambiada de ninguna manera | Obligatorio
Réplicas del respaldo a un repositorio remoto | Obligatorio
El hardware propuesto debe ser capaz de operar sin interrupciones ante la falla de cualquiera de sus elementos de forma individual | Obligatorio
Integración con QRadar | Obligatorio