## Rubrado General (rA)
LOGO ID
LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS Nº 01/2025 - FIDEICOMISO INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (FISU)
PRESUPUESTO POR RUBROS ASENTAMIENTO "PASO CARRASCO" – “Subejecutor IDC”
“Nombre de la empresa constructora contratada”
Financiación FISU
Item | Rubro (rA) | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO | SUBTOTAL | UNIT. LLSS | SUBT. LLSS
1 | IMPLANTACION GENERAL DE OBRA |  |  |  | 0 |  | 0
1.0001 | Trámites ante Organismos previos al comienzo de la Obra (BPS, otros) | global |  |  | 0 |  | 0
1.0002 | Limpieza del terreno (Zona de Obrador) | m2 |  |  | 0 |  | 0
1.0003 | Cerco malla galvanizada (H=2mts) | ml |  |  | 0 |  | 0
1.0004 | Cartel de Obra (2,70x2,00) | un |  |  | 0 |  | 0
1.0005 | Oficina de empresa constructora | m2 |  |  | 0 |  | 0
1.0006 | Oficina para Dirección de Obra (9m2)con baño (2m2) | m2 |  |  | 0 |  | 0
1.0007 | Instalación para el personal (Comedor, vestuario y SSHH) | m2 |  |  | 0 |  | 0
1.0008 | Instalación Provisoria de obra (Sanitaria) | global |  |  | 0 |  | 0
1.0009 | Instalación Provisoria de obra (Eléctrica) | global |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
4 | RED DE SANEAMIENTO |  |  |  | 0 |  | 0
4.01 | EXCAVACION NO CLASIFICADA |  |  |  | 0 |  | 0
4.0101 | Excavación no clasificada (tierra) | m3 |  |  | 0 |  | 0
4.0102 | Excavación no clasificada (tosca) | m3 |  |  | 0 |  | 0
4.0103 | Excavación no clasificada (roca fisurada) | m3 |  |  | 0 |  | 0
4.0104 | Excavación no clasificada a deposito (tierra) | m3 |  |  | 0 |  | 0
4.0105 | Excavación no clasificada a deposito (tosca) | m3 |  |  | 0 |  | 0
4.0106 | Excavación no clasificada a deposito (roca fisurada) | m3 |  |  | 0 |  | 0
4.0107 | Excavación no clasificada de préstamo (tierra) | m3 |  |  | 0 |  | 0
4.0108 | Excavación no clasificada de préstamo (tosca) | m3 |  |  | 0 |  | 0
4.0109 | Excavación no clasificada de préstamo (roca fisurada) | m3 |  |  | 0 |  | 0
4.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC |  |  |  | 0 |  | 0
4.0201 | Suministro en obra de tubería d =200 mm PVC | ml | 1753.5 |  | 0 |  | 0
4.03 | TENDIDO DE TUBERIA DE PVC (INCLUYE PRUEBAS HIDRAULICAS, TAPADO Y APISONADO) |  |  |  | 0 |  | 0
4.0301 | Tendido de tubería d = 200 mm( entre 0 y 2 m ) | ml | 1122.5 |  | 0 |  | 0
4.0302 | Tendido de tubería d = 200 mm ( entre 2 y 3 m) | ml | 537 |  | 0 |  | 0
4.0303 | Tendido de tubería d = 200 mm ( entre 3 y 4 m) | ml | 82 |  | 0 |  | 0
4.0304 | Tendido de tubería d = 200 mm ( a mas de 4 m ) | ml | 12 |  | 0 |  | 0
4.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD (INCLUYE PRUEBAS HIDRAULICAS) |  |  |  | 0 |  | 0
4.0401 | Suministro y colocación de tuberías de PEAD 75MM - PN10 | ml | 317 |  | 0 |  | 0
4.06 | REGISTROS Y PROTECCIONES |  |  |  | 0 |  | 0
4.0601 | Construcción de registros de primera categoría entre 0 y 2 m | un | 7 |  | 0 |  | 0
4.0602 | Construcción de registros de primera categoría entre 2 y 3 m | un | 8 |  | 0 |  | 0
4.0603 | Construcción de registros de primera categoría entre 3 y 4 m | un | 1 |  | 0 |  | 0
4.0604 | Construcción de registros de segunda categoría entre 2 y 3 m | un | 3 |  | 0 |  | 0
4.0605 | Construcción de registros de segunda categoría entre 3 y 4 m | un | 1 |  | 0 |  | 0
4.0606 | Construcción de registros de segunda categoría a mas de 4 m | un | 1 |  | 0 |  | 0
4.0607 | Construcción de registro terminal entre 0 y 2 m | un | 11 |  | 0 |  | 0
4.0608 | Cámara de descarga | un | 1 |  | 0 |  | 0
4.09 | CONEXIONES INDIVIDUALES |  |  |  | 0 |  | 0
4.0901 | Suministro de cámara Nº1(aprobada según norma) | Unidad | 116 |  | 0 |  | 0
4.12 | ESTRUCTURAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DE BOMBEO |  |  |  | 0 |  | 0
4.1201 | Excavación | m3 | 48 |  | 0 |  | 0
4.1202 | Anclajes de la tubería de impulsión | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0
4.1203 | Hormigón armado de paredes | m3 | 15.5 |  | 0 |  | 0
4.1204 | Hormigón armado de pisos | m3 | 2.44 |  | 0 |  | 0
4.1205 | Hormigón armado de losas | m3 | 6.52 |  | 0 |  | 0
4.1206 | Hormigón armado de tabiques | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0
4.1207 | Conformación de fondos | m3 | 1.22 |  | 0 |  | 0
4.1208 | Revoque interior de pozo y cámaras | m3 | 106 |  | 0 |  | 0
4.14 | EQUIPOS, REJAS,BARANDAS,ETC |  |  |  | 0 |  | 0
4.1401 | Suministro de equipos de bombeo,con repuestos y guías de izado | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1402 | Suministro de rejas | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1403 | Suministro de estructuras metálicas varias | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1404 | Suministro de equipos de izado | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1405 | Suministro de compuertas | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1406 | Suministro de válvulas unidireccionales | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1407 | Suministro de válvulas otras | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1408 | Suministro de tuberías para funcionamiento de la planta | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1409 | Suministro de piezas especiales para funcionamiento de la planta | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.141 | Instalación de equipos de bombeo,con repuestos y guías de izado | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1411 | Instalación de rejas | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1412 | Instalación de estructuras metálicas varias | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1413 | Instalación de equipos de izado | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1414 | Instalación de compuertas | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1415 | Instalación de válvulas unidireccionales | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1416 | Instalación de válvulas otras | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1417 | Instalación de tuberías para funcionamiento de la planta | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1418 | Instalación de piezas especiales para funcionamiento de la planta | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1419 | Puesta en marcha | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.15 | ACONDICINAMIENTO DEL PREDIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOMBEO |  |  |  | 0 |  | 0
4.1501 | Pavimento de balasto compactado (CBR>60%) | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1502 | Cerco olímpico | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1503 | Alcantarilla d = 400 mm entrada vehicular (caño y cabezales) | global | 1 |  | 0 |  | 0
4.1504 | Columnas portón de acceso | Unidad | 2 |  | 0 |  | 0
4.1505 | Portón de acceso | Unidad | 1 |  | 0 |  | 0
4.1506 | Caseta Prefabricada | global | 1 |  | 0 |  | 0
5 | RED DE AGUA POTABLE |  |  |  | 0 |  | 0
5.02 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS |  |  |  | 0 |  | 0
5.0201 | Suministro de tubería de alta presión d = 110 mm PVC | ml | 2095.5 |  | 0 |  | 0
5.0202 | Suministro de aparatos ( llaves de paso) 75mm | un | 5 |  | 0 |  | 0
5.0203 | Suministro de aparatos ( hidrantes) | un | 4 |  | 0 |  | 0
5.0204 | Suministro de aparatos ( Válvula reguladora de presión) | un | 1 |  | 0 |  | 0
5.0205 | Macromedidor | un | 1 |  | 0 |  | 0
5.03 | TENDIDO DE TUBERIA (INCLUYE PRUEBAS HIDRAULICAS, TAPADO Y APISONADO) |  |  |  | 0 |  | 0
5.0301 | Tendido de tubería (incl excavación colocación tapado apisonado) d = 75 mm | ml | 2095.5 |  | 0 |  | 0
5.0302 | Colocación de llave de paso 75 mm | un | 5 |  | 0 |  | 0
5.0303 | Colocación hidrantes | un | 4 |  | 0 |  | 0
5.0304 | Colocación macromedidor | un | 1 |  | 0 |  | 0
5.0305 | Colocación de válvula reguladora de presión | un | 1 |  | 0 |  | 0
5.0306 | Pruebas hidráulicas | gl | 1 |  | 0 |  | 0
5.0307 | Desinfección de tuberías | gl | 1 |  | 0 |  | 0
5.0308 | Suministro piezas especiales empalme 75 mm | gl | 1 |  | 0 |  | 0
5.0309 | Empalme a tubería existente | gl | 1 |  | 0 |  | 0
5.04 | CAMARAS |  |  |  | 0 |  | 0
5.0401 | Construcción de cámaras para llave, hidrante | un | 6 |  | 0 |  | 0
5.0402 | Construcción de cámaras para macromedidor y valvula reguladora de presión | un | 1 |  | 0 |  | 0
5.05 | CONEXIONES |  |  |  | 0 |  | 0
5.0501 | Construcción de conexiones ( con materiales) | un | 116 |  | 0 |  | 0
5.0502 | Suministro y colocación de nicho con medidor incluido | un | 116 |  | 0 |  | 0
5.0503 | Permisos de conexión (OSE) | gl | 1 |  | 0 |  | 0
14 | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0 |  | 0
14.0001 | Anteproyecto (Incluye Asesores) | mensual |  |  | 0 |  | 0
14.0002 | Proyecto Ejecutivo (Incluye Ascesores) | mensual |  |  | 0 |  | 0
14.0003 | Jefatura de Obra | mensual |  |  | 0 |  | 0
14.0004 | Ingeniero Agrimensor o Topografo | mensual |  |  | 0 |  | 0
14.0005 | Capataz general de Obra | mensual |  |  | 0 |  | 0
14.0006 | Replanteo general de Obra | global |  |  | 0 |  | 0
14.0007 | Carga y Descarga de materiales | jornales |  |  | 0 |  | 0
14.0008 | Fletes | viaje (10m3) |  |  | 0 |  | 0
14.0009 | Sereno de Obra | mensual |  |  | 0 |  | 0
14.001 | Personal de seguridad para la ejecución de las Obras | jornales |  |  | 0 |  | 0
14.0011 | Traslado de equipos | global |  |  | 0 |  | 0
14.0012 | Consumos agua potable | mensual |  |  | 0 |  | 0
14.0013 | Consumos Energía Eléctrica | mensual |  |  | 0 |  | 0
14.0015 | Planos conforme a obra | global |  |  | 0 |  | 0
14.0016 | Balizamiento de lotes | global |  |  | 0 |  | 0
14.0018 | Costos Oficina (Sede) | global |  |  | 0 |  | 0
INVERSION TOTAL
1 | IMPLANTACION GENERAL DE OBRA |  |  |  | 0 |  | 0
4 | RED DE SANEAMIENTO |  |  |  | 0 |  | 0
5 | RED DE AGUA POTABLE |  |  |  | 0 |  | 0
14 | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0 |  | 0
| INVERSIÓN TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
| IVA | 22% |  |  | 0 |  | 0%
| LEYES SOCIALES |  |  |  | 0
RESUMEN INVERSION TOTAL
| INVERSIÓN TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
| IVA | 22% |  |  | 0
| LEYES SOCIALES |  |  |  | 0
| TOTAL INVERSIÓN |  |  |  | 0
Nota Importante: La oferta debe incluir la totalidad de los trabajos necesarios para la completa ejecución del proyecto licitado. Si la empresa oferente considera necesario, podrá agregar los rubros, ítems y metrajes que crea necesarios para la cotización, sin modificar el formato del Formulario 4