Sección 2 – Anexo I

- Criterios de evaluación

Para la Evaluación de las Ofertas, en primer lugar se corroborará que las Propuestas presentadas incluyan toda la documentación obligatoria solicitada por el Pliego, cumpliendo los requerimientos indicados y en la forma que allí se establece.

Una vez analizado esto y para el caso de ser presentadas Ofertas Alternativas, las mismas serán analizadas a fin de determinar si cumplen los requisitos solicitados en el Pliego, si son técnicamente aprobadas y no modifican esencialmente el proyecto básico. Analizado esto, se determinarán aquellas Ofertas Alternativas que serán aceptadas.

En tercer lugar, con todas las ofertas, tanto Básicas como Alternativas que hayan cumplido con los requisitos anteriores, se procederá a realizar la evaluación técnica de acuerdo a lo establecido en el presente anexo.

El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que se ajusta sustancialmente a los requisitos de los Documentos del Llamado y que ofrece el precio evaluado más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Licitante (a) es elegible de conformidad con la Cláusulas del Pliego y (b) está calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato conforme los requisitos de calificación que se detallan a continuación:

| REQUISITO DOCUMENTAL | LICITANTE INDIVIDUAL | CADA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO |
| --- | --- | --- |
| (*) Formulario de la Oferta | DCR | DCR |
| (*)Garantía de Mantenimiento de Oferta | DCR | DCR |
| Copias de los documentos originales que establezcan la constitución o estatus jurídico, lugar de registro y sede principal de las actividades del Licitante, como la escritura pública | DCR | DCR |
| Documentos que acrediten las facultades del firmante de la Oferta para comprometer al Licitante, tales como: Como ser poder otorgado por Escritura Pública o Actas de Asamblea y Directorio | DCR | DCR |
| Documento Original o Fotocopia de la Constitución de la Asociación en Participación o Consorcio o del acuerdo de intención de constituir la Asociación en Participación o Consorcio. Deberá cumplir con: - Constituir domicilio único. - Asumen solidariamente las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta. - Se designa a uno de los componentes de la Asociación en Participación o Consorcio como gestor, quien asumirá el liderazgo y suscribirá la oferta y documentaciones relativas al proceso. - Se asume el compromiso de formalizar un Acuerdo de Asociación en Participación o Consorcio, en caso de resultar adjudicados antes de la firma del Contrato. El acuerdo deberá estar suscrito por los Representantes Legales de cada uno de los integrantes de la Asociación en Participación o Consorcio. - El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado notariado Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio constituido deberá estar debidamente formalizado de conformidad a la legislación vigente en el país de origen. | N/A | DCR |
| Información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco años, en los cuales el Licitante estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados | DCR | DCR |
| Convenio de Integridad | DCR | DCR |
| Declaración de Beneficiario Efectivo o Final | DCR | DCR |

1. Capacidad Legal

ACLARACIONES:

- Aquellos requisitos documentales marcados con “(*)” revisten carácter sustancial, deben ser incluidos en la oferta, su ausencia implicará la descalificación de la oferta.

- En el caso de firmas extranjeras, sean individuales o en Asociación en Participación o Consorcio, deberán presentar todos los documentos listados arriba equivalentes en su país de origen.

- DCR significa “Debe cumplir con el requisito”; N/A significa “No aplica”

2. Capacidad Económico-Financiera

| REQUISITO DOCUMENTAL | CRITERIO DE EVALUACIÓN | LICITANTE INDIVIDUAL | CADA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Se deberá presentar copia simple de los Estados Financieros cerrados y auditados de los últimos 3 (tres) ejercicios económicos, presentados ante la respectiva autoridad tributaria del país | Facturación promedio anual: El requisito por cumplir es: Tener una facturación promedio anual por el periodo de los últimos 3 (tres) años anteriores a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de al menos un 50% del monto total de la oferta En el caso de Asociación en Participación o Consorcio, a los efectos de la calificación, se sumarán las facturaciones promedio anual de cada integrante, de manera tal de alcanzar el total del requisito mínimo exigido. Sin perjuicio que el socio líder de la Asociación en Participación o Consorcio deberá cumplir con el 40% como mínimo del mínimo requerido y cada socio con al menos el 20% del mínimo requerido. | DCR | Todas las partes combinadas: DCR Cada socio: Socio Líder: 40% como mínimo Cada Socio: 20% como mínimo. |
| Copia simple Balances Generales correspondientes a los últimos 3 (tres) ejercicios fiscales cerrados y presentados ante la respectiva autoridad tributaria | Índices financieros: Índice de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente debe ser > 1,00 (mayor a uno), en promedio, con datos extraídos de los balances generales correspondiente a los últimos 3 (tres) ejercicios fiscales cerrados presentados ante la respectiva autoridad tributaria de su país de origen. En el caso de Empresas en Asociación en Participación o Consorcio, cada uno de los Integrantes de la Asociación en Participación o Consorcio debe cumplir con los Indicadores Financieros estipulados. | DCR | DCR |
| Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato. | Disponibilidad de línea de crédito de libre disponibilidad: Contar con disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier pago anticipado que pudiera recibir bajo el Contrato. El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de: U$ 2:000.000 (dólares americanos dos millones) En caso de Asociación en Participación o Consorcio, a los efectos de la calificación, se sumarán los recursos financieros de cada integrante, de manera tal de alcanzar el total del requisito mínimo exigido. Sin perjuicio de que el socio líder de la Asociación en Participación o Consorcio deberá cumplir con el 40% del mínimo requerido y cada socio con al menos el 20% del mínimo requerido. | DCR | Todas las partes combinadas: DCR Cada socio: Socio Líder: 40% como mínimo. Cada Socio: 20% como mínimo. |

ACLARACIONES:

- En el caso de firmas extranjeras, sean individuales o en Asociación en Participación o Consorcio, deberán presentar todos los documentos listados arriba equivalentes en su país de origen (debiendo entregar además una copia certificada traducida al idioma español).

- Para los efectos de evaluación, el tipo de cambio a ser utilizado es el de referencia emitido por el Banco Central del Uruguay del penúltimo día anterior al de apertura de ofertas. https://www.bcu.gub.uy/Politica-Economica-y-Mercados/Paginas/Cierre-del-Mercado-de-Cambios.aspx.

- DCR significa “Debe cumplir con el requisito”.

3. Capacidad técnica

(a) Experiencia en obras similares

| REQUISITO DOCUMENTAL | CRITERIO DE EVALUACIÓN | LICITANTE INDIVIDUAL | CADA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Inciso a. 1. Copia simple de los contratos declarados. 2. Copia simple de actas de recepción provisoria total sin observaciones o recepción definitiva por parte del contratante según corresponda. | Experiencia en construcción de obras de naturaleza y complejidad similares a las del llamado: remitirse al art 29 de la sección 2 Sobre “A” Experiencia de la empresa para la ejecución de las obras. • Experiencia como contratista principal en 3 (tres) contratos de obra en los últimos 10 (diez) años por un monto superior a USD 6.000.000 (dólares americanos seis millones) cada uno, anteriores al plazo de apertura de la licitación, finalizados satisfactoriamente y con recepción provisoria; Se exigirá que la empresa oferente presente la información que acredite haber realizado lo establecido en cada uno de los siguientes puntos: - Construcción de obras civiles, en los últimos 10 años, por un equivalente como mínimo a 3.000 m³ de hormigón armado estructural. A modo de ejemplo, se establecen como admisibles a estos efectos obras de hormigón armado en unidades de plantas potabilizadoras de agua, plantas de tratamiento de líquidos residuales, depósitos de grandes dimensiones destinados a almacenamiento de líquidos, centrales hidroeléctricas, etc. No se tendrá en cuenta para este propósito obras civiles del tipo vial, como pavimentos de hormigón, alcantarillas, puentes, etc. - Montaje y puesta en funcionamiento de equipos electromecánicos, en los últimos 10 años, de potencias mínimas instaladas de 1000KW que contengan subestación eléctrica avalada por UTE. - Haber ejecutado en los últimos 20 (veinte) años al menos dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales empleando procesos de Lodos Activados en cualquiera de sus modalidades, para una población de diseño equivalente a más de 25.000 habitantes. | DCR | Todas las partes combinadas: DCR Cada socio: Socio Líder: cumplir al menos con el 50% de los requerimientos mínimos. |
| Certificado de calidad | Se deberá presentar certificado ISO 9001:2015 vigente | DCR | Cumplimiento obligatorio para el socio líder. |

ACLARACIONES:

- Últimos 10 (diez) años incluye el periodo desde el año 2015 hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

- DCR significa “Debe cumplir con el requisito”.

(b) Personal clave

| REQUISITO DOCUMENTAL | CRITERIO DE EVALUACIÓN | LICITANTE INDIVIDUAL | CADA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Curriculum Vitae u Hoja de vida 2. Copia del título universitario y certificados que demuestren la formación académica declarada. 3. Copia de contratos y/o certificados de trabajo. | En un todo de acuerdo a lo indicado en la sección 2 Artículo 29 literal b “Requisitos mínimos e incompatibilidades de Técnicos/as y Personal Superior” - Responsable Técnico (para todas las etapas del contrato) Será un profesional universitario, ingeniero civil, con un mínimo de 10 años de experiencia profesional y 5 contratos en gestión de proyectos de obras de infraestructura de agua y saneamiento. Tendrá a su cargo todas las gestiones que realice el Contratista, con respecto al proyecto o la obra contratada, y todas las comunicaciones que deban hacerse al Contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente. - Jefe de Proyecto (para todas las etapas del contrato) Deberá ser un profesional universitario, ingeniero civil, con un mínimo de 20 años de experiencia profesional y 5 contratos en proyectos de infraestructura de agua o saneamiento, y en particular haber participado como ingeniero jefe de proyecto en al menos una planta de tratamiento de efluentes domésticos o industriales, de capacidad igual o superior a la que se licita. Contando con experiencia en contratos de naturaleza y complejidad similar a las que se licita. El Jefe de Proyecto deberá tener una dedicación mínima de 25 horas semanales - Consultor (para todas las etapas del contrato) Deberá ser un ingeniero civil, con experiencia en el diseño y operación de plantas de tratamiento de efluentes domésticos o industriales, y que haya participado como Ingeniero Jefe de Proyecto en al menos una planta de tratamiento de igual naturaleza a la que se licita, esto es que utilice la tecnología MBBR (Bio-Reactor de Lecho Suspendido), con un caudal de diseño igual o superior a 50m3/h. Experiencia que deberá ser debidamente acreditada. - Jefe de proyecto ejecutivo (Proyecto ejecutivo) Deberá ser un profesional universitario, ingeniero civil, con un mínimo de 10 años de experiencia general y 5 años en contratos en proyectos de infraestructura de agua o saneamiento, y en particular haber participado como ingeniero de proyecto en al menos una planta de tratamiento de efluentes domésticos o industriales, de capacidad igual o superior a la que se licita y de un monto similar al de la obra licitada. - Director de Obra (Construcción, puesta en marcha y operación). Deberá ser un profesional universitario, ingeniero civil, con un mínimo de 10 años de experiencia en obras y un mínimo de 5 años de experiencia en la dirección de obras de naturaleza y complejidad similares a la que se licita (dedicación completa). | DCR | Todas las partes combinadas: DCR |

ACLARACIONES:

- La experiencia profesional será considerada a partir de la obtención del título Universitario.

- En el caso de títulos universitarios otorgados en el extranjero, el Oferente que resulte adjudicado deberá presentar los mismos con la legalización pertinente todo ello previo al perfeccionamiento del Contrato.

- DCR significa “Debe cumplir con el requisito”.