## AFLUENTE
AFLUENTE
| Caudal Afluente | [5 empty] | Eventos extremos de lluvia | Caracterización
| Q red |  | Q barométrica | Q total |  | Observaciones |  | pH | DBO5,20 | DQO | S sed | P total | N - NH3 | Observaciones
| m3/mes | m3/h | m3/mes | m3/mes | m3/h |  |  | - | mg/l | mg/l | ml/l | mg/l | mg/l
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

## CONSUMOS
CONSUMOS
| Consumo de Recursos |  |  | Consumo de productos químicos
| Energía Eléctrica | Agua de OSE | Combustible | Polielectrolito | Alcalinizante | Cloruro Férrico | Otros
| kwh | m3 | litros | Kg | kg | litros
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
USOS
OBS.

## RESIDUOS
RESIDUOS
| Residuos de Pretratamiento |  |  | Lodos |  |  |  | Sistemas de Bombeo
| Rejas | Arenas | Destino Final | Lodos deshidratados |  | Destino Final | Observaciones | Rejas | Observaciones
| m3 | m3 |  | ton bs/mes | % Humedad | - | - | m3 | -
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Note on B1: Fabian Rodriguez Bentancor: La DJRS pid otras inforemaciones. Estaría bueno ya incluirlas

## EFLUENTE
EFLUENTE
| Caudal Efluente |  |  | Caracterización
| Q total |  | Observaciones | pH | DBO5,20 | DQO | SST | A&G | N - NH4+ | NO3- | NKT | P total | C.F. o E.c. | Observaciones
| m3/mes | m3/h |  | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | UFC o NMP/100 ml
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Note on E2: Fabian Rodriguez Bentancor: Qmedio durante el muestreo Análisis de incumplimientos (Causas y medidas correctivas)

## CONTINGENCIAS
LISTADO DE CONTINGENCIAS DURANTE EL PERIODO
FECHA | EVENTO OCURRIDO | CONSECUENCIAS | MEDIDAS
Note on A1: Fabian Rodriguez Bentancor: Análisi de causas Comunicaciones realizadas