## Rubrado
ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO DE CASA CENTRAL DE BHU
LLAMADO A OFERTAS N°01/2025
CONVENIO BHU- CND
Rubro | Sub-Rubro | METRAJE | UNIDAD | PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos | PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos | M IMPONIBLE UNITARIO Pesos uruguayos | M IMPONIBLE SUBRUBRO Pesos uruguayos
0 | GENERALIDADES
0.1 | Implantación |  | GL |  | 0 |  | 0
0.2 | Vallados provisorios |  | GL |  | 0 |  | 0
0.3 | Dirección de Obra |  | GL |  | 0 |  | 0
0.4 | Proyecto ejecutivo |  | GL |  | 0 |  | 0
0.5 | Tramitaciones |  | GL |  | 0 |  | 0
0.6 | Planos conforme a obra |  | GL |  | 0 |  | 0
0.7 | Provisorios de luz y agua |  | GL |  | 0 |  | 0
0.8 | Seguridad en obra |  | GL |  | 0 |  | 0
0.9 | Limpieza de obra |  | GL |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL GENERALIDADES |  |  |  | 0 |  | 0
1 | MT - MEDIA TENSIÓN
1.1 | Suministro y montaje de celdas de MT (entrada + proteccion Trafo 1 y Trafo 2) |  | GL |  | 0 |  | 0
1.2 | Suministro y montaje de transformador de potencia (T1 6,3/0,4 kV) |  | U |  | 0 |  | 0
1.3 | Suministro y montaje de conductores en MT |  | GL |  | 0 |  | 0
1.4 | Suministro y montaje de canalizaciones en MT |  | GL |  | 0 |  | 0
1.5 | Suministro y montaje de TSSAA (AC-DC) + cargador de baterias |  | GL |  | 0 |  | 0
1.6 | Desmontaje y retiro de equipos, conductores y protecciones en MT |  | GL |  | 0 |  | 0
1.7 | Desmontaje y retiro de transformadores existentes |  | GL |  | 0 |  | 0
1.8 | Elementos auxiliares, terminales y otros |  | GL |  | 0 |  | 0
1.9 | Tramites, gestión UTE, ensayos y documentación |  | GL |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL MT - MEDIA TENSIÓN |  |  |  | 0 |  | 0
2 | BT - BAJA TENSIÓN
2.1 | Suministro y montaje de TG230V |  | U |  | 0 |  | 0
2.2 | Suministro y montaje de TG400V |  | U |  | 0 |  | 0
2.3 | Suministro y montaje de conductores en BT |  | GL |  | 0 |  | 0
2.4 | Suministro y montaje de canalizaciones en BT |  | GL |  | 0 |  | 0
2.5 | Desmontaje y retiro de autotrafo 0,23/0,4 kV y tablero de potencia |  | GL |  | 0 |  | 0
2.6 | Conexionado de conductores a paneles de BT |  | GL |  | 0 |  | 0
2.7 | Suiministro y montaje de interruptores en paneles de BT |  | GL |  | 0 |  | 0
2.8 | Elementos auxiliares y otros |  | GL |  | 0 |  | 0
2.9 | Pruebas, ensayos y documentación |  | GL |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL BT - BAJA TENSIÓN |  |  |  | 0 |  | 0
3 | MANTENIMIENTO
3.1 | Mantenimiento de todos los sistemas instalados y existentes en el BH (12 meses) | 12 | MES |  | 0 |  | 0
| SUB TOTAL MANTENIMIENTO |  |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL OBRA (No incluye IVA) | 0
| MONTO IMPONIBLE | 0